ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: «Средняя общеобразовательная школа № 11»

Место нахождение: г. Саратов, ул.1-й Соколовогорский проезд, д.1

Почтовый адрес: 410038, г. Саратов, ул.1-й Соколовогорский проезд, д.1

2. Финансирование из городского бюджета.225 код бюджетной организации.

3. Ремонт фасада здания

4. Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п/п |  | Наименование |  | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей |  |  |  |
| 1 | кирпичных стен. |  |  | 100м2 | 1,384 |
|  | Улучшенная штукатурка цементно- |  | 100м2 |  |
| 2 | известковым раствором по камню:стен |  | оштукатуривае | 1,384 |
|  |  |  |  |  | мой поверхн. |  |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по |  | 100 м2 отремон |  |
| 3 | камню и бетону с земли и лесов |  | поверхн. | 0,472 |
| 4 | Ремонт штукатурки наружн.прямолинейн. |  | 100 м2 отремон | 0,16 |
|  | откосов по камню и бетону с дек.раств. |  | поверхн. |  |
|  | с земли и лесов. |  |  |  |  |
| 5 | Механизиров.отделка поверхности под |  | 100 м2 отремон | 1,856 |
|  | мелкозернист.фактуру шагрень:стен |  | поверхн. |  |
|  | Окраска фасадов с лесов с подготовк. |  | 100 м2 окрашив. |  |
| 6 | поверхн.кремнийорганическая |  | поверхн. | 1,856 |
|  | Очистка поверхностей фасадов |  | 1м2 очищаем. |  |
| 7 |  |  |  |  | поверхн. | 116,8 |
|  | Огрунтовка фасадов простых с : |  | 100 м2 обработ. |  |
| 8 | земли и лесов |  |  | поверхн. | 1,168 |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по | 100м2 окраши- |  |
| 9 | подготовл.поверхн.фасадов прост.за 2 |  | ваемой поверх | 1,168 |
|  | раза с земли и лесов |  | ности |  |
|  | Разборка покрытий из гранитных плит |  | 100м2 |  |
| 10 |  |  |  |  | покрытия | 0,5066 |
|  | Демонтаж уголка |  |  | 1т.конструкций |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 0,16 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом |  | 1м3 | 4,5 |
| 12 | более 1м3 при помощи отбойных молотков |  |  |
|  | Обрамление уголком крыльца |  | 1 т.конструкций | 0,16 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сталь угловая,равнополочная,марка стали |  |  |
| 14 | ВСт3кп2 размером 50х50х5мм |  | т | 0,16 |
|  | Устройство бетонных плитных тротуаров |  |  |  |
| 15 | с заполнением швов:цементн.раствором |  | 100м2 тротуара | 0,408 |
|  | Раствор готовый кладочный тяжелый, |  |  |  |
| 16 | цементно-известковый М-10 |  | м3 | 0,0204 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарн. | 100м2 вертик. |  |
| 17 | лесов высотой до 16м:трубчатых для пр. |  | проекции для | 2,74 |
|  | отделочн.работ. |  |  | наружн.лесов |  |
| 18 | Перевозка мусора автомобилями-самосва |  |  |  |  |  |
|  | лами грузоподъемностью 10т.расстояние |  | 1 тонна | 3,9 |
|  | перевозки 6 км; |  |  |  |  |

5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

г. Саратов, ул.1-й Соколовогорский проезд, д.1

6. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:

С момента подписания контракта до 30.08.2006 года

7. Сведения о включенных  в цену товаров, работ, услуг расходах: В цену включены налоги, сборы и другие обязательные платежи.

## 8. Максимальная цена контракта: 179456  рублей

9. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Аванс-30 %, по факту выполненных работ-70 %( подтвержденного актами выполненных работ). После подписания двумя сторонами акта выполненных работ.

10. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

11. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «23» августа 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

12. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.