ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: МОУ «СОШ № 23»

Местонахождение: г. Саратов, 5-ый Нагорный проезд, дом 3

Почтовый адрес: 410001, г. Саратов, 5-ый Нагорный проезд, дом 3

Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации

Бюджет, 225 код бюджетной организации

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объём выполняемых работ, оказания услуг:

Ремонт туалетов

| № п/п | Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка кирпичных колод | 4,8 | куб.м. |
| 2. | Установка чаш (унитазов напольных) | 12 | шт. |
| 3. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труд диаметром 100 мм, диаметром 50 мм | 14 4 | м м |
| 4. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 14 | м |
| 5. | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | 14 | м |
| 6. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 4 | м |
| 7. | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм | 4 | м |
| 8. | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм | 32,8 | м |
| 9. | Вентили проходные муфтовые 15 кч18п для воды давлением 1,6 МПа диаметром 20 мм | 8 | шт. |
| 10. | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проёмов в кирпичных стенах при объёме кладки в одном месте | 6,44 | куб.м. |
| 11. | Смена санитарных приборов умывальников | 4 | шт. |
| 12. | Установка смесителей | 4 | шт. |
| 13. | Окраска потолка водоэмульсионным составом | 64 | кв.м. |
| 14. | Разборка облицовки стен из плит | 82,3 | кв.м. |
| 15. | Гладкая облицовка стен, столбов, откосов | 82,3 | кв.м. |
| 16. | Разборка покрытий полов | 59,9 | кв.м. |
| 17. | Укладка напольной плитки | 84,8 | кв.м. |
| 18. | Разборка дверных проёмов | 15 | кв.м. |
| 19. | Установка дверных проёмов | 15 | кв.м. |
| 20. | Установка замков | 8 | шт. |
| 21. | Установка и крепление наличников | 45,9 | м |
| 22. | Устройство дверок (калиток) из готовых полотен в перегородках | 6 | кв.м. |
| 23. | Ручка-скоба | 12 | шт. |
| 24. | Петли накладные | 24 | шт. |
| 25. | Шпингалеты | 12 | шт. |

Место доставки поставляемого товара, место выполнения работ, оказания услуг:

Город Саратов, Заводской район, 5-ый Нагорный проезд, дом 3

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:

С момента подписания контракта до 25.08.2006 года

Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Индекс изменения сметной стоимости работ изменению в ходе исполнения контракта не подлежит. Все налоги и прочие сборы, стоимость материалов должны быть включены в расценки и общую цену заявки.

Максимальная цена контракта 247 162,76 руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров:

Аванс - 30 %, 70% -  после подписания акта выполненных работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения котировочных заявок – 10 дней

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «16» августа 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.