«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач МУЗ «Детская

городская поликлиника № 4»

______________ Т.П.Грищенко

«____» __________ 2010 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 317

I часть: Запрос котировок

Дата: 07.04.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 4»» 410009, г. Саратов, ул. Наумовская, д. 39-а Адрес электронной почты: dgp@san.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и Сертификата соответствия Госстандарта РФ обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка, отгрузка, наладка и подключение товара осуществляются силами и за счет поставщика. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар - 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема- передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику и двухстороннего подписания Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Наумовская, д.39-а, МУЗ «Детская городская поликлиника № 4» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на сервисное обслуживание в течение гарантийного срока, наладка, подключение, инструктаж персонала заказчика по месту нахождения заказчика и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 296 485,00 руб. (Двести девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят пять рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 08.04.2010 г. по 19.04.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 19.04.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 90 (девяносто) дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Облучатель ультрафиолетовый ртутно-кварцевый БОП-01/27(БОП-4) или эквивалент | Облучатель ультрафиолетовый ртутно-кварцевый настольный переносной предназначен для проведения местных, полостных и контактных облучений слизистых оболочек носоглотки, миндалин и небольших участков кожи с лечебными и профилактическими целями ультрафиолетовым спектром излучения с длиной волны 230-290 нм в физиотерапевтических кабинетах. Технические характеристики: Питание от сети переменного тока: - напряжение, В - 220 - частота, Гц 50 Мощность, потребляемая из сети, ВА - 60 Рабочая частота, МГц -27,12±0,6% Интенсивность излучения горелки, Вт - 20-25 Максимальное излучение в области длин волн, мкм - 253,7 Габаритные размеры, мм - 310х280х125 Габаритные размеры (с упаковкой), мм 340x180x300 Масса облучателя с комплектом, кг 5 | шт. | 1 |
|  | Ультразвуковой терапевтический аппарат УЗТ-101Ф или эквивалент | Ультразвуковой терапевтический аппарат предназначен для лечения ультразвуком различных заболеваний периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Технические характеристики: Напряжение питания (В) 220±10% Частота тока питающей сети (Гц) 50±0,5 Мощность потребляемая аппаратом от сети не более (Вт) 50 Время установления рабочего режима после включения не более (с) 30 Частота ультразвуковых колебаний (МГц) 0,88±0,03% Эффективная площадь излучателя ИУТ 0,88-1.03 Ф (см²) 1 Эффективная площадь излучателя ИУТ 0,88-4.04 Ф (см²) 4 Режимы работы (генерации) непрерывный и импульсный Регулировка отдаваемой мощности ступенчатая Интенсивность ультразвуковых колебаний по ступеням (Вт/см³) 1.0, 0.7, 0.4, 0.2, 0.05 Длительность импульсов (мс) 2,4 и 10 Отклонение длительности импульсов не более (%) ±20 Частота повторения импульсов (Гц) 50 Класс защиты от поражения электрическим током 1 тип B Габаритные размеры электронного блока (мм) 346х295х145 Масса аппарата не более (кг) 7 Установленная безотказная наработка не менее (ч) 600 Средняя наработка на отказ не менее (ч) 2000 Установленный срок службы не менее (лет) 3 Средний срок службы аппарата не менее (лет) 5 Аппарат обеспечивает работу в течение 6 ч в повторно-кратковременном режиме излучения — 15 мин работы в непрерывном режиме излучения при интенсивности 1,0 Вт/см² и 10 мин перерыв (при условии отключения аппарат от питающей сети). В комплект поставки аппарата входят: электронный блок, излучатель ИУТ 0,88-1.03 Ф, излучатель ИУТ 0,88-4.04 Ф, запасные части, технический паспорт. | шт. | 1 |
|  | Аппарат визуальной цветоимпульсной стимуляции органа зрения «АСИР» или эквивалент | Аппарат для цветоимпульсной стимуляции предназначен для лечения и профилактики близорукости, амблиопии, косоглазия, рецидива близорукости после операции кератотомии, и рефракционной амблиопии при дальнозоркости и близорукости. Технические характеристики: Питание от сети переменного тока 220В± 10%, 50Гц± 1% Потребляемая мощность , Вт , не более 6 Диапазон периодов повторения световых импульсов от 2 до 16 сек Диапазон длительности световых импульсов от 1 до 8 сек Диапазон длительности паузы между световыми импульсами 1,5±0,5 сек Количество каналов 1 Габаритные размеры блока управления, мм 190х100х65 Масса прибора, включая оптическую систему, кг 1,2 | шт. | 1 |
|  | Макулостимулятор «Иллюзион» или эквивалент | Макулостимулятор предназначен для лечения амблиопии у детей, начиная с раннего возраста Технические характеристики: Скорость вращения диска с тест-объектом, об/мин 2 Диаметр вращающегося тест-объекта, мм 100 Размер транспарантного тест-объекта, мм 140х110 Питание от сети переменного тока, В 220±10% Потребляемая мощность, ВА, не более, 5 Габаритные размеры, мм, не более 160х140х120 Масса, кг, не более 1 | шт. | 1 |
|  | Отсасыватель (аспиратор) ручной портативный | Отсасыватель (аспиратор) ручной портативный предназначен для очистки верхних дыхательных путей от посторонних жидкостей - воды, околоплодной жидкости, рвотных масс и т. п. Технические характеристики: Объем сборника секрета, см3 150 Разряжение за 10 полных качаний не менее, гПа … 400 Производительность не менее, л/мин …2,7 Габариты, не более, мм …190 х 75 х 85 Масса, не более, кг …0,250 Комплектность: отсасыватель, 4 трахобронхиальных катетера, наконечник, паспорт, упаковочный пакет. Отсасыватель разборный, стерилизуемый. | шт. | 1 |
|  | Электрокардиограф ЭКЗТ-01-«Р-Д» или эквивалент | Технические характеристики: Ширина бумаги 58 мм Размер экрана 55х30 мм Чувствительность 5,10,20 мм/мВ с погрешностью ±5% Скорость движения бумаги 10 мм/с, 25 мм/с и 50мм/с Диапазон напряжения регистрируемых входных сигналов 0,03 мВ-5 мВ Входной импеданс не менее 5 МОм на частоте 10 Гц Напряжение внутренних шумов, приведенных ко входу не более 20 мкВ Коэффициент ослабления синфазных сигналов не менее 100000 (100дБ) Постоянная времени тракта усиления при включенном антидрейфовом фильтре 0,12 или 0,4 сек при выключенном антидрейфовом фильтре 3,2 сек Питание электрокардиографа осуществляется от: - сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением от 198 до 242 В - бортовой сети автомобиля напряжением от 10 до 15 В - внутреннего источника питания — аккумуляторной батареи 7,2 В 1. Потребляемая мощность 10 Вт; 2. Электробезопасность — класс II, тип CF; 3. Габариты 245х182х60 мм; 4. Масса не более 1,2 кг. Режимы работ: • автоматический режим — происходит синхронный съем 12 отведений в течение заданного пользователем времени и вывод их на регистрацию по одному или трем отведениям. Время регистрации может быть задано от 2 до 10 секунд • режим ручной записи — в реальном режиме времени печатается одно выбранное отведение, либо выбранная группа из трех отведений • мониторный режим — возможность просмотра ЭКГ на графическом экране • режим аритмии — автоматическая регистрация ЭКГ при обнаружении аритмии или экстрасистол у пациента • режим RR-граммы — регистрация RR-граммы в течение заданного времени • режим проб — многократная регистрация ЭКГ с заданным интервалом в течение заданного времени • режим печати копии — возможность печати копии последней ЭКГ снятой в автоматическом режиме Основные параметры режима съема электрокардиограммы: режим, чувствительность, скорость, включение антитреморного и антидрейфового фильтров, ЧСС и параметры ЭКГ регистрируются рядом с ЭКГ. На дисплее прибора отображаются по выбору параметры режима съема, меню или одно отведение ЭКГ. Комплектность поставки: • Электрокардиограф со встроенными термопринтером и зарядным устройством, • кабель электродный, • кабель сетевой, • комплект ЭКГ электродов, • рулон термобумаги, • гель электродный, • сумка, • руководство по эксплуатации. | шт. | 1 |
|  | Стерилизатор паровой ВК-75-01 или эквивалент | Стерилизатор паровой ВК-75-01 предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением материалов, инструментов и принадлежностей, применяемых в медицинской практике. Основные узлы стерилизатора изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали. Технические характеристики: Рабочее давление пара в камере, кгс/см2, не более 2.2 Максимальная температура пара, °С 134 Точность поддержания температуры стерилизации, °С ±1 Управление полуавтоматическое Режимы стерилизации: два I режим 132°С - 20 мин при давлении 0.2 мПа II режим 120°С - 45 мин при давлении 0.11 мПа Габаритные размеры стерилизационной камеры: диаметр, мм 400 глубина, мм 630 объем, дм3 (л) 75 Комплектация КСК-18 - 3 шт Напряжение, В 380 Частота тока, Гц 50 Род тока переменный, трехфазный Потребляемая мощность, кВт 6 Габаритные размеры стерилизатора, мм Высота 1100 Ширина 570 Длина 755 Масса, кг 80 Габаритные размеры с упаковкой, мм 800x600x1200 Общий вес (с упаковкой), кг 87 | шт. | 1 |
|  | Микроскоп «МИКМЕД-6» или эквивалент | Микроскоп медицинский предназначен для клинической лабораторной диагностики и морфологии при исследовании объектов в проходящем свете по методу светлого поля. Технические характеристики: Увеличение, крат 40-1000 Насадка Тринокулярная Объективы, увеличение/числовая апертура 4х/0,10; 10х/0,25; 40х/0,65; 100х/1,25 МИ Окуляры широкоугольные видимое увеличение, крат/поле, мм 10х/20 Револьвер 4-х гнездный Предметный столик, диапазон перемещений, мм Прямоугольный с координатным перемещением, 80х50 Конденсор, МИ Аббе, апертура 1,25 Источник света галогенная лампа накаливания 12В, 20 Вт Светофильтр Синий Габаритные размеры (д/ш/в), мм 340х300х420 Масса, кг 9 Габаритные размеры (с упаковкой), мм 400х360х500 Масса (с упаковкой), кг 11 | шт. | 1 |
|  | Аппарат «Эллад» или эквивалент | Аппарат для дарсонвализации применяется в физиотерапии-при радикулите, заболевании сосудов, остеохондрозе, варикозном расширении вен, обморожении 1ой и 2ой степени, трофической язве, вяло гранулирующих ранах, геморрое, простатите, половой слабости, головных болях, неврозе сердца, невралгиях, кожном зуде, нейродермите, вазомоторном рините. Технические характеристики: Частота релаксационных колебаний, кГц 110 Напряжение подводимое к электроду, кВ до 25 Ток разряда, мкА не более 50 Диапазон регулировки тока, дБ 10 Уровень помех в диапазоне частот (0. 1-10) МГц 2 Б, не более дБ 52 Напряжение питания, В 220±20 Потребляемая мощность, ВА 25 Аппарат дарсонваля комплектуется электродами: • грибовидным • точечным • расческой. | шт. | 1 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный с лампами ОБН-150 или эквивалент | Технические характеристики: Источник излучения 2 лампы 30 Вт Облученность на расстоянии 1 м, не менее, Вт/м² 0,75 Способ крепления настенный Рекомендуемый объем помещений, м³ 40 Номинальное напряжение, В 220±22 Частота, Гц 50 Класс электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 1 Средний срок службы, лет 5 Габаритные размеры (дxшxв), мм 942х52х162 Масса, кг 2,8 Габаритные размеры (с упаковкой), мм 950х170х120 Масса (с упаковкой), кг 4 | шт. | 12 |

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

МУЗ «Детская городская поликлиника № 4», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику медицинское оборудование (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Наумовская, д.39-а, МУЗ «Детская городская поликлиника № 4».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

1. Счет-фактура;

2. Технический паспорт;

3. Акт приема-передачи товара;

4. Сертификат соответствия Госстандарта РФ;

5.Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;

6. Инструкции пользователя на русском языке.

2.6. Доставка, отгрузка, наладка и подключение товара, инструктаж персонала осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику и двухстороннего подписания Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется Актом приема-передачи товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

По окончании наладки и подключения товара оформляется Акт ввода товара в эксплуатацию, который подписывается уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6. – 2.8. настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 2-х дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет__________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________ (________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену  Контракта  включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на сервисное обслуживание в течение гарантийного срока, наладка, подключение, инструктаж персонала Заказчика по месту нахождения Заказчика и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения.

Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 (девяносто) дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, Сертификат соответствия Госстандарта РФ.

Поставщик обязан представить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 30 (тридцати) дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 3 (трех) дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар - 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет осуществлять сервисное обслуживание, устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 1 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.5. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 317, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на сервисное обслуживание в течение гарантийного срока, наладка, подключение, инструктаж персонала заказчика по месту нахождения заказчика и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.