ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

# Муниципальный заказчик: ММУ «Городская поликлиника №5»

Место нахождение: г. Саратов

Почтовый адрес: 410015, г. Саратов, пр. Энтузиастов, 4

Адрес электронной почты: e-mail: poliklinika5@overta.ru

Номер контактного телефона: 96-02-76, 96-41-99

2. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации.

Источник финансирования – внебюджетные средства

Код бюджетной классификации - 310 «Увеличение стоимости основных средств»

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг. Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Максимальная цена контракта. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: поставка медицинского оборудования для оснащения женской консультации учреждения (ул. Барнаульская, 6).

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование оборудования | Страна производитель | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портативный акушерский фетальный доплер Fetal Dopplex II система шумоподавления, система автоматического выключения, разъем подключения стерео наушников, регулятор громкости динамика, в дополнение к аналоговому стерео выходу, имеется цифровой интерфейс (RS232) для передачи данных на принтер, 4-х ступенчатая регулировка чувствительности, работа со всеми сосудистыми и акушерскими датчиками, автоматический выбор режима работы (акушерский/сосудистый), расширенный 3-х разрядный ЖК-дисплей индицирующий частоту подключенного датчика, наличие связи с внешними устройствами (принтер, РС) | Великобритания | 2 |
| 2 | Фетальный монитор Biosys BFM-800 Ультразвуковой датчик: допплер Частота: 2.0 МГц ЧСС плода: диапазон 50-240 уд/мин. точность 0.5% Датчик ЭКГ плода (опция) метод ультразвуковой двойной допплер диапазон 50-240 уд/мин входной импеданс более 10 мом Датчик сокращений матки внешний частотный отклик ВС до 0.5Гц Диапазон: 0-99 Информация на дисплее ЧСС, качество сигнала, состояние тревоги (вкл./выкл.), состояние принтера, работающий канал, громкость, состояние аккумулятора Звук допплера с регулировкой громкости, зуммерный сигнал ЭКГ с регулировкой громкости, извещение Принтер термальный скорости печати 1,2 или 3 см/мин контраст печати: 1,2,3,4 периоды автомат. распечатки: 0,10,20,30,40,50,60 мин. подача бумаги ZOOM (увеличения изображения) комплект расходных материалов для термопринтера Интерфейс сигнала цифровой 1/0: центральный интерфейс Fihernet Источник питания Напряжение сети: 88-264V 45-66Гц, любое напряжение Аккумулятор:+12V | Южная Корея | 1 |
| 3 | Центрифуга ОПН-3 | Россия | 2 |
| 4 | Подставка под стерилизатор ГП-80 (размер стандартный) | Россия | 3 |

Место поставки товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

4100015, г. Саратов, ул, Барнаульская, 6

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: 10 дней со дня подписания контракта .

Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе расходов на транспортировку, погрузку, транспортную тару, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования, установку и других обязательных платежей включена в цену контракта

Максимальная цена контракта: 248 000,00 рублей (двести сорок восемь тысяч рублей)

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Безналичный расчет. Оплата по факту поставки в течение 10 дней.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «23» августа 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.