«Утверждаю»

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника № 9»

__________________/В.М. Розенфельд/

«_____»________________2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1152

I часть: Запрос котировок

Дата: 27.11.2009 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 9» Адрес: 410033, г.Саратов, ул. Космодемьянской З. А., 28 Адрес электронной почты: poliklinika9@bk.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования. Средства от дополнительной диспансеризации работающих граждан. Средства от проведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Остаточные сроки годности поставляемого товара должны составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Космодемьянской З.А., 28, МУЗ «Городская поликлиника № 9» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, сохранность и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 499 265,00 рублей (Четыреста девяносто девять тысяч двести шестьдесят пять рублей 00 копеек). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 30.11.2009 г. по 09.12.2009 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 09.12.2009 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 15 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт Нестерильный 5*10 Нестерильный 5*10 | шт | 2000 |
| 2 | Бинт стерильный 5*10 | шт | 100 |
| 3 | Вата Хирургическая, нестерильная по 250 г | уп | 500 |
| 4 | Емкость-котейнер для сбора колюще-режущих инструментов 0,5л | шт | 100 |
| 5 | Жгут венозный для в\в манипуляций с застежкой | шт | 50 |
| 6 | Клеенка медицинская подкладная 1 метр индив.упаковка | метр | 50 |
| 7 | Лейкопластырь Бактерицидный 2,5*7,2см в индивид.упаковке | шт | 50 |
| 8 | Ложка Фолькмана Стерильная. поливинилхлоридная ,двухсторонняя в индив.упаковке | шт. | 200 |
| 9 | Перчатки Нитриловые текстурированные на пальцах. неопудренные, фиолетовые 50 пар/1уп | уп | 20 |
| 10 | Марля мед. отбел. отрез 1 м индив.упаковка | шт | 300 |
| 11 | Маска Облегченная, изолирующая с ушными петлями. Изготовлена из сверхлегких материалов для улучшения дыхательной пропускной способности, в результате чего, значительно снижены накопление тепла и риск раздражения кожи | шт | 6000 |
| 12 | Маска Противожидкостная с панорамным, прозрачным, не запотевающим и не искажающем изображение экраном. | шт | 150 |
| 13 | Набор гинекологический Стерильный, одноразовый, со шпателем Эйра, зеркалом по Куско №2,салфеткой, перчатки из прозрачного полимера размер S,M. | шт | 200 |
| 14 | Напальчник медицинский | шт | 1000 |
| 15 | Очки защитные от брызг пластиковые | шт | 52 |
| 16 | Перчатки Латексные смотровые стерильные № 7-8(М) | пара | 10000 |
| 17 | Перчатки Диагностические, стерильные, неопудренные из натурального латекса. Область применения: обследование пациентов и все виды диагностических манипуляций. Низкий уровень содержания протеинов (13,5 мкг/г) и остаточных химических веществ, вызывающих аллергические реакции. Высокая прочность, хорошо облегающая форма перчатки в сочетании с высокой тактильной чувствительностью, внутренняя поверхность обработана силиконом для лучшего надевания перчатки, мягкости и комфорта, а также дополнительной защиты от биологической жидкости, микротекстурированная поверхность обеспечивает надежный захват инструмента в сухой и влажной среде | пара | 15000 |
| 18 | Пробирка вакуумная с активатором образования сгустка 9мл с олефиновым разделителем 5-6 мл | шт | 2500 |
| 19 | Салфетка стерильная марл.двусл.16х14 №10 | шт | 100 |
| 20 | Салфетка Для обработки инъекционного поля 65*30 мм | шт. | 600 |
| 21 | Система для переливания растворов, стерильная, апирогенная, не токсичная для одноразового использования (вливание лекарственных инфузионных растворов). Упакована в стерильную (стерилизация оксидом этилена) высоко прочную полиэтиленовую упаковку светло-серого цвета с инструкцией по применению и схемой устройства системы на русском языке со специально обозначенной линией вскрытия ( местом отрыва) пакета. Имеет конус ( шип ) для прокалывания крышки флакона (пакета, контейнера). Шип – пластиковый, колюще-режущей формы, имеет 3 боковых соединительных отверстия. Конус оборудован вентиляционным устройством - барьером против бактерий с пластиковой крышкой. Нейлоновый микрофильтр с диаметром ячейки от 10 до 15 мкр позволяет провести надежную очистку раствора от примесей. Роликовый регулятор позволяет плавно изменять скорость инфузии: до 48,5 мл/ мин. Длина зажима с роликовым ходом 4,5 мм. Прозрачные соединительные высокоэластичные латексные трубки ( общая длина – 147 см) и камера для сбора капель раствора ( длина – 4,5 см) позволяют контролировать качество и состояние вводимого лекарственного средства. Соединение типа LUER адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам для переливания инфузионных растворов. Игла – металлическая изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали марки X2CrNi , имеет трехгранную лазерную заточку, покрыта силиконовой смазкой. Игла помещена в защитный колпачек. Параметры иглы (21G 1, 1/2: 0.9*38мм) Переходник (порт – длина 4,5 см) для дополнительных инъекций выполнен из высококачественного латекса. | шт | 6000 |
| 22 | Скарификатор Стерильный .кожный с центральным копьем в индив.упаковке | шт | 20000 |
| 23 | Цитощетка Цервикальная, стерильная. поливинилхлоридная в индив.упаковке | шт. | 200 |
| 24 | Шпатель Стерильный медицинский для языка деревянный в индив.упаковке | шт. | 5000 |
| 25 | Шприц 1.0 мл стер., о/р из полипропилена 2-компонентный, не содержит латекса и силиконового масла, имеет две шкалы нанесенные лазером (U40/U100), отсутствует «мертвый» объем (поршень в канюлю), разъем типа Луер, срок годности 5 лет. Индивидуальная упаковка. | шт | 3000 |
| 26 | Шприц 5мл одноразовый стерильный с иглой (2-х компонентный, игла G 22 (0,7-30мм тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон типа Луэр Лок с цветовой кодировкой ), дополнительная градуировка и наполнение до 6мл, положение канюли - краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, контрастная градуировка - 0,2мл, ограничитель хода поршня, цветной поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки) | шт | 10000 |
| 27 | Шприц 10мл одноразовый стерильный с иглой (2-х компонентный, игла G 21 (0,8-40мм тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон типа Луэр Лок с цветовой кодировкой), дополнительная градуировка и наполнение до 12мл, положение канюли - краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, контрастная градуировка - 0,5мл, ограничитель хода поршня, цветной поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки) | шт. | 10000 |
| 28 | Шприц 2мл одноразовый стерильный с иглой (2-х компонентный, игла G 23 (0,6-30мм тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон типа Луэр Лок с цветовой кодировкой), дополнительная градуировка и наполнение до 3мл, положение канюли - центральное, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, контрастная градуировка - 0,1мл, ограничитель хода поршня, цветной поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки) | шт. | 5000 |
| 29 | Шприц 20мл одноразовый стерильный с иглой (2-х компонентный, игла G 21 (0,8-40мм тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон типа Луэр Лок с цветовой кодировкой - ), дополнительная градуировка и наполнение до 24мл, положение канюли - краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, контрастная градуировка - 1,0мл, ограничитель хода поршня, цветной поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки) | шт. | 6000 |
| 30 | Повязка Липидо-коллоидная, атравматичная, неадгезивная, стерильная. Для лечения острых и хронических ран. Состав: Гидроколлоидные частицы, вазелин, 100% гидрофобная 100% неокклюзионная мелкоячеистая полиэстерная основа. Тесное сплетение (Ø 500 µm) Степень абсорбции 80г/м2 Когезионная способность геля >90% Размеры 5х5 | шт | 50 |
| 31 | Повязка Прозрачная адгезивная стерильная повязка с абсорбирующей атравматичной подушечкой на полимерной основе Для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран и ухода за мелкими повреждениями кожи, для фиксации медицинских устройств (датчики, электроды, катетеры, зонды и т.д.) Состав: прозрачная влагостойкая полупроницаемая полиуретановая пленка, гипоаллергенный акрилатный адгезив. Абсорбирующая атравматичная подушечка из вискозы, покрыта неприлипающей полиэтиленовой сеткой Размеры 5.3х7 | шт | 50 |
| 32 | Пакет для утилизации отходов 330ммх300мм 15л.кл.Б(желт.) с биркой, стяжкой | шт. | 1000 |
| 33 | Пакет для утилизации отходов 330ммх300мм 15л.кл.А(бел.) с биркой, стяжкой | шт. | 1000 |

II часть.

Проект муниципального Контракта

# Муниципальный Контракт

на поставку товара для муниципальных нужд

№____

г. Саратов                                                                                              		       « __ »____________ 2009 г.

МУЗ «Городская поликлиника № 9»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Розенфельда В.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __________ от «__» ___________ 2009 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течении 10 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Космодемьянской З.А. 28, МУЗ «Городская поликлиника № 9».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

Спецификацию

Счет – фактура

Товарная накладная

Сертификаты качества

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется согласно Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ________________ (____________________________) рублей, в том числе НДС __ % ________(______________)руб.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п.3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на  транспортную тару, сохранность и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за счет:

средств обязательного медицинского страхования в размере ________________________(__________________________________________________________);

средств от проведения  углубленных  медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, в размере ________________________(__________________________________________________________);

средств от дополнительной диспансеризации работающих граждан в размере ________________________(__________________________________________________________).

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 15 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 3-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 3-х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2-х дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 5 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения,  Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8. настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2009 г.,  в части оплаты за поставленный товар – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товара для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и имеет Приложения:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ______________/_____________________/ М.П. |  | Поставщик: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ______________/_____________________/ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № _____

от «____» __________ 2009 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Ед. изм | Кол-во | Цена, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт Нестерильный 5*10 Нестерильный 5*10 | шт | 2000 |  |  |
| 2 | Бинт стерильный 5*10 | шт | 100 |  |  |
| 3 | Вата Хирургическая, нестерильная по 250 г | уп | 500 |  |  |
| 4 | Емкость-котейнер для сбора колюще-режущих инструментов 0,5л | шт | 100 |  |  |
| 5 | Жгут венозный для в\в манипуляций с застежкой | шт | 50 |  |  |
| 6 | Клеенка медицинская подкладная 1 метр индив.упаковка | метр | 50 |  |  |
| 7 | Лейкопластырь Бактерицидный 2,5*7,2см в индивид.упаковке | шт | 50 |  |  |
| 8 | Ложка Фолькмана Стерильная. поливинилхлоридная ,двухсторонняя в индив.упаковке | шт. | 200 |  |  |
| 9 | Перчатки Нитриловые текстурированные на пальцах. неопудренные, фиолетовые 50 пар/1уп | уп | 20 |  |  |
| 10 | Марля мед. отбел. отрез 1 м индив.упаковка | шт | 300 |  |  |
| 11 | Маска Облегченная, изолирующая с ушными петлями. Изготовлена из сверхлегких материалов для улучшения дыхательной пропускной способности, в результате чего, значительно снижены накопление тепла и риск раздражения кожи | шт | 6000 |  |  |
| 12 | Маска Противожидкостная с панорамным, прозрачным, не запотевающим и не искажающем изображение экраном. | шт | 150 |  |  |
| 13 | Набор гинекологический Стерильный, одноразовый, со шпателем Эйра, зеркалом по Куско №2,салфеткой, перчатки из прозрачного полимера размер S,M. | шт | 200 |  |  |
| 14 | Напальчник медицинский | шт | 1000 |  |  |
| 15 | Очки защитные от брызг пластиковые | шт | 52 |  |  |
| 16 | Перчатки Латексные смотровые стерильные № 7-8(М) | пара | 10000 |  |  |
| 17 | Перчатки Диагностические, стерильные, неопудренные из натурального латекса. Область применения: обследование пациентов и все виды диагностических манипуляций. Низкий уровень содержания протеинов (13,5 мкг/г) и остаточных химических веществ, вызывающих аллергические реакции. Высокая прочность, хорошо облегающая форма перчатки в сочетании с высокой тактильной чувствительностью, внутренняя поверхность обработана силиконом для лучшего надевания перчатки, мягкости и комфорта, а также дополнительной защиты от биологической жидкости, микротекстурированная поверхность обеспечивает надежный захват инструмента в сухой и влажной среде | пара | 15000 |  |  |
| 18 | Пробирка вакуумная с активатором образования сгустка 9мл с олефиновым разделителем 5-6 мл | шт | 2500 |  |  |
| 19 | Салфетка стерильная марл.двусл.16х14 №10 | шт | 100 |  |  |
| 20 | Салфетка Для обработки инъекционного поля 65*30 мм | шт. | 600 |  |  |
| 21 | Система для переливания растворов, стерильная, апирогенная, не токсичная для одноразового использования (вливание лекарственных инфузионных растворов). Упакована в стерильную (стерилизация оксидом этилена) высоко прочную полиэтиленовую упаковку светло-серого цвета с инструкцией по применению и схемой устройства системы на русском языке со специально обозначенной линией вскрытия ( местом отрыва) пакета. Имеет конус ( шип ) для прокалывания крышки флакона (пакета, контейнера). Шип – пластиковый, колюще-режущей формы, имеет 3 боковых соединительных отверстия. Конус оборудован вентиляционным устройством - барьером против бактерий с пластиковой крышкой. Нейлоновый микрофильтр с диаметром ячейки от 10 до 15 мкр позволяет провести надежную очистку раствора от примесей. Роликовый регулятор позволяет плавно изменять скорость инфузии: до 48,5 мл/ мин. Длина зажима с роликовым ходом 4,5 мм. Прозрачные соединительные высокоэластичные латексные трубки ( общая длина – 147 см) и камера для сбора капель раствора ( длина – 4,5 см) позволяют контролировать качество и состояние вводимого лекарственного средства. Соединение типа LUER адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам для переливания инфузионных растворов. Игла – металлическая изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали марки X2CrNi , имеет трехгранную лазерную заточку, покрыта силиконовой смазкой. Игла помещена в защитный колпачек. Параметры иглы (21G 1, 1/2: 0.9*38мм) Переходник (порт – длина 4,5 см) для дополнительных инъекций выполнен из высококачественного латекса. | шт | 6000 |  |  |
| 22 | Скарификатор Стерильный .кожный с центральным копьем в индив.упаковке | шт | 20000 |  |  |
| 23 | Цитощетка Цервикальная, стерильная. поливинилхлоридная в индив.упаковке | шт. | 200 |  |  |
| 24 | Шпатель Стерильный медицинский для языка деревянный в индив.упаковке | шт. | 5000 |  |  |
| 25 | Шприц 1.0 мл стер., о/р из полипропилена 2-компонентный, не содержит латекса и силиконового масла, имеет две шкалы нанесенные лазером (U40/U100), отсутствует «мертвый» объем (поршень в канюлю), разъем типа Луер, срок годности 5 лет. Индивидуальная упаковка. | шт | 3000 |  |  |
| 26 | Шприц 5мл одноразовый стерильный с иглой (2-х компонентный, игла G 22 (0,7-30мм тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон типа Луэр Лок с цветовой кодировкой ), дополнительная градуировка и наполнение до 6мл, положение канюли - краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, контрастная градуировка - 0,2мл, ограничитель хода поршня, цветной поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки) | шт | 10000 |  |  |
| 27 | Шприц 10мл одноразовый стерильный с иглой (2-х компонентный, игла G 21 (0,8-40мм тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон типа Луэр Лок с цветовой кодировкой), дополнительная градуировка и наполнение до 12мл, положение канюли - краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, контрастная градуировка - 0,5мл, ограничитель хода поршня, цветной поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки) | шт. | 10000 |  |  |
| 28 | Шприц 2мл одноразовый стерильный с иглой (2-х компонентный, игла G 23 (0,6-30мм тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон типа Луэр Лок с цветовой кодировкой), дополнительная градуировка и наполнение до 3мл, положение канюли - центральное, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, контрастная градуировка - 0,1мл, ограничитель хода поршня, цветной поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки) | шт. | 5000 |  |  |
| 29 | Шприц 20мл одноразовый стерильный с иглой (2-х компонентный, игла G 21 (0,8-40мм тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон типа Луэр Лок с цветовой кодировкой - ), дополнительная градуировка и наполнение до 24мл, положение канюли - краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, контрастная градуировка - 1,0мл, ограничитель хода поршня, цветной поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки) | шт. | 6000 |  |  |
| 30 | Повязка Липидо-коллоидная, атравматичная, неадгезивная, стерильная. Для лечения острых и хронических ран. Состав: Гидроколлоидные частицы, вазелин, 100% гидрофобная 100% неокклюзионная мелкоячеистая полиэстерная основа. Тесное сплетение (Ø 500 µm) Степень абсорбции 80г/м2 Когезионная способность геля >90% Размеры 5х5 | шт | 50 |  |  |
| 31 | Повязка Прозрачная адгезивная стерильная повязка с абсорбирующей атравматичной подушечкой на полимерной основе Для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран и ухода за мелкими повреждениями кожи, для фиксации медицинских устройств (датчики, электроды, катетеры, зонды и т.д.) Состав: прозрачная влагостойкая полупроницаемая полиуретановая пленка, гипоаллергенный акрилатный адгезив. Абсорбирующая атравматичная подушечка из вискозы, покрыта неприлипающей полиэтиленовой сеткой Размеры 5.3х7 | шт | 50 |  |  |
| 32 | Пакет для утилизации отходов 330ммх300мм 15л.кл.Б(желт.) с биркой, стяжкой | шт. | 1000 |  |  |
| 33 | Пакет для утилизации отходов 330ммх300мм 15л.кл.А(бел.) с биркой, стяжкой | шт. | 1000 |  |  |

Итого на сумму:

| Заказчик: ______________/_____________________/ М.П. |  | Поставщик: ______________/_____________________/ М.П. |
| --- | --- | --- |

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2009 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1152, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, сохранность и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

- Наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение №1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью