«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач  МУЗ «ГКБ №2»

___________________С.В.Додин

«______» ___________2008 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1139

I часть: Запрос котировок

Дата: 12.11.2008 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация г. Саратова. 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского» 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 141. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского оборудования в соответствии с Наименованием и характеристиками и количеством товара (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку (тару), способную предотвратить его повреждение (утрату) или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Чернышевского, 141, МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», аптечный склад. |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 45 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также обучение по работе с оборудованием, погрузка, перевозка, разгрузка, доставка, хранение, страхование товара, упаковка (тара), гарантийное обслуживание в сервисном центре в течение 2 (двух) лет, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 339 200,00 руб. (Триста тридцать девять тысяч двести рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 13.11.2008 г. по 24.11.2008 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 24.11.2008 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком путем перечисления 30% предоплаты, остальная сумма 70% по факту поставки товара поставщиком с отсрочкой платежа 30 дней. Товар переходит в собственность заказчика с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |

1. Приложение 1  Наименование, характеристики и количество товара.

Приложение №1 к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество товара

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Наличие функции или величины параметра | Ед. измерения. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энцефалограф-анализатор ЭЭГА-21/26 «Энцефалан 131-03» модификация 09, (версия ЭЭГА-5.2-09 оптимальная) или эквивалент |  | шт. | 1 |
|  | Общие требования |  |  |
|  | В комплекте программы: Исследования длиннолатентных ВП, в том числе ММN и когнитивных (CNV, Р300).Исследование ВП на видеостимуляцию. Исследования соматосенсорных ВП и зрительных ВП на шахматный паттерн |  |  |  |
|  | Основные технические характеристики |  |  |  |
|  | Количество регистрируемых каналов ЭЭГ:21 | наличие |  |  |
|  | Количество регистрируемых каналов ЭКГ:1 | наличие |  |  |
|  | Фоно и фото- стимуляторы | наличие |  |  |
|  | Непрерывная регистрация в каналах ЭЭГ подэлектродного импеданса для контроля качества установки электродов | наличие |  |  |
|  | Непрерывная регистрация в каналах ЭЭГ межэлектродных потенциалов для контроля качества и достоверности записи ЭЭГ | наличие |  |  |
|  | Разрядность АЦП: не менее 22 | наличие |  |  |
|  | Чувствительность для ЭЭГ и ВП: 0,1-200 мкВ/мм (21 ступень) | наличие |  |  |
|  | Чувствительность для СМП: 0,02-5мВ/мм (8 ступеней) | наличие |  |  |
|  | Чувствительность для подэлектродного импеданса: 0,02-1 кОм/мм (6 ступеней) | наличие |  |  |
|  | Постоянная времени: 10-3-1-0,3-0,1-0,03-0,01 сек., (ФВЧ- 0,016; 0,05; 0,16;0,5;1,6; 5; 16 Гц) | наличие |  |  |
|  | Фильтр низких частот (ФНЧ): 5, 15, 30, 70Гц; | наличие |  |  |
|  | Режекторный фильтр: 50/60 Гц (ослабление более 1:1000) | наличие |  |  |
|  | Автоматическое подавление миографических артефактов: (30 Гц, 20дБ) | наличие |  |  |
|  | Ультранизкий уровень шума: 0,9 мкВ (пик-пик); | наличие |  |  |
|  | Общий коеффициент подавления синфазной помехи (IMRR): более 125 дБ; | наличие |  |  |
|  | Изоляция пациента: МЭК601-1, класс I, типBF; | наличие |  |  |
|  | Калибровка: прямоугольный (1Гц) или гармонический (5Гц) сигнал 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000 мкВ | наличие |  |  |
|  | Чувствительность ЭКГ канала: 0,1-200мкВ/мм (13 ступеней) | наличие |  |  |
|  | Способ связи с компьютером: интерфейс USB | наличие |  |  |
|  | Основные функциональные возможности |  |  |  |
|  | Проведение ЭЭГ- исследований в любой монтажной схеме с проведением неограниченного числа ФП (в том числе фоно- и фото стимуляции) и маркировкой различных событий | наличие |  |  |
|  | Редактирование и настройка маркеров функциональных проб и пользовательских маркеров событий | наличие |  |  |
|  | Референтная реконструкция ЭЭГ в любую монтажную схему, вертикальный сплит и скролинг сигналов для визуального анализа | наличие |  |  |
|  | Редактирование и настройка конфигураций съема, ФП и сценариев, монтажных схем | наличие |  |  |
|  | Автоматическое подавление артефактов связанных с влиянием кардиосигнала | наличие |  |  |
|  | Математическая обработка (спектральный, авто- и кросскорреляционный анализ, функция когерентности и т.д.) данных с двух- м трехмерным топографическим картированием в реальном (топоскоп) и постреальном времени при обработке результатов ЭЭГ- исследований | наличие |  |  |
|  | Автоматический поиск событий и проявлений эпилептиформной активности и нестационарных фрагментов, анализ и архивирование значимых проявлений судорожной активности и эпифеноменов в электроэнцефалограмме | наличие |  |  |
|  | Автоматическое распознавание и маркирование эпи-феноменов при обработке ЭЭГ с возможностью последующего сравнения с фрагментами фоновой записи | наличие |  |  |
|  | Отображение и визуальный анализ динамики сверхмедленных потенциалов в процессе записи ЭЭГ для оценки метаболических изменений головного мозга | наличие |  |  |
|  | Автоматическое формирование описания ЭЭГ (фона и реакции на ФП) | наличие |  |  |
|  | Совместимость регистрируемых данных и результатов исследования от стационарного электроэнцефалографа- анализатора ( в том числе и с видеомониторингом) с данными портативного телеметрического электроэнцефалографа- регистратора «Энефалан-19/26-ЭЭГР», предназначенного для амбулаторных (по типу холтеровских) исследований | наличие |  |  |
|  | Редактирование и описание полученных ЭЭГ- заключений с помощью встроенного текстового редактора с использованием шаблонов и тематического словаря | наличие |  |  |
|  | Электронная картотека (база данных), редактирование и печать документов, архивирование данных на СD- дисках, поддержка сетевого обмена информации в медучреждении | наличие |  |  |
|  | Исследования длиннолатентных ВП с топографическим картированием, в том числе MMN.CNV и Р300 | наличие |  |  |
|  | Исследования зрительных ВП на шахматный паттерн | наличие |  |  |
|  | Исследования длиннолатентных соматосенсорных ВП | наличие |  |  |
|  | Исследование ВП на аудио-, видеостимуляцию | наличие |  |  |
|  | В качестве зрительных стимулов могут использоваться одиночные видеоизображения, видеоряды (наборы изображений), группы видеорядов с заданными значениями вероятности воспроизведения. По изображениям поддерживаются форматы tiff, jpg, bmp, gif ( с любым графическим разрешением) | наличие |  |  |
|  | В качестве зрительных стимулов могут использоваться любые символьные строки (слова, псевдослова, фразы, набор цифр, любое сочетание символов). По символьным строкам задаются тип, размер и цвет шрифта, цвет фона, положение текста на экране, угол наклона (или диапазон) и т.д. | наличие |  |  |
|  | Все зрительные образы могут предъявляться в подпороговом (субсенсорном) режиме, длительность задается в мс и может соответствовать одной кадровой развертке монитора (для 100Гц монитора – время предъявления -10 мс) | наличие |  |  |
|  | Обеспечивается точная синхронизация между предъявлением слайдов на экране монитора испытуемого с нативными физиологическими сигналами ЭЭГ, в маркерном канале отражаются время наступления события с указанием его идентификатора (какой именно слайд показывался в данный момент времени) | наличие |  |  |
|  | Сценарий позволяет задавать «маскирующие» изображения, предъявляемые сразу же после слайдов, показываемых в субсенсорном режиме | наличие |  |  |
|  | Монитор испытуемого (пациента) может быть подключен к компьютеру, на котором осуществляется съем ЭЭГ/ВП или любому другому компьютеру, связанному с первым по локальной сети | наличие |  |  |
|  | В сценарии проведения исследования могут задаваться количество циклов, настройки переменной паузы между циклами, переход на конкретный стимул по завершению текущей эпохи и пр. | наличие |  |  |
|  | При усреднении вызванных потенциалов (ВП) может обрабатываться до 4-х разных «карманов» усредненных эпох с заданными критериями варианта усреднения (распределения эпох по этим карманам с учетом конкретных вариантов стимулов) | наличие |  |  |
|  | Дополнительные функциональные возможности |  |  |  |
|  | Возможность дополнительного укомплектования стационарного электроэнцефалографа портативным телеметрическим электроэнцефалографом – регистратором «Энцефалан-19/26-ЭЭГР»,предназначенным для амбулаторных (по типу холтеровских) исследований (в том числе с видеомониторгингом) | наличие |  |  |
|  | Возможность доукомплектования электроэнцефалографа комплектом ЭЭГ-электродов «Энцефалан-КЭ» - по типу «ElectroCar»- заглубленные Ag/AgCl электроды, объединенные в электродную систему с одним групповым разъемом | наличие |  |  |
|  | Комплект поставки |  |  |  |
|  | Блок пациента, включающий в себя 21 канал регистрации ЭЭГ, 1 канал ЭКГ, управление фоно- и фотостимуляторами | наличие |  |  |
|  | Фотостимулятор | наличие |  |  |
|  | Фоностимуляторы | наличие |  |  |
|  | Интерфейсный блок для связи с ПЭВМ по протоколу USB | наличие |  |  |
|  | Стойка электроэнцефалографа | наличие |  |  |
|  | Комплект электродов и принадлежностей для съема ЭКС | наличие |  |  |
|  | Комплект ЭЭГ электродов и принадлежностей | наличие |  |  |
|  | Шлем ЭЭГ/РЭГ-48/54 (белый маркер) | наличие |  |  |
|  | Шлем ЭЭГ/РЭГ-54/58 (синий маркер) | наличие |  |  |
|  | Шлем ЭЭГ/РЭГ-58/62 (красный маркер) | наличие |  |  |
|  | Электростимулятор для соматосенсорных ВП | наличие |  |  |
|  | Генератор шахматного паттерна ГШП-03 | наличие |  |  |
|  | Инсталляционный диск с ПО, включающий в себя выбранные функциональные возможности, эксплуатационная документация, руководства пользователя | наличие |  |  |

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        	     «____» __________200 _г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача С.В. Додина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 200_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику   медицинское оборудование (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанный в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 45 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Чернышевского, 141.

МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», аптечный склад.

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

1. Товарная накладная.

2. Счет-фактура.

3. Регистрационное удостоверение Минздрава России на электроэнцефалограф

4. Сертификат регистрации о соответствии действующей Системы Управления Качеством

5. Сертификат утверждения типа средства измерения Госстандарта РФ на

электроэнцефалограф

6. Сертификат соответствия на электроэнцефалограф

7. Санитарно-эпидемиологическое заключение на электроэнцефалограф

2.6.Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7.Поставщик считается выполнившим свою обязанность по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно действующему законодательству и оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта) и подписания   сторонами настоящего контракта товарной накладной.

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку  (тару) товара, способную предотвратить его повреждение (утрату) или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС 18% __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену настоящего Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других  обязательных платежей, а также обучение по работе с оборудованием, погрузка, перевозка, разгрузка, доставка, хранение, страхование товара, упаковка (тара), гарантийное  обслуживание  в сервисном центре в течение 2 (двух) лет,  и другие расходы, связанные с исполнением настоящего муниципального Контракта.

3.3. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств, полученных от предпринимательской и иной  приносящей доход деятельности, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата производится Заказчиком путем перечисления 30% предоплаты в сумме _______ (____________________________________________), остальная сумма 70%__________ (____________________________________________) по  факту поставки товара Поставщиком с отсрочкой платежа 30 дней.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 10 (десяти) дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение 3 (трех) дней с момента его получения от Заказчика.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5,настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2008 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения:

1. Спецификация (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2008 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № ____, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку __________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для_______________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ___________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка медицинского оборудования в соответствии с Наименованием и характеристикой поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | _____________________________________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | _________рублей (________рублей_____00копеек) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также обучение по работе с оборудованием, погрузка, перевозка, разгрузка, доставка, хранение, страхование товара, упаковка (тара), гарантийное обслуживание в сервисном центре в течение 2 (двух) лет, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики  поставляемого товара (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет Наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента;

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.