Утверждаю:

Главный врач МУЗ «ГКБ № 2

им. В.И. Разумовского»

_____________ С.В. Додин

«__»__________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1249

I часть: Запрос котировок

Дата: 30.07.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского» 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 141 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика). | Поставка изделий травматологических в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздрава РФ, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов ул. Чернышевского, 141, МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», материальная комната корпуса общей хирургии. |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 45 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. | В цену включены расходы на упаковку, тару, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 465 480,00 рублей (четыреста шестьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 02.08.2010г. по 11.08.2010г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 11.08.2010г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком после подписания сторонами муниципального контракта товарных накладных с отсрочкой платежа до 25 декабря 2010г. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров  (Приложение №1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| Nп/п | Наименование товара | характеристик товара | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4,5мм; длина -34 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 3,5мм. | шт | 15 |
| 2 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4,5мм; длина 40 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 3,5мм. | шт | 15 |
| 3 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4,5мм; длина 42 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 3,5мм. | шт | 15 |
| 4 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4,5мм; длина 46 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 3,5мм. | шт | 15 |
| 5 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4,5мм; длина 48 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 3,5мм. | шт | 15 |
| 6 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4,5мм; длина 50 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 3,5мм. | шт | 15 |
| 7 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4,5мм; длина 52 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 3,5мм. | шт | 15 |
| 8 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4,5мм; длина 54 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 3,5мм. | шт | 15 |
| 9 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4,5мм; длина 56 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 3,5мм. | шт | 15 |
| 10 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 3,5мм; длина 20 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм | шт | 10 |
| 11 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 3,5мм; длина д 24мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм | шт | 10 |
| 12 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 3,5мм; длина 26 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм | шт | 10 |
| 13 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 3,5мм; длина 28 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм | шт | 10 |
| 14 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 3,5мм; длина 30 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм | шт | 10 |
| 15 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 3,5мм; длина 32 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм | шт | 10 |
| 16 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 3,5мм; длина 34 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм | шт | 10 |
| 17 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 3,5мм; длина 38 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм | шт | 10 |
| 18 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 3,5мм; длина 40 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм | шт | 20 |
| 19 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 3,5мм; длина 42 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм | шт | 20 |
| 20 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 3,5мм; длина 44 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм | шт | 20 |
| 21 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 3,5мм; длина 46 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм | шт | 20 |
| 22 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 3,5мм; длина 48 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм | шт | 20 |
| 23 | Винт кортикальный | Винт кортикальный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 3,5мм; длина 50 мм, с шагом 2мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм | шт | 20 |
| 24 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 22 мм, с шагом 2. Винтимеет сплошную резьбу по всей длине. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 25 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 24 мм, с шагом 2. Винтимеет сплошную резьбу по всей длине. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 26 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 26 мм, с шагом 2. Винтимеет сплошную резьбу по всей длине. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 27 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина28 мм, с шагом 2. Винтимеет сплошную резьбу по всей длине. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 28 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 30 мм, с шагом 2. Винтимеет сплошную резьбу по всей длине. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 29 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 35 мм с шагом 5. Винт имеет сплошную резьбу по всей длине. Шляпка винта диаметром 6мм иимеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 30 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 40мм с шагом 5. Винт имеет сплошную резьбу по всей длине. Шляпка винта диаметром 6мм иимеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 31 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 45 мм с шагом 5. Винт имеет сплошную резьбу по всей длине. Шляпка винта диаметром 6мм иимеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 32 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 50 мм с шагом 5. Винт имеет сплошную резьбу по всей длине. Шляпка винта диаметром 6мм иимеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 33 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 55 мм с шагом 5. Винт имеет сплошную резьбу по всей длине. Шляпка винта диаметром 6мм иимеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 34 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 60 мм с шагом 5. Винт имеет сплошную резьбу по всей длине. Шляпка винта диаметром 6мм иимеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 35 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 22 мм, с шагом 2. Винт имеет участок без резьбы, резьбовая часть винта составляет 9 мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 36 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 24 мм, с шагом 2. Винт имеет участок без резьбы, резьбовая часть винта составляет 10 мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 37 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 26 мм, с шагом 2. Винт имеет участок без резьбы, резьбовая часть винта составляет 12 мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 38 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 28 мм, с шагом 2. Винт имеет участок без резьбы, резьбовая часть винта составляет 14 мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 39 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 30 мм, с шагом 2. Винт имеет участок без резьбы, резьбовая часть винта составляет 14 мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 40 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 30мм, с шагом 5. Винт имеет участок без резьбы, резьбовая часть винта составляет 14 мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 41 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 40мм, с шагом 5. Винт имеет участок без резьбы, резьбовая часть винта составляет 15мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 42 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 45 мм, с шагом 5. Винт имеет участок без резьбы, резьбовая часть винта составляет 15мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 43 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 50 мм, с шагом 5. Винт имеет участок без резьбы, резьбовая часть винтасоставляет 15 мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 44 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 55 мм, с шагом 5. Винт имеет участок без резьбы, резьбовая часть винта составляет 15мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 45 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 4мм, длина 60мм, с шагом 5. Винт имеет участок без резьбы, резьбовая часть винта составляет 15мм. Шляпка винта диаметром 6мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 2,5мм. | шт | 5 |
| 46 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 6,5мм, длина 50 мм, с шагом 5. Винт имеет сплошную резьбу по всей длине. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 3,5мм. | шт | 10 |
| 47 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 6,5мм, длина 60мм, с шагом 5. Винт имеет сплошную резьбу по всей длине. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 3,5мм. | шт | 10 |
| 48 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта 6,5мм, длина 70мм, с шагом 5. Винт имеет сплошную резьбу по всей длине. Шляпка винта диаметром 8мм и имеет шлиц под шестигранник диаметром 3,5мм. | шт | 10 |
| 49 | Костодержатель с винтовым зажимом средний | Костодержатель изготовлен из нержавеющей стали, имеет винтовой зажим. Длина костодержателя 240мм. | шт | 1 |
| 50 | Костодержатель с винтовым зажимом большой | Костодержатель изготовлен из нержавеющей стали, имеет винтовой зажим. Длина костодержателя 260м. | шт | 1 |
| 51 | Метчик | Метчик изготовлен из нержавеющей стали, имеет Т-образную рукоятку. На конце метчика нанесена резьба для винтов диаметром 3,5 мм. Длина метчика - 150мм. | шт | 1 |
| 52 | Метчик | Метчик изготовлен из нержавеющей стали, имеет Т-образную рукоятку. На конце метчика нанесена резьба для винтов диаметром 4,5мм. Длина метчика - 150мм. | шт | 1 |
| 53 | Сверло интрамедуллярное | Сверло интрамедуллярное, гибкое, изготовлено из нержавеющей стали. Предназначено для вскрытия костномозгового канала. Должно быть гибким. Сверло имеет диаметр 11 мм, с шагом 1 мм. | шт | 1 |
| 54 | Сверло | Сверло изготовлено из нержавеющей стали, имеет диаметр 2,5 мм. Длина сверла - 150 мм. | шт | 2 |
| 55 | Сверло | Сверло изготовлено из нержавеющей стали, имеет диаметр 3;0 мм. Длина сверла-180 мм. | шт | 2 |
| 56 | Сверло | Сверло изготовлено из нержавеющей стали, имеет диаметр 3,5 мм. Длина сверла- 180мм. | шт | 2 |
| 57 | Сверло | Сверло изготовлено из нержавеющей стали, имеет диаметр 4мм. Длина сверла-180мм. | шт | 2 |
| 58 | Винт для мыщелков и лодыжек | Винт для мыщелков и лодыжек изготовлен из сплава титан ВТ-6. Диаметр винта- 4мм. Длина винта составляет 100 мм с шагом 20 мм. Винт комплектуется двумя шайбами и одной гайкой | шт | 100 |
| 59 | Пластина 1/3 трубки, | Пластина 1/3 трубки изготовлена из сплава титан ВТ-6, предназначена для остеосинтеза малоберцовой кости, лодыжки и внешнего мыщелка плеча. Длина пластины - 54 мм, с шагом 14мм. Ширина пластины - 10мм, толщина - 1мм. Количество отверстий пластины - 4. Пластина должна фиксироваться кортикальными винтами диаметром 3,5мм. | шт | 5 |
| 60 | Пластина 1/3 трубки | Пластина 1/3 трубки изготовлена из сплава титан ВТ-6, предназначена для остеосинтеза малоберцовой кости, лодыжки и внешнего мыщелка плеча. Длина пластины -68мм, с шагом 14мм. Ширина пластины - 10мм, толщина- 1мм. Количество отверстий пластины -5. Пластина должна фиксироваться кортикальными винтами диаметром 3,5мм. | шт | 5 |
| 61 | Пластина 1/3 трубки | Пластина 1/3 трубки изготовлена из сплава титан ВТ-6, предназначена для остеосинтеза малоберцовой кости, лодыжки и внешнего мыщелка плеча. Длина пластины -82 мм, с шагом 14мм. Ширина пластины - 10мм, толщина - 1мм. Количество отверстий пластины -6. Пластина должна фиксироваться кортикальными винтами диаметром 3,5мм. | шт | 5 |
| 62 | Пластина 1/3 трубки | Пластина 1/3 трубки изготовлена из сплава титан ВТ-6, предназначена для остеосинтеза малоберцовой кости, лодыжки и внешнего мыщелка плеча. Длина пластины 138мм, с шагом 14мм. Ширина пластины - 10мм, толщина - 1мм. Количество отверстий пластины -10. Пластина должна фиксироваться кортикальными винтами диаметром 3,5мм. | шт | 20 |
| 63 | Пластина 1/2 трубки | Пластина 1/2 трубки изготовлена из сплава титан ВТ-6, предназначена для остеосинтеза проксимального отдела локтевой, лучевой и малоберцовой костей. Длина пластины -87мм, с шагом 16мм. Ширина пластины - 12мм, толщина -1мм. Количество отверстий пластины -5. Пластина должна фиксироваться кортикальными винтами диаметром 4,5мм. | шт | 2 |
| 64 | Пластина 1/2 трубки | Пластина 1/2 трубки изготовлена из сплава титан ВТ-6, предназначена для остеосинтеза проксимального отдела локтевой, лучевой и малоберцовой костей. Длина пластины -103 мм, с шагом 16мм. Ширина пластины - 12мм, толщина - 1мм. Количество отверстий пластины -6. Пластина должна фиксироваться кортикальными винтами диаметром 4,5мм. | шт | 2 |
| 65 | Пластина 1/2 трубки | Пластина 1/2 трубки изготовлена из сплава титан ВТ-6,предназначена для остеосинтеза проксимального отдела локтевой, лучевой и малоберцовой костей. Длина пластины- 119 мм, с шагом 16мм. Ширина пластины - 12мм, толщина - 1мм. Количество отверстий пластины -7. Пластина должна фиксироваться кортикальными винтами диаметром 4,5мм. | шт | 2 |
| 66 | Пластина 1/2 трубки | Пластина 1/2 трубки изготовлена из сплава титан ВТ-6, предназначена для остеосинтеза проксимального отдела локтевой, лучевой и малоберцовой костей. Длина пластины -135мм, с шагом 16мм. Ширина пластины - 12мм, толщина - 1мм. Количество отверстий пластины -8. Пластина должна фиксироваться кортикальными винтами диаметром 4,5мм. | шт | 2 |
| 67 | Пластина 1/2 трубки | Пластина 1/2 трубки изготовлена из сплава титан ВТ-6, предназначена для остеосинтеза проксимального отдела локтевой, лучевой и малоберцовой костей. Длина пластины- 151мм, с шагом 16мм. Ширина пластины - 12мм, толщина - 1мм. Количество отверстий пластины -9. Пластина должна фиксироваться кортикальными винтами диаметром 4,5мм. | шт | 2 |
| 68 | Спица | Спица изготовлена из нержавеющей стали. Диаметр спицы - 1,8мм; длина- 370мм. | шт | 200 |
| 69 | Пластина узкая малая с ОК, | Пластина узкая малая с ОК изготовлена из сплава титан ВТ-6, предназначена для остеосинтеза лучевой, локтевой и малоберцовой костей. Ширина пластины - 11мм, толщина- 3мм. Длина пластины -77мм, с шагом 13мм; количество отверстий -6. Пластина должна фиксироваться кортикальными винтами диаметром 3,5мм. | шт | 10 |
| 70 | Пластина пяточная левая | Пластина пяточная левая изготовлена из сплава титан ВТ-6, предназначена для остеосинтеза переломов пяточной кости. Толщина пластины - 1,5мм. Пластина должна фиксироваться кортикальными винтами диаметром 3,5мм. | шт | 5 |
| 71 | Пластина пяточная правая | Пластина пяточная правая изготовлена из сплава титан ВТ-6, предназначена для остеосинтеза переломов пяточной кости. Толщина пластины - 1,5мм. Пластина должна фиксироваться кортикальными винтами диаметром 3,5мм. | шт | 5 |
| 72 | Пластина для ключицы, правая | Пластина для ключицы изготовлена из сплава титан ВТ-6,предназначена для остеосинтеза переломов акромиального конца ключицы, разрывов акромиально-ключичного соединения; для правой конечности. Длина пластины - 15 мм. Пластина должна фиксироваться кортикальными винтами диаметром 3,5мм; должна быть для левой и правой конечности. | шт | 5 |
| 73 | Пластина для ключицы, левая | Пластина для ключицы изготовлена из сплава титан ВТ-6, предназначена для остеосинтеза переломов акромиального конца ключицы, разрывов акромиально-ключичного соединения; для левой конечности. Длина пластины - 15 мм. Пластина должна фиксироваться кортикальными винтами диаметром 3,5мм; должна быть для левой и правой конечности. | шт | 5 |
| 74 | Пластина Т-образная | Пластина Т-образная изготовлена из сплава титан ВТ-6, предназначена для остеосинтеза диафизарных переломов большеберцовой кости. Длина пластины -100 мм, с шагом 16мм. Пластина должна быть Т-образной формы. Ширина пластины в дистальной части - 34мм, в проксимальной- 16мм; толщина - 2мм. Пластина имеет 5 отверстий под кортикальные винты диаметром 4,5мм. | шт | 2 |
| 75 | Пластина Т-образная | Пластина Т-образная изготовлена из сплава титан ВТ-6, предназначена для остеосинтеза диафизарных переломов большеберцовой кости. Длина пластины -116 мм, с шагом 16мм. Пластина должна быть Т-образной формы. Ширина пластины в дистальной части - 34мм, в проксимальной - 16мм; толщина - 2мм. Пластина имеет 6 отверстий под кортикальные винты диаметром 4,5мм. | шт | 2 |
| 76 | Пластина Т-образная | Пластина Т-образная изготовлена из сплава титан ВТ-6, предназначена для остеосинтеза диафизарных переломов большеберцовой кости. Длина пластины 132мм, с шагом 16мм. Пластина должна быть Т-образной формы. Ширина пластины в дистальной части - 34мм, в проксимальной - 16мм; толщина - 2мм. Пластина имеет 7 отверстий под кортикальные винты диаметром 4,5мм. | шт | 2 |
| 77 | Пластина Т-образная | Пластина Т-образная изготовлена из сплава титан ВТ-6, предназначена для остеосинтеза диафизарных переломов большеберцовой кости. Длина пластины -148мм, с шагом 16мм. Пластина должна быть Т-образной формы. Ширина пластины в дистальной части - 34мм, в проксимальной - 16мм; толщина - 2мм. Пластина имеет 8 отверстий под кортикальные винты диаметром 4,5мм. | шт | 2 |
| 78 | Пластина мыщелковая для бедра (правая) | Пластина мыщелковая для бедра изготовлена из сплава титан ВТ-6, предназначена при полных и неполных внутрисуставных переломах мыщелков бедра. Может применяться при переломах дистального метафиза бедренной кости. Длина пластины- 194мм, с шагом 36. Толщина пластины - 6мм, ширина - 18мм. Пластина для правой конечности. Пластина имеет -8 отверстий, с шагом 2. Пластина должна фиксироваться кортикальными винтами диаметром 4,5мм. | шт | 1 |
| 79 | Пластина мыщелковая для бедра (левая) | Пластина мыщелковая для бедра изготовлена из сплава титан ВТ-6, предназначена при полных и неполных внутрисуставных переломах мыщелков бедра. Может применяться при переломах дистального метафиза бедренной кости. Длина пластины -194 мм, с шагом 36. Толщина пластины - 6мм, ширина - 18мм. Пластина для левой конечности. Пластина имеет -8 отверстий, с шагом 2. Пластина должна фиксироваться кортикальными винтами диаметром 4,5мм. | шт | 1 |
| 80 | Пластина мыщелковая для голени (правая) | Пластина мыщелковая для голени изготовлена из сплава титан ВТ-6, предназначена при около и внутрисуставных переломах проксимального метафиза большеберцовой кости. Пластина должнанакладываться только со стороны латерального мыщелка. Длина пластины - 161мм, с шагом 36мм. Толщина - 4мм, ширина должна быть 13,5мм. Пластина для правой конечности. Пластина имеет - 6 отверстий, с шагом 2. Пластина должна фиксироваться кортикальными винтами диаметром 4,5мм. | шт | 1 |
| 81 | Пластина мыщелковая для голени (левая) | Пластина мыщелковая для голени изготовлена из сплава титан ВТ-6, предназначена при около и внутрисуставных переломах проксимального метафиза большеберцовой кости. Пластина должна накладываться только со стороны латерального мыщелка. Длина пластины - 161мм, с шагом 36мм. Толщина - 4мм, ширина - 14мм. Пластина для левой конечности. Пластина имееть- 6 отверстий, с шагом 2. Пластина должна фиксироваться кортикальными винтами диаметром 4,5мм. | шт | 1 |
| 82 | Пластина прямая узкая комбинированная с у/с. | Пластина прямая узкая комбинированная с у/с изготовлена из сплава титан ВТ-6. Пластина предназначена для остеосинтеза большеберцовой кости. Пластина имеет- 8 отверстий, с шагом 1 универсальных отверстий под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 3,5 5 мм. Длина пластины - 118 мм, с шагом 36. Заостренная часть пластины имеет одно отверстие для первичной фиксации спицами. Толщина пластины - 4мм, ширина пластины - 13,5мм. | шт | 2 |
| 83 | Пластина прямая узкая комбинированная с у/с. | Пластина прямая узкая комбинированная с у/с изготовлена из сплава титан ВТ-6. Пластина предназначена для остеосинтеза большеберцовой кости. Пластина имеет -10 отверстий, с шагом 1 универсальных отверстий под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 3,5 5 мм. Длина пластины -154 мм, с шагом 36. Заостренная часть пластины имеет одно отверстие для первичной фиксации спицами. Толщина пластины - 4мм, ширина пластины- 13,5мм. | шт | 2 |
| 84 | Пластина Т-образная с у/с. | Т-образная пластина для шейки плеча с угловой стабильностью прямая расширяющейся с одного конца, изготовлена из сплава титана ВТ-6. Показания – переломы проксимального отдела плечевой кости, включая внутрисуставные. Пластина длиной -97 мм с шагом 24 мм, имеет 6 восьмиобразных отверстий под винты с конической резьбой диаметром 3,5 мм в прямой части пластины с заостренным концом. В проксимальной части пластины должна иметь утолщение, в котором располагаются 8 круглых отверстий для спиц и 4 резьбовых отверстий для введения в них специальных винтов диаметром 3,5 мм с конической резьбой. | шт | 1 |
| 85 | Пластина Т-образная с у/с. | Т-образная пластина для шейки плеча с угловой стабильностью прямая расширяющейся с одного конца, изготовлена из сплава титана ВТ-6. Показания – переломы проксимального отдела плечевой кости, включая внутрисуставные. Пластина длиной -121 мм с шагом 24 мм, имеет 8 восьмиобразных отверстий под винты с конической резьбой диаметром 3,5 мм в прямой части пластины с заостренным концом. В проксимальной части пластины должна иметь утолщение, в котором располагаются 8 круглых отверстий для спиц и 4 резьбовых отверстий для введения в них специальных винтов диаметром 3,5 мм с конической резьбой. | шт | 1 |
| 86 | Стержень универсальный для б/берцовой кости | Стержень канюлированный, изготовлен из нержавеющей стали, в поперечном сечении имеет форму неправильного треугольника со скругленными гранями. Конструкция стержня позволяет фиксировать отломки кости как при высоких проксимальных, так и при низких дистальных переломах большеберцовой кости. Стержень имеет 5 отверстий для блокирования в проксимальной части: три во фронтальной проекции одно из них овальное для создания компрессии, два круглых отверстия диаметром 4.6 мм на расстоянии 31 и 72 мм от проксимального края стержня. Два дополнительных круглых отверстия диаметром 4,6мм под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости б/берцовой кости расположены на расстоянии 17 мм и 24 мм: В дистальной части расположены 5 отверстий для блокирования: 1 овальное (для возможности дополнительной динамизации) и 1 круглое диаметром 4.6 мм во фронтальной плоскости, 2 круглых отверстия под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости и 1 круглое в сагиттальной плоскости. Дистальное фронтальное округлое отверстие расположено на расстоянии 5 мм от дистального конца стержня. Проксимальный изгиб стержня - не менее 13 градусов для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня . В проксимальной части стержень имеет внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Стержень имеет маркировку: название производителя, номер по каталогу и размер .Стержень - по диаметру - 9 мм с шагом 1 мм. - по длине 300 мм с шагом 15 мм. | шт | 1 |
| 87 | Стержень универсальный для б/берцовой кости | Стержень канюлированный, изготовлен из нержавеющей стали, в поперечном сечении имеет форму неправильного треугольника со скругленными гранями. Конструкция стержня позволяет фиксировать отломки кости как при высоких проксимальных, так и при низких дистальных переломах большеберцовой кости. Стержень имеет 5 отверстий для блокирования в проксимальной части: три во фронтальной проекции одно из них овальное для создания компрессии, два круглых отверстия диаметром 4.6 мм на расстоянии 31 и 72 мм от проксимального края стержня. Два дополнительных круглых отверстия диаметром 4,6мм под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости б/берцовой кости расположены на расстоянии 17 мм и 24 мм: В дистальной части расположены 5 отверстий для блокирования: 1 овальное (для возможности дополнительной динамизации) и 1 круглое диаметром 4.6 мм во фронтальной плоскости, 2 круглых отверстия под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости и 1 круглое в сагиттальной плоскости. Дистальное фронтальное округлое отверстие расположено на расстоянии 5 мм от дистального конца стержня. Проксимальный изгиб стержня - не менее 13 градусов для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня . В проксимальной части стержень имеет внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Стержень имеет маркировку: название производителя, номер по каталогу и размер. Стержень - по диаметру - 9 мм с шагом 1 мм. - по длине 315 мм с шагом 15 мм. | шт | 1 |
| 88 | Стержень универсальный для б/берцовой кости | Стержень канюлированный, изготовлен из нержавеющей стали, в поперечном сечении имеет форму неправильного треугольника со скругленными гранями. Конструкция стержня позволяет фиксировать отломки кости как при высоких проксимальных, так и при низких дистальных переломах большеберцовой кости. Стержень имеет 5 отверстий для блокирования в проксимальной части: три во фронтальной проекции одно из них овальное для создания компрессии, два круглых отверстия диаметром 4.6 мм на расстоянии 31 и 72 мм от проксимального края стержня. Два дополнительных круглых отверстия диаметром 4,6мм под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости б/берцовой кости расположены на расстоянии 17 мм и 24 мм: В дистальной части расположены 5 отверстий для блокирования: 1 овальное (для возможности дополнительной динамизации) и 1 круглое диаметром 4.6 мм во фронтальной плоскости, 2 круглых отверстия под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости и 1 круглое в сагиттальной плоскости. Дистальное фронтальное округлое отверстие расположено на расстоянии 5 мм от дистального конца стержня. Проксимальный изгиб стержня - не менее 13 градусов для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня . В проксимальной части стержень имеет внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Стержень имеет маркировку: название производителя, номер по каталогу и размер.Стержень - по диаметру - 9 мм с шагом 1 мм. - по длине 330 мм с шагом 15 мм. | шт | 1 |
| 89 | Стержень универсальный для б/берцовой кости | Стержень канюлированный, изготовлен из нержавеющей стали, в поперечном сечении имеет форму неправильного треугольника со скругленными гранями. Конструкция стержня позволяет фиксировать отломки кости как при высоких проксимальных, так и при низких дистальных переломах большеберцовой кости. Стержень имеет 5 отверстий для блокирования в проксимальной части: три во фронтальной проекции одно из них овальное для создания компрессии, два круглых отверстия диаметром 4.6 мм на расстоянии 31 и 72 мм от проксимального края стержня. Два дополнительных круглых отверстия диаметром 4,6мм под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости б/берцовой кости расположены на расстоянии 17 мм и 24 мм: В дистальной части расположены 5 отверстий для блокирования: 1 овальное (для возможности дополнительной динамизации) и 1 круглое диаметром 4.6 мм во фронтальной плоскости, 2 круглых отверстия под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости и 1 круглое в сагиттальной плоскости. Дистальное фронтальное округлое отверстие расположено на расстоянии 5 мм от дистального конца стержня. Проксимальный изгиб стержня - не менее 13 градусов для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня . В проксимальной части стержень имеет внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Стержень имеет маркировку: название производителя, номер по каталогу и размер.Стержень - по диаметру - 9 мм с шагом 1 мм. - по длине 345 мм с шагом 15 мм. | шт | 1 |
| 90 | Винт с тройной резьбой | Винт с тройной резьбой (6,0х75 мм), нестерильный изготовлен из сплава титана Ti Al 6V 4 , предназначены для остеосинтеза губчатых и трубчатых костей. Винт компрессирующий, самонарезающийся, самосверлящий, канюлированный, бесшляпочный.нестерильный Бесшляпочная головка винта диаметром 6 мм, имеющая собственную резьбу, и с торцевым сужающимся отверстием в форме шестиконечной звезды. Винт имеет три резьбовых участка: проксимальный (на головке), средний в средней части винта и дистальный. Резьба в средней части винта имеет больший шаг, чем проксимальная и возрастающую глубину резьбы. Шаг резьбы на головке винта от 1.03 до 1.13 мм. Шаг резьбы в средней части винта от 1.44 до 1.6 мм Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта Диаметр дистальной резьбовой части винта 3мм, длина винта -75мм, с шагом 5 мм. Длина проксимальной резьбовой части винта-10мм, длина средней резьбовой части - от 18 до 84мм, длина дистальной резьбовой части - 6мм. Диаметр внутреннего канала винта -14мм. | шт | 1 |
| 91 | Винт с тройной резьбой | Винт с тройной резьбой (4,0х40 мм), нестерильный изготовлен из сплава титана Ti Al 6V 4 , предназначены для остеосинтеза губчатых и трубчатых костей. Винт компрессирующий, самонарезающийся, самосверлящий, канюлированный, бесшляпочный, нестерильный. Бесшляпочная головка винта диаметром 6 мм, имеющая собственную резьбу, и с торцевым сужающимся отверстием в форме шестиконечной звезды. Винт имеет три резьбовых участка: проксимальный (на головке), средний в средней части винта и дистальный. Резьба в средней части винта имеет больший шаг, чем проксимальная и возрастающую глубину резьбы. Шаг резьбы на головке винта от 1.03 до 1.13 мм. Шаг резьбы в средней части винта от 1.44 до 1.6 мм Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта Диаметр дистальной резьбовой части винта 3мм, длина винта -40мм, с шагом 5 мм. Длина проксимальной резьбовой части винта-10мм, длина средней резьбовой части - от 18 до 84мм, длина дистальной резьбовой части - 6мм. Диаметр внутреннего канала винта -14мм. | шт | 1 |
| 92 | Винт компрессионный с удаляемым направителем | Винт компрессионный с удаляемым направителем 2,0х20 мм стерильный Винт предназначен для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей и артродезов Изготовлены из сплава титана Ti Al 6V 4 Винт компрессирующий, самонарезающийся, самосверлящий. Безшляпочная головка диаметром 2,0 мм длиной 10 мм . В проксимальной части головки на протяжении 3 мм имеется реверсивная резьба Винт имеет две резьбы в проксимальной и дистальной части . Длина резьбовых частей по 10 мм. Шаг резьбы 07 мм и 0.8 мм соответственно. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта. Реверсивная резьба на головке должна использоваться при удалении винта с удаленным проводником. Диаметр резьбовой части - 2,0мм Длина винта – 20 мм Длина резьбовых частей - 10,0 мм Диаметр проксимальной резьбовой части - 2,0 мм Диаметр дистальной резьбовой части - 2,0 мм | шт | 1 |

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№ ___

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача С.В. Додина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ____________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику  изделия травматологические (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: В течение 45 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов ул. Чернышевская,141, МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», материальная комната корпуса общей хирургии.

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

1.Накладная;

2.Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение Минздрава РФ;

3.Счет-фактура.

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется товарными накладными, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 1 (одного) дня с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на упаковку, тару, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара поставщиком после подписания сторонами  настоящего Контракта товарных накладных с отсрочкой платежа до 25 декабря 2010г.

4. Качество товара.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения Минздрава РФ на поставляемый товар. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности и качеству поставленного товара не позднее 2 (двух) дней с момента поставки.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 1 (одного) дня с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2 (двух) часов с момента его получения от Заказчика.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31 декабря 2010г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1249, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка изделий травматологических в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на упаковку, тару, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1.Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.