Утверждаю:

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника № 2»

___________________ Гурьева Л.А.

«____» ______________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2240

I часть: Запрос котировок

Дата: 26.11.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 2» 410005, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 61/69 Адрес электронной почты: gmukir@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. Поставляемый товар должен иметь упаковку способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Железнодорожная, 61/69, МУЗ «Городская поликлиника № 2» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта до 24.12.2010 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 494 912,95 руб. (Четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот двенадцать рублей 95 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 29.11.2010 г. по 08.12.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 08.12.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 5 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 11 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (Приложение №1).

Приложение 1

К запросу котировок_________

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения а-Амилазы | Набор реагентов для определения а-Амилазы энзиматическим методом 125 мл. Состав: - реагент №1: фермент – 5фл. по 20мл; - реагент №2: субстрат – 1фл. по 25мл | НАБОР | 1 |
| 2 | Набор для определения альбумина | Набор реагентов для определения альбумина колориметрическим методом 1000 мл. Состав: - реагент №1: буферный раствор рН 4,2, содержащий цитрат натрия, бромкрезоловый зеленый – 1фл. по 1000мл; - реагент № 2: калибратор - 1фл. по 10мл | НАБОР | 1 |
| 3 | Набор для определения аланинаминотрансферазы | Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы кинетическим методом 500 мл. Состав: - реагент №1: буферно-ферментный раствор, содержащий трис , L-аланин, лактатдегидрогеназу, азид натрия - 5фл. по 80мл; - реагент №2: раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН, а-кетоглутарат, азид натрия - 1фл. по 100мл | НАБОР | 3 |
| 4 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы | Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы кинетическим методом 500 мл. Состав: - реагент №1: буферно-ферментный раствор, содержащий трис, L-аспарат, малатдегидрогеназу, лактатдегидрогеназу, азид натрия - 5фл. по 80мл; - реагент №2: раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН, L-кетоглутарат, азид натрия - 1фл. по 100мл | НАБОР | 3 |
| 5 | Набор для определения гамма-глутамилтрансферазы | Набор реагентов для определения гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом 500 мл. Состав: - реагент №1: трис, глицилглицин – 5 фл. по 80мл; - реагент №2: L-Гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид – 1 фл. по 100мл | НАБОР | 2 |
| 6 | Набор для определения кальция (ОКФ) | Набор реагентов для определения кальция (ОКФ) колориметрическим методом 100 мл. Состав: - реагент №1: этаноламиновый буфер - 4фл. по 20мл; - реагент №2: раствор, содержащий о – крезолфталеиновый комплексон, 8 – оксихинолин, соляную кислоту - 1фл. по 20мл; - реагент №3: калибратор – 1 фл. по 3мл | НАБОР | 1 |
| 7 | Набор для определения креатинина | Набор реагентов для определения креатинина кинетическим методом 500 мл. Состав: - реагент №1: гидроокись натрия - 5 фл. по 80мл; - реагент №2: пикриновая кислота - 1 фл. по 100мл; - реагент №3: стандарт - 2 фл. по 3мл | НАБОР | 7 |
| 8 | Набор для определения мочевины | Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче кинетическим методом 100 мл. Состав: - реагент №1: буферно-ферментный раствор, содержащий трис, α- кетоглуторат, АДФ, уреазу, глутаматдегидрогеназу, азид натрия - 4 фл. по 20мл; - реагент №2: раствор, содержащий НАДН и азид натрия - 1 фл. по 20мл; - реагент №3: калибратор (калибровочный раствор мочевины, в растворе азида натрия) - 1 фл. по 3мл | НАБОР | 2 |
| 9 | Набор для определения общего белка | Набор реагентов для количественного определения общего белка в сыворотке и плазме крови человека биуретовым методом 1000 мл. Состав: - реагент №1: раствор, содержащий гидроокись натрия, калий-нитрит виннокислый, сульфат меди, иодид калия - 1фл по 1000 мл; реагент №2: калибратор – 1фл по 10мл | НАБОР | 1 |
| 10 | Набор для определения ОЖСС | Набор реагентов для определения общей железосвязывающей способности сыворотки крови. Состав: - реагент №1: 2 фл. по 100мл; - реагент №2: 1 фл. по 40г | НАБОР | 1 |
| 11 | Набор для определения железа | Набор реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови колориметрическим методом. Состав: - реагент №1: буферный раствор, рН 4,5, содержащий ацетат натрия, тиомочевину – 1 фл. по 100мл; - реагент №2: аскорбиновая кислота – 1 фл.; - реагент №3: стандарт – 1 фл. по 5мл | НАБОР | 1 |
| 12 | Набор для определения фосфора | Набор реагентов для определения фосфора в сыворотке и плазме крови человека 125 мл. Состав: - реагент №1: раствор, содержащий молибдат аммония и серную кислоту - 5фл. по 25мл; реагент №2: калибратор - 1фл. по 3мл | НАБОР | 1 |
| 13 | Набор для определения холестерина липопротеинов низкой плотности | Набор реагентов для определения холестерина липопротеинов низкой плотности ЛПНП-холестерин прямой селективный 125мл. Состав: - реагент №1: буфер, холестеринэстераза, холестериноксидаза, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин, каталаза – 5 фл. по 20 мл; - реагент №2: буфер, 4-Аминоантилирин, периксидаза – 1 фл. по 25мл | НАБОР | 1 |
| 14 | Набор для определения холестерина | Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови ферментативным методом 600 мл. Состав: - реагент №1: буферно- ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый, фенол, 4- аминоантипирин, холестеринэстеразу, холестериноксидазу, пероксидазу - 6 фл. по 100мл; - реагент №2: калибратор (калибровочный раствор холестерина, в растворе терджитола и азида натрия) - 2 фл. по 3мл | НАБОР | 3 |
| 15 | Набор для определения щелочной фосфатазы | Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы в сыворотке крови и плазме крови кинетическим методом 125 мл. Cостав: - реагент №1: буферный раствор, содержащий диэтаноламин, магний хлористый, азид натрия - 5фл по 20 мл; реагент №2: раствор субстрата, содержащий п- нитрофенилфосфат, азид натрия - 1фл по 25мл | НАБОР | 1 |
| 16 | Набор для определения концентрации белка в моче и спинномозговой жидкости | Набор реагентов для определения белка в моче с пирагаллоловым красным в моче и спиномозговой жидкости 500 мл. Состав: - реагент №1: раствор красителя пирогаллового красного и молибдата натрия в сукцинатном буфере - 1 фл. 500 мл; - реагент №2: калибратор – калибровочный раствор белка - 1 фл. по 5мл; - реагент №3: калибратор – калибровочный раствор белка - 1 фл. по 5мл | НАБОР | 2 |
| 17 | Набор контрольных растворов белков в моче | Для контроля правильности и воспроизводимости определения концентрации белков в моче с пирагаллоловым красным в моче. Состав: - реагент №1: калибратор - 1 фл. по 10мл; - реагент №2: калибратор - 1фл. по 10мл; - реагент №3: калибратор - 1 фл. по 10мл; - реагент №4: калибратор - 1 фл. по 10мл; - реагент №5: 2 фл. с концентрацией белка; - реагент №6: 2 фл. с концентрацией белка | НАБОР | 2 |
| 18 | Моющий концентрированный раствор | Для мытья оптических кювет и пробирок, другой лабораторной посуды 500 мл. Состав: вода, гидроксипропилметилцеллюлоза, алкилбензолсульфонат натрия, карбоксиметилат, 2-бром-2-нитропропандиол | НАБОР | 2 |
| 19 | Набор для клинического анализа кала | Набор реагентов для обнаружения скрытой крови, стеркобилина и билирубина в кале и приготовления препаратов для микроскопического исследования кала. Набор рассчитан на анализ 1000 проб для обнаружения скрытой крови, 50 проб – для качественного определения стеркобилина, 200 проб – для качественного определения билирубина и 2000 проб – для проведения микроскопического анализа кала. Состав: - реагент №1: бензидин – 1 фл. по 1г; - реагент №2: кислота уксусная 50% раствор – 1 фл. по 100мл; - реагент №3: гидроперит табл. - 6 шт.; - реагент №4: цинк уксуснокислый - 1 фл. по 100мл; - реагент №5: раствор Люголя - фл. по 50мл; - реагент №6: реактив Фуше - 1 фл. по 100мл; - реагент №7: кислота уксусная 30% раствор – 1 фл. по 100мл; - реагент №8: судан 3,2% раствор – 1 фл. по 100мл; - реагент №9: метиленовый синий 2% раствор – 1 фл. по 20мл; - реагент №10: глицерин – 1 фл. по 130г | НАБОР | 3 |
| 20 | Пробирка (концентратор) Parasep или эквивалент* | Для концентрирования кишечных паразитов методом центрифугирования и фильтрации через специализированный фильтр (модификация формалин-эфирного метода). Состав: пробирка пластиковая для пробы, в которой находится эфир-формалиновая смесь и тритон-X ,фильтр со шпателем для образца (сетка фильтра со специально подобранными по размеру ячейками 425 мкм), коническая ёмкость для сбора отфильтрованного материала, 1фл. этилацетата 40 мл, 40 шт/уп. | УПАК | 3 |
| 21 | Реагент Цоликлон анти-А или эквивалент | Диагностический жидкий реагент для определения группы крови человека системы АВО (антитела моноклональные анти-А), 10 мл (100доз). Флакон-капельница. | ФЛАК | 5 |
| 22 | Реагент Цоликлон анти-В или эквивалент | Диагностический жидкий реагент для определения группы крови человека системы АВО (антитела моноклональные анти-В) ,10 мл (100 доз). Флакон-капельница. | ФЛАК | 5 |
| 23 | Реагент Цоликлон анти-Д супер или эквивалент | Анти-Rh(D) IgM моноклональный реагент для определения резус - принадлежности крови человека, 10 мл (100доз). Флакон-капельница. | ФЛАК | 10 |
| 24 | Плазма контрольная с нормальным уровнем системы гемостаза | Аттестована по 4 параметрам. Для контроля исследования параметров системы гемостаз с нормальными значениями: протромбинового времени, в % по Квику; протромбиновый индекс в % ; АЧТВ, в сек.; содержание фибриногена по Клауссу, в г/л; общая система фибринолиза ( XIIа – зависимый фибринолиз), в минутах. 1фл. по 1мл | ФЛАК | 10 |
| 25 | Реагент Ренампластин МИЧ 1,1-1,2 или эквивалент | Лиофильно высушенная смесь тромбопластина и хлористого кальция для определения МНО, протромбинового индекса 40-80 опр. | ФЛАК | 10 |
| 26 | Пробирка Minicollect или эквивалент* | Для гематологических исследований с К3 ЭДТА, для взятия капиллярной крови 0,5 мл, 100 шт/уп. | УПАК | 45 |
| 27 | Пробирка Vacuette или эквивалент* | Вакуумная для гематологических исследований с К3 ЭДТА, для взятия венозной крови 3 мл, 50 шт/уп. | УПАК | 40 |
| 28 | Микропробирка типа Эппендорфа | Из полимерного материала 1,5мл, 1000 шт/уп. | УПАК | 20 |
| 29 | Пробирка Vacuette или эквивалент* | Вакуумная с 3,8% цитратом натрия 3 мл, 50 шт/уп. | УПАК | 15 |
| 30 | Пробирка Vacuette или эквивалент* | Вакуумная для получения сыворотки с активатором свертывания, для взятия венозной крови 4 мл, 50 шт/уп. | УПАК | 35 |
| 31 | Тест система Вектогеп В-НВs-антиген-стрип или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления HBs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител методом ИФА. Состав: - планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsАg - 1шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный, содержит HBsАg ayw2 субтипа - 1фл. 1,5мл.; - слабоположительный контрольный образец, инактивированный, содержит HBsАg ayw3 субтипа - 1фл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный - 1фл. 2,5мл; - конъюгат, (концентрат, поликлональные антитела к HBs-антигену, меченые периоксидазой хрена) - 1фл. 0,8мл; - раствор для разведения конъюгата - 1фл. 8мл; - цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода - 1фл. 13мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином - 1фл. 28мл; - тетраметилбензидин - 1фл. 1,5мл; - стоп-реагент - 1фл. 12мл; - клейкая пленка для планшета - 2шт.; - одноразовые наконечники - 16шт.; - пластиковая емкость - 2шт. | НАБОР | 10 |
| 32 | Тест-система РекомбиБест анти-ВГС или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С методом ИФА. Состав: - планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС - 1шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный - 1фл. 1мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный - 1фл. 1мл; - конъюгат, (антитела к IgМ и IgG человека, меченные пероксидазой хрена) - 1фл. или 2фл.; - раствор для разведения сывороток - 2фл. 10мл; - раствор для предварительного разведения - 1фл. 3мл; - раствор для разведения - 2фл. 13мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином - 2фл. 28мл; - тетраметилбензидин, концентрат - 1фл. 1,5мл; - субстратный буферный раствор - 2фл. 13мл; - стоп-реагент - 1фл. 12мл; - пленка для заклеивания планшета - 4шт.; - наконечники для пипеток - 16шт.; - ванночка для реагентов - 2шт. | НАБОР | 10 |
| 33 | Набор ТироидИФА - свободный Т 4 или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови методом ИФА. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тироксину - 1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества свободного Т4 - 6 фл. по 0,5мл; - конъюгат тироксина с пероксидазой - 1фл. 18мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок - 1фл. 14мл; - раствор тетраметилбензидина - 1фл. 14мл; - стоп-реагент - 1фл. 14мл; - контрольная сывороткана основе сыворотке крови человека с известным содержанием свободного Т4 - 1фл. 0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | НАБОР | 15 |
| 34 | Набор ТироидИФА – ТТГ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека методом ИФА. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ТТГ- 1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови; калибровочная проба №1 - 1фл. 3мл и калибровочные пробы №2 - №6 - 5фл. по 0,5мл; - конъюгат анти-ТТГ-пероксидаза - 1фл. 14мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок - 1фл. 14мл; - раствор тетраметилбензидина - 1фл. 14мл; - стоп-реагент - 1фл. 14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием ТТГ- 1фл. 0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | НАБОР | 15 |
| 35 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП). Состав: - антиген 10амп. по 2мл; - раствор холин-хлорида 2 фл. по 5 мл. | УПАК | 3 |
| 36 | Мультикалибратор биохимический | Лиофилизированный многокомпонентный мультикалибратор, изготовленный на основе человеческой сыворотки для установки калибровочных параметров ферментов и субстратов 1 фл –3 мл. | ФЛАК | 10 |
| 37 | Контрольная человеческая сыворотка, норма | Контрольная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки, (значения параметров находятся в нормальных пределах) 5мл/фл | ФЛАК | 15 |
| 38 | Контрольная человеческая сыворотка, патология | Контрольная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки, (значения параметров находятся вне нормальных пределов) 5мл/фл | ФЛАК | 10 |
| 39 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная положительная | Для определения антител к возбудителю сифилиса, положительная, 1мл №10 | УПАК | 2 |
| 40 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная отрицательная | Для определения антител к возбудителю сифилиса, отрицательная, 1мл №10 | УПАК | 2 |
| 41 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная слабоположительная | Для определения антител к возбудителю сифилиса, слабоположительная, 1мл №10 | УПАК | 2 |
| 42 | Маркер по стеклу | Маркер по стеклу ультра тонкий | ШТ | 4 |
| 43 | Ерш пробирочный | Ерш пробирочный предназначен для чистки пробирок, состоит из натуральной щетины | ШТ | 5 |
| 44 | Термобумага | Для анализатора мочи "Клинитек-Статус", 57 мм х 30м | УПАК | 30 |
| 45 | Термобумага | Для анализатора мочи "Clima-15", 110 мм х 30м | УПАК | 30 |
| 46 | Мембранно-электронный картридж | Мембранно-электронный картридж (сенсор) для определения глюкозы на анализаторе глюкозы "Super GL Easy" | ШТ | 3 |
| 47 | Раствор азур-эозина по Романовскому | Для окраски форменных элементов крови. Время наступления окраски мазка не более 45 мин. 1000 мл. Состав: Азур-эозин по Романовскому в растворе представляет собой глицерино-метанольный раствор, содержащий 5% смесь азур-эозина по Романовскому сухого и азура П | ФЛАК | 3 |
| 48 | Набор для окраски по Граму | Набор реагентов для окраски по Граму предназначен для окраски микроорганизмов и выявления принадлежности бактерий к грамположительным или к грамотрицательным группам. Состав: - бумага, красящая генцианвиолетом по Синеву А.И. 100 шт. - 1 пакет; - раствор Люголя 100 мл – 2 фл.; - раствор сафранина 100 мл – 2 фл. | ФЛАК | 1 |
| 49 | Набор Лейкодиф 200 или эквивалент* | Набор для быстрого окрашивания мазков крови. Состав: - реактив №1: фиксирующий раствор – 200мл; - реактив №2: окрашивающий раствор – 200мл; - реактив №3: окрашивающий раствор – 200мл; - реактив №4: таблетки – 5шт. | ФЛАК | 1 |
| 50 | Набор для окраски ретикулоцитов | Набор для окраски ретикулоцитов с крезиловым синим 50 мл 1000опр., 50мл, (р-р брилл.крезил.) 1фл. | НАБОР | 1 |
| 51 | Набор Диахим-Гемциан или эквивалент | Для определения гемоглобина в крови унифицированным гемоглобинцианидным методом. Состав: Монореагент (10-ти кратный концентрат): КН2РО4, K3[Fe(CN)6], АЦГ, детергент | НАБОР | 6 |
| 52 | Капилляр Панченкова | Пипетка к СОЭ метру ПС/СОЭ- 01, предназначена для определения СОЭ | ШТ | 500 |
| 53 | Натрий азотнокислый | Для приготовления растворов для диагностики гельминтозов «ЧДА» | КГ | 2 |
| 54 | Лимонно-кислый натрий | 3-замещенный, 5,5-водный, сухой порошок белого цвета, чистый для анализа | КГ | 1 |
| 55 | Набор реактивов для исследования мокроты | Проведение на 200 проб при определении кислотоустойчивых микобактерий, 100 проб при обнаружении альвеолярных макрофагов с гемосидерином, 300 проб при определении клеток злокачественных новообразований. Состав: реагент №1 – 2фл по 100мл; реагент №2 – 2фл по 100мл; реагент №3 – 2 фл по 100мл; реагент №4 – 1фл по 10мл; реагент №5 – 1фл по 10мл; реагент №6 – 1фл по 100мл; реагент №7 – 1фл по 100мл; реагент №8 – 1фл по 2л бумага фильтровальная – 200полосок | НАБОР | 2 |
| 56 | Реагент Диахим-Буфер-Г или эквивалент | Для приготовления забуферного раствора, порошок, разводится на 3л, pH 6.8-7.2 | УПАК | 4 |
| 57 | Желатин | 10 %, для лабораторных работ в ампулах по 10мл, 10амп./уп. | УПАК | 1 |
| 58 | Системный гемолизирующий раствор | Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора глюкозы "Super GL Easy" 1л. Состав: - реагент №1: системный гемолизирующий раствор, рН 7,0 + 0,2 - 1 фл. по 1л; - реагент № 2: калибровочный раствор (раствор глюкозы и лактата), разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) – 1 фл. по 100мл; - реагент № 3: контрольный раствор № 1 (раствор глюкозы и лактата, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) – 1 фл. по 25мл; - реагент № 4: контрольный раствор №2 (раствор глюкозы и лактата, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) – 1 фл. по 25мл; - реагент № 5: контрольный раствор № 3 (раствор глюкозы и лактата, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) – 1 фл. по 25мл | ФЛАК | 2 |
| 59 | Скарификатор | Скарификатор стерильный с боковым копьем, для однократного применения, из нержавеющей стали, упакован в индивидуальную упаковку | ШТ | 5000 |
| 60 | Палочка стеклянная | Длина 220 мм, толщина 4 мм | ШТ | 100 |
| 61 | Штатив | Штатив к СОЭ-метру полистироловый, на 20 гнезд | ШТ | 10 |
| 62 | Наконечник пластиковый одноканальный | Наконечник пластиковый одноканальный 1000 мкл 400 шт/уп. | УПАК | 4 |
| 63 | Наконечник пластиковый одноканальный | Наконечник пластиковый одноканальный 250 мкл 1000 шт/уп. | УПАК | 4 |
| 64 | Полоски Иктофан или эквивалент* | Полоски для определения в моче уробилиногена, билирубина 50шт/уп. | УПАК | 2 |
| 65 | Полоски Биоскан-глюкоза, кетоны или эквивалент* | Полоски для определения в моче глюкозы, кетонов 100 шт/уп. | УПАК | 15 |
| 66 | Полоски Биоскан-глюкоза или эквивалент* | Полоски для определения в моче глюкозы 100 шт/уп. | УПАК | 15 |
| 67 | Универсальная рН бумага | Универсальная рН бумага 0-12-№100 | УПАК | 2 |
| 68 | Полоски Uristik или эквивалент* | Для анализатора "Клинитек Статус", 100 шт/уп. Полоски используются для качественного и полуколичественного анализа мочи. Определение 10 параметров: pH, белок, лейкоциты, скрытая кровь, нитриты, глюкозу, кетоны (ацетоуксусную кислоту), уробилиногена, билирубин, удельный вес мочи | УПАК | 30 |
| 69 | Изотонический лизирующий реагент | Для анализатора "АСТ diff". Состав: 2х10л изотонический раствор; 400мл лизирующий раствор, карта электронная | УПАК | 10 |
| 70 | Промывающий раствор | Для анализатора "АСТ diff" 250мл/фл. | УПАК | 20 |
| 71 | Контрольный раствор глюкозы и лактата | Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора «Super GL Easy». Состав: - реагент №1: системный гемолизирующий раствор pH 7,0+/- 0,2; - реагент №2: калибровочный раствор (раствор глюкозы и лактата, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором - 2 фл. по 100мл; - реагент №3: раствор глюкозы разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором – 1 фл. по 25мл; - реагент №4: раствор глюкозы разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором – 1 фл. по 25мл; - реагент №5: раствор глюкозы разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором – 1 фл. по 25мл | УПАК | 1 |
| 72 | Калибровочный раствор глюкозы и лактата | Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора «Super GL Easy». Состав: калибровочный раствор - 1 фл. по 100 мл | УПАК | 2 |
| 73 | Контрольный реагент 4С ES или эквивалент* | Для анализатора «ACT diff». Состав: 1фл. - норма, 1фл. - низкий, 1фл. – высокий (3*3,3) мл | УПАК | 2 |
| 74 | Набор реагентов ВектоТоксо-IgG или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii методом ИФА. Состав: - планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii - 1шт.; - контрольный образец – 1 фл. 1,3мл; - калибровочные растворы Тохо- IgG - 6фл. 1,3мл; - конъюгат, концентрат – 1 фл. 1,5мл; - раствор для предварительного разведения сывороток – 1 фл. 10мл; - раствор для разведения сывороток – 1 фл. 12мл.; - раствор для разведения конъюгата – 1 фл. 13мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 1 фл. 28мл; - тетраметилбензидин, концентрат – 1 фл. 1мл; - субстратный буферный раствор – 1 фл. 13мл; - стоп-реагент – 1 фл. 12мл; - пленка для заклеивания планшета - 2шт.; - наконечники для пипетки на 4-200мкл - 16шт.; - пластиковая ванночка для реагентов - 2шт.; - планшет для предварительного разведения исследуемых образцов - 1шт.; - трафарет для построения калибровочного графика - 1шт.; - инструкция - 1шт. | НАБОР | 3 |
| 75 | Набор реагентов ВектоТоксо-IgМ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii методом ИФА. Состав: - планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii - 1шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный – 1 фл. 1,5мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный – 1 фл. 2,5мл; - конъюгат, концентрат (моноклональные антитела против IgМ человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 фл. 1,5мл; - раствор для промывания, концентрат – 1 фл. 28мл; - раствор для разведения сывороток – 1 фл. 12мл.; - раствор для разведения конъюгата – 1 фл. 12 мл; - тетраметилбензидин, концентрат – 1 фл. 1мл; - субстратный буферный раствор – 1 фл. 13мл; - стоп-реагент – 1 фл. 12мл; - пленка для заклеивания планшета - 2шт; - наконечники для пипетки на 4-200мкл - 16шт.; - пластиковая ванночка для реагента - 2шт. | НАБОР | 3 |
| 76 | Набор реагентов ВектоЦМВ-IgG-стрип или эквивалент | Набор реагентов тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу методом ИФА. Состав: - иммуносорбент-планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ, готовый для использования - 1шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный, содержащий антитела к ЦМВ, готовый для использования - 1 фл. 1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, инактивированный, не содержащий антитела к ЦМВ, готовый для использования – 1 фл. 3мл; - конъюгат моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой хрена, концентрат – 1 фл. 1,5мл; - раствор для разведения конъюгата – 1 фл. 13мл; - раствор для предварительного разведения сывороток – 1 фл. 10мл; - раствор для разведения сывороток – 1 фл. 12мл.; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 2 фл. 28мл; - субстратный буферный раствор – 1 фл. 13мл; - тетраметилбензидина, концентрат-хромоген – 1 фл. 1мл; - стоп-реагент, готовый для использования – 1 фл. 12мл; -пленка для заклеивания планшетов - 2шт; - наконечники для пипетки 4-200мкл - 16шт.; - ванночка для реагентов - 2шт.; - планшет для предварительного разведения исследуемых образцов - 1шт.; - инструкция - 1шт. | НАБОР | 2 |
| 77 | Тест-система ВектоЦМВ-IgM или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу методом ИФА. Состав: - планшет разборный с иммобилизованным антигеном ЦМВ - 1шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный – 1 фл. 1,5мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный – 1 фл. 3мл; - конъюгат, (антитела против IgМ человека, меченные периоксидазой хрена) – 1 фл. 1,5мл; - раствор для разведения сывороток – 1 фл. 12 мл; - раствор для предварительного разведения сывороток - 1 фл. 10мл; - раствор для разведения конъюгата – 1 фл. 12мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 2 фл. 28мл; - субстратный буферный раствор – 1 фл. 13мл; - концентрат тетраметилбензидина – 1 фл. 1мл; - стоп-реагент – 1 фл. 12мл; - пленка для заклеивания планшета - 2шт; - наконечники для пипеток - 16шт.; - кювета - 2шт.; - планшет для предварительного разведения исследуемых образцов - 1шт; - инструкиця - 1шт. | НАБОР | 2 |
| 78 | Тест-система ВектоВПГ-IgG-стрип или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса методом ИФА. Состав: - планшет разборный с иммобилизованными антигенами ВПГ - 1шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный – 1 фл. 1,5мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный – 1 фл. 3мл; - конъюгат (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 фл. 1,5мл; - раствор для предварительного разведения сывороток – 1 фл. 10мл; - раствор для разведения сывороток – 1 фл. 12мл; - раствор для разведения конъюгата – 1 фл. 12 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 2 фл. 28мл; - субстратный буферный раствор – 1 фл. 13мл; - концентрат тетраметилбензидина – 1 фл. 1мл; - стоп-реагент – 1 фл. 12мл; - пленка для заклеивания планшета - 2шт; - пластиковая ванночка для реагента - 2шт.; - наконечники для пипеток - 16шт.; - планшет для предварительного разведения исследуемых образцов - 1шт.; - инструкция - 1шт. | НАБОР | 2 |
| 79 | Набор реагентов ВектоВПГ-IgM или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов методом ИФА. Состав: --имуносорбент-планшет разборный (12 восмилуночных стрипов) с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок антигеном ВПГ, готовый для использования - 1шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный, содержащий IgM к ВПГ, готовый для использования – 1 фл. 1,5мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный, не содержащий IgM к ВПГ, готовый для использования – 1 фл. 3мл; - конъюгат- моноклональные антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена,концентрат – 1 фл. 1,5мл; - раствор для предварительного разведения сывороток – 1 фл. 10мл; - раствор для разведения сывороток -1 фл. 12мл; - раствор для разведения конъюганта – 1 фл. 12 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 2 фл. 28мл; - субстратный буферный раствор – 1 фл. 13мл; - тетраметилбензидин, концентрат – 1 фл. 1мл; - стоп-реагент – 1 фл. 12мл; - пленка для заклеивания планшета - 2шт; - пластиковая ванночка для реагента - 2шт.; - наконечники для пипеток - 16шт.; - планшет для предварительного разведения исследуемых образцов - 1шт.; - инструкция - 1шт. | НАБОР | 2 |
| 80 | Тест-система ВектоРубелла-IgG-стрип или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи методом ИФА. Чувствительность тест-системы - 10МЕ/мл. Состав: - планшет разборный с иммобилизованным антигеном вируса краснухи - 1шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный, концентрация специфических IgG указана на флаконе – 1 фл. 3мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный – 1 фл. 3мл; - конъюгат, (антитела против IgG человека, меченные пероксидазой) – 1 фл. 1,5мл; - раствор для предварительного разведения сывороток – 1 фл. 10мл; - раствор для разведения сывороток – 1 фл. 12мл; - раствор для разведения конъюгата – 1 фл. 12 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 2 фл. 28мл; - концентрат тетраметилбензидина – 1 фл. 1мл; - субстратный буферный раствор – 1 фл. 13мл; - стоп-реагент – 1 фл. 12мл; - пленка для заклеивания планшета-2шт.; - кювета - 2шт.; - наконечники для пипеток - 16шт.; - инструкция - 1шт; - планшет для предварительного разведения исследуемых образцов - 1шт. | НАБОР | 3 |
| 81 | Набор реагентов ВектоРубелла-IgМ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи методом ИФА. Состав: - планшет разборный с иммобилизованным антигеном вируса краснухи - 1шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный – 1 фл. 1,5мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный – 1 фл. 3мл; - конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 фл. 1,5мл; - раствор для предварительного разведения сывороток – 1 фл. 10мл; - раствор для разведения сывороток – 1 фл. 12мл; - раствор для разведения конъюгата – 1 фл. 13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 2 фл. 28мл; - тетраметилбензидин, концентрат – 1 фл. 1мл; - субстратный буферный раствор – 1 фл. 13мл; - стоп-реагент – 1 фл. 12мл; - пленка для заклеивания планшета - 2шт; - пластиковая ванночка для реагентов - 2шт.; - наконечники для пипетки на 4-200 мкл - 16шт.; - инструкция - 1шт; - планшет для предварительного разведения исследуемых образцов - 1шт. | НАБОР | 3 |
| 82 | Тест-система ХламиБест-IgG-стрип или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila psittaci и Chlamydophila pneumoniae методом ИФА. Состав: - планшет разборный с иммобилизованными хламидофилезными антигенами - 1шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный – 1 фл. 0,5мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный – 1 фл. 1мл; - конъюгат, (антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 фл. или 2фл.; - раствор для предварительного разведения - 1 фл. 3мл; - раствор для разведения сывороток – 1 фл. 13мл; - раствор для разведения конъюгата – 1 фл. 13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 1 фл. 28мл; - тетраметилбензидин, концентрат – 1 фл. 1,5мл; - субстратный буферный раствор – 1 фл. 13мл; - стоп-реагент – 1 фл. 12мл; - пленка для заклеивания планшета - 3шт; - ванночка для реагентов - 2шт.; - наконечники для пипеток - 16шт.; - инструкция - 1шт. | НАБОР | 1 |
| 83 | Тест-система ХламиБест-lgМ-стрип или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydophila psittaci и Chlamydophila pneumoniae методом ИФА. Состав: - планшет разборный с иммобилизованными хламидофилезными антигенами - 1шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный – 1 фл. 0,5мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный – 1 фл. 1мл; - конъюгат, (антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 фл.; - раствор для предварительного разведения – 1 фл. 3мл; - раствор для разведения сывороток – 2 фл. 13мл; - раствор для разведения конъюгата – 1 фл. 13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином - 1 фл. 28мл; - тетраметилбензидин, концентрат – 1 фл. 1,5мл; - субстратный буферный раствор – 1 фл. 13мл; - стоп-реагент - 1 фл. 12мл; - пленка для заклеивания планшета - 3шт.; - ванночка для реагентов - 2шт.; - наконечники для пипеток - 16шт.; - инструкция - 1шт. | НАБОР | 1 |
| 84 | Набор реагентов ИФА-АФП или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека методом ИФА. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к АФП - 1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови - 6 фл. по 0,5мл; - конъюгат анти-АФП-пероксидаза – 1 фл. 14мл; - буфер для разведения образцов сыворотки крови – 1 фл. 10мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок – 1 фл. 14мл; - раствор тетраметилбензидина – 1 фл. 14мл; - стоп-реагент – 1 фл. 14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием пролактина – 1 фл. 0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | НАБОР | 2 |
| 85 | Набор реагентов ГонадотропинИФА-ХГЧ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека методом ИФА. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ХГ- 1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови - 6 фл. по 0,5мл; - конъюгат анти-ХГ-пероксидаза – 1 фл. 18мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок – 1 фл. 14мл; - раствор тетраметилбензидина – 1 фл. 14мл; - стоп-реагент – 1 фл. 14мл; - буфер для разведения образцов сыворотки крови – 1 фл. 20мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием ХГ- 1 фл. 0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | НАБОР | 2 |
| 86 | Набор реагентов ОнкоИФА-СА 125 или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке крови методом ИФА. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к СА 125 – 1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества СА 125 - 6 фл. по 0,5мл; - конъюгат анти-СА 125-пероксидаза – 1 фл. 18мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок – 1 фл. 14мл; - буфер для разведения образцов сыворотки крови – 1 фл. 3мл; - раствор тетраметилбензидина – 1 фл. 14мл; - стоп-реагент – 1 фл. 14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием СА 125 – 1 фл. 0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | НАБОР | 3 |
| 87 | Набор реагентов ОнкоИФА-СА 19-9 или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА-19-9 в сыворотке крови-96 определений. Состав набора: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к СА-19-9 -1 пакет: - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества СА-19-9: значения концентрации СА-19-9 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов – 6 фл. лиофилизованные препараты или жидкость по 0,5 мл; – коньюгат анти-СА 19-9-пероксидаза, 1 фл. 18мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок - 1 фл. 14мл; - буфер для разведения образцов сыворотки крови - 1 фл. 3мл; - раствор тетераметилбензидина – 1 фл. 14мл; - стоп-реагент (1Н соляная кислота) – 1 фл. 14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием СА-19-9 - 1 фл. лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл | НАБОР | 3 |
| 88 | Набор реагентов ОнкоИФА-общий ПСА или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена в сыворотке крови методом ИФА. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антителами к ПСА – 1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества ПСА - 6 фл. по 0,5мл; - конъюгат анти-ПСА-пероксидаза – 1 фл. 14мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок – 1 фл. 14мл; - раствор тетраметилбензидина – 1 фл. 14мл; - стоп-реагент – 1 фл. 14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием ПСА – 1 фл. 0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | НАБОР | 5 |
| 89 | Набор реагентов ИФА-пролактин-01 или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке крови человека методом ИФА. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к пролактину – 1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови – 6 фл. по 0,5мл; - конъюгат анти-пролактин-пероксидаза – 1 фл. 14мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок – 1 фл. 14мл; - раствор тетраметилбензидина – 1 фл. 14мл; - стоп-реагент – 1 фл. 14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием пролактина – 1 фл. 0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | НАБОР | 2 |
| 90 | Набор реагентов ГонадотропинИФА-ЛГ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека методом ИФА. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ЛГ – 1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови - 6 фл. по 0,5мл; - конъюгат анти-ЛГ-пероксидаза – 1 фл. 14мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок – 1 фл. 14мл; - раствор тетраметилбензидина – 1 фл. 14мл; - стоп-реагент – 1 фл. 14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием ЛГ- 1 фл. 0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | НАБОР | 2 |
| 91 | Набор реагентов ГонадотропинИФА-ФСГ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека методом ИФА. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ФСГ – 1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови - 6 фл. по 0,5мл; - конъюгат анти-ФСГ-пероксидаза – 1 фл. 14мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок – 1 фл. 14мл; - раствор тетраметилбензидина – 1 фл. 14мл; - стоп-реагент – 1 фл. 14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием ФСГ – 1 фл. 0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | НАБОР | 2 |
| 92 | Набор реагентов СтероидИФА-тестостерон-01 или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения тестостерона в сыворотке крови человека методом ИФА. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тестостерону – 1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови - 6 фл. по 0,5мл; - конъюгат анти-тестостерон-пероксидаза – 1 фл. 14мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок – 1 фл. 14мл; - раствор тетраметилбензидина – 1 фл. 14мл; - стоп-реагент – 1 фл. 14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием тестостерона – 1 фл. 0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | НАБОР | 2 |
| 93 | Набор реагентов СтероидИФА-кортизол-01 или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения кортизола в сыворотке крови человека методом ИФА. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к кортизолу – 1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови - 6 фл. по 0,5мл; - конъюгат анти-кортизол-пероксидаза – 1 фл. 14мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок – 1 фл. 14мл; - раствор тетраметилбензидина – 1 фл. 14мл; - стоп-реагент- 1 фл. 14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием кортизола – 1 фл. 0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | НАБОР | 2 |
| 94 | Набор реагентов РЭА-ИФА-БЭСТ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови методом ИФА. Состав: - планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности моноклональными антителами к РЭА, готовый для использования – 1шт.; - стандартные калибровочные пробы – 6 фл. 1мл; - контрольный образец с известным содержанием РЭА, готовый для использования – 1 фл. 1мл; - конъюгат поликлональных антител к РЭА с пероксидазой хрена, концентрат – 1 фл. 0,75мл; - раствор для разведения конъюгата – 1 фл. 13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 1 фл. 28мл; - тетраметилбензидин, концентрат – 1 фл. 1мл; - субстратный буферный раствор – 1 фл. 13мл; - стоп-реагент, готовый для использования – 1 фл. 12мл; - пленка для заклеивания планшета - 2шт; - трафарет для построения калибровочного графика - 1шт.; - пластиковая ванночка для реагентов - 2шт.; - наконечники для пипетки на 4-200 мкл - 16шт.; - инструкция - 1шт. | НАБОР | 3 |
| 95 | Планшет | Планшет ПС для определения группы крови 50 лунок пластиковый | ШТ | 1 |
| 96 | Микрокюветы | Для проведения измерений к коагулометру АПГ-2-02, 1000 шт/уп. | УПАК | 3 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010г.

__________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химические реактивы и расходные материалы для лаборатории (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта до 24.12.2010 г.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Железнодорожная, 61/69, МУЗ «Городская поликлиника №2».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

а. товарная накладная

б. сертификаты качества установленного образца

в. счет-фактура

2.6.Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 5 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (____________) рублей, в том числе НДС __%, что составляет __________(_____________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика за счет средств обязательного медицинского страхования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 5 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются сертификаты, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки.

4.4. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 10 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.5. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.7. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3% от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1. Спецификация (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2240, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.