«Утверждаю»

Главный врач МУЗ «Городская клиническая больница № 9»

___________________________ Костин О.Н.

«____»__________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2148

I часть: Запрос котировок

Дата: 15.11.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская клиническая больница № 9». Адрес: 410030, г. Саратов, ул. Б.Горная, 43 Адрес электронной почты: 9 sarhospital@rambler.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинских изделий для остеосинтеза костей в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен быть обеспечен упаковкой товара, способной предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Остаточные сроки годности поставляемого товара должны составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Доставка, отгрузка, возврат и замена товара осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Б.Горная , 43, МУЗ «Городская клиническая больница № 9», склад |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 31.12.2010 г. Поставка товара осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявки заказчиком поставщику, до 14.00 часов по московскому времени. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены: стоимость товара, расходы на тару, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 192 123,00 рубля (сто девяноста две тысячи сто двадцать три рубля 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 16.11.2010 г. по 22.11.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 22.11.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества поставщиком в течение 60 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минипластина прямая | Пластина для челюстно-лицевой хирургии прямой формы изготовлена из титана. Длина пластины 19 мм, имеет 4 отверстия диаметром по 1,9 мм. | шт | 5 |
| 2 | Минипластина прямая | Пластина для челюстно-лицевой хирургии прямой формы изготовлена из титана. Длина пластины 29 мм имеет 6 отверстий диаметром по 1,9 мм.. | шт | 5 |
| 3 | Минипластина прямая | Пластина для челюстно-лицевой хирургии прямой формы изготовлена из титана . Длина пластины 39 мм имеет 8 отверстий диаметром по 1,9 мм.. | шт | 5 |
| 4 | Минипластина прямая длинная. | Пластина для челюстно-лицевой хирургии прямой формы изготовлена из титана. Парные отверстия пластины диаметром по 1,9 мм..должны быть удалены друг от друга. | шт | 5 |
| 5 | Минипластина L-образная, левая, длинная, 4 отв. | Пластина для челюстно-лицевой хирургии L-образной формы изготовлена из титана. Длина пластины 19 мм имеет 4 отверстия диаметром по 1,9 мм. Пластина должна быть левой и иметь удлинение. | шт | 5 |
| 6 | Минипластина L-образная, правая, длинная, 4 отв. | Пластина для челюстно-лицевой хирургии L-образной формы изготовлена из титана. Длина пластины 19 мм имеет 4 отверстия диаметром по 1,9 мм. Пластина должна быть правой и иметь удлинение. | шт | 5 |
| 7 | Минипластина L-образная, левая, короткая, 4 отв. | Пластина для челюстно-лицевой хирургии L-образной формы изготовлена из титана. Длина пластины 14 мм имеет 4 отверстия диаметром по 1,9 мм. Пластина должна быть левой. | шт | 5 |
| 8 | Минипластина L-образная, правая, короткая, 4 отв. | Пластина для челюстно-лицевой хирургии L-образной формы изготовлена из титана. Длина пластины 14 мм имеет 4 отверстия диаметром по 1,9 мм. Пластина должна быть правой. | шт | 5 |
| 9 | Минипластина Т-образная, короткая, 4 отв. | Пластина для челюстно-лицевой хирургии Т-образной формы изготовлена из титана. Длина пластины 14 мм имеет 4 отверстия диаметром по 1,9 мм. | шт | 5 |
| 10 | Минипластина Т-образная, длинная, 4 отв. | Пластина для челюстно-лицевой хирургии Т-образной формы изготовлена из титана. Длина пластины 19 мм имеет 4 отверстия диаметром по 1,9 мм. | шт | 5 |
| 11 | Минипластина Т-образная, двойная | Пластина для челюстно-лицевой хирургии Т-образной формы изготовлена из титана. Длина пластины 24 мм имеет 6 отверстий диаметром по 1,9 мм.: два отверстия в дистальной, два в проксимальной и два в диафизарной части. | шт | 5 |
| 12 | Минипластина Y-образная, короткая | Пластина для челюстно-лицевой хирургии Т-образной формы изготовлена из титана. Длина пластины 19 мм имеет в проксимальной части два отверстия и два отверстия в дистальной части диаметром по 1,9 мм. Пластина имеет удлинение и должна быть короткой между дистальной и проксимальной частью. | шт | 5 |
| 13 | Минипластина Y-образная, длинная | Пластина для челюстно-лицевой хирургии Y-образной формы изготовлена из титана. Длина пластины 24 мм имеет в проксимальной части два отверстия и два отверстия в дистальной части диаметром по 1,9 мм. Пластина имеет удлинение между проксимальной и дистальной частью. | шт | 5 |
| 14 | Минипластина Х-образная, короткая | Пластина для челюстно-лицевой хирургии Х-образной формы изготовлена из титана. Длина пластины 19 мм, имеет 6 отверстий диаметром по 1,9 мм.. | шт | 5 |
| 15 | Минипластина Х-образная, длинная | Пластина для челюстно-лицевой хирургии Х-образной формы изготовлена из титана. Длина пластины 24 мм, имеет 8 отверстий диаметром по 1,9 мм.. Пластина имеет в диафизарной части удлинение. | шт | 5 |
| 16 | Винт 1,5 х 4 мм, квадрат S=1,0 мм | Винт самонарезающий для челюстно-лицевой хирургии изготовлен из титана, диаметр 2,5 мм , квадратный шлиц 1 мм. Диаметр резьбовой части 1,5мм. Длина винта 4 мм. | шт | 30 |
| 17 | Винт 1,5 х 5 мм, квадрат S=1,0 мм | Винт самонарезающий для челюстно-лицевой хирургии изготовлен из титана, диаметр 2,5 мм , квадратный шлиц 1 мм. Диаметр резьбовой части 1,5мм. Длина винта 5 мм. | шт | 40 |
| 18 | Винт 1,5 х 6 мм, квадрат S=1,0 мм | Винт самонарезающий для челюстно-лицевой хирургии изготовлен из титана, диаметр 2,5 мм , квадратный шлиц 1 мм. Диаметр резьбовой части 1,5мм. Длина винта 6 мм. | шт | 30 |
| 19 | Винт 1,5 х 8 мм, квадрат S=1,0 мм | Винт самонарезающий для челюстно-лицевой хирургии изготовлен из титана, диаметр 2,5 мм , квадратный шлиц 1 мм. Диаметр резьбовой части 1,5мм. Длина винта 8 мм. | шт | 30 |
| 20 | Винт 1,5 х 10 мм, квадрат S=1,0 мм | Винт самонарезающий для челюстно-лицевой хирургии изготовлен из титана, диаметр 2,5 мм , квадратный шлиц 1 мм. Диаметр резьбовой части 1,5мм. Длина винта 10 мм. | шт | 20 |
| 21 | Винт запасной 1,8 х 5 мм, квадрат S=1,0 мм | Винт самонарезающий для челюстно-лицевой хирургии изготовлен из титана, диаметр 2,5 мм , квадратный шлиц S=1,0 мм . Диаметр резьбовой части должен быть 1,8мм. Винт должен иметь длину 5 мм. | шт | 10 |
| 22 | Винт запасной 1,8 х 8 мм, квадрат S=1,0 мм | Винт самонарезающий для челюстно-лицевой хирургии изготовлен из титана, диаметр 2,5 мм , квадратный шлиц S=1,0 мм . Диаметр резьбовой части должен быть 1,8мм. Винт должен иметь длину 8 мм. | шт | 10 |
| 23 | Сверло диам. 1,2 мм 44/10 мм | Сверло для челюстно-лицевой хирургии изготовлено из нержавеющей стали, диаметр 1,2мм. | шт | 10 |
| 24 | Винт компрессионный канюлированный диам. 2.5 х 22 мм (AutoFIX) или эквивалент* | Винт для травматологии предназначен для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей, должен быть изготовлен из сплава титана Ti Al 6V 4 (ISO 5832-3) или эквивалент. Винт должен быть компрессирующий, самонарезающийся, самосверлящий, канюлированный, бесшляпочный по типу Герберта. Винт имеет бесшляпочную головку диаметром 3 мм, имеющую собственную резьбу, и с торцевым сужающимся отверстием в форме шестиконечной звезды. Винт имеет два резьбовых участка: проксимальный (на головке) и дистальный. Дистальная резьба должна иметь больший шаг, чем проксимальная. Дифференцированная резьба должна обеспечивать компрессию отломков и стабильность винта. Диаметр дистальной резьбовой части должен быть 2,5 мм Длина винта должна составлять от 10 мм до 30 мм, с шагом по длине 2 мм Длина проксимальной резьбовой части должна быть 6,9 мм. Длина дистальной резьбовой части должна составлять от 3.01 до 8,67 мм Диаметр внутреннего канала должен быть составляет 1,04 мм | шт | 1 |
| 25 | Винт компрессионный канюлированный диам. 2.5 х 24 мм (AutoFIX) или эквивалент* | Винт для травматологии предназначен для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей, должен быть изготовлен из сплава титана Ti Al 6V 4 (ISO 5832-3) или эквивалент. Винт должен быть компрессирующий, самонарезающийся, самосверлящий, канюлированный, бесшляпочный по типу Герберта. Винт имеет бесшляпочную головку диаметром 3 мм, имеющую собственную резьбу, и с торцевым сужающимся отверстием в форме шестиконечной звезды. Винт должен иметь два резьбовых участка: проксимальный (на головке) и дистальный. Дистальная резьба должна иметь больший шаг, чем проксимальная. Дифференцированная резьба должна обеспечивать компрессию отломков и стабильность винта. Диаметр дистальной резьбовой части должен быть 2,5 мм Длина винта должна составлять от 10 мм до 30 мм, с шагом по длине 2 мм Длина проксимальной резьбовой части должна быть 6,9 мм. Длина дистальной резьбовой части должна составлять от 3.01 до 8,67 мм Диаметр внутреннего канала должен быть составляет 1,04 мм | шт | 1 |
| 26 | Винт компрессионный с удаляемым направителем 2,0х22 мм (PercuFIX) или эквивалент* | Винт для травматологии предназначен для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей и артродезов. Изготовлены из сплава титана Ti Al 6V 4 (ISO 5832-3) или эквивалент Винты должны быть компрессирующие, самонарезающие, самосверлящие. Безшляпочная головка должна быть диаметром 2,0 мм длиной 10 мм . В проксимальной части головки на протяжении 3 мм должна иметься реверсивная резьба Винт имеет две резьбы в проксимальной и дистальной части. Длина резьбовых частей по 10 мм. Шаг резьбы 0,7 мм и 0,8 мм соответственно. Дифференцированная резьба должна обеспечивать компрессию отломков и стабильность винта. Реверсивная резьба на головке должна использоваться при удалении винта с удаленным проводником. Диаметр резьбовой части – 1,8 мм Длина винта – 22 мм с шагом 2 мм Длина резьбовых частей - 10,0 мм Диаметр проксимальной резьбовой части - 2,0 мм Диаметр дистальной резьбовой части – 1,8 мм Размерный ряд винта по длине должен поставляться на выбор хирурга, под конкретного пациента. | шт | 1 |
| 27 | Винт компрессионный с удаляемым направителем 2,0х24 мм (PercuFIX) или эквивалент* | Винт для травматологии предназначен для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей и артродезов. Изготовлен из сплава титана Ti Al 6V 4 (ISO 5832-3) или эквивалент Винт должен быть компрессирующий, самонарезающийся, самосверлящий. Безшляпочная головка должна быть диаметром 2,0 мм длиной 10 мм . В проксимальной части головки на протяжении 3 мм должна иметься реверсивная резьба Винт должен иметь две резьбы в проксимальной и дистальной части. Длина резьбовых частей по 10 мм. Шаг резьбы 0,7 мм и 0,8 мм соответственно. Дифференцированная резьба должна обеспечивать компрессию отломков и стабильность винта. Реверсивная резьба на головке должна использоваться при удалении винта с удаленным проводником. Диаметр резьбовой части – 1,8 мм Длина винта – от 24 мм с шагом 2 мм Длина резьбовых частей - 10,0 мм Диаметр проксимальной резьбовой части - 2,0 мм Диаметр дистальной резьбовой части – 1,8 мм Размерный ряд винта по длине должен поставляться на выбор хирурга, под конкретного пациента. | Шт | 1 |

*Информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        	       «____» __________2010 г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 9», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Костина О.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить медицинские изделия для остеосинтеза костей Заказчику  (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения муниципального Контракта по 31.12.2010 г. Поставка товара осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявки Заказчиком Поставщику, до 14.00 часов по московскому времени.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Б.Горная, 43, МУЗ «Городская клиническая больница № 9», склад

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

товарную накладную, счёт-фактуру, копии сертификатов качества на поставляемый товар и копии регистрационных удостоверений.

2.6. Доставка, отгрузка, возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме Заказчику.

2.8.Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта. Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены: стоимость товара, расходы на тару, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика за счет средств обязательного медицинского страхования , путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком в течение 60 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 5 дней с момента поставки.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 5 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 3 дней с момента его получения от Заказчика.

4.6.Остаточные сроки годности поставляемого товара должны составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.7.Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13 4.3, 4.4, 4.5 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, а в части поставки товара Поставщиком – не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

_________                                                                                  ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

## Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____________________

от «____» _______2010 г.

## Спецификация

| № | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. измер. | Кол-во | Цена | Сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2148, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ___________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка медицинских изделий для остеосинтеза костей в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены : стоимость товара, расходы на тару, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.