ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 518

I часть: Запрос котировок

Дата: 08.06.2007 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация г. Саратова. 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – ММУ «Городская поликлиника №9» комитета здравоохранения администрации г. Саратова, Адрес: 410033, г Саратов, ул. Зои Космодемьянской, д. 28, тел.: 63-76-45. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города (субсидии областного бюджета). |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Капитальный ремонт рентгеновского кабинета: 1.ремонт (фотолаборатория); 2. ремонт процедурная. в соответствии с дефектной ведомостью Приложение № 1 к настоящему запросу котировок. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, пр-т 50 лет Октября. |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 31.08.2007 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену контракта включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также расходы на строительные материалы и другие расходы, связанные с исполнением настоящего муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 489 361.00 (четыреста восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят один рубль 00 копеек) рублей |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 330 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 08.06.2007 г. по 20.06.2007 г. ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 20.06.2007 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата производится: аванс в размере 30% от цены контракта в течение 10 дней с момента заключения контракта, остальная часть (70%) оплачивается по факту выполненных подрядчиком работ с отсрочкой платежа до 60-ти дней с момента подписания сторонами настоящего контракта Акта о приемке выполненных работ (КС2). |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |

1. Дефектная ведомость (Приложение № 1)

# Дефектная ведомость

Капитальный ремонт рентгеновского кабинета ММУ «Городская поликлиника № 9».

| № п/п | Наименование | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел №1. Ремонт (фотолаборатория). |
| 1. | Разборка облицовки стен из плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.2619 |
| 2. | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0.164 |
| 3. | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0.167 |
| 4. | Снятие дверных полотен (дверь Д1) | 100 м2 | 0.0189 |
| 5. | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 шт. | 0.01 |
| 6. | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м | 0.14 |
| 7. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 0.164 |
| 8. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2: толщиной слоя до 20 мм с отбивкой штукатурки | 100 м2 | 0.026 |
| 9. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 0.016 |
| 10. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 0.193 |
| 11. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.2994 |
| 12. | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.164 |
| 13. | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | 100 м2 | 0.164 |
| 14. | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0.164 |
| 15. | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0.167 |
| 16. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 | 0.0164 |
| 17. | Оштукатуривание откосов рентгенозащитным раствором по кирпичу толщиной 30 мм | 100 м2 | 0.008 |
| 18. | Окраска ранее окрашенных откосов масляной краской с расчисткой старой краски более 35 % улучшенная | 100 м2 | 0.008 |
| 19. | Монтаж конструкций дверей металлических с обшивкой свинцовым листом Д1 (1 шт.) (без стоимости дверей) | т | 0.12 |
| 20. | Стоимость двери металлической однодольной с обшивкой свинцовым листом, Pb (свинец) плотность 11.7 толщиной 2.25мм. | шт. | 1 |
| 21. | Отвоз мусора на 3 км в ценах 2001 г. | т | 3.44 |

Раздел № 2 Ремонт (процедурная).

| № п/п. | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м | 0.469 |
| 2 | Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 | 0.46 |
| 3 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных (3 окна) | 100 м2 | 0.021 |
| 4 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 | 0.0756 |
| 5 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 шт. | 0.03 |
| 6 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0252 |
| 7 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов (дверь Д3) | 100 шт. | 0.01 |
| 8 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м | 0.13 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 0.46 |
| 10 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 0.06 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 0.7524 |
| 12 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.46 |
| 13 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 | 100 м2 | 0.46 |
| 14 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0.46 |
| 15 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0.469 |
| 16 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 | 0.046 |
| 17 | Монтаж конструкций свинцовых ставень (без стоимости ставень свинцовых на 3 окна) (шлиф. круги, учтены) | т | 0.36 |
| 18 | Стоимость ставень свинцовых О1 Pb (свинец) плотность 11.3 толщина 1.35мм, О2, О3 Pb (свинец) плотность 11.3 толщина 1.7мм. | шт. | 3 |
| 19. | Установка пластиковых окон в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (без стоимости материалов и котлов битумных) | 100 м2 | 0.0675 |
| 20. | Стоимость пластиковых окон (3 шт.), стеклопакет однокамерный с двумя открывающимися створками толщина 30мм. | м2 | 6.75 |
| 21. | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм для крепления решётки | 100 шт. | 0.3 |
| 22. | Монтаж решеток стальных на окна (3 шт.) (шлифкруги, учтены) (без стоимости стальных конструкций) | т | 0.24 |
| 23. | Решётки стальные распашные | шт. | 3 |
| 24. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.01 |
| 25. | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.12 |
| 26. | Устройство козырька из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.0135 |
| 27. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0.0081 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 0.0081 |
| 29. | Монтаж конструкций дверей двухпольных металлических с обшивкой свинцовым листом Д3 (1 шт) (без стоимости дверей) (шлифкруги, учтены) | т | 0.12 |
| 30. | Стоимость двери металлической двухпольной с обшивкой свинцовым листом Pb (свинец) плотность 11.3 толщина 1.1мм | шт. | 1 |
| 31. | Установка раковин | 10 компл. | 0.1 |
| 32. | Отвоз мусора на 3 км | т | 12.5 |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение капитального ремонта для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                                                         «____» __________2007г.

ММУ «Городская поликлиника № 9», именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Розенфельда Виктора Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________, с другой Стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2007г.), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы рентгеновского кабинета указанные в Смете (Приложение № 1) и Сводном сметном расчете (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику.

1.2.Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 своими силами, материалами и средствами. Все  поставляемые  материалы  и   оборудование   должны   иметь соответствующие  сертификаты,  технические  паспорта  и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию  Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются в соответствии со сметой  Приложение № 1.

2.2.Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

2.3.Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ не позднее «31» августа 2007 года.

2.4. Место выполнения работ: г. Саратов, пр-т 50 лет Октября.

2.5.Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.6.Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть, привлечена организация, имеющая соответствующую лицензию.

2.7.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.8.Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.9.Подрядчик  гарантирует качество работ и соответствие их требованиям,  установленным  действующим законодательством РФ, достижение объектом указанных в технической документации  показателей  в соответствии со СНиП, техническими условиями и другими действующими нормативными документами.

2.10.Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.11.Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.12.Приемка выполненных подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ (КС2) путем его подписания сторонами настоящего муниципального контракта.

2.13.При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (КС2). Заказчик в течение 10-ти дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ (КС2) обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.14.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, стороны составляют двухсторонний акт с перечнем устранения недостатков и сроком их устранения Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком  за его счет.

2.15. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 48 (сорок восемь) месяцев со дня подписания сторонами контракта Акта о приемке выполненных работ (КС2).

2.16.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3.Цена контракта. Условия платежа.

3.1.Цена Контракта, определяется в соответствии со Сметой (Приложение № 1) и Сводным сметным расчетом (Приложение № 2), представленными Подрядчиком, и составляет ___________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС 18%_____________(________________________________________) рублей.

Смета и Сводный сметный расчет считаются согласованными с момента их утверждения  Заказчиком и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим контрактом.

В цену контракта включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также расходы на строительные материалы и другие расходы, связанные с исполнением настоящего муниципального контракта.

3.2.Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета города (субсидии областного бюджета) при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3.Заказчик в течение 10-ти дней  с момента подписания настоящего контракта производит выплату авансового платежа в размере 30 % от цены настоящего контракта, что составляет ________________   (____________________________________________) рублей.

3.4.Остальная часть оплачивается заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ с отсрочкой платежа до  60-ти дней с момента подписания сторонами настоящего контракта Акта о приемке выполненных работ (КС2).

4.Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения,  с Подрядчика взыскивается  неустойка в виде пени в размере 0.3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3.В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта стороны несут ответственность, предусмотренную  действующим законодательством РФ.

4.4.Претензионный порядок рассмотрения споров между сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные сторонами, разрешаются Арбитражным судом  Саратовской области.

5. Форс-мажор.

5.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. При продолжении указанных обстоятельств более трех месяцев настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным дополнительным соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт форс-мажорных обстоятельств.

6.Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2007 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

Настоящий Контракт подлежит постановке Заказчиком на учет в Комитете по финансам Администрации г. Саратова.

6.2. В течение трех дней со дня заключения настоящего Контракта Заказчик направляет в Комитет

по экономике администрации г. Саратова следующие сведения для внесения их в Реестр муниципальных контрактов:

наименование Заказчика,

источник финансирования,

способ размещения заказа,

дата проведения конкурса,

дата заключения Контракта,

предмет, цена Контракта и срок его исполнения,

наименование, место нахождения подрядчика,

сведения об исполнении Контракта.

6.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

6.4. Расторжение Контракта оформляется письменным соглашением Сторон или вступившим в силу решением суда.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложения, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета Приложение № 1;

- Сводный сметный расчет Приложение № 2;

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:   ММУ «Городская поликлиника № 9» 410033, г. Саратов, ул. Зои Космодемьянской, д.28,

тел: 637-645

ИНН: 6453052953, КПП : 645301001,

л/с 006030170, р/с № 40204810800000000016 , ГРКЦ  ГУ Банка России по Саратовской

области   г. Саратова, БИК 046311001.

Подрядчик:______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

«Заказчик»						    «Подрядчик»

_________________/В.М. Розенфельд /		    _________________/______________/

м.п.	                                                                                   м.п.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2007 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 518, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание по капитальному ремонту рентгеновского кабинета,

для ММУ «Городская поликлиника № 9»,

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

принимаем на себя обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями, которые мы представили в настоящей заявке:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Капитальный ремонт рентгеновского кабинета: 1.ремонт (фотолаборатория); 2. ремонт процедурная. в соответствии с дефектной ведомостью Приложение № 1 к настоящему запросу котировок. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, пр-т 50 лет Октября. |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по31.08.2007 г. |
| 7 | Цена товаров, работ, услуг (в рублях) с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей (цена указывается цифрами и прописью) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) В цену контракта включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также расходы на строительные материалы и другие расходы, связанные с исполнением настоящего муниципального контракта.. |
| 8. | Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата производится: аванс в размере 30% от цены контракта в течение 10 дней с момента заключения контракта, остальная часть (70%) оплачивается по факту выполненных подрядчиком работ с отсрочкой платежа до 60-ти дней с момента подписания сторонами настоящего контракта Акта о приемке выполненных работ (КС2). |
| 9. | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок и передачи муниципального контракта заказчику со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |

1. Дефектная ведомость (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа указывает:

наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

контактный телефон

банковские реквизиты;

цену контракта;

дата, подпись, печать

представляет дефектную ведомость (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

2. Все данные, указанные в таблице (III часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировок». Участник размещения заказа не вправе вносить какие-либо изменения в таблицу и форму котировочной заявки.

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Предложение о цене контракта, не должно превышать максимальную цену, указанную в части I извещения о проведении запроса котировок

5. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

6. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

7. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

8. Муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.