ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок

Дата: 18.12.06г.

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – МДОУ «Детский сад № 30». Адрес: 410600, г. Саратов, ул. Гоголя, 67 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Монтаж и пуско-наладка котельного оборудования № Наименование работ Ед.изм Кол-во 1 Монтаж счетчика G10-(Т) шт 1 2 Монтаж котла ТМ-100 с автоматикой шт 1 3 Монтаж котла Хопер (Ишма)30 шт 1 4 Монтаж регулятора РД-32 шт 1 5 Монтаж трубы ВПГ Ду 32 м 50 6 Монтаж ПСК-20 шт 1 7 Монтаж крана Ду 50 шт 6 8 Монтаж КТЗ-32 шт 1 9 Монтаж САКЗ-32СД шт 1 10 Монтаж трубы ВПГ Ду 20 м 30 11 Монтаж крана Ду20 шт 7 12 Монтаж кранаДу15 шт 3 13 Монтаж кранаДУ32 шт 4 14 Монтаж опор под газопровод труба Ду-219 Н-3,5 шт 8 15 Монтаж дымовой трубы Ду273 м 12 16 Монтаж дефлектора Ду200 шт 1 17 Монтаж решеток жалюзийных 425х225 шт 1 18 Монтаж теплообменника пластинчатого «Ридан» шт 1 19 Монтаж насоса Wilo сетевой шт 2 20 Монтаж насоса Wilo циркуляционный шт 2 21 Монтаж трубы Ду89 м 100 22 Монтаж задвижки Ду80 шт 3 23 Монтаж системы ГМС-80 шт 1 24 Монтаж задвижки Ду50 шт 11 25 Подшивка потолка ЦСП Кв.м. 28 26 Утепление кровли минераловатными матами УРСА толщиной 80мм Кв.м. 28 27 Электрообвязка провода ВВГ 3*4 м 30 28 Монтаж оконных блоков деревянных Кв.м. 2,26 29 Монтаж дверного блока с металлической дверью 1.20*2 метра шт 1 30 Устройство бетонного фундамента м 0,5х0,5х7,0 31 Цементная стяжка пола толщиной 100 мм Кв.м. 28 32 ПЗК-50 шт 1 Объем работ составлен на основании проекта, находящегося у заказчика |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | МДОУ «Детский сад № 30». Адрес: 410600, г. Саратов, ул. Гоголя, 67 |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента заключения до 31.12.2006г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 221100,00 руб. |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с _18.12.06 г.____( дата) по _22.12.06 г. ___(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 16-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru.Тел. Для справок: 74-86-78, 28-59-93, 74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости поставляемого товара, остаток суммы по факту поставки товара на основании счета-фактуры |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _______________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________тел. _____________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)_______________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _______________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Монтаж и пуско-наладка котельного оборудования № Наименование работ Ед.изм Кол-во 1 Монтаж счетчика G10-(Т) шт 1 2 Монтаж котла ТМ-100 с автоматикой шт 1 3 Монтаж котла Хопер (Ишма)30 шт 1 4 Монтаж регулятора РД-32 шт 1 5 Монтаж трубы ВПГ Ду 32 м 50 6 Монтаж ПСК-20 шт 1 7 Монтаж крана Ду 32 шт 6 8 Монтаж КТЗ-32 шт 1 9 Монтаж САКЗ-32СД шт 1 10 Монтаж трубы ВПГ Ду 20 м 30 11 | Монтаж крана Ду20 шт 7 12 Монтаж кранаДу15 шт 3 13 Монтаж кранаДУ32 шт 4 14 Монтаж опор под газопровод труба Ду-219 Н=3,5 м шт 8 15 Монтаж дымовой трубы Ду273 м 12 16 Монтаж дефлектора Ду200 шт 1 17 Монтаж решеток жалюзийных 425х225 шт 1 18 Монтаж теплообменника пластинчатого «Ридан» шт 2 19 Монтаж насоса Wilo сетевой шт 2 20 Монтаж насоса Wilo циркуляционный шт 2 21 Монтаж трубы Ду89 м 100 22 Монтаж задвижки Ду80 шт 3 23 Монтаж системы ГМС-80 шт 1 24 Монтаж задвижки Ду50 шт 11 25 Подшивка потолка ЦСП Кв.м. 28 26 Утепление кровли минераловатными матами УРСА толщ. 80 мм Кв.м. 28 27 Электрообвязка провода ВВГ 3х4 м 30 28 Монтаж оконных блоков деревянных Кв.м. 2,26 29 Монтаж дверного блока с металлической дверью 1,2х2 метра шт 1 30 Устройство бетонного фундамента м 0,5х0,5х7,0 31 Цементная стяжка пола толщиной 100 мм Кв.м. 28 32 ПЗК-50 шт 1 Объемы работ составлен на основании проекта, находящегося у Заказчика. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | МДОУ «Детский сад № 30». Адрес: 410600, г. Саратов, ул. Гоголя, 67 |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента заключения до 31.12.2006г. |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости поставляемого товара, остаток суммы по факту поставки товара на основании счета-фактуры |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

Примечание:

- Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением  1 части – «Запроса котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

- наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)

- место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

- банковские реквизиты

- сумма контракта

- дата, подпись, печать.

- Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах 1 части – «Запрос котировочной цены». Участник  размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

- В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.