Утверждаю:

Директор_____________

______________

«__»______ 2008 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 244

I часть: Запрос котировок

Дата: 26.03.2008 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация г. Саратова. 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МОУ «Лицей прикладных наук» 410031 г. Саратов , Комсомольская, 39 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение ремонтных работ в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, СНИП и другим действующим нормативным документам. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНИП и другими действующими нормативными документами, а также отсутствие претензий со стороны заказчика. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 24 месяца со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | 410031 г. Саратов, Комсомольская,39 МОУ «Лицей прикладных наук» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ: с 01.06.2008 г. закончить выполнение работ не позднее 31.07.2008 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | _400000____руб. (_четыреста_тысяч_рублей _00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 15 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 27.03.2008 г. по 07.04.2008 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 07.04.2008 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата производится: Аванс – в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта в размере 30% от цены контракта. Остальная часть оплачивается заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ в течение 10 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |

(Приложение № 1)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Туалет 1-го этажа |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,04 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |  |
|  | Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1 |  |
|  | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0,0416 |  |
|  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,22 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопроводов | 0,06 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
|  | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,12 |  |
|  | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | 0,01 |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 | 100 м борозд | 0,15 |  |
|  | Установка радиаторов алюминиевых | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,0133 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |  |
|  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм | 100 м трубопроводов | 0,03 |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,14 |  |
|  | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,03 |  |
|  | Установка чаш (унитазов напольных): с краном смывным | 10 комплектов | 0,2 |  |
|  | Установка писсуаров: настенных | 10 комплектов | 0,3 |  |
|  | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,05 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |  |
|  | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 |  |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,3 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,06 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,03 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |  |
|  | Прокладка лежаков из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,015 |  |
|  | Прокладка лежаков из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |  |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,124 |  |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 0,124 |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0336 |  |
|  | Демонтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых | 100 м2 | 0,11 |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0168 |  |
|  | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 | 1 водоподогреватель | 1 |  |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,7 |  |
|  | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м (устройство пъедесталов) | 1 м3 кладки | 0,4 |  |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,86 |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,04 |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
|  | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников | 100 м2 поверхности облицовки | 0,124 |  |
|  | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 0,35 |  |
|  | Демонтаж электропроводки,: скрытая проводка | 100 м | 0,15 |  |
|  | Прокладка провода в защитной оболочке в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,15 |  |
|  | Смена светильников с: лампами накаливания | 100 шт. | 0,03 |  |
|  | Устройство стяжек: цементных толщиной 25мм | 100 м2 стяжки | 0,124 |  |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,124 |  |
|  | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,22 |  |
|  | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,22 |  |
|  | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,74 |  |
| Раздел 2. Кабинет 1-го этажа |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,178 |  |
|  | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,178 |  |
|  | Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 % | 100 м2 пола | 0,089 |  |
|  | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 100 м2 | 0,178 |  |
|  | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: до 20 м2 | 100 м2 основания | 0,178 |  |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,178 |  |
|  | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,17 |  |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | 1 м3 изоляции | 3,56 |  |
|  | Утепление наружной стены с обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,15 |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,53 |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,53 |  |
|  | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 створок или глухих переплетов | 0,06 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |  |
|  | Установка панелей на радиаторы площадью до 1 м2 | 1 решетка | 2 |  |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,018 |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |  |
|  | Замок врезной оцинкованный | шт | 1 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |  |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 2 |  |
|  | Смена санитарных приборов умывальников | 100 приборов | 0,01 |  |
|  | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |  |
|  | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,3 |  |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение _____________ работ для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                                    «____» __________200 _г.

МОУ «Лицей прикладных наук», именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Глущенко Н.В.., действующего на основании Устава, и _________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________, вместе именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 200_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1.Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить _____________ работы ________________, указанные в Смете (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику.

1.2.Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, своими силами, материалами и средствами. Все  поставляемые  материалы  и   оборудование   должны   иметь соответствующие  сертификаты,  технические  паспорта  и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию  Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются по Смете.

2.2.Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

2.3.Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ  с 01.06.2008г,

закончить выполнение работ не позднее 31.07. 2008 г.

2.4. Место выполнения работ : г.Саратов Комсомольская,39, МОУ «Лицей прикладных наук»

2.5.Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.6.Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть, привлечена организация, имеющая соответствующую лицензию.

2.7.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.8.Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.9.Подрядчик  гарантирует качество работ и соответствие их требованиям,  установленным  действующим законодательством РФ, достижение объектом указанных в технической документации  показателей  в соответствии со СНИП, и другими действующими нормативными документами.

2.10.Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.11.Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.12.Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом выполненных работ, путем его подписания Сторонами настоящего муниципального Контракта.

2.13.При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ. Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта выполненных работ обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.14.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком  за его счет.

2.15. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.16. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 24 месяца со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ.

2.17.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3.Цена Контракта. Условия платежа.

3.1.Цена Контракта, определяется в соответствии со Сметой (Приложение № 1), представленным Подрядчиком, с учетом объявленных условий запроса котировок и составляет ___________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС 18%_____________(________________________________________) рублей.

Смета считается согласованной с момента её утверждения  Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением настоящего муниципального Контракта.

3.3.Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета города при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4.Заказчик в течение 10 дней  с момента заключения настоящего Контракта производит выплату авансового платежа в размере 30 % от цены настоящего Контракта, что составляет ________________   (____________________________________________) рублей.

3.5. Остальная часть оплачивается заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ в течение 10 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта выполненных работ.

4.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения,  с Подрядчика взыскивается  неустойка в виде пени в размере 3% цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3.В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную  действующим законодательством РФ.

4.4.Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом  Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. При продолжении указанных обстоятельств более трех месяцев настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным дополнительным соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6.Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2008 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

Настоящий Контракт подлежит постановке Заказчиком на учет в Комитете по финансам Администрации г. Саратова.

6.2. В течение трех рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта Заказчик направляет в Комитет по экономике Администрации г. Саратова следующие сведения для внесения их в Реестр муниципальных контрактов:

наименование Заказчика,

источник финансирования,

способ размещения заказа,

дата проведения конкурса,

дата заключения Контракта,

предмет, цена Контракта и срок его исполнения,

наименование, место нахождения Подрядчика,

сведения об исполнении Контракта.

6.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

6.4. Расторжение Контракта допускается по письменному соглашению Сторон или  решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

#### Заказчик: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик:______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Заказчик:						              Подрядчик:

_________________/_____________/		    _________________/______________/

м.п.	м.п.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2008 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 244, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание _ремонтных работ_____________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.