ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: МДОУ «Детский сад компенсирующего вида №223 » .

Почтовый адрес: г. Саратов, Московское шоссе, 29-а .

2. Источник финансирования заказа: бюджет города.

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Приобретение и установка водонагревателя ГВС .

4.Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ,

оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Тепломеханическая часть |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |
| 2 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,02 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (без стоимости материалов) | 100 м трубопровода | 0,03 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |
| 8 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт. | 2 |
| 9 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм | 1 шт. | 7 |
| 10 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт. | 1 |
| 11 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм | 1 шт. | 1 |
| 12 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт. | 1 |
| 13 | Установка водонагревателей скоростных односекционных № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3.4 м2 | 1 водонагреватель | 1 |
| Раздел 2. Монтаж автоматики |
| 14 | Монтаж клапана регулирующего, диаметр условного прохода, 32 мм | шт. | 1 |
| 15 | Монтаж блока управления АРТ-01, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм | шт. | 1 |
| 16 | Монтаж датчика температуры КТСПР, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм | шт. | 3 |
| 17 | Кабель до 4 в линии сечением жил до 16 мм2 | 100 м линии | 0,6 |
| Раздел. 3 Пусконаладочные работы |
| 18 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 2 | система | 1 |

Количество и объем выполняемых работ: приобретение и установка водонагревателя ГВС в соответствии  с ведомостью объемов работ, с предоставлением проекта на данный вид работ, с подписанием акта сдачи в теплопоставляющей организации.

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: МДОУ «Детский сад компенсирующего вида №223 », г. Саратов, Московское шоссе, 29-а.

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания контракта по 30.06.06г.

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в стоимость работ включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи .

Максимальная цена контракта: 153 000 ,0 руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Заказчик в течение 20 дней с момента заключения контракта производит предоплату в размере 30% от стоимости выполненных работ. Остальная часть оплачивается в течение 20 дней с даты подписания акта приема-передачи работы.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 4 дня.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «15» мая   2006г.

В случае подачи котировочной заявки в конверте, при регистрации конверт вскрывается.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Тепломеханическая часть |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  |
| 2 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (без стоимости материалов) | 100 м трубопровода |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода |  |
| 8 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт. |  |
| 9 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм | 1 шт. |  |
| 10 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт. |  |
| 11 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм | 1 шт. |  |
| 12 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт. |  |
| 13 | Установка водонагревателей скоростных односекционных № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3.4 м2 | 1 водонагреватель |  |
| 14 | Монтаж клапана регулирующего, диаметр условного прохода, 32 мм | шт. |  |
| 15 | Монтаж блока управления АРТ-01, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм | шт. |  |
| 16 | Монтаж датчика температуры КТСПР, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм | шт. |  |
| 17 | Кабель до 4 в линии сечением жил до 16 мм2 | 100 м линии |  |
| 18 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 2 | система |  |

Количество и объем выполняемых работ: приобретение и установка водонагревателя ГВС в соответствии  с ведомостью объемов работ, с предоставлением проекта на данный вид работ, с подписанием акта сдачи в теплопоставляющей организации.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

__________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.