ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: ММУ «Городская клиническая больница №9»

Почтовый адрес: 410030, г. Саратов, ул. Б. Горная , д. 43.

2. Источник финансирования заказа: внебюджетные средства .

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

поставка эдопротезов тазобедренного сустава бесцементной и цементной фиксации отечественного производства.

Технические требования  к эндопротезам тазобедренного сустава бесцементной фиксации

1. Бедренный компонент.

В состав бедренного компонента должны входить ножка и головка.

Ножка эндопротеза-из высокопрочного титанового сплава

Модульная головка должна быть изготовлена из титанового сплава и фиксироваться на ножке при помощи конуса Морзе

2 Вертлужный компонент.

Должен состоять из полусферической чаши и конического вкладыша.

Чаша должна устанавливаться по типу «Пресс-Фит» и при необходимости дополнительно фиксироваться спонгиозными винтами, либо иметь винтовой тип фиксации, или биполярный.

Вкладыш должен иметь антилюксационный козырек, предотвращающий вывих бедренной головки.

Технические требования к эндопротезам тазобедренного сустава цементной фиксации

1. Бедренный компонент.

В состав бедренного компонента должны входить ножка и головка.

Ножка должна изготавливаться из высокопрочного титанового сплава, и обеспечивать возможность как первичного, так и ревизионного эндопротезирования.

Модульная головка должна быть изготовлена из титанового сплава и фиксироваться на ножке при помощи конуса Морзе

2.Вертлужный компонент.

Вертлужный компонент должен состоять из полусферической чаши, которые изготавливаются из сверхвысокомолекулярного полиэтилена.

Костный цемент должен быть универсальным: для пальцевого введения и введения при помощи шприца.

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

эндопротез тазобедренного сустава бесцементной (5 шт.)  и цементной (1 шт.) фиксации отечественного производства. Эндопротезы должны иметь Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ и Сертификат соответствия.  А также должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 7206-1-2005, 7206-2-2005, 7207-1-2005, 7207-2-2005 , 9326-2005

Комплект инструментов должен поставляться с линейкой эндопротезов и обеспечивать возможность установки любого из ряда эндопротезов.

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: по заявке Заказчика в течение 5 дней , но не позднее 31.12.06г.

Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена должна быть указана с учетом налогов и других обязательных платежей, а также расходов на транспортировку и прокат инструмента.

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 410030 , г. Саратов, ул. Б. Горная , д. 43. ММУ «Городская клиническая  больница №9».

Максимальная цена контракта: 230 000  руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Оплата товара производится путем перечисления денежных средств ра расчетный счет Поставщика в течение 30 дней после поставки.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «13» июня 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.