ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: ММУ «Городская поликлиника №19»

Место нахождение: 410033, г.Саратов, ул. Тархова, 32

Почтовый адрес: 410033, г.Саратов, ул. Тархова, 32

2. Источник финансирования заказа.

Бюджет города, статья 225

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг. Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Максимальная цена контракта. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ремонт флюорографического кабинета (общестроительные и электротехнические работы)

| на ремонт флюорографического кабинета Городской поликлиники №19, ул.Тархова,32 |
| --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Отделочные работы |
| 1 | Очистка поверхности стен и потолков щетками | 1 м2 поверхности | 69,8 |
| 2 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 м3 кладки | 0,12 |
| 3 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |
| 4 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,04 |
| 5 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,02 |
| 6 | Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,04 |
| 7 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |
| 8 | Установка дверных приборов замков врезных | 100 шт. приборов | 0,02 |
| 9 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0,16 |
| 10 | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 1,2 |
| 11 | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м шва | 0,233 |
| 12 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором по камню улучшенное стен | 100 м2 поверхности | 0,232 |
| 13 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 поверхности | 0,09 |
| 14 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по кирпичу толщиной 30 мм | 100 м2 поверхности | 0,533 |
| 15 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 поверхности | 0,06 |
| 16 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью "Ветонит" толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,339 |
| 17 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью "Ветонит" толщиной 10 мм для последующей окраски потолков | 100 м2 поверхности | 0,458 |
| 18 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью "Ветонит" толщиной 10 мм для последующей окраски откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,06 |
| 19 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 поверхности | 0,458 |
| 20 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 поверхности | 0,24 |
| 21 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен и откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 поверхности | 1,159 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 поверхности | 0,413 |
| 23 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 поверхности | 0,094 |
| 24 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 поверхности | 0,263 |
| 25 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления за 2 раза | 100 м2 поверхности | 0,201 |
| 26 | Покрытие полов лаком за 2 раза | 100 м2 поверхности | 0,338 |
| 27 | Пробивка в бетонных полах отверстий | 100 отверстий | 0,02 |
| 28 | Пробивка в кирпичных стенах борозд | 100 м борозд | 1,15 |
| 29 | Отвозка строительного мусора на расстояние 12 км | 100 т мусора | 0,02 |
| Раздел 2. Электроосвещение эданий |
| 30 | Демонтаж осветительных приборов светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,06 |
| 31 | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,01 |
| 32 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,04 |
| 33 | Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |
| 34 | Монтаж светильников для ламп накаливания с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,06 |
| 35 | Монтаж кабеля 4-жильного сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,87 |
| 36 | Монтаж провода в защитной оболочке двух-трехжильные под штукатурку в бороздах | 100 м | 1,32 |

Объем работ соответствует проекту, находящемуся у заказчика

Место поставки товаров:

410033, г.Саратов, ул. Тархова, 32

Сроки выполнения работ: в течение 30 дней (одного месяца) с момента заключения контракта

Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе расходов на транспортировку, погрузку,  транспортную тару, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования,  и других обязательных платежей включена в цену контракта.

Максимальная цена контракта:

247658,00 рублей

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Безналичная форма расчетов.

30% - предоплата, 70% - после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненной работы, путем подписания сторонами соответствующего акта.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 4 дня.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 20, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «05» июня  2006г.

В случае подачи котировочной заявки в конверте, при регистрации конверт вскрывается.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

- Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

- Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

- Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

- Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

- Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

- Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

__________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.