«Утверждаю»

Главного врача  МУЗ «ГП № 8», к.м.н.

__________С.А. Прохоров

«_____»__________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 267

для субъектов малого предпринимательства

I часть: Запрос котировок

Дата: 31.03.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «ГП№ 8» Адрес: 410017, г. Саратов, ул. Хользунова А.И., д.19 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности поставляемого товара должны составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | 410017, г. Саратов, ул. Хользунова А.И., д.19, МУЗ «Городская поликлиника № 8». |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 30.06.2010 г. по заявкам заказчика. Заказчик подает заявку поставщику в срок не позднее 1 рабочего дня до дня поставки товара заказчику поставщиком. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 282 990,00 рублей (Двести восемьдесят две тысячи девятьсот девяноста рублей 00 коп.) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 01.04.2010 г. по 12.04.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 12.04.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование и характеристики товаров | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки: не стерильные латексные смотровые № 7 смотровые, нестерильные, опудренные , гипоаллергенные, многократного использования: выдерживают 4 цикла обработки водным моющим раствором и старение в среде водяного пара (стерилизации); изготовлены из латекса натурального каучука; обладают высокими прочностными показателями и высокой стойкостью к проколам; высокие тактильные свойства, улучшенная чувствительность в области ладоней и кончиков пальцев; пятипалые, бесшовные, с краями закатанными в венчик | пар | 10000 |
| 2 | Мундштук бумажный навивной одноразовый для спирометрии Размер: внутренний диаметр мундштука 28мм, наружный 30,5мм, длина 65мм | шт | 500 |
| 3 | Крафт-пакет самоклеющ. 200х280 класс № А Пакет изготовленный по лекалам из крафт-бумаги плотностью 78 г/см2, имеющий клейкую полосу | уп | 8 |
| 4 | Индикаторы стерилизации, Стериконт-П-120/45-01-1 или эквивалент Индикаторы паровой стерилизации, химические одноразовые многопараметрические индикаторы. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток (индикаторная желто- оранжевого цвета, и элемент сравнения темный сине-фиолетовый) и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой на листах с перфорацией между индикаторами, индикаторы соответствуют 4 классу, № 500 тестов. .(Температура стерилизации 120°С на время стерилизации 45 мин) | уп | 8 |
| 5 | Индикаторы стерилизации Стериконт-П-132/20-01-1 или эквивалент Индикаторы паровой стерилизации, химические одноразовые многопараметрические индикаторы. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток (индикаторная желто- оранжевого цвета, и элемент сравнения темный сине-фиолетовый) и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой на листах с перфорацией между индикаторами, индикаторы соответствуют 4 классу, № 500 тестов.(Температура стерилизации 132°С на время стерилизации 20 мин) | уп | 9 |
| 6 | Индикаторы стерилизации Стеритест-Вл-180/60 или эквивалент Индикаторы воздушной стерилизации химические одноразовые многопараметрические индикаторы. Индикатор воздушной стерилизации трех режимов, прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток (индикаторная зеленый и элемент сравнения коричневый) и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой на листах с перфорацией между индикаторами, индикаторы соответствуют 4 классу, № 500 тестов. (Температура стерилизации 180°С на время стерилизации 60 мин) | уп | 9 |
| 7 | Индикаторы стерилизации Стеритест-П-120/45-02 или эквивалент Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые многопараметрические индикаторы Характеристики товара: Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток (индикаторная желтый и элемент сравнения темный сине-фиолетовый) и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой на листах с перфорацией между индикаторами, № 500 тестов. (Температура стерилизации 120°С на время стерилизации 45 мин) | уп | 8 |
| 8 | Бумага для ЭКГ для аппарата SCHILLER размер 90мм х 90 мм №400, диаграмная сетка стандартная, лента с меткой, цвет- розовый | шт | 200 |
| 9 | Диаграммная бумага для ЭКГ Лента с меткой, втулка 16 мм, термослой наружу, цвет- розовый, размер130х25 | шт | 222 |
| 10 | Бумага для фетального монитора Sonicard 93х22 м | рул | 160 |
| 11 | Гель для УЗИ сканирования, УЗ-терапии, высокой вязкости (цветной). Не должен вызывать коррозии УЗ-датчиков, аллергического действия на кожу и слизистые пациента. Используется для ультразвуковых исследований, терапии. Вязкость выше 13 ПА при скорости сдвига 16с, рН 6,5-7,0. В канистре 5 кг. | кан | 15 |
| 12 | Салфетка спиртовая Размер салфетки – 65х30 мм. №1; содержание изопропилового спирта в пропитывающем растворе – 70%; кол-во пропитывающего состава в салфетке –не менее 1,0гр | шт | 36000 |
| 13 | Презерватив Viva или эквивалент* №1 для УЗИ Презервативы из латекса с силиконовой смазкой № 3, усиление при разрыве не менее 79-64 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 742-766 % | шт | 1002 |
| 14 | Вата хирургическая гигроскопическая, не стерильная 250 гр | уп | 220 |
| 15 | Система инфузионная однократного применения, заборная пластиковая игла, прозрачная капельная камера, порт для дополнительных инъекций из латекса, инъекционная игла 21G, гибкая трубка с регулятором скорости потока, не пропускающий бактерий воздушный клапан | шт | 2411 |
| 16 | Шприц: Объем20мл , одноразовый стерильный с иглой, 2-х компонентный, игла G21 (0,8 – 38 мм, тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр с цветовой кодировкой), прочность соединения шприца с иглой , положение канюли – эксцентричное , абсолютно прозрачный цилиндр шприца, контрастная градуировка – 1,0мл, ограничитель хода поршня, сила скольжения поршня менее 750г, упоры для пальцев имеют ребристую поверхность, детали шприца не содержат силикон и латекс. Надписи на индивидуальной упаковке нанесены на русском языке. | шт | 4000 |
| 17 | Шприц : Объем 5мл ,одноразовый стерильный, 2-х компонентный, игла G22 (0,7 - 30 мм, тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр Лок с цветовой кодировкой), дополнительная градуировка и наполнение до 6мл, положение канюли - краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, контрастная градуировка - 0,2 мл, ограничитель хода поршня, цветной поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс. Надписи на индивидуальной упаковке нанесены на русском языке. | шт | 4000 |
| 18 | Шприц: Объем 10мл, одноразовый, стерильный с иглой (2-х компонентный, игла G21 (0,8 - 40 19мм, тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр Лок с цветовой кодировкой) , дополнительная градуировка и наполнение до 12мл, положение канюли - краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, контрастная градуировка - 0,5мл, ограничитель хода поршня, зеленый поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки). Надписи на индивидуальной упаковке нанесены на русском языке. | шт | 4000 |
| 19 | Шприц: Объем 2мл, одноразовый стерильный, 2х компонентный, игла G23 (0,6 - 30 мм, тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр Лок с цветовой кодировкой), дополнительная градуировка и наполнение до 3 мл, положение канюли - центральное, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, контрастная градуировка - 0,1 мл, ограничитель хода поршня, цветной поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс. Надписи на индивидуальной упаковке нанесены на русском языке. | шт | 4000 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющимся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть. Проект муниципального контракта

# Муниципальный Контракт

на поставку товара для муниципальных нужд

№____

г. Саратов                                                                                                 « __ »____________ 2010 г.

МУЗ «Городская поликлиника №8», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Прохорова С.А., действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 30.06.2010 г. по заявкам Заказчика. Заказчик подает заявку Поставщику в срок не позднее 1 рабочего дня до дня поставки товара Заказчику Поставщиком.

2.4. Поставщик осуществляет поставку товара по заявке Заказчика, которая должна содержать дату, время поставки товара, наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.

2.5. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Хользунова А.И., д. 19, МУЗ «Городская поликлиника № 8».

2.6. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар: товарную накладную, счет-фактуру, сертификаты качества.

2.7. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.8. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.9. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.10. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.11. Поставщик осуществляет поставку товара по заявке Заказчика, которая должна содержать наименование поставляемого товара, количество поставляемого товара, дату и время поставки товара

2.12. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.13. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.14. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом п. 2.7-2.9 настоящего Контракта).

2.15. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 1 дня с момента обнаружения недопоставки.

2.16. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ________________ (____________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет ___________ (______________________)рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п.3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами.

4.2. Подтверждением качества поставленных товаров со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленных товаров не позднее 3-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 3 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2-х дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами с учетом рекомендаций производителя.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 5 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения,  Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.15, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8. настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товара для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: Заказчик: МУЗ «Городская поликлиника №8»

410017 г.Саратов, ул. Хользунова, д. 19

КПП 645401001

ИНН 6454036256

МУЗ «Городская поликлиника № 8»

Комитет здравоохранения администрации «Город Саратов»

р/с 40404810900000030016в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области.

БИК 046311001

Поставщик:___________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Заказчик                                                                                                 Поставщик

____________/___________________/                              	______________/_____________________/

М.П.                                                                                                                 М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 267 для субъектов малого предпринимательства, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку __________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для ______________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

подтверждаем наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального Закона от 24 июля 2007г. № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке.) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 556 установлено предельное значение - 400 млн. рублей).

2. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

- В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

- В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.