ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок №  216

Дата: 20.03.2007 г.

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Администрация г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – МОУ «Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 237», Адрес: г. Саратов, ул. Посадского, 308-а |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города (за счет субсидий областного бюджета) |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт помещений в МОУ «Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 237» в соответствии с приложением 1 |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | г. Саратов, ул. Посадского, 308-а |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента подписания контракта до 5 мая 2007 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | цена должна быть указана с учетом затрат на сырье, материалы, оборудование, страхование, перевозку и разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 250000 руб. |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 23.03.2007 г. по 28.03.07 г. по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 16-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru.Тел. Для справок: 74-86-78, 26-02-92, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней и не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Приложение 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |
| 1 | Демонтаж облицовки радиаторов из ДВП | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,0742 |  |
| 2 | Снятие оконной фрамуги остекленной | 100 м2 оконных переплетов | 0,0136 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,638 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,108 |  |
| 5 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,44 |  |
| 6 | Демонтаж покрытий мозаичных | 100 м2 покрытия | 0,065 |  |
| 7 | Разборка подиумов бетонных | 1 м3 | 0,66 |  |
| 8 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах | 100 коробок | 0,03 |  |
| 9 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,042 2*0,7*3/100 |  |
| 10 | Разборка облицовки стен из плиток: керамических глазурованных | 100 м2 поверхности облицовки | 0,38 |  |
| 11 | Снятие обоев улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,488 |  |
| 12 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 0,3 |  |
| 13 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,14 |  |
| 14 | Демонтаж осветительных приборов: патронов | 100 шт. | 0,03 |  |
| 15 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,06 |  |
| 16 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,145 |  |
| 17 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,02 |  |
| 18 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,015 |  |
| 19 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 20 | Демонтаж санитарных приборов умывальников | 100 приборов | 0,01 |  |
| 21 | Демонтаж санитарных приборов унитазов | 100 приборов | 0,01 |  |
| 22 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,01 |  |
| Раздел 2. Ремонтные работы |  |
| Общестроительные работы |
| 23 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,01 |  |
| 24 | Ремонт оконных переплетов | 100 створок или глухих переплетов | 0,02 |  |
| 25 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 м2 | 100 м2 остекления | 0,006 |  |
| 26 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,38 |  |
| 27 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,084 2,1*0,8*5/100 |  |
| 28 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,153 |  |
| 29 | Заделка фрамуги гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки | 100 м2 перегородок | 0,0136 |  |
| 30 | Облицовка радиаторов отопления гипсокартонными листами | 100 м2 перегородок | 0,083 |  |
| 31 | Облицовка стен гипсокартонными листами | 100 м2 перегородок | 0,021 |  |
| 32 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,808 |  |
| 33 | Устройство стяжек: цементных толщиной 35 мм | 100 м2 стяжки | 0,17 |  |
| 34 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,638 |  |
| 35 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,638 |  |
| 36 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,48 |  |
| 37 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,18 |  |
| 38 | Гладкая облицовка стен: по кирпичу и бетону (высотой 2.0 м) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,535 |  |
| 39 | Устройство подвесного потолка Амстронг | 100 м2 поверхности облицовки | 0,13 |  |
| 40 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных клеевой краской | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,676 |  |
| 41 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,476 17*2,8/100 |  |
| 42 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,36 |  |
| 43 | Улучшенная окраска масляными составами стен по гипсокартону | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,43 |  |
| 44 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2016 2,1*0,8*5*2,4/100 |  |
| 45 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0139 |  |
| 46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1778 7*10*0,254/100 |  |
| Сантехнические работы |
| 47 | Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |  |
| 48 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 20 мм | м | 14,37 |  |
| 49 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |  |
| 50 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |  |
| 51 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |  |
| 52 | Установка умывальников | 10 комплектов | 0,5 |  |
| 53 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | комплект | 5 |  |
| 54 | Смеситель для умывальника без душевой сетки | шт. | 5 |  |
| 55 | Установка поддонов душевых стальных мелких | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 56 | Установка смесителя с душевой сеткой | 10 шт | 0,1 |  |
| 57 | Установка унитазов -компакт: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 58 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 59 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном | комплект | 1 |  |
| Электромонтажные работы |
| 60 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,32 |  |
| 61 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1.5 мм2 | 1000 м | 0,032 |  |
| 62 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,32 |  |
| 63 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |  |
| 64 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 |  |
| 65 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: нормальными условиями среды | 100 шт. | 0,09 |  |
| 66 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 67 | Коробка универсальная марки УК-П | шт. | 5 |  |
| Раздел 3. Прочие работы |  |
| 68 | Отвозка строительного мусора на 10 км | 1 тонна | 2,57 |  |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2007 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _____________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Телефон______________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 216 мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)____________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для__________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт помещений в МОУ «Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 237» в соответствии с приложением 1 являющимся неотъемлемой частью настоящей заявки. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | г. Саратов, ул. Посадского, 308-а |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента заключения контракта до 5 мая 2007 г. |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | цена должна быть указана с учетом затрат на сырье, материалы, оборудование, страхование, перевозку и разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней и не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Приложение 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |
| 1 | Демонтаж облицовки радиаторов из ДВП | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,0742 |  |
| 2 | Снятие оконной фрамуги остекленной | 100 м2 оконных переплетов | 0,0136 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,638 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,108 |  |
| 5 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,44 |  |
| 6 | Демонтаж покрытий мозаичных | 100 м2 покрытия | 0,065 |  |
| 7 | Разборка подиумов бетонных | 1 м3 | 0,66 |  |
| 8 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах | 100 коробок | 0,03 |  |
| 9 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,042 2*0,7*3/100 |  |
| 10 | Разборка облицовки стен из плиток: керамических глазурованных | 100 м2 поверхности облицовки | 0,38 |  |
| 11 | Снятие обоев улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,488 |  |
| 12 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 0,3 |  |
| 13 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,14 |  |
| 14 | Демонтаж осветительных приборов: патронов | 100 шт. | 0,03 |  |
| 15 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,06 |  |
| 16 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,145 |  |
| 17 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,02 |  |
| 18 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,015 |  |
| 19 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 20 | Демонтаж санитарных приборов умывальников | 100 приборов | 0,01 |  |
| 21 | Демонтаж санитарных приборов унитазов | 100 приборов | 0,01 |  |
| 22 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,01 |  |
| Раздел 2. Ремонтные работы |  |
| Общестроительные работы |
| 23 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,01 |  |
| 24 | Ремонт оконных переплетов | 100 створок или глухих переплетов | 0,02 |  |
| 25 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 м2 | 100 м2 остекления | 0,006 |  |
| 26 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,38 |  |
| 27 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,084 2,1*0,8*5/100 |  |
| 28 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,153 |  |
| 29 | Заделка фрамуги гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки | 100 м2 перегородок | 0,0136 |  |
| 30 | Облицовка радиаторов отопления гипсокартонными листами | 100 м2 перегородок | 0,083 |  |
| 31 | Облицовка стен гипсокартонными листами | 100 м2 перегородок | 0,021 |  |
| 32 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,808 |  |
| 33 | Устройство стяжек: цементных толщиной 35 мм | 100 м2 стяжки | 0,17 |  |
| 34 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,638 |  |
| 35 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,638 |  |
| 36 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,48 |  |
| 37 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,18 |  |
| 38 | Гладкая облицовка стен: по кирпичу и бетону (высотой 2.0 м) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,535 |  |
| 39 | Устройство подвесного потолка Амстронг | 100 м2 поверхности облицовки | 0,13 |  |
| 40 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных клеевой краской | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,676 |  |
| 41 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,476 17*2,8/100 |  |
| 42 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,36 |  |
| 43 | Улучшенная окраска масляными составами стен по гипсокартону | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,43 |  |
| 44 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2016 2,1*0,8*5*2,4/100 |  |
| 45 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0139 |  |
| 46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1778 7*10*0,254/100 |  |
| Сантехнические работы |
| 47 | Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |  |
| 48 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 20 мм | м | 14,37 |  |
| 49 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |  |
| 50 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |  |
| 51 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |  |
| 52 | Установка умывальников | 10 комплектов | 0,5 |  |
| 53 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | комплект | 5 |  |
| 54 | Смеситель для умывальника без душевой сетки | шт. | 5 |  |
| 55 | Установка поддонов душевых стальных мелких | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 56 | Установка смесителя с душевой сеткой | 10 шт | 0,1 |  |
| 57 | Установка унитазов -компакт: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 58 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 59 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном | комплект | 1 |  |
| Электромонтажные работы |
| 60 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,32 |  |
| 61 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1.5 мм2 | 1000 м | 0,032 |  |
| 62 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,32 |  |
| 63 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |  |
| 64 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 |  |
| 65 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: нормальными условиями среды | 100 шт. | 0,09 |  |
| 66 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 67 | Коробка универсальная марки УК-П | шт. | 5 |  |
| Раздел 3. Прочие работы |  |
| 68 | Отвозка строительного мусора на 10 км | 1 тонна | 2,57 |  |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

4. Приложение 1 является неотъемлемой частью  котировочной заявки.

Подпись, печать участника размещения заказа.