ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок № 330

Дата: 24.04.07 г.

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – администрация г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г.Саратова. Адрес: г.Саратов, 410600, ул. М.Горького 48 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | «Замена розлива центрального отопления» в жилом доме М.Горная, 41/45 согласно дефектной ведомости (Приложение № 1) |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | ул.М.Горная, 41/45 в Волжском районе. |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента заключения контракта до 15 декабря 2007 года |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены стоимость материалов, налоги, сборы, страхование и другие обязательные платежи. Разница стоимости материалов заказчику не предъявляется. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 150706 руб |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с _24.04.07 г.____( дата) по _28.04.07 г._________(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 330 с 9-00 до 16-00 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru.Тел. Для справок: 74-86-78, 28-59-93, 74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 30%аванс, 70 % - по факту выполнения подрядчиком работ с требуемым качеством с отсрочкой платежа до 6 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ Ф-2. Коэффициент удорожания (индекс изменение сметной стоимости) фиксируется с момента заключения контракта до завершения работ, предусмотренных контрактом. Разница в стоимости материалов не принимается. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не ранее 10 дней и не более 20 дней |

II часть. Форма  котировочной  заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

на выполнение  работ  по  « Замене розлива центрального отопления » в жилом доме  М.Горная, 41/45

согласно дефектной ведомости. Приложение №1.

Дата: «___» _____________ 2007 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _____________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Тел.____________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 330 , мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по «Замене розлива центрального отопления»  в  жилом доме  М.Горная, 41/45  согласно дефектной ведомости. Приложение № 1.

для  комитета по ЖКХ администрации города Саратова Адрес: г.Саратов 410600, ул. М.Горького  48

на общую сумму ________________  (_________________________) руб.  Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | «Замена розлива центрального отопления» в жилом доме М.Горная, 41/45 согласно дефектной ведомости. Приложение № 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | ул.М.Горная, 41/45 |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента заключения контракта до 15 декабря 2006 года |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены стоимость материалов, налоги, сборы, страхование и другие обязательные платежи. Разница стоимости материалов заказчику не предъявляется. |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 30%аванс, 70 % - по факту выполнения подрядчиком работ с требуемым качеством с отсрочкой платежа до 6 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ Ф-2. Коэффициент удорожания (индекс изменение сметной стоимости) фиксируется с момента заключения контракта до завершения работ, предусмотренных контрактом. Разница в стоимости материалов не принимается. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не ранее 10 дней и не более 20 дней. |

Приложение №1

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на «Замену розлива центрального отопления»

в жилом доме по адресу:

ул. М.Горная, 41/45

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 1,62 |  |
| 2 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм | 100 м трубопроводов | 0,86 |  |
| 3 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 34 |  |
| 4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0,34 |  |
| 5 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3096 |  |
| 6 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4212 |  |
| 7 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,62 |  |
| 8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,86 |  |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

4.	Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки.

Подпись, печать участника размещения заказа.