4 июня 2014 года № 1581

Об итогах отопительного сезона

и мероприятиях по подготовке

к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов

Отопительный сезон 2013-2014 годов прошел без длительных отключений систем теплопотребления и теплоснабжения. Соответствующими службами города проведена работа, позволившая решить вопросы обеспечения объектов города теплом.

В целях своевременной подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов

постановляю:

1. Признать работу теплоснабжающих организаций и жилищно-коммунальных служб муниципального образования «Город Саратов» в осенне-зимний период 2013-2014 годов удовлетворительной.

2. Утвердить мероприятия по подготовке к отопительному сезону               2014-2015 годов (приложение № 1).

3. Рекомендовать Территориальному управлению по теплоснабжению  в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК»,                              ОАО «Саратовгаз» до 1 октября 2014 года:

- закончить реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей, котельных, ЦТП и газопроводов;

- завершить подготовку централизованных теплоисточников и газопроводов к осенне-зимнему периоду.

4. Утвердить графики подготовки многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному сезону 2014-2015 годов (приложение № 2).

Рекомендовать руководителям управляющих организаций, ЖСК, ТСЖ:

- обеспечить выполнение работ по подготовке многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному сезону 2014-2015 годов согласно графикам;

- обеспечить проведение аварийно-ремонтных работ на инженерных коммуникациях в отопительный период 2014-2015 годов.

Администрациям районов муниципального образования «Город Саратов» совместно с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» обеспечить контроль за ходом подготовки жилищного фонда к отопительному сезону 2014-2015 годов в соответствии с графиками.

5. Председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»:

- создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций                            в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103;

- утвердить программу проведения проверки готовности                                к отопительному периоду 2014-2015 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- разработать Методические рекомендации по оценке готовности                    к отопительному периоду 2014-2015 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

6. Главам администраций районов муниципального образования «Город Саратов»:

- создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения;

- утвердить программу проведения проверки готовности                                 к отопительному периоду 2014-2015 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения;

- активизировать работу межведомственных комиссий по погашению задолженности организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

7. Председателю комитета по образованию, председателю комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» до 5 июня 2014 года разработать и утвердить графики подготовки        к отопительному сезону объектов социальной сферы.

8. ЗАО «Саратовское предприятие городских электросетей» рекомендовать, МУПП «Саратовводоканал» обеспечить до 10 сентября                2014 года завершение выполнения мероприятий по подготовке энергокоммуникаций к отопительному сезону 2014-2015 годов.

9. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов»          опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                 А.Г. Буренин

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 4 июня 2014 года № 1581

Мероприятия

по подготовке к отопительному сезону 2014-2015 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Кировский район |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для нужд отопления | шт. | 568 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, предприятия района |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 82 | 1 октября | отдел образования администрации Кировского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», комитет здравоохранения администрации МО «Город Саратов» |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 23 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ЖСК, ведомства |  |
| 1.4. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 48 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТЭГК», предприятия района |  |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, предприятия района |  |
| 1.6. | Магистральные теплотрассы: |  |  |  |  |  |
|  | теплотрасса по ул. Соколовой от ТК-5108 до ТК-5301, d 600 | п. м | 1481 | июнь-август | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7. | Внутриквартальные теплотрассы: |  |  |  |  |  |
|  | теплотрасса по ул. Танкистов, 191, d 25-d 133 | п. м | 670 | 1 октября | ООО «ТЭГК» |  |
|  | теплотрасса по ул. Наумовской, 11 | п. м | 560 | 1 октября | ООО «Техэнерго-Монтаж» |  |
| 1.8. | Теплоизоляция трубопроводов | п. м | 1556 | 1 октября | ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж» |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей | км | 15 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей | км | 4,9 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов | км | 3,8 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры | шт. | 43 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов | шт. | 50 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев | шт. | 53 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок | шт. | 30 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | канализационных колодцев и шахт | шт. | 69 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях: Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», министерство здравоохранения области, отдел образования администрации Кировского района МО «Город Саратов», предприятия района | шт. | 48 | согласно графику | владельцы котельных, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» |  |
| 3.2. | Ремонт газовых колодцев | шт. | 2 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.3. | Замена задвижек | шт. | 15 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.4. | Вынос газопроводов | шт. | 3 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.5. | Ремонт ГРП | шт. | 3 | II кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.6. | Диагностирование технического состояния подземных стальных газопроводов | км | 3,53 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.7. | Приборное обследование подземных стальных газопроводов | км | 13,97 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.8. | Капитальный ремонт средств электрохимзащиты с заменой анодных заменителей | шт. | 4 | II кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.9. | Техническое диагностирование ГРП, ШРП | шт. | 5 | II кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.10. | Реконструкция ГРП, ШРП | шт. | 1 | III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля: |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | КЛ – 6-10 кВт | км | 0,51 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | КЛ – 0,4 кВт | шт. | 0,57 | III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.2. | Ремонт оборудования ТП, РП, РУ | шт. | 46 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.3. | Ремонт ВЛ – 0,4 кВт с заменой опор и проводов | км | 1,999 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.4. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит | шт. | 24 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.5. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит | шт. | 22 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.6. | Ремонт строительной части ТП, РП | шт. | 14 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | Фрунзенский район |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для нужд отопления | шт. | 302 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, предприятия района |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 47 | 1 октября | отдел образования администрации Фрунзенского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», комитет здравоохранения администрации МО «Город Саратов» |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 9 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТЭГК», ЖСК, ведомства |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения к работе в осенне-зимний период | шт. | 39 | 1 октября | ТСЖ, ЖСК |  |
| 1.5. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 12 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТЭГК», предприятия района |  |
| 1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, предприятия района |  |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы: |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | тепломагистраль № 5 по ул. Рабочей между ул. им. Пугачева Е.И. и ул. Университетской, ТК-910 - ТК-917, d 530 | п. м | 527 | июнь-июль | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | тепломагистраль № 5 по ул. Железнодорожной, ТК-916 – ТК-96/4, d 325 | п. м | 238 | июнь-июль | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» |  |
| 1.8. | Внутриквартальные теплотрассы: |  |  |  |  |  |
|  | монтаж теплотрассы до котельной по ул. Шелковичной, 186, d 159 | п. м | 1100 | март | ООО «ТЭГК» |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Опрессовка и ремонт магистральных водопроводных сетей | км | 5 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей | км | 2,9 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов | км | 3,4 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры | шт. | 39 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов | шт. | 31 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев | шт. | 40 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок | шт. | 10 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | канализационных колодцев и шахт | шт. | 91 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях: Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТЭГК», министерство здравоохранения области, отдел образования администрации Фрунзенского района МО «Город Саратов», предприятия района | шт. | 12 | согласно графику | владельцы котельных, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТЭГК» |  |
| 3.2. | Замена задвижек | шт. | 4 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.3. | Ремонт газовых колодцев | шт. | 1 | III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.4. | Диагностирование технического состояния подземных стальных газопроводов | км | 1,82 | II-IV кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.5. | Приборное обследование подземных стальных газопроводов | км | 8.45 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.6. | Реконструкция оборудования ГРП, ШРП | шт. | 1 | II кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.7. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов | шт. | 1 | IV кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.8. | Капитальный ремонт ГРП | шт. | 2 | III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт: ВЛ - 0,4 кВ с заменой проводов и опор | км | 0,25 | III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.2. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 0,4 кВ | км | 0,29 | II кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.3. | Ремонт строительной части РП, ТП | шт. | 5 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.4. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит | шт. | 16 | II кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.5. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит | шт. | 12 | II кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | Заводской район |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для нужд отопления | шт. | 1078 | 1 октября | МУ ДЕЗ, УК, ЖСК, ТСЖ, предприятия района |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 115 | 1 октября | отдел образования администрации Заводского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», комитет здравоохранения администрации МО «Город Саратов» |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 49 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период | шт. | 133 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ |  |
| 1.5. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 35 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», предприятия района |  |
| 1.6. | Магистральные теплотрассы: |  |  |  |  |  |
|  | строительство тепломагистрали от ТК-150 тепломагистрали № 1 от ТЭЦ-2 до ТЭЦ-1, d 800 | п. м | 4100 | февраль-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» |  |
| 1.7. | Внутриквартальные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | теплотрасса по 1-му Нефтяному проезду | п. м | 60 | сентябрь | ООО «Техэнерго-Монтаж» |  |
|  | теплотрасса пос. Увек, 1 | п. м | 40 | сентябрь | ООО «Техэнерго-Монтаж» |  |
| 1.8. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, предприятия района |  |
| 1.9. | Теплоизоляция теплотрасс | км | 1 | 1 октября | ООО «ТЭГК» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей | км | 10 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей | км | 9,8 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов | км | 9,8 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Планово-профилактический ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры | шт. | 84 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов | шт. | 65 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев | шт. | 77 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок | шт. | 30 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | канализационных колодцев и шахт | шт. | 88 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 35 | 1 октября | владельцы котельных |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт газовых колодцев | шт. | 6 | 1 сентября | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.3. | Ликвидация газовых колодцев | шт. | 2 | 1 августа | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт строительной части ГРП | шт. | 4 | 1 октября | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.5. | Диагностика газопроводов | км | 4,3 | 1 июля | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.6. | Комплексное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции | км | 36,7 | 1 октября | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.7. | Реконструкция газопроводов | км | 0,3 | 1 октября | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.8. | Замена задвижек | шт. | 14 | 1 октября | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.9. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов | шт. | 5 | 1 октября | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с заменой проводов и опор | км | 1,31 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ с заменой дефектного кабеля | км | 0,4 | III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.3. | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ с заменой дефектного кабеля | км | 0,208 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.4. | Ремонт строительной части РП, ТП | шт. | 37 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.5. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит | шт. | 26 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.6. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит | шт. | 34 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | Октябрьский район |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для нужд отопления | шт. | 518 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, предприятия района |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 114 | 1 октября | отдел образования администрации Октябрьского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», комитет здравоохранения администрации МО «Город Саратов» |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 19 | согласно графику | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период | шт. | 17 | май-август | ЗАО УК «Центр-Дом», ООО УК «Центр-Дом» |  |
| 1.5. | Восстановление бойлеров горячего водоснабжения | шт. | 10 | апрель-сентябрь | ЗАО УК «Центр-Дом», ООО УК «Центр-Дом» |  |
| 1.6. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 49 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж» |  |
| 1.7. | Установка сужающих устройств в тепловых узлах многоквартирных домов | шт. | ** | май-август | УК, ЖСК, ТСЖ, предприятия района |  |
| 1.8. | Магистральные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | тепломагистраль № 3 по ул. Белоглинской от ТК-312 до ТК-321, d 700 | п. м | 2200 | июль-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» |  |
| 1.9. | Внутриквартальные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | теплотрасса от котельной по ул. 2-й Садовой, 106Б до объектов, запитанных от котельной | п. м | 2690 | май-июнь | ООО «Техэнерго-Монтаж» |  |
|  | теплотрасса от котельной по 3-му Детскому пр. до многоквартирных домов | п. м | 2152 | июль | ООО «Техэнерго-Монтаж» |  |
|  | теплотрасса от котельной по ул. им. Клочкова В.Г., 74 до многоквартирных домов | п. м | 372 | июнь | ООО «Техэнерго-Монтаж» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | теплотрасса от котельной по ул. Большой Садовой, 85 до многоквартирных домов | п. м | 588 | апрель | ООО «Техэнерго-Монтаж» |  |
|  | теплотрасса от котельной по 1-й Линии, 3а в пос. Октябрьском | п. м | 60 | август-сентябрь | ООО «Техэнерго-Монтаж» |  |
|  | теплотрасса от котельной по ул. Большой Садовой, 95 до многоквартирных домов | п. м | 409 | сентябрь | ООО «Техэнерго-Монтаж» |  |
| 1.10. | Теплоизоляция трубопроводов | п. м | 2351 | 1 октября | ООО «Техэнерго-Монтаж», ООО «ТЭГК» |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей | км | 5 | 1 сентября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.2. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры | шт. | 32 | 1 сентября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов | шт. | 30 | 1 сентября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев | шт. | 32 | 1 сентября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок | шт. | 15 | 1 сентября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | канализационных колодцев и шахт | шт. | 83 | 1 сентября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Промывка тупиковых водопроводных сетей | км | 1 | 1 сентября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов | км | 5 | 1 сентября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.5. | Профилактическая прочистка внутриквартальных канализационных сетей и выпусков |  |  | 1 сентября | балансодержатели |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 49 | май-сентябрь | владельцы котельных |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт газовых колодцев | шт. | 2 | май-июнь | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.3. | Реконструкция оборудования ГРП, ШРП | шт. | 2 | июль | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт строительной части ГРП | шт. | 3 | апрель | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.5. | Замена задвижек | шт. | 8 | июль-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.6. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов | шт. | 2 | июль-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.7. | Техническое диагностирование газопроводов | км | 5,21 | март-октябрь | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.8. | Комплексное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции | км | 12,2 | апрель-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9. | Техническое диагностирование ГРП, ШРП | шт. | 1 | июль-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт кабельной линии с заменой дефектного кабеля 0,4 кВ | км | 0,09 | II кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.2. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 6-10 кВ | км | 0,08 | II кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.3. | Ремонт строительной части РП, ТП | шт. | 10 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.4. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит | шт. | 22 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.5. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит | шт. | 26 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | Волжский район |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для нужд отопления | шт. | 357 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, предприятия района |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 61 | 1 октября | отдел образования администрации Волжского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», комитет здравоохранения администрации МО «Город Саратов», министерство образования области |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 11 | 1 октября | ЖСК, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ведомства |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения и отопления к работе в осенне-зимний период | шт. | 20 | 1 октября | УК, ТСЖ |  |
| 1.5. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 35 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», предприятия района |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | май-август | УК, ЖСК, ТСЖ, предприятия района |  |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы: |  |  |  |  |  |
|  | тепломагистраль № 1 от ГРЭС по ул. им. Радищева А.Н. от ТК-107 до ТК-110, d 530 | п. м | 490 | июль-август | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» |  |
| 1.8. | Внутриквартальные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция: |  |  |  |  |  |
|  | замена на подземный вариант тепловых вводов в многоквартирный дом № 5 по ул. Державинской | п. м | 210 | август | ООО «ТЭГК» |  |
| 1.9. | Теплоизоляция теплотрасс | п. м | 6500 | август-сентябрь | ООО «ТЭГК» |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры | шт. | 41 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов | шт. | 53 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев | шт. | 52 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок | шт. | 30 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | канализационных колодцев и шахт | шт. | 67 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей | км | 6,7 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов | км | 3,4 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей | км | 5 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях: Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», отдел образования администрации Волжского района МО «Город Саратов», комитет здравоохранения администрации МО «Город Саратов», предприятия района | шт. | 35 | 1 октября | владельцы котельных, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», предприятия района |  |
| 3.2. | Замена задвижек | шт. | 17 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт газовых колодцев | шт. | 3 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов | шт. | 6 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт ГРП | шт. | 1 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.6. | Приборный метод обследования подземных стальных газопроводов | шт. | 16 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.7. | Техническое диагностирование ГРП, ШРП | шт. | 5 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.8. | Техническое диагностирование газопроводов | км | 1,98 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | кабельных линий с заменой дефектного кабеля - ВЛ - 6-10 кВ | км | 1,47 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | кабельных линий с заменой дефектного кабеля - ВЛ - 0,4 кВ | км | 0,2 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.2. | Ремонт ВЛ - 0,4 кВ с заменой проводов и опор | км | 1,98 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.3. | Ремонт строительной части РП, ТП | шт. | 9 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.4. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит | шт. | 18 | III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.5. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит | шт. | 33 | III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | Ленинский район |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для нужд отопления | шт. | 1315 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, СТСЖ, предприятия района |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 153 | 1 октября | отдел образования администрации Ленинского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», комитет здравоохранения администрации МО «Город Саратов» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 38 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» |  |
| 1.4. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 41 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», ЗАО «Технопромэнерго», предприятия района |  |
| 1.5. | Магистральные теплотрассы: |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | 3620 | январь-декабрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» |  |
| 1.6. | Внутриквартальные теплотрассы: |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция: |  |  |  |  |  |
|  | теплотрасса от котельной по ул. Одесской, 46 | п. м | 206 | май | ООО «Техэнерго-Монтаж» |  |
|  | теплотрасса на ГВС от котельной по просп. им. 50 лет Октября, 108 до компрессорной и гаража, d 25-d 32 | п. м | 505 | июль | ООО «ТЭГК» |  |
|  | теплотрасса от котельной по Московскому шоссе, 14 к многоквартирным домам ДОС, 1, 2, d 108 | п. м | 158 | август | ООО «ТЭГК» |  |
| 1.7. | Теплоизоляция трубопроводов | п. м | 4559 | май-ноябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТЭГК» |  |
| 1.8. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | октябрь | УК, ЖСК, ТСЖ, предприятия района |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры | шт. | 79 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов | шт. | 88 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев | шт. | 123 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водоразборных колонок | шт. | 30 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | канализационных колодцев и шахт | шт. | 95 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.2. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей | км | 15 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Промывка тупиковых водопроводных сетей | км | 9,8 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов | км | 9 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 41 | согласно графику | владельцы котельных, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.2. | Ремонт строительной части ГРП | шт. | 5 | июнь-август | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт газовых колодцев | шт. | 6 | апрель-август | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.4. | Ликвидация газовых колодцев | шт. | 2 | июнь | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.5. | Реконструкция газопроводов | км | 1,67 | июнь-август | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.6. | Реконструкция оборудования ГРП, ШРП | шт. | 2 | июнь-август | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.7. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов | шт. | 8 | июнь-август | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.8. | Техническое диагностирование газопроводов | км | 16,28 | июнь-август | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.9. | Техническое диагностирование ГРП, ШРП | шт. | 12 | июнь-август | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.10. | Приборный метод контроля газопроводов | км | 41,48 | июнь-август | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.11. | Замена задвижек на газовых стояках | шт. | 14 | июнь-август | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт ВЛ - 0,4 кВ с заменой проводов и опор | км | 1,58 | апрель-сентябрь | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.2. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля КЛ-6, 10 кВ | км | 0,47 | июль-сентябрь | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.3. | Ремонт строительной части РП, ТП | шт. | 5 | апрель-сентябрь | ЗАО «СПГЭС» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит | шт. | 46 | апрель-сентябрь | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.5. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит | шт. | 48 | апрель-сентябрь | ЗАО «СПГЭС» |  |

**количество сужающих устройств будет определено в соответствии с выданными рекомендациями Территориальным управлением                              по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» после окончания отопительного сезона 2013-2014 годов

Используемые сокращения:

МО - муниципальное образование (в соответствующих падежах);

УК - управляющая компания (в соответствующих падежах);

ЖСК - жилищно-строительный кооператив (в соответствующих падежах);

ТСЖ - товарищество собственников жилья (в соответствующих падежах);

СТСЖ - союз товариществ собственников жилья (в соответствующих падежах);

ООО «ТЭГК» - ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания»;

ЗАО «СПГЭС» - ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ТК - тепловая камера;

УТК - узловая тепловая камера;

ТП - трансформаторная подстанция;

РП - распределительная подстанция;

РУ - распределительное устройство;

ВЛ - высоковольтная линия;

КЛ - кабельная линия;

ГРП - газораспределительный пункт

И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального образования «Город Саратов»										А.Г. Халов

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 4 июня 2014 года № 1581

Графики

подготовки многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов»,

к отопительному сезону 2014-2015 годов

| Организации, осуществляющие управление жилищным фондом | Вид отопления | Всего домов | Срок сдачи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кировский район |
| ТСЖ: | центральное | 42 | 6 | 7 | 12 | 13 | 4 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ, в управлении которых находятся единичные многоквартирные дома, в том числе ранее находящиеся в управлении ЖСК | центральное | 34 | 5 | 5 | 10 | 11 | 3 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ «Стрелка-2009» | центральное | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ «Кировский» | центральное | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации: | центральное | 429 | 43 | 109 | 129 | 111 | 37 |
|  | печное | 431 | 40 | 100 | 100 | 100 | 91 |
| ООО «УК Благоустройство С» | центральное | 17 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Ремком» | центральное | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Союз СПК плюс» | центральное | 23 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «УК «Люксжилсервис» | центральное | 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «УК Жилкомсервис» | центральное | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УО «Жилкомплекс» | центральное | 212 | 15 | 50 | 60 | 55 | 32 |
|  | печное | 431 | 40 | 100 | 100 | 100 | 91 |
| ООО «УК «Жилстройсервис» | центральное | 27 | 6 | 10 | 6 | 5 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «УК «Жилсервис» | центральное | 21 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «УО «Домовой совет» | центральное | 20 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «УК «Жилищник-25» | центральное | 22 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Рубин» | центральное | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УО «Перспектива» | центральное | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК «Жилой квартал» | центральное | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Фаворит» | центральное | 31 | 5 | 7 | 10 | 9 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «УК «Авангард» | центральное | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «УК «Феникс плюс» | центральное | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «УК «Фри ДОМ» | центральное | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Новый город» | центральное | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «УК «СТИМУЛ» | центральное | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК «Волга Дом» | центральное | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК «Гольфстрим» | центральное | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖСК | центральное | 78 | 7 | 10 | 25 | 27 | 9 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 15 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 |
|  | печное | 258 | 30 | 50 | 80 | 70 | 28 |
| Всего по району | центральное | 568 | 56 | 130 | 172 | 157 | 53 |
|  | печное | 689 | 70 | 150 | 180 | 170 | 119 |
| Итого |  | 1258 | 126 | 280 | 352 | 327 | 172 |
| Ленинский район |
| ТСЖ: | центральное | 864 | 99 | 209 | 258 | 298 | 0 |
|  | печное | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| ТСЖ, в управлении которых находятся единичные многоквартирные дома, в том числе ранее находящиеся в управлении ЖСК | центральное | 186 | 12 | 38 | 55 | 81 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АТСЖ Ленинского района | центральное | 325 | 45 | 90 | 95 | 95 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СТСЖ «Прогресс» | центральное | 203 | 19 | 51 | 65 | 68 | 0 |
|  | печное | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| ТСЖ «Победа» | центральное | 55 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ «Юго-Восток» | центральное | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСЖ «Надежда» | центральное | 24 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ «Вишневое» | центральное | 51 | 7 | 8 | 15 | 21 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ «Успех» | центральное | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации: | центральное | 319 | 46 | 78 | 89 | 94 | 12 |
|  | печное | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| ООО УК «Доверие» | центральное | 33 | 2 | 9 | 10 | 12 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «УК Ленинского района» | центральное | 91 | 8 | 22 | 29 | 32 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Приволжская ЖЭК» | центральное | 28 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Кит» | центральное | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК «Созидание» | центральное | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК «Наш дом» | центральное | 51 | 8 | 16 | 15 | 12 | 0 |
|  | печное | 277 | 69 | 69 | 69 | 70 | 0 |
| ООО «Биотит +» | центральное | 67 | 15 | 17 | 17 | 18 | 0 |
|  | печное | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ООО «ДомаКонтакт» | центральное | 20 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ВКС центр» | центральное | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖСК | центральное | 120 | 9 | 21 | 37 | 53 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 12 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | печное | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Всего по району | центральное | 1315 | 154 | 311 | 388 | 450 | 12 |
|  | печное | 338 | 83 | 85 | 85 | 85 | 0 |
| Итого |  | 1653 | 237 | 396 | 473 | 535 | 12 |
| Волжский район |
| ТСЖ: | центральное | 63 | 3 | 9 | 12 | 16 | 23 |
|  | печное | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ТСЖ, в управлении которых находятся единичные многоквартирные дома, в том числе ранее находящиеся в управлении ЖСК | центральное | 59 | 3 | 9 | 11 | 14 | 22 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ «Надежда-2009» | центральное | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
|  | печное | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Управляющие организации: | центральное | 258 | 35 | 70 | 77 | 68 | 8 |
|  | печное | 892 | 87 | 147 | 193 | 230 | 235 |
| ООО «Саратовская ЖЭК» | центральное | 30 | 7 | 10 | 8 | 5 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «УК Волжская ЖЭК» | центральное | 49 | 2 | 15 | 17 | 15 | 0 |
|  | печное | 39 | 6 | 7 | 7 | 6 | 13 |
| ООО «УК Волжская ЖЭК-1» | центральное | 17 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|  | печное | 108 | 19 | 20 | 20 | 20 | 29 |
| ООО «УК Соколовогорская ЖЭК» | центральное | 84 | 15 | 20 | 25 | 24 | 0 |
|  | печное | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| ООО «УК «Первая Волжская ЖЭК» | центральное | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «УК «ПНКБ» | центральное | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | печное | 59 | 7 | 9 | 12 | 24 | 7 |
| ООО «Жилищно-управляющая компания» | центральное | 14 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
|  | печное | 475 | 43 | 82 | 122 | 108 | 120 |
| ООО «Феникс» | центральное | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Успешный дом» | центральное | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «УК «Сфера» | центральное | 34 | 4 | 8 | 9 | 8 | 5 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК «Саргрэс» | центральное | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | печное | 192 | 12 | 29 | 32 | 62 | 57 |
| ООО УК «Дельта-К» | центральное | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖСК | центральное | 56 | 3 | 7 | 13 | 14 | 19 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | центральное | 380 | 41 | 86 | 102 | 101 | 50 |
|  | печное | 893 | 87 | 147 | 193 | 231 | 235 |
| Итого |  | 1273 | 128 | 233 | 295 | 332 | 285 |
| Заводской район |
| ТСЖ: | центральное | 462 | 74 | 115 | 111 | 93 | 69 |
|  | печное | 148 | 7 | 40 | 34 | 41 | 26 |
| ТСЖ, в управлении которых находятся единичные многоквартирные дома, в том числе ранее находящиеся в управлении ЖСК | центральное | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ «Правобережное» | центральное | 23 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 |
|  | печное | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| ТСЖ «Имени М.М. Расковой» | центральное | 21 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ «Жилищник-2002» | центральное | 68 | 5 | 18 | 17 | 15 | 13 |
|  | печное | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСЖ «Престиж-56» | центральное | 40 | 0 | 13 | 10 | 11 | 6 |
|  | печное | 70 | 0 | 20 | 15 | 15 | 20 |
| ТСЖ «Энтузиаст-2001» | центральное | 27 | 6 | 8 | 8 | 5 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ «Дружба-2001» | центральное | 86 | 30 | 20 | 22 | 12 | 2 |
|  | печное | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| ТСЖ «Южный-2001» | центральное | 62 | 6 | 16 | 16 | 16 | 8 |
|  | печное | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ТСЖ «Энергия-1» | центральное | 103 | 18 | 29 | 28 | 14 | 14 |
|  | печное | 36 | 0 | 13 | 12 | 11 | 0 |
| Управляющие организации: | центральное | 547 | 21 | 66 | 109 | 160 | 191 |
|  | печное | 150 | 48 | 35 | 32 | 33 | 2 |
| ООО «Стройкомплект» | центральное | 248 | 9 | 19 | 37 | 77 | 106 |
|  | печное | 139 | 46 | 33 | 30 | 30 | 0 |
| ООО «Континент-2011» | центральное | 163 | 3 | 27 | 41 | 45 | 47 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Восход» | центральное | 78 | 3 | 11 | 20 | 24 | 20 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации, в управлении которых находятся единичные многоквартирные дома | центральное | 58 | 6 | 9 | 11 | 14 | 18 |
|  | печное | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| МУ «ДЕЗ по Заводскому району г. Саратова» | центральное | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | печное | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ЖСК | центральное | 53 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | центральное | 1078 | 95 | 181 | 220 | 291 | 291 |
|  | печное | 323 | 55 | 75 | 66 | 74 | 53 |
| Итого |  | 1401 | 150 | 256 | 286 | 365 | 344 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Октябрьский район |
| ТСЖ: | центральное | 53 | 5 | 14 | 14 | 12 | 8 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ, в управлении которых находятся единичные многоквартирные дома, в том числе ранее находящиеся в управлении ЖСК | центральное | 45 | 5 | 12 | 12 | 10 | 6 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ «Единство» | центральное | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации: | центральное | 333 | 37 | 67 | 94 | 103 | 32 |
|  | печное | 368 | 62 | 104 | 105 | 97 | 0 |
| ЗАО «УК «Центр-Дом» | центральное | 17 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
|  | печное | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| ООО «УК «Центр-Дом» | центральное | 76 | 4 | 18 | 23 | 31 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Коммунальник» | центральное | 13 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Коммунальник-1» | центральное | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Жилищно-управляющая компания» | центральное | 21 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 |
|  | печное | 113 | 0 | 37 | 38 | 38 | 0 |
| ООО «Жилремстрой» | центральное | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Жилремстрой-1» | центральное | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «МастерДом» | центральное | 44 | 8 | 12 | 12 | 12 | 0 |
|  | печное | 236 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 |
| ООО «Ремком» | центральное | 20 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «УК «Техэнерго-Монтаж» | центральное | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ЖЭК Октябрьский» | центральное | 12 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Феникс плюс» | центральное | 18 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Феникс С» | центральное | 16 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | печное | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ООО «Феникс» | центральное | 37 | 4 | 7 | 10 | 9 | 7 |
|  | печное | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ООО УК «Импульс» | центральное | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «УК Волжская ЖЭК-1» | центральное | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ДомКомплекс» | центральное | 21 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖСК | центральное | 97 | 3 | 18 | 28 | 28 | 20 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 33 | 2 | 6 | 5 | 10 | 10 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | печное | 17 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| Всего по району | центральное | 518 | 47 | 105 | 141 | 155 | 70 |
|  | печное | 385 | 62 | 109 | 111 | 103 | 0 |
| Итого |  | 903 | 109 | 214 | 252 | 258 | 70 |
| Фрунзенский район |
| ТСЖ: | центральное | 218 | 8 | 49 | 73 | 60 | 28 |
|  | печное | 249 | 0 | 33 | 94 | 94 | 28 |
| ТСЖ, в управлении которых находятся единичные многоквартирные дома, в том числе ранее находящиеся в управлении ЖСК | центральное | 35 | 0 | 5 | 12 | 9 | 9 |
|  | печное | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ТСЖ-1 Фрунзенского района | центральное | 48 | 0 | 4 | 18 | 20 | 6 |
|  | печное | 51 | 0 | 3 | 25 | 23 | 0 |
| ТСЖ-2 Фрунзенского района | центральное | 27 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 |
|  | печное | 81 | 0 | 0 | 21 | 35 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТСЖ-3 Фрунзенского района | центральное | 26 | 1 | 8 | 12 | 5 | 0 |
|  | печное | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| ТСЖ-4 Фрунзенского района | центральное | 23 | 0 | 7 | 5 | 9 | 2 |
|  | печное | 80 | 0 | 20 | 40 | 20 | 0 |
| ТСЖ-5 Фрунзенского района | центральное | 22 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 |
|  | печное | 16 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
| ТСЖ-6 Фрунзенского района | центральное | 37 | 5 | 9 | 9 | 6 | 8 |
|  | печное | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Управляющие организации | центральное | 22 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖСК | центральное | 60 | 0 | 5 | 20 | 20 | 15 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | печное | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Всего по району | центральное | 302 | 8 | 57 | 96 | 90 | 51 |
|  | печное | 254 | 0 | 33 | 94 | 99 | 28 |
| Итого |  | 556 | 8 | 90 | 190 | 189 | 79 |

И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального образования «Город Саратов»									               А.Г. Халов