Утверждаю:

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника № 7»

___________ Бобков Н.М

«__»______ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 941

I часть: Запрос котировок

Дата:  23.06.2010г

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов» 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 7» 410600 г. Саратов, ул. М.Горького, 34 Номер контактного телефона: 27-22-83 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства от приносящей доход деятельности (по программе «Родовой сертификат») |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, и другим действующим нормативным документам, утверждённым на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством и подтверждаться наличием регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, и сертификатом соответствия Госстандарта РФ, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счёт поставщика. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приёма-передачи товара. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов ул. М.Горького, 34, МУЗ «Городская поликлиника № 7» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на погрузку, разгрузку, доставку, страхование товара, упаковку товара, сервисное обслуживание товара в течение гарантийного срока и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 256400,00 руб. (Двести пятьдесят шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 24.06.2010 г. по 05.07.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 05.07.2010г г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 60 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приёма-передачи товара |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

- Наименование , характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение №1

к запросу котировок

Наименование , характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование и характеристики товаров | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80-02 ФОТЕК Е 80М или эквивалент Аппарат электрохирургический высокочастотный в базовой комплектации: 1.1 Широкополосный радиоволновый сигнал специальной формы, полученный путем суммирования определенным образом сигналов с частотами от 440 кГц до 7,04 МГц 1.2 Номинальная мощность не менее 80 ВТ, максимальная мощность не менее 160 ВТ 1.3 Выходное напряжение 220 В 1.4 Режим «Резание» (монополярное резание без коагуляции) 1.5 Режим «Смесь» (монополярное резание с коагуляцией) 1.6 Режим «Моно-коаг» (монополярная коагуляция) 1.7 Режим «Спрей» (монополярная бесконтактная коагуляция) 1.8 Режим «Би-коаг» ( биполярная коагуляция) 1.9 Совместимость электродов , наконечников, шнуров, биполярных пинцетов между собой и с прибором 1.10 Биполярный преобразователь расположен в электронном блоке (дополнительный преобразователь не требуется) 1.11 Возможность стерилизации в автоклаве всех электродов, шнуров, биполярных пинцетов, нейтрального электрода Дополнительно в комплект входят: 1. ЕН232 Нейтральный электрод из токопроводящей резины -1шт; 2. ЕН234 Держатель нейтрального электрода -1шт; 3. ЕН341 Держатель монополярных электродов -1шт; 4. Комплект базовых электродов по гинекологии в количестве 7 штук: 4.1 ЕМ160-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор малый, длина 130м , с изоляцией, проволока 0,2 мм, диаметр 8 мм)- 1 шт; 4.2. ЕМ166-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (ромб 7х10 мм, длина 110 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм ) – 1 шт; 4.3 ЕМ 157-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (диаметр 10 мм , длина 110 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) – 1 шт; 4.4.ЕМ 155 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 110 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм, длина иглы 15 мм) -1 шт; 4.5ЕМ 143 Монополярный инструмент, электрод-игла, полностью изолированный (длина 110 мм) -1 шт; 4.6 ЕМ 146 Монополярный инструмент, электрод-игла изогнутый, полностью изолированный (длина 110 мм) – 1 шт; 4.7 ЕМ 150С Монополярный инструмент, электрод-шарик CLEANTips (диаметр 2 мм, длина 110 мм, с изоляцией) – 1 шт. 5. Комплект базовых электродов по гинекологии в количестве 5 штук. 5.1 ЕМ152С Монополярный инструмент, электрод-шарик CLEANTips ( диаметр 6мм, длина 110 мм, с изоляцией) – 1 шт; 5.2 ЕМ165-1 Монополярный инструмент, электрод- петля (квадрат 10х10 мм, длина 110 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм)-1 шт; 5.3 ЕМ 211-1 Монополярный инструмент, элетрод-петля (15мм,длина 94 мм,с изоляцией, проволока0,2мм) – 1 шт. 5.4 ЕМ 215-1 Монополярный инструмент, элетрод-петля (20мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2мм) – 1 шт; 5.5 ЕМ 210-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (25мм, длина 94 мм, с изоляциец, проволока 0,2 мм) – 1 шт. 6. Электроды для конизации -3 шт: 6.1 ЕМ 158-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) средний (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) -1 шт; 6.2 ЕМ 159+-1 Монополярный инструмент, элетрод-парус (конизатор) большой (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм)- 1 шт; 6.3 ЕМ 160-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) малый (длина 130мм, с изоляцией, проволока 0,2мм ) -1 шт. 7. ЕН349 Подставка для стерилизации электродов – 1 шт. 8. Руководство по эксплуатации (паспорт) Е80М. 9. Видеоруководство пользователя аппарата Фотек Е80М | комплект | 1 |
| 2 | Кольпоскоп КС-01«Л» 605 СД -01 или эквивалент 1.1Основание микроскопа: подвижный высокоманевренный 2-у плечевой пантографический штатив, обеспечивающий свободное перемещение оптической головки в 3-х плоскостях. 1.2 Диапазон изменения угла наклона штатива от -40градусов до +40 градусов. 1.3 Оптическая головка бинокулярная. 1.4 Число степеней увеличения -5 1.5 Окуляры 8 х и 14 х 1.6 Рабочее расстояние объектива 300 мм 1.7 Видимое увеличение , крат : с окулярами 14 х 1;2,5;5;10;18; с окулярами 8х 2,5;4,5;9;18;31,5 1.8 Регулировка межзрачкового расстояния от 56 до 72 мм 1.9 Максимальное увеличение - 31,5 2.0 Диоптрийная подстройка одного из окуляров дптр (+ - 5) 2.1 Осветитель светодиодный , коаксиальный бестеневой встроенный в объектив кольпоскопа, повышенной мощности с моноволновым зеленым фильтром длина 525 нМ 2.2 Количество светодиодов 4х4 2.3 Тип освещения :циркулярный , направленный, коаксиальный 2.4 Цветовая температура белого света 3600 гр. К 2.5 Блок управления светодиодным осветителем с 4-х ступенчатым регулятором яркости, переключатель «белый-зеленый», расположенный на оптической головке. 2.6 Время наработки на отказ светящего элемента – 50000 час 2.7 Наличие компенсации веса оптической головки кольпоскопа. 2.8 Наличие шарниров с регулируемой жесткостью. 2.9 Параметры сети питания 220V; 50-60 Hz 3.0 Потребляемая мощность от сети не более 5 Вт. 3.1 Вес прибора -30 кг 3.2 Возможность подключения дополнительного оборудования: цифровая USB видеокамера ВЦЭ -1,3 с постоянным увеличением8х в комплект поставки входит : - головка оптическая со встроенным в объектив светодиодным осветителем и блоком управления -1 шт; - адаптер сетевой – 1 шт; - пятиколесное основание с блокировкой колес – 1 шт; - плечо качающее – 1 шт; - плечо горизонтальное со стойкой - 1 шт; - окуляры с увеличением 8 крат и 14 крат - по 2 шт; - руководство по эксплуатации | шт | 1 |
| 3 | Облучатель-рециркулятор воздуха Дезар-4 или эквивалент Передвижной, производительность 100кв.м, бактерицидная эффективность 99,0 %, источник излучения бактерицидная безоновая ультрафиолетовая лампа TUV 15W - 3 шт, длина волны у/ф излучения 253,7нм, цифровой четырехразрядный счетчик часов, обнуление при замене ламп, индивидуальная сигнализация выхода из строя ультрафиолетовых ламп и вентиляторов, решетки съемные автоклавируемые (121 градус С), фильтрующий элемент из синтетических волокон, обеспечивающих очистку воздуха от частиц размером 10 мкм(микрон) с годовым запасом фильтров, напряжение сети 220 В, потребляемая мощность 200Вт, габаритные размеры мм (1220х370х638) | шт | 3 |

II часть: Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010г

__________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику медицинское оборудование (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов ул. М.Горького, 34, МУЗ «Городская поликлиника № 7»

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

Акт приёма - передачи товара;

Счёт – фактура;

Регистрационное удостоверение  Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;

Сертификат соответствия Госстандарта РФ.

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется Актом приема-передачи товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ % , что составляет _________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на погрузку, разгрузку, доставку, страхование товара, упаковку товара, сервисное обслуживание товара в течение гарантийного срока и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств, полученных от  приносящей доход деятельности (по программе «Родовой сертификат») при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 60 дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются регистрационное удостоверение  Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, Сертификат соответствия Госстандарта РФ, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить  указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 3 (трёх) дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 3 (трёх) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 3 (трёх) дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставленный Заказчику товар на срок не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет осуществлять сервисное обслуживание, устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 3 (трёх) дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5% от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах  в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой  частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МУЗ «Городская поликлиника №7» 410600 г.Саратов, ул. М.Горького, 34 ИНН/КПП 6455028890/645501001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области г.Саратова БИК 046311001 р/с 40204810800000000016

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту от_________№_____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Ед. измерения | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2009 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 941, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованиями и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на погрузку, разгрузку, доставку, страхование товара, упаковку товара, сервисное обслуживание товара в течение гарантийного срока и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров  (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.