Утверждаю:

Главный врач МУЗ «ГКБ № 2

им. В.И. Разумовского»

_____________ С.В. Додин

«__»__________ 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 454

I часть: Запрос котировок

Дата: 04.06.2009 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского» 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 141 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства, полученные от иной приносящей доход деятельности |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка набора инструментов для установки гамма -стержней в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться при поставке наличием сертификата соответствия Госстандарта РФ и регистрационного удостоверения Минздрава РФ, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар – 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов ул. Чернышевского, 141, МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», аптечный склад. |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на упаковку, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 483 200.00 руб. (Четыреста восемьдесят три тысячи двести рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 04.06.2009 г. по 17.06.2009 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 17.06.2009 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком после подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной с отсрочкой платежа до 25 декабря 2009г. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1 к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. измер. | Коли- -чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор инструментов для установки гамма-стержней | Набор инструментов для установки гамма- стержней на бедро. Инструменты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию Набор должен включать изделия необходимые для введения стержня в костно-мозговой канал бедренной кости, введения блокирующих винтов в шейку бедра и в дистальный отдел, а также удаления имплантатов по окончании лечения. Набор должен поставляться в стерилизационных боксах (ящик-штатив с крышкой), «гнезда» для укладки инструментов должны иметь маркировку. Набор должен иметь в составе проксимальный, дистальный и угловые целенаправители. Набор должен иметь в составе угловой целенаправитель 135° Набор должен позволять проводить имплантацию как универсальных, так и анатомических (левых, правых) гамма-стержней Набор должен включать канюлированное шило для вскрытия костно-мозгового канала по направляющей спице. Набор в составе: 1. Трубка тефлоновая: Предназначена для смены направляющих спиц после обработки костного канала гибкими фрезами. Трубка из тефлона длина 480 мм и диаметром 8 мм-1 шт. 2. Держатель спицы-направителя: Используется в качестве рукоятки для введения направляющей спицы -1 шт. 3. Измеритель длины винта: Предназначен для определения длины дистальных блокирующих винтов. Щуп длиной 275 мм с крючком на конце, и градуированной шкалой. -1 шт. 4. Направитель дистальная часть: Предназначен для прицельного блокирования стержня в дистальном отделе. Металлическая рама, имеющая съемный ползун с 2 отверстиями. Планка с отверстиями должна перемещаться в двух направлениях: вместе с ползуном вдоль рамы и вверх-вниз внутри ползуна. -1 шт. 5. Шило канюлированное 13 мм: Предназначено для вскрытия канала и формирования ложа под проксимальный участок гамма-стержня 4-х гранное изогнутое шило. В рабочей части внутреннее отверстие диаметром 3 мм. -1 шт. 6. Отвертка 3,5 мм: Предназначена для сборки и регулировки инструментов и вкручивания блокирующий дистальных винтов Шестигранник S3,5 мм, рукоятка текстолитовая, длина рабочей части 260 мм, имеет две риски для контроля глубины вкручивания винта-1 шт. 7. Проводник-протектор 9,0/6,5 мм: Предназначен для задания направления введения дистальных винтов и защиты мягких тканей. Используется с троакаром и направителем 6,5/3,5 мм. Металлическая трубка длиной 135 мм, диаметр внеш/внутр 9,0/6,5 мм, имеет утолщение для фиксации дистальном и угловом направителях-2 шт. 8. Проводник для сверла 6,5/3,5 мм: Предназначен для задания направления сверления и защиты мягких тканей. Используется для сверла 3,5 мм Металлическая трубка длиной 150 мм, диаметр внеш/внутр 6,5/3,5 мм-2 шт. 9. Направитель установочный: Предназначен для проверки соосности отверстий ползуна и дистальных отверстий имплантируемого стержня и точной фиксации ползуна на дистальном направителе. Щуп с удлиненным заостренным концом длина *** мм, диаметр концевика 4,5 мм -2 шт. 10. Троакар 6,5 мм: Предназначен для определения центра кожного разреза и точки введения сверла на кости Металлический сплошной стержень длиной 155 мм диам.6,5 с острым концом-1 шт. 11. Ключ шестигранный, 11 мм: Предназначен для фиксации стержня в проксимальном направителе и сбора инструментов. Торцевой шестигранный ключ S11 мм с Т-образной рукояткой-1 шт. 12. Молоток щелевидный: Предназначен для выбивания стержня из канала. Металлический молоток с рифленой рукояткой, длина 225 мм, вес 0,9 кг-1 шт. 13. Спица-направитель 2,5х600 мм: Предназначена для правильного введения канюлированного гамма-стержня в канал, предотвращает риск случайного повреждения канала. Спица с закругленным концом длина 600 мм, диаметр 2,5 мм -1 шт. 14. Направитель проксимальный: Выполняет роль держателя при введении стержня. В сборе с угловым и дистальным направителями предназначен для точного введения блокирующих винтов. Имеет вид дуги с 2 отверстиями для введения импактора-экстрактора; на боковой части отверстие и винт для соединения с угловым направителем -1 шт. 15. Винт соединительный M12x1,75:Предназначен для фиксации стержня с внутренней резьбой М12 в проксимальном направителе. Винт с одной стороны имеет резьбу М12, шаг резьбы 1,75, с другой – шестигранная шляпка S11-1 шт. 16. Направитель120/130 град.: Предназначен для введения проксимальных блокирующих винтов в шейку бедра под углом 120 и 130 град. и введения дистальных винтов Имеет два отверстия диаметром. 13 и 9 мм, расположенных по углом 120 град к оси и два аналогичных отверстия под углом 130 град. для проксимальных винтов и два отверстия диаметром. 6,5 мм для дистальных-1 шт. 17. Направитель125/135 град.: Предназначен для введения проксимальных блокирующих винтов в шейку бедра под углом 125 и 135 град. и введения дистальных винтов Имеет два отверстия диаметром 13 и 9 мм, расположенных по углом 125 град к оси и два аналогичных отверстия под углом 135 град. для проксимальных винтов и два отверстия диам. 6,5 мм для дистальных -1 шт. 18. Винт соединительный М8/М12: Предназначен для соединения стержня с импактором-экстрактором при удалении стержня. Используется для гамма-стержней с внутренней резьбой М8 Винт с одной стороны имеет метрическую резьбу М8 и острие, с другой – шляпку со внутренней резьбой М12 -1 шт. 19. Направитель 20,0/17,0 мм: Предназначен для задания направления сверлу, которым вскрывается костно-мозговой канал. Направитель имеет рукоятку и зубчатый край для лучшего контакта с костью, диаметр внеш/внутр 20/17 мм. -1 шт. 20. Направитель 17,0/2,5 мм: Предназначен для правильного введния длинной направляющей спицы в костно-мозговой канал. Направитель имеет диаметр внеш. 17 и канал 2,5 мм-1 шт. 21. Троакар 2,5 мм: Предназначен для вскрытия кортикала в месте введения резьбовой направляющей спицы. Тонкий стержень диам.2,5 мм с заостренным концом -1 шт. 22. Спица 2,5х350 мм: Предназначена для вскрытия костно-мозгового канала и используется в качестве направляющей для шеечных блокирующих винтов -4 шт. 23. Сверло канюлированное 17 мм: Предназначено для вскрытия костно-мозгового канала и формирования ложа для утолщенной проксимальной части стержня-1 шт. 24. Проводник для сверла 13,0/11,0 мм: Предназначен для защиты мягких тканей и задания направления сверления. Металлическая трубка диам. внеш/внутр. 11/2,5 мм-1 шт. 25. Направитель 11,0/2,5 мм: Для правильного введения спицы в шейку бедра под выбранным углом Направитель имеет диам. 11 мм и внутр. канал 2,5 мм-1 шт. 26 Проводник для сверла 9,0/6,5 мм: Предназначен для защиты мягких тканей и задания направления сверления. Металлическая трубка диам. внеш/внутр. 9/6,5 мм-1 шт. 27. Направитель 6,5/2,5 мм: Для правильного введения спицы в шейку бедра под выбранным углом Направитель имеет диам. 6,5 мм и внутр. канал 2,5 мм-1 шт. 28. Измеритель длины винта: Предназначен для измерения длины проксимальных блокирующих винтов. Градуированная пластина с выемкой для спицы-1 шт. 29. Сверло канюлированное 6,5 мм: Сверло с внутренним каналом 2,5 мм, длина 320 мм-1 шт. 30. Отвертка канюлированная : Отвертка шестигранная S3,5мм, длина рабочей части 220 мм, канал 2,5 мм-1 шт. 31. Сверло канюлированное 11/6,5 мм: Сверло с внутренним каналом 2,5 мм, длина 320 мм. Сверло 2-ступенчатое: 1 часть имеет диам. 11 мм, другой 6,5 мм, длина второго участка 30 мм-1 шт. 32. Ключ : Предназначен для введения винта диам.11 мм в в шейку бедренной кости. Сборный инструмент, имеет подвижную гайку, которая позволяет отслеживать глубину введения винта. Стержень ключа имеет наружную винтовую резьбу. -1 шт. 33. Винт соединительный M12/M8x1,25: Предназначен для фиксации стержня с внутренней резьбой М8 в проксимальном направителе. Винт с одной стороны имеет резьбу М8, шаг резьбы 1,25, с другой – шестигранная шляпка S11-1 шт. 34. Винт соединительный M12x1,75: Предназначен для фиксации стержня с внутренней резьбой М12 в проксимальном направителе. Винт с одной стороны имеет резьбу М12, шаг резьбы 1,75, с другой – шестигранная шляпка S11-1 шт. 35. Стерилизационная коробка: Алюминиевая коробка с отверстиями для свободного проникновения пара. Имеет фиксирующуюся крышку. Внутри пластиковые гнезда для хранения инструментов, рядом с каждым «гнездом» маркировка с кодом инструмента. Пластик должен выдерживать стандартную паровую стерилизацию, не деформируясь. -1 шт. 36. Измеритель длины стержня (по спице): Инструмент с обратной градуированной шкалой. Предназначен для измерения длины канала-1 шт. 37. Импактор-экстрактор: Предназначен для ввода/удаления стержня. С одного конца резьба диам.12 мм, с другого наковаленка -1 шт. 38. Сверло 3,5х250мм: Градуированное сверло диам. .3,5 мм, длиной 250 мм с двумя шкалами для контроля глубины сверления. На конце сверла тонкий участок в виде спицы, который позволяет предотвратить перфорацию головки бедра-2 шт. | набор | 1 |

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№ ___

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________200 _г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача С.В. Додина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ____________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 200_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику набор инструментов для установки гамма- стержней (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов ул. Чернышевская,141, МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», аптечный склад.

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

товарную накладную, счет-фактуру, сертификат соответствия Госстандарта РФ, регистрационное удостоверение Минздрава РФ.

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно действующему законодательству и оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 1 (одного) дня с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ % __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на упаковку, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной с отсрочкой платежа до 25 декабря 2009г.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификат соответствия Госстандарта РФ и регистрационное удостоверение Минздрава РФ на поставляемый товар. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2 (двух) дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2 (двух) дня с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (их (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2 (двух) часов с момента его получения от Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставленные Заказчику товары на срок 12 месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2009 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2009 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 454 в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка набора инструментов для установки гамма- стержней в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на упаковку, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1.Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента;

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.