ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

2. Муниципальный заказчик: Управление по инженерной защите города

Место нахождение: г. Саратов, ул. Первомайская, 44

Почтовый адрес:410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 44

Адрес электронной почты: in-za@yаndex.ru

Номер контактного телефона: 27-94-83

3. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации.

Бюджет города, код-090; раздел-05; подраздел-02; целевая статья-3510000;
вид расходов-412; код экономической статьи-225

4. Наименование и характеристики выполняемых работ:

Производство работ: «Текущий ремонт ливневой канализации в районе Набережной Космонавтов по улицам Некрасова, Первомайская и Князевскому Взвозу»

5. Количество выполняемых работ:

Разработка грунта 2 гр вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений

откосов-13,0 м3

Разработка грунта 2 гр в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная

лопата»-126 м3

Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры – 63,5 м3 ила

Очистка камер от камней – 3,9 т м

Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой – 66 м3

Вывоз грунта на расстояние 6 км – 112,0 тн

Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную без очистки кирпича – 0,18 м3 кладки

Демонтаж плиты железобетонных канализационных колодцев Д=1м в мокрых

грунтах – 0,136 м3 ж

Устройство круглых сборных ж/б канализационных колодцев Д=1м в мокрых

грунтах – 1,069 м3 ж

Кольца ж/б для смотровых колодцев водопроводных и канализационных 
сетей/ м3 -1,61 м

Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона Д=1 м в мокрых грунтах – 0,223 м3 ж

-раствор асбоцементный – 0,001 м3

-кольца ж/б для смотровых колодцев водопроводных и канализационных
сетей - 0,43 м3

-скобы ходовые – 0,86 шт

Очистка канализационной сети. Ремонт бетонных лотков в колодцах – 4 шт

Замена люков колодцев и камер – 6 люк

-исключить люк чугунный тяжелый -  -6 шт

-люк с решеткой дождеприемной – 6 шт

Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер -30 люк

-исключить люк чугунный тяжелый -  -30 шт

-кирпич керамический – 0,884 т.шт.

-раствор цементный М 50 – 1,56 м3

Демонтаж трубопроводов из ж/б безнапорных раструбных труб Д=500 мм – 25 м

Укладка трубопроводов из ж/б безнапорных труб Д=500 мм – 25 м

-трубы ж/б безнапорные раструбные / м3 – 25 м

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта  2 гр до 5 м бульдозерами – 115 м3

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гр грунта 2 – 1,2 м3

Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см – 1,57 м2

-бетон дорожный, крупность заполнителя более 40мм, класс В 30 – 0,32 м3

Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя: при изменении толщины слоя на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 – 1,57 м2

-битум - 0,00447 т

-бетон дорожный крупность заполнителя более 40 мм, класс В 30 – 0,08 м3

6. Место выполнения работ:

г. Саратов, Волжский район, район Набережной Космонавтов

7. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – в течение 3-х дней с момента подписания контракта; окончание – 30 ноября 2006 года.

8. Сведения о включенных в цену выполняемых работ расходов, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

В цену выполняемых работ должны быть включены расходы: на материалы, их перевозку, сметную прибыль, накладные расходы, НДС.

9. Максимальная цена контракта:

193 829 рублей

10. Срок и условия оплаты выполнения работ:

Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода.

Заказчик в течение 10 дней с момента заключения контракта производит выплату авансового платежа в размере 30% от суммы контракта.

Оплата работ производится после утверждения Заказчиком Акта выполненных работ. Окончательный расчет производится в месячный срок после устранения дефектов, выявленных при приемке работ.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 327, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «12» октября  2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                       М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.