ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: ММУ «Городская поликлиника №17»

Место нахождение: г. Саратов, ул. академика Антонова, 5

Почтовый адрес: 410080, г. Саратов, ул. академика Антонова, 5

Адрес электронной почты:-

Номер контактного телефона: 621-690

Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации: Бюджет города, код статьи 225

Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: ремонт лаборатории кабинет №66

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Отделочные работы |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,317 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,369 |
| 3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,175 |
| 4 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,52 |
| 5 | Устройство покрытий из ЦСП | 100 м2 покрытия | 0,369 |
| 6 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,369 |
| 7 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,175 |
| 8 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,317 |
| 9 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,05 |
| 10 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,02 |
| 11 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |
| 12 | Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,04 |
| 13 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,15 |
| 14 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,02 |
| 15 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,047 |
| 16 | Очистка поверхности стен и потолка щетками от побелки | 1 м2 очищаемой поверхности | 54,6 |
| 17 | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м шва | 0,335 |
| 18 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором по камню улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,02 |
| 19 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,292 |
| 20 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью типа "Ветонит" толщиной 10 мм для последующей окраски стен | 100 м2 поверхности | 1,095 |
| 21 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью типа "Ветонит" толщиной 10 мм для последующей окраски потолков | 100 м2 поверхности | 0,544 |
| 22 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью типа "Ветонит" толщиной 10 мм для последующей окраски откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,042 |
| 23 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,356 |
| 24 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,188 |
| 25 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен и откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,947 |
| 27 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,091 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,318 |
| 29 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,092 |
| 30 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,037 |
| Раздел 2. Электроосвещение зданий |
| 31 | Демонтаж электропроводки, скрытая проводка | 100 м | 0,9 |
| 32 | Демонтаж осветительных приборов светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,08 |
| 33 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,06 |
| 34 | Смена розеток | 100 шт. | 0,14 |
| 35 | Монтаж провода в защитной оболочке двух-трехжильные под штукатурку в бороздах | 100 м | 0,8 |
| 36 | Монтаж светильника с люминисцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,08 |

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 410080, г. Саратов, ул. Академика Антонова, 5

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 30 дней с момента заключения контракта

Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе расходов на транспортировку, погрузку, транспортную тару, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования и других обязательных платежей включена в цену контракта

Максимальная цена контракта: 150000,5

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: безналичная форма расчетов. 30% предоплата, 70% - после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных работ, путем подписания сторонами соответствующего акта.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 327, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «20» сентября  2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                         __________

М.П.

__________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.