####

####  Утверждаю:

####  Заместитель председателя

####  комитета по ЖКХ

####  администрации муниципального

####  образования «Город Саратов»

####

####  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Бочкарев

####  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2009 г.

####  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

####  № 1109

####  I часть: Запрос котировок

####  Дата: 18.11.2009 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, заказчика.Почтовый адрес.Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов» 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты:mupzakaz@admsaratov.ruЗаказчик – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» Адрес:410012 г. Саратов, ул. М.Горького, 48.  |
| 2. | Источник финансирования заказа |  Бюджет муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок  |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаровНаименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение работ: «Капитальный ремонт многоквартирных домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года» по адресу Советская 4 Б в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1) к настоящему запросу котировок.Качество работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиП-ами и другими действующими нормативными документами. Срок предоставления гарантии качества на все виды выполненных работ - 24 месяца с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приемки выполненных работ КС-2. Привлечение к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) не допускается. Выполнение работ осуществляется силами, материалами и средствами подрядчика. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ-ов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г.Саратов, ул. Советская, 4 Б  |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта, окончание работ: не позднее 20 декабря 2009 года. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора, расходы на заключение договора обязательного страхования ответственности за качество работ по контракту и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. Разница стоимости материалов заказчику не предъявляется. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) |  200 265 руб. (двести тысяч двести шестьдесят пять руб. 00 коп) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 19.11.2009 г. по 25.11.2009 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское).Окончание подачи заявок: 25.11.2009 г. в 16-00 (время московское)Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата производится заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ с требуемым качеством в течение 10 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приемки выполненных работ КС-2.Коэффициент удорожания (индекс изменения сметной стоимости) фиксируется с момента заключения контракта до завершения работ, предусмотренных контрактом, и рассчитывается как отношение цены предложения подрядчика к базисной цене (сметная стоимость 2000года ) сметы контракта. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по размещению заказа и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.  |
| 12 | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94 – ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа. |  установлено |

#### Приложение № 1: Дефектная ведомость.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  Приложение№1 № 1 к запросу котировок. **ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ** на выполнение работ: «Капитальный ремонт многоквартирных домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года» по адресу Советская 4 Б |  |  |
| № пп | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |
| 1 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами. Уд. ресурс : 103-0017 | 1 т | 0,217 |
| 2 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,217 |
| 3 | Создание напряжения металлических поясов с применением динамометрического ключа усилием 5 кН. Уд. ресурс:021141, 030202, 330206, 01-1714, 201-1714. | 1 конструкцию | 2 |
| 4 | Масляная окраска металлического швеллера №20 , количество окрасок 2 (56,5 м.п.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3056 |
| 5 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0835 |
| 6 | Шпатлевка по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0835 |
| 7 | Побелка потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 1,67 |
| 8 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,233 |
| 9 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,233 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,283 |
| 11 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,8619 |
| 12 | Окраска масляными составами: деревянных поручней .Уд.ресурс: 101-1827 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1728 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений лестничных маршей за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,54 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1814 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3574 |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1089 |
| 17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0837 |
| 18 | Мусор строительный погрузка | 1т | 1,0697 |
| 19 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 | 1т | 1,0697 |
|  |  |  |  |

####  II часть.

####  Проект муниципального контракта

####  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

####  на выполнение работ для муниципальных нужд

####  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

####

####  г. Саратов «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200 \_г.

####  Комитет по ЖКХ администрации муниципального образования «Город Саратов», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя комитета Куликова Андрея Викторовича, действующего на основании Положения, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вместе именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

####  1. Предмет Контракта.

#### 1.1.Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить работы: «Капитальный ремонт многоквартирных домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года» по адресу : ул. Советская, 4Б указанные в Смете (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику.

#### 1.2.Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

####  2. Основные условия.

#### 2.1.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, своими силами, материалами и средствами. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ-ов, ТУ производителя иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы. Ответственность за качество применяемых материалов при производстве работ возлагается на Подрядчика.

#### Объем и виды работ определяются по Смете.

#### 2.2.Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

#### 2.3.Подрядчик обязан за счет собственных средств заключить договор обязательного страхования ответственности за качество работ, предусмотренных настоящим контрактом.

#### 2.4. Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта,

####  окончание работ: не позднее 20 декабря 2009 года.

#### 2.5. Место выполнения работ: г.Саратов, ул. Советская, 4Б

#### 2.6.Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

#### 2.7.Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть, привлечена организация, имеющая соответствующую лицензию.

#### 2.8.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

#### 2.9.Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

#### 2.10.Подрядчикгарантирует качество работ и соответствие их требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

#### 2.11 Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиП-ами и другими действующими нормативными документами.

#### 2.12.Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

#### 2.13.Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом приемки выполненных работ КС-2, путем его подписания Сторонами настоящего Контракта.

#### 2.14.При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику Акты приемки выполненных работ КС-2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта приемки выполненных работ КС-2 обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

#### 2.15.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком за его счет.

#### 2.16. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

#### 2.17. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 24 месяца с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ КС-2. Если за период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока осуществляется Подрядчиком за свой счет.

#### 2.18.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

####  3.Цена Контракта. Условия платежа.

#### 3.1.Цена Контракта, определяется в соответствии со Сметой (Приложение № 1) представленной Подрядчиком, с учетом объявленных условий запроса котировок и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС \_\_\_\_%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

#### Смета считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

#### 3.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

#### 3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

####  Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

####  В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора, расходы на заключение договора обязательного страхования ответственности за качество работ по контракту и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта. Разница стоимости материалов Заказчику не предъявляется.

#### 3.4.Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

#### 3.5. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ с требуемым качеством в течение 10 дней с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ КС-2. Коэффициент удорожания (индекс изменения сметной стоимости) фиксируется с момента заключения Контракта до завершения работ, предусмотренных Контрактом, и рассчитывается как отношение цены предложения подрядчика к базисной цене (сметная стоимость 2000года) сметы контракта.

####  4.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

#### 4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, с Подрядчика взыскивается неустойка в виде пени в размере 0,1% цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

#### Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

#### 4.2. Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

#### 4.3.В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

#### 4.4.Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом Саратовской области.

####  5. Обстоятельства непреодолимой силы.

#### 5.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

####  6.Заключительные положения.

####  6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2009 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

#### 6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

#### 6.3. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

####  7. Особые условия.

#### 7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

#### 7.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

#### 7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

#### 7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

#### 7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

####  1. Смета. Приложение № 1.

####  8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.

#### Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

####  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

####  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

####  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

####  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

####  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

####

####  Заказчик: Подрядчик:

####  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

####  м.п. м.п.

####  III часть.

####  форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

####  КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

#### Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2009 г.

####  В орган, уполномоченный на

####  осуществление функций по

####  размещению заказов для

####  муниципальных заказчиков города

####  Уважаемые господа!

#### Изучив извещение о запросе котировок № 1109, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

####  (наименование товара, работ, услуг)

#### для\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

####  наименование заказчика

#### Мы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

####  (наименование участника размещения заказа)

#### в лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

####  (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

#### в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование (для юридического лица)Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица)Место жительства (для физического лица) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_ копеек)(цена указывается цифрами и прописью)В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора, расходы на заключение договора обязательного страхования ответственности за качество работ по контракту и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. Разница стоимости материалов заказчику не предъявляется.  |

#### Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

#### Печать участника размещения заказа.

#### Примечание:\*

####  1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

####  2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

####  В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа, она должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

####  В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

####  3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

####

####