# Утверждаю:                                                                                Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад комбинированного вида № 158» Ленинского района г. Саратова

# ___________  И.А.Шарикова

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1607

I часть: Запрос котировок

Дата: 31.08.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 158» Ленинского района г. Саратова 410007, г. Саратов, ул. ул. Днепропетровская,4а |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Город Саратов» (тип средств 010103) |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение ремонтных работ в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 158» Ленинского района г. Саратова в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Выполнение работ осуществляется подрядчиком лично, силами, материалами и средствами подрядчика. Все материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Качество и безопасность работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами. Срок предоставления гарантии качества на все виды выполненных подрядчиком работ - 24 месяца со дня подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Днепропетровская, 4а, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 158» Ленинского района г. Саратова |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание выполнения работ - в течение 15 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов и оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 450 048 руб. 00 коп. (четыреста пятьдесят тысяч сорок восемь рублей 00 коп.) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 01.09.2010 г. по 13.09.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 13.09.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. Для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата производится заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ с требуемым качеством в течение 60 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

- Дефектная ведомость ( Приложение №1).

Приложение  1

к запросу котировок

Дефектная ведомость

(на выполнение ремонтных работ  в

Муниципальном дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад комбинированного вида № 158» Ленинского района г. Саратова)

| № пп | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт вентиляционной системы В-1 (пищеблок) |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,12 т | 100 шт. | 0,01 |  |
| 2 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 | Вентилятор ВКР №5, n=1000 об/мин., N=0,55 кВт |
| Раздел 2. Электромонтажные работы В-1 |  |  |  |  |
| 3 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1 | Выключатели автоматические АК-25-211-00 ОМ5 I-А |
| 4 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,4 | Провод ПВС 4х2,5 мм, 380 Вт |
| 5 | Гофротруба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,4 | Труба гофрированная д.25 мм |
| 6 | Блок-контактор | шт. | 1 | Контакторы электромагнитные КУВ40 |
| 7 | Монтаж бокса | шт. | 1 | Бокс для автомата на 4 места |
| Раздел 3. Ремонт вентиляционной системы В-2 (прачечная) |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,12 т | 100 шт. | 0,01 |  |
| 9 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 | Вентилятор ВКР №4, n=1000 об/мин., N=0,37 кВт |
| Раздел 4. Электромонтажные работы В-2 |  |  |  |  |
| 10 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1 | Выключатели автоматические АК-25-211-00 ОМ5 I-А |
| 11 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,4 | Провод ПВС 4х2,5 мм, 380 Вт |
| 12 | Гофротруба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,4 | Труба гофрированная д.25 мм |
| 13 | Блок-контактор | шт. | 1 | Контакторы электромагнитные КУВ40 |
| 14 | Монтаж бокса | шт. | 1 | Бокс для автомата на 4 места |
| Раздел 5. Ремонт вентиляционной системы П-1 (прачечная) |  |  |  |  |
| 15 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,12 т | 100 шт. | 0,01 |  |
| 16 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 | Вентилятор ВЦ 14-46 №4, N=2,5 кВт, n=1500 об./мин, N=0,75 кВт, |
| 17 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | шт | 2 |  |
| 18 | Демонтаж калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |  |
| 19 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 | Калорифер КВБ-6 600х600 |
| 20 | Демонтаж клапанов обратных диаметром: до 800 мм | 1 клапан | 1 |  |
| 21 | Установка клапанов обратных диаметром: до 800 мм | 1 клапан | 1 | Клапан с электроприводом КВУ-Д |
| 22 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,5 |  |
| 23 | Демонтаж виброизоляторов: номер 38 | 10 виброизоляторов | 0,4 |  |
| 24 | Установка виброизоляторов: номер 38 | 10 виброизоляторов | 0,4 | Виброизолятор ДО-38 |
| 25 | Установка дверей герметических: утепленных, размером 1250х500 мм | 1 шт. | 1 | Дверь герметическая стальная |
| 26 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,01 |  |
| Раздел 6. Электромонтажные работы П-1 |  |  |  |  |
| 27 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1 | Выключатели автоматические АК-25-211-00 ОМ5 I-А |
| 28 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,5 | Провод ПВС 4х2,5 мм, 380 Вт |
| 29 | Гофротруба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,5 | Труба гофрированная д.25 мм |
| 30 | Блок-контактор | шт. | 1 | Контакторы электромагнитные КУВ40 |
| 31 | Монтаж бокса | шт. | 1 | Бокс для автомата на 4 места |
| 32 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа |
| Раздел 7. Ремонт вентиляционной системы П-2 (пищеблок) |  |  |  |  |
| 33 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,12 т | 100 шт. | 0,01 |  |
| 34 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 | Вентилятор ВЦ 4-75 №5, N=0,75 кВт, n=1000 об./мин , |
| 35 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | шт | 2 |  |
| 36 | Демонтаж калориферов массой: до 0,2 т | 1 калорифер | 1 |  |
| 37 | Установка калориферов массой: до 0,2 т | 1 калорифер | 1 | Калорифер КВБ-9 1000х600 |
| 38 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,7 |  |
| 39 | Демонтаж виброизоляторов: номер 41 | 10 виброизоляторов | 0,4 |  |
| 40 | Установка виброизоляторов: номер 41 | 10 виброизоляторов | 0,4 | Виброизолятор ДО-41 |
| 41 | Установка дверей герметических: утепленных, размером 1250х500 мм | 1 шт. | 1 | Дверь герметическая стальная |
| 42 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,04 |  |
| 43 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем | 1 м3 изоляции | 7,2 |  |
| Раздел 8. Электромонтажные работы П-2 |  |  |  |  |
| 44 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1 | Выключатели автоматические АК-25-211-00 ОМ5 I-А |
| 45 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,5 | Провод ПВС 4х2,5 мм, 380 Вт |
| 46 | Гофротруба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,5 | Труба гофрированная д.25 мм |
| 47 | Блок-контактор | шт. | 1 | Контакторы электромагнитные КУВ40 |
| 48 | Монтаж бокса | шт. | 1 | Бокс для автомата на 4 места |
| 49 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа |
| Раздел 9. Испытание систем вентиляции |  |  |  |  |
| 50 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный, или крышный №: до 5 | 1 устройство | 4 |  |
| 51 | Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором. При суммарной длине воздуховода до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2: до 4 | 1 участок вентиляционной сети | 4 |  |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение ремонтных работ для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                           «____» __________2010г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 158» Ленинского района г. Саратова,  именуемое   в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего И.А.Шариковой,  действующего на основании Устава, и ____________________________ именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________, вместе именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 158» Ленинского района г. Саратова, указанные в Смете (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать результат работ Заказчику.

1.2. Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, лично, своими силами, материалами и средствами. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы. Ответственность за качество применяемых материалов при производстве работ возлагается на Подрядчика.

Объем и виды работ определяются по Смете.

2.2.Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения муниципального Контракта, закончить выполнение работ в течение 15 дней с момента заключения Контракта.

2.3. Место выполнения работ: г. Саратов, ул. Днепропетровская, 4а, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 158» Ленинского района г. Саратова.

2.4. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.5. Подрядчик до начала выполнения работ обязан предъявить Заказчику следующие документы на право Подрядчика выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы и передать Заказчику копии таких документов:

- действующее Свидетельство (выданное саморегулируемой организацией, созданной в форме некоммерческого партнёрства) о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по видам работ, предусмотренным Сметой (Приложение №1 к настоящему Контракту) и включённым в Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённый действующим Приказом Минрегионразвития РФ.

2.6. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком может быть привлечена организация, имеющая соответствующие документы, предусмотренные законодательством РФ на право выполнения работ (услуг).

2.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.8. Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.9. Подрядчик гарантирует качество и безопасность работ в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

2.10. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами.

2.11. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.12. Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ, путем его подписания Сторонами.

2.13. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.14. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком за его счет.

2.15. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.16. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 24 месяца со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. Если за период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока, осуществляются Подрядчиком за свой счёт.

2.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3. Цена Контракта. Условия платежа.

3.1. Цена Контракта определяется в соответствии со Сметой (Приложение № 1), представленной Подрядчиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ___________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет  _____________(______________________________) рублей.

Смета считается согласованной с момента ее утверждения  Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта  включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов и оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (тип средств 010103) при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ с требуемым качеством в течение 60 дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

4.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, с Подрядчика взыскивается неустойка в виде пени в размере 1 % цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную  действующим законодательством РФ.

4.4. Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом  Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

6.3. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета (Приложение №1)

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

#### Заказчик:  ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик:______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Заказчик:						              Подрядчик:

_________________/_____________/		    _________________/______________/

м.п.	м.п.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на

осуществление функций по размещению

заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1607, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание ___________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _______________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы _________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов и оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.