Утверждаю:

Главный врач МУЗ «ГКБ № 2

им.В.И. Разумовского»

_____________ С.В. Додин

«__»__________ 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 192

I часть: Запрос котировок

Дата: 22.04.2009 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского» 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 141 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка изделий травматологических в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товаров определяется в соответствии с действующим законодательством РФ с учетом рекомендаций производителя. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов ул. Чернышевского, 141, МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», аптечный склад. |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на упаковку, тару, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 498 654,00 руб. (Четыреста девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 23.04.2009 г. по 06.05.2009 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 06.05.2009 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком после подписания сторонами муниципального контракта товарных накладных с отсрочкой платежа до 25 декабря 2009г. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1 к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. измер. | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стержень для бедренной кости 9х320 | Имплантаты должны быть изготовлены из материала -сплав титана-ВТ-6. Имплантаты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию Имплантаты должны обеспечивать стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации. Тело стержня в поперечном срезе должно иметь овальную с выемками форму - В проксимальной части стержень должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Стержень должен иметь 2 отверстия для блокирования в проксимальной части (одно из них овальное) и три отверстия в дистальной части (два в сагиттальной плоскости, одно во фронтальной). Диаметр стержня: 9 мм с шагом в 1 мм Длина стержня 320 мм с шагом 20 мм | шт. | 1 |
| 2 | Стержень для бедренной кости 9х340 | Имплантаты должны быть изготовлены из материала- сплав титана ВТ-6. Имплантаты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию Имплантаты должны обеспечивать стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации. Тело стержня в поперечном срезе должно иметь овальную с выемками форму - В проксимальной части стержень должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Стержень должен иметь 2 отверстия для блокирования в проксимальной части (одно из них овальное) и три отверстия в дистальной части (два в сагиттальной плоскости, одно во фронтальной). Диаметр стержня: 9 мм с шагом в 1 мм Длина стержня 340 мм с шагом 20 мм | шт. | 1 |
| 3 | Стержень для бедренной кости 9х360 | Имплантаты должны быть изготовлены из материала -сплав титана ВТ-6. Имплантаты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию Имплантаты должны обеспечивать стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации. Тело стержня в поперечном срезе должно иметь овальную с выемками форму - В проксимальной части стержень должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Стержень должен иметь 2 отверстия для блокирования в проксимальной части (одно из них овальное) и три отверстия в дистальной части (два в сагиттальной плоскости, одно во фронтальной). Диаметр стержня: 9 мм с шагом в 1 мм Длина стержня 360 мм с шагом 20 мм | шт. | 1 |
| 4 | Стержень для бедренной кости 9х380 | Имплантаты должны быть изготовлены из материал- сплав титана ВТ-6. Имплантаты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию Имплантаты должны обеспечивать стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации. Тело стержня в поперечном срезе должно иметь овальную с выемками форму - В проксимальной части стержень должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Стержень должен иметь 2 отверстия для блокирования в проксимальной части (одно из них овальное) и три отверстия в дистальной части (два в сагиттальной плоскости, одно во фронтальной). Диаметр стержня: 9 мм с шагом в 1 мм Длина стержня 380 мм с шагом 20 мм | шт. | 1 |
| 5 | Стержень универсальный для б/б кости 9х315 | Имплантаты должны быть изготовлены из материала- сплав титана ВТ-6 Имплантаты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию Имплантаты должны обеспечивать стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации. В проксимальной части стержень должен иметь изгиб 11о для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня Тело стержня в поперечном срезе должно иметь клиновидную форму с закруглённым торцевым концом. В проксимальной части стержень должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Стержень должен иметь 3 отверстия для блокирования в проксимальной части (одно из них овальное) и три отверстия в дистальной части (два в сагиттальной плоскости, одно во фронтальной). Диаметр стержня: 9 мм с шагом в 1 мм Длина стержня 315 мм с шагом 15 мм | шт. | 1 |
| 6 | Стержень универсальный для б/б кости 9х330 | Имплантаты должны быть изготовлены из материала -сплав титана ВТ-6 Имплантаты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию Имплантаты должны обеспечивать стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации. В проксимальной части стержень должен иметь изгиб 11о для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня Тело стержня в поперечном срезе должно иметь клиновидную форму с закруглённым торцевым концом. В проксимальной части стержень должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Стержень должен иметь 3 отверстия для блокирования в проксимальной части (одно из них овальное) и три отверстия в дистальной части (два в сагиттальной плоскости, одно во фронтальной). Диаметр стержня: 9 мм с шагом в 1 мм Длина стержня 330 мм с шагом 15 мм | шт. | 1 |
| 7 | Стержень универсальный для б/б кости 9х345 | Имплантаты должны быть изготовлены из материала- сплав титана ВТ-6 Имплантаты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию Имплантаты должны обеспечивать стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации. В проксимальной части стержень должен иметь изгиб 11о для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня Тело стержня в поперечном срезе должно иметь клиновидную форму с закруглённым торцевым концом. В проксимальной части стержень должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Стержень должен иметь 3 отверстия для блокирования в проксимальной части (одно из них овальное) и три отверстия в дистальной части (два в сагиттальной плоскости, одно во фронтальной). Диаметр стержня: 9 мм с шагом в 1 мм Длина стержня 345 мм с шагом 15 мм | шт. | 1 |
| 8 | Стержень универсальный для б/б кости 9х360 | Имплантаты должны быть изготовлены из материала -сплав титана ВТ-6 Имплантаты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию Имплантаты должны обеспечивать стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации. В проксимальной части стержень должен иметь изгиб 11о для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня Тело стержня в поперечном срезе должно иметь клиновидную форму с закруглённым торцевым концом. В проксимальной части стержень должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Стержень должен иметь 3 отверстия для блокирования в проксимальной части (одно из них овальное) и три отверстия в дистальной части (два в сагиттальной плоскости, одно во фронтальной). Диаметр стержня: 9 мм с шагом в 1 мм Длина стержня 360 мм с шагом 15 мм | шт. | 1 |
| 9 | Стержень универсальный для б/б кости 9х375 | Имплантаты должны быть изготовлены из материала- сплав титана ВТ-6 Имплантаты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию Имплантаты должны обеспечивать стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации. В проксимальной части стержень должен иметь изгиб 11о для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня Тело стержня в поперечном срезе должно иметь клиновидную форму с закруглённым торцевым концом. В проксимальной части стержень должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Стержень должен иметь 3 отверстия для блокирования в проксимальной части (одно из них овальное) и три отверстия в дистальной части (два в сагиттальной плоскости, одно во фронтальной). Диаметр стержня: 9 мм с шагом в 1 мм Длина стержня 375 мм с шагом 15 мм | шт. | 1 |
| 10 | Пластина реконструкционная с у/с, 115, 8 отв. | Пластины должны быть изготовлены из сплава титана ВТ-6. Должны иметь количество отверстий 8, длина 115 мм соответственно с шагом 28 мм. Пластины должны иметь восьмиобразные отверстия под винты диаметром 3,5 мм. | шт. | 2 |
| 11 | Пластина реконструкционная с у/с, 141, 10 отв. | Пластины должны быть изготовлены из сплава титана ВТ-6. Должны иметь количество отверстий 10, длина 141 мм соответственно с шагом 28 мм. Пластины должны иметь восьмиобразные отверстия под винты диаметром 3,5 мм. | шт. | 2 |
| 12 | Пластина реконструкционная с у/с, 169, 12 отв. | Пластины должны быть изготовлены из сплава титана ВТ-6. Должны иметь количество отверстий 12, длина 169 мм соответственно с шагом 28 мм. Пластины должны иметь восьмиобразные отверстия под винты диаметром 3,5 мм. | шт. | 1 |
| 13 | Пластина реконструкционная с у/с, 197, 14 отв. | Пластины должны быть изготовлены из сплава титана ВТ-6. Должны иметь количество отверстий 14, длина 197 мм соответственно с шагом 28 мм. Пластины должны иметь восьмиобразные отверстия под винты диаметром 3,5 мм. | шт. | 1 |
| 14 | Пластина малая прямая с у/с. 6 отв. 84 мм | Пластины должны быть изготовлены из сплава титана ВТ-6, иметь длину 84 мм с шагом 24 мм. Количество отверстий должно быть 6 соответственно под винты диаметром 3,5 мм. Пластины должны иметь отверстия в виде восьмерки с внутренней резьбой расположенные в один ряд. | шт. | 1 |
| 15 | Пластина малая прямая с у/с. 8 отв. 108 мм | Пластины должны быть изготовлены из сплава титана ВТ-6, иметь длину 108 мм с шагом 24 мм. Количество отверстий должно быть 8 соответственно под винты диаметром 3,5 мм. Пластины должны иметь отверстия в виде восьмерки с внутренней резьбой расположенные в один ряд. | шт. | 1 |
| 16 | Пластина малая прямая с у/с. 10 отв. 132 мм | Пластины должны быть изготовлены из сплава титана ВТ-6, иметь длину 132 мм с шагом 24 мм. Количество отверстий должно быть 10 соответственно под винты диаметром 3,5 мм. Пластины должны иметь отверстия в виде восьмерки с внутренней резьбой расположенные в один ряд. | шт. | 1 |
| 17 | Пластина малая прямая с у/с. 12 отв. 156 мм | Пластины должны быть изготовлены из сплава титана ВТ-6, иметь длину 156 мм с шагом 24 мм. Количество отверстий должно быть 12 соответственно под винты диаметром 3,5 мм. Пластины должны иметь отверстия в виде восьмерки с внутренней резьбой расположенные в один ряд. | шт. | 1 |
| 18 | Винт кортикальный 3,5х20, для пластин с у/с | Диаметр 3,5 мм, длина 20 мм | шт. | 2 |
| 19 | Винт кортикальный 3,5х25, для пластин с у/с | Диаметр 3,5 мм, длина 25 мм | шт. | 2 |
| 20 | Винт кортикальный 3,5х30, для пластин с у/с | Диаметр 3,5 мм, длина 30 мм | шт. | 2 |
| 21 | Винт кортикальный 3,5х15, для пластин с у/с | Диаметр 3,5 мм, длина 15 мм | шт. | 2 |
| 22 | Винт кортикальный 3,5х35, для пластин с у/с | Диаметр 3,5 мм, длина 35 мм | шт. | 2 |
| 23 | Винт кортикальный 3,5х40, для пластин с у/с | Диаметр 3,5 мм, длина 40 мм | шт. | 2 |
| 24 | Винт кортикальный 3,5х45, для пластин с у/с | Диаметр 3,5 мм, длина 45 мм | шт. | 2 |
| 25 | Винт кортикальный 3,5х50, для пластин с у/с | Диаметр 3,5 мм, длина 50 мм | шт. | 2 |
| 26 | Стержень для плеча 8х240 | Имплантаты должны быть изготовлены из материала- сплав титанаВТ-6. Имплантаты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию Имплантаты должны обеспечивать стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации Тело стержня в поперечном срезе должно иметь овальную с выемками форму В проксимальной части стержень должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Стержень должен иметь 2 отверстия для блокирования в проксимальной части (одно из них овальное) и три отверстия в дистальной части (два в сагиттальной плоскости, одно во фронтальной). Диаметр стержня: 8 мм с шагом в 1 мм Длина стержня 240 мм с шагом 20 мм | шт. | 1 |
| 27 | Стержень для плеча 8х260 | Имплантаты должны быть изготовлены из материала -сплав титана ВТ-6. Имплантаты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию Имплантаты должны обеспечивать стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации Тело стержня в поперечном срезе должно иметь овальную с выемками форму В проксимальной части стержень должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Стержень должен иметь 2 отверстия для блокирования в проксимальной части (одно из них овальное) и три отверстия в дистальной части (два в сагиттальной плоскости, одно во фронтальной). Диаметр стержня: 8 мм с шагом в 1 мм Длина стержня 260 мм с шагом 20 мм | шт. | 1 |
| 28 | Стержень для плеча 8х280 | Имплантаты должны быть изготовлены из материала -сплав титана ВТ-6. Имплантаты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию Имплантаты должны обеспечивать стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации Тело стержня в поперечном срезе должно иметь овальную с выемками форму В проксимальной части стержень должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Стержень должен иметь 2 отверстия для блокирования в проксимальной части (одно из них овальное) и три отверстия в дистальной части (два в сагиттальной плоскости, одно во фронтальной). Диаметр стержня: 8 мм с шагом в 1 мм Длина стержня 280 мм с шагом 20 мм | шт. | 1 |
| 29 | Стержень для плеча 8х300 | Имплантаты должны быть изготовлены из материала- сплав титанаВТ-6. Имплантаты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию Имплантаты должны обеспечивать стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации Тело стержня в поперечном срезе должно иметь овальную с выемками форму В проксимальной части стержень должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Стержень должен иметь 2 отверстия для блокирования в проксимальной части (одно из них овальное) и три отверстия в дистальной части (два в сагиттальной плоскости, одно во фронтальной). Диаметр стержня: 8 мм с шагом в 1 мм Длина стержня 300 мм с шагом 20 мм | шт. | 1 |
| 30 | Стержень гамма 130°, 10х240 | Имплантаты должны быть изготовлены из материала - сплав титанаВТ-6. Имплантаты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию Стержни должны быть универсальными для обеих конечностей Должна иметься возможность дополнительной поставки анатомических стержней в левом и правом исполнениях В проксимальной части стержень должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого винта. Стержень должен иметь 2 отверстия под углом 130° для блокирования в проксимальной части и 2 отверстия в дистальной части (два в сагиттальной плоскости). Диаметр стержня 10 и 11 мм Длина стержня: универсального 240 мм | шт. | 1 |
| 31 | Винт блокирующий, канюлированный 6,5/2,7x85 | Внутреннее отверстие 2,7 мм; внешний диаметр-6,5 мм, длина 85 мм. | шт. | 1 |
| 32 | Винт блокирующий, канюлированный 6,5/2,7x90 | Внутреннее отверстие 2,7 мм; внешний диаметр-6,5 мм, длина 90мм. | шт. | 1 |
| 33 | Винт блокирующий, канюлированный 6,5/2,7x95 | Внутреннее отверстие 2,7 мм; внешний диаметр-6,5 мм, длина 95 мм. | шт. | 1 |
| 34 | Винт блокирующий, канюлированный 6,5/2,7x100 | Внутреннее отверстие 2,7 мм; внешний диаметр-6,5 мм, длина 100 мм. | шт. | 1 |
| 35 | Винт блокирующий, канюлированный 6,5/2,7x105 | Внутреннее отверстие 2,7 мм; внешний диаметр-6,5 мм, длина 105мм. | шт. | 1 |
| 36 | Винт блокирующий канюлированный 6,5/2,7х110 | Внутреннее отверстие 2,7 мм; внешний диаметр-6,5 мм, длина 110 мм. | шт. | 1 |
| 37 | Винт блокирующий канюлированный 6,5/2,7х115 | Внутреннее отверстие 2,7 мм; внешний диаметр-6,5 мм, длина 115 мм. | шт. | 1 |
| 38 | Винт блокирующий канюлированный 6,5/2,7х120 | Внутреннее отверстие 2,7 мм ; внешний диаметр-6,5 мм, длина 120мм. | шт. | 1 |
| 39 | Винт блокирующий, канюлированный, специальный 11/2,7x85 | Внутреннее отверстие 2,7 мм; внешний диаметр-11 мм, длина 85 мм. | шт. | 1 |
| 40 | Винт блокирующий, канюлированный, специальный 11/2,7x90 | Внутреннее отверстие 2,7 мм; внешний диаметр-11 мм, длина 90 мм. | шт. | 1 |
| 41 | Винт блокирующий, канюлированный, специальный 11/2,7x95 | Внутреннее отверстие 2,7 мм; внешний диаметр-11 мм, длина 95 мм. | шт. | 1 |
| 42 | Винт блокирующий, канюлированный, специальный 11/2,7x100 | Внутреннее отверстие 2,7 мм; внешний диаметр-11 мм, длина 100 мм. | шт. | 1 |
| 43 | Винт блокирующий, канюлированный, специальный 11/2,7x105 | Внутреннее отверстие 2,7 мм; внешний диаметр-11 мм, длина 105 мм. | шт. | 1 |
| 44 | Винт блокирующий, канюлированный, специальный 11/2,7x110 | Внутреннее отверстие 2,7 мм; внешний диаметр-11 мм; длина 110 мм. | шт. | 1 |
| 45 | Винт блокирующий, канюлированный, специальный 11/2,7x115 | Внутреннее отверстие 2,7 мм; внешний диаметр-11 мм, длина 115 мм. | шт. | 1 |
| 46 | Винт блокирующий, канюлированный, специальный 11/2,7x120 | Внутреннее отверстие 2,7 мм; внешний диаметр-11 мм, длина 120 мм. | шт. | 1 |
| 47 | Винт дистальный 4,5х40 мм | резьба по всей длине винта диам. 4,5 мм, длина 40 мм | шт. | 8 |
| 48 | Винт дистальный 4,5х45 мм | резьба по всей длине винта диам. 4,5 мм, длина 45 мм | шт. | 11 |
| 49 | Винт дистальный 4,5х50 мм | резьба по всей длине винта диам. 4,5 мм, длина 50 мм | шт. | 11 |
| 50 | Винт дистальный 4,5х55 мм | резьба по всей длине винта диам. 4,5 мм, длина 55 мм | шт. | 8 |
| 51 | Винт дистальный 4,5х35 мм | резьба по всей длине винта диам. 4,5 мм, длина 35 мм | шт. | 5 |
| 52 | Винт дистальный 4,5х60 мм | резьба по всей длине винта диам. 4,5 мм, длина 60 мм | шт. | 5 |
| 53 | Винт для дист.блокирования 1,5/2,7 16 мм | Диаметр 2,7 мм, длина 16 мм. | шт. | 2 |
| 54 | Винт для дист.блокирования 1,5/2,7 18 мм | Диаметр 2,7 мм, длина 18 мм. | шт. | 2 |
| 55 | Винт для дист.блокирования 1,5/2,7 20 мм | Диаметр 2,7 мм, длина 20 мм. | шт. | 2 |
| 56 | Стержень для ключицы 3,5х110 | Имплантаты должны быть изготовлены из материала - сплав титана ВТ-6. Имплантаты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию Имплантаты должны обеспечивать стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации. Тело стержня в поперечном срезе должно иметь овальную с выемками форму - Диаметр стержня: 3.5 мм Длина стержня 110 мм | шт. | 1 |
| 57 | Винт кортикальный 2,7х26 | Диаметр 2,7 мм, длина 26 мм. | шт. | 1 |
| 58 | Винт кортикальный 2,7х28 | Диаметр 2,7 мм, длина 28 мм. | шт. | 1 |
| 59 | Винт кортикальный 2,7х30 | Диаметр 2,7 мм, длина 30 мм. | шт. | 1 |
| 60 | Винт кортикальный 2,7х36 | Диаметр 2,7 мм, длина 36 мм. | шт. | 1 |

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№ ___

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________200 _г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача С.В. Додина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ____________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 200_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия травматологические (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 30 дней с момента заключения настоящего муниципального Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов ул. Чернышевская,141, МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», аптечный склад.

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

товарные накладные, счет-фактуру, сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения Минздрава РФ

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно действующему законодательству и оформляется товарными накладными, подписываемые уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 1 (одного) дня с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ % __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на упаковку, тару, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего муниципального Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком после подписания Сторонами товарных накладных с отсрочкой платежа до 25 декабря 2009г.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты соответствия и регистрационное удостоверение Минздрава РФ на поставляемый товар. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2 (двух) дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 1 (одного) дня с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2 (двух) часов с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товаров, поставляемых Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности товара определяется в соответствии  с  действующим законодательством РФ, с учетом рекомендаций производителя.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар в течение 2-х (двух) часов с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2009 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2009 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 192 в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка изделий травматологических в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на упаковку, тару, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1.Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.