ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок.

Дата: _12.12.06 г._

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – комитет дорожного хозяйства администрации г. Саратова |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | бюджет города |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Оформление центральной части города праздничной иллюминацией к Новому году и Рождеству: установка автоматических выключателей 50 А – 1 шт; измерение сопротивления изоляции магаомметром кабельных и других линий напряжения до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям –298 линий; установка реверсного пускателя – 1 шт; смена ламп накаливания – 825 шт; монтаж ламп накаливания – 1567 шт; автогидроподъемники высотой подъема 22 м - 51,3 маш. час; сборка электросхемы автоматического управления – 1 система; провод или кабель сечением до 35 мм2, присоединение к зажимам жил кабеля – 300 шт; установка щитка управления – 3 шт; коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции, на стене или колонне, для проводов сечением мм2, до 16, до 6 зажимов – 12 шт; монтаж снежинок – 11 шт; подвеска изолированных проводов вл 0,38 кв с помощью механизмов – 1,3 км изолированного провода при 20 опорах; муфта для 3-х жильного кабеля напряжением до 10 кв, сечение одной жилы ММ2, до 35 – 2 шт; кабель, масса 1 м, кг, до 4, подвешиваемый на тросе – 321,4 м кабеля; монтаж понижающего трансформатора – 106 шт. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | г. Саратов, Театральная площадь, ул. М. Горького. |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с момента подписания контракта до 31 декабря 2006 года |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | в цену включена стоимость используемых материалов, а также отчисления по налогам и сборам, другие обязательные платежи. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 249 984,05 рублей |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с _12.12.06 г. _( дата) по _18.12.06 г. _______(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 17-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93, 74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Оплата работ будет производиться денежными средствами по актам выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _______________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________тел. _________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)_______________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _______________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Оформление центральной части города праздничной иллюминацией к Новому году и Рождеству: установка автоматических выключателей 50 А – 1 шт; измерение сопротивления изоляции магаомметром кабельных и других линий напряжения до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям –298 линий; установка реверсного пускателя – 1 шт; смена ламп накаливания – 825 шт; монтаж ламп накаливания – 1567 шт; автогидроподъемники высотой подъема 22 м - 51,3 маш. час; сборка электросхемы автоматического управления – 1 система; провод или кабель сечением до 35 мм2, присоединение к зажимам жил кабеля – 300 шт; установка щитка управления – 3 шт; коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции, на стене или колонне, для проводов сечением ММ2, до 16, до 6 зажимов – 12 шт; монтаж снежинок – 11 шт; подвеска изолированных проводов вл 0,38 кв с помощью механизмов – 1,3 км изолированного провода при 20 опорах; муфта для 3-х жильного кабеля напряжением до 10 кв, сечение одной жилы ММ2, до 35 – 2 шт; кабель, масса 1 м, кг, до 4, подвешиваемый на тросе – 321,4 м кабеля; - монтаж понижающего трансформатора – 106 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | г. Саратов, Театральная площадь, ул. М. Горького.. |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с момента подписания контракта до 31 декабря 2006 года |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | в цену включена стоимость используемых материалов, а также отчисления по налогам и сборам, другие обязательные платежи |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Оплата работ будет производиться денежными средствами по актам выполненных работ. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.