Утверждаю:

Главный врач МУЗ «Детская городская поликлиника № 2»

___________________ Н. Ю. Лукьянова

«____» ______________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1940

I часть: Запрос котировок

Дата: 25.10.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Детская городская поликлиника № 2» 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 138. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химических реактивов, изделий медицинского назначения для лаборатории, в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточные сроки годности поставляемого товара должны составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме заказчику. Поставляемый товар должен иметь тару, упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Астраханская, 138, МУЗ Детская городская поликлиника № 2» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта до 30.11.2010 г. по заявкам заказчика. Поставка товара осуществляется в течение 2-х дней со дня поступления заявки заказчика поставщику. Заявка подается заказчиком с использованием любого вида связи (почта, телефон, факс, электронная почта). Поставка товара производится в рабочие дни с 08.00 часов до 15.00 часов (по московскому времени). |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 212 196,43 руб. (Двести двенадцать тысяч сто девяносто шесть рублей 43 коп.) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 26.10.2010 г. по 01.11.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 01.11.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества поставщиком в течении 30 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | ед. измерения | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага фильтровальная | Бумага фильтровальная прямоугольной формы 26х30 см, средней фильтрации | КГ | 4 |
| 2 | Лента-термо диаграмная для анализаторов | Лента –термо диаграмная для анализаторов 57мм х40 м | РУЛ | 60 |
| 3 | Пробирки типа “Minicollect” или эквивалент* | Микропробирка для гематологических исследований с клапанной крышкой и с К3 ЭДТА 0,25 мл упак/100 шт №100 | УПАК | 50 |
| 4 | Аммиак водный | Аммиак водный, чда | КГ | 4,5 |
| 5 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации | Набор применяется при диагностике сифилиса для исследования плазмы или инактивированной сыворотке в реакции микропреципетации (РМП) Раствор состоит из трёх высокоочищенных липидов: кардиолипина, лецитина, холестерина в спирте этиловом абсолютированном. Концентрация ингредиентов в препарате: кардиолипина 0,03%, лецитина 0,27%, холестерина 0,9%. Биологические свойства: способен выявлять антитела к возбудителю сифилиса. | УПАК | 10 |
| 6 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная отрицательная. | Предназначен для контроля правильности результатов при постановке реакции связывания комплемента стандартного серологического комплекса на сифилис, № 10. Сухой реагент. | УПАК | 10 |
| 7 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная слабо положительная. | Предназначена для контроля правильности результатов при постановке реакции связывания комплемента стандартного серологического комплекса на сифилис, № 10, сухой реагент. | УПАК | 10 |
| 8 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная положительная. | Предназначена для контроля правильности результатов при постановке реакции связывания комплемента стандартного серологического комплекса на сифилис, № 10, сухой реагент. | УПАК | 10 |
| 9 | Универсальная бумага индикаторная | Универсальная индикаторная бумага, лакмусовые полоски для определения pH от 0 до 12 | УПАК | 4 |
| 10 | Диагностические полоски «Мультистикс 10 – SG» или эквивалент* | Тестовые полоски для анализатора мочи Клинитек Статус включают в себя тестовые подушечки для анализа проб на белок, кровь, лейкоциты, нитриты, глюкозу, кетоны (ацетоуксусную кислоту), кислотность, удельный вес, билирубин и уробилиноген. Тестовые полоски предназначены для профессиональной диагностики, упаковка 100 шт. | УПАК | 100 |
| 11 | Набор контрольных растворов белков мочи с пирогаллоловым красным | Набор контрольных растворов белков мочи с пирогаллоловым красным. Состав набора: Набор ПГК содержит 4 флакона контрольных растворов белков мочи (альбумин - 70%, глобулин - 30%) с различными концентрациями. Значения концентраций указаны в паспорте набора. Контрольные растворы расфасованы в стеклянные флаконы по 2,0 мл. | НАБОР | 6 |
| 12 | набор для исследования фекалий | Набор для исследования фекалий. Состав набора: бензидин 1 флакон (1,0г.); кислота уксусная, 50% раствор 1 флакон (100мл); гидроперит, таблетки 1 упаковка (6 шт); цинк уксуснокислый, 100 г/л, в спирте этиловом ректификованном 1 флакон (100мл); раствор Люголя (йод-40г/л, калий йодистый-80 г/л) 1 флакон (50мл); реактив Фуше (кислота трихлоруксусная -227 г/л, железо (III) хлорид 6-водный -9,1г/л) -1 флакон (100мл) ; Кислота уксусная , 30% раствор -1 флакон (100 мл); Судан III, 2% раствор (спирт этиловый ректификованный уксусная ледяная -90%) -10 % кислота, 1 флакон (100мл); Метиленовый синий, 2% раствор -1 флакон (20мл); Глицерин -1 флакон (130г). | НАБОР | 1 |
| 13 | Стекло покровное. | Стекло покровное 18мм х 18мм для приготовления препаратов из биоматериала, 100 шт/упак | УПАК | 40 |
| 14 | Трансформирующий реагент для определения гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом. | Трансформирующий реагент для определения гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом. для анализатора Hb "Минигем". Сухая смесь (натрий углекислый кислый, 1,0 г, калий железосинеродистый ,200мг) 1,2 г.- 2 упаковки Ацетонциангидрин 0,5 мл -2 ампулы. 400 опр. | НАБОР | 80 |
| 15 | Набор для определения аланинаминотрансферазы кинетическим методом. | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом. 500 мл Состав набора: Реагент 1: буферно-ферментный раствор, содержащий трис-100 ммоль/л, L-аланин -500 ммоль/л, лактатдегидрогеназу -1200 Е/л, азид натрия-0,095% - 5 ФЛАКаконов (по 80 мл). Реагент 2: раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН -0,18 ммоль/л а-кетоглутарат- 15 ммоль/л, азид натрия -0,095% - 1 флакон (100 мл). | НАБОР | 2 |
| 16 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом. | Набор реагентов для определения аспартаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом. 500 мл. Состав набора: Реагент 1: буферно- ферментный раствор, содержащий трис-80 ммоль/л, L-аспартат -240 ммоль/л, малатдегидрогенезу -600 Е/л, лактатдегидрогенезу -600 Е/л, азид натрия -0,095 % 5 ФЛАКаконов (по 80 мл). Реагент 2: раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН -0,18 ммоль/л, а-кетоглутарат-12 ммоль/л, азид натрия -0,095 % 1 флакон (100 мл). | НАБОР | 2 |
| 17 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания "С - " реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания "С" - реактивного белка в сыворотке крови. 100 мл Состав набора: Реагент № 1. СРБ - латекс суспензия* (5 мл) Реагент № 2. Разбавитель (10 мл) Реагент № 3. Положительный контроль - СРБ > 10 мг/л (0,2мл) Реагент № 4. Отрицательный контроль - СРБ < 5 мг/л (0,4мл) Реагент № 5. Слабоположительный контроль - СРБ ≈ 5-10 мг/л (0,4 мл) Тест - пластина (слайд) 2 шт | НАБОР | 2 |
| 18 | Набор для определения мочевины кинетическим методом. | Набор для определения мочевины кинетическим методом. 500 мл Состав набора: Реагент № 1: буферный раствор, содержащий диэтаноламин, pH 9,8- 1000 ммоль/л, магнитный хлористый -0,5 ммоль/л, азид натрия -0,095% -5 флаконов (по 80мл); Реагент №2 - раствор субстрата, содержащий п-нитрофенилфосфат -10 ммоль/л, азид натрия -0,095%-4 флакон (25мл) или 1 флакон (100мл) | НАБОР | 2 |
| 19 | Набор для определения белка с пирагаллоловым красным в моче и спиномозговой жидкости. | Набор для определения белка в моче с пирагаллоловым красным в моче и спиномозговой жидкости. 500 опред. Состав набора: Реагент - раствор красителя пиррогаллолового красного и молибдата натрия в сукцинатном буфере; 1 Флакон, 500 мл. Калибратор 1 г/л- калибровочный раствор белка 1 г/л; 1 Флакон, 5 мл. Калибратор 0,2 г/л - калибровочный раствор белка 0,2 г/л; 1 Флакон, 5 мл. Все компоненты Набора готовы к использованию | НАБОР | 10 |
| 20 | Скарификаторы одноразовые стерильные с боковым копьем | Скарификаторы одноразовые стерильные с боковым копьем | ШТ | 20000 |
| 21 | Иммерсионное масло для микроскопии. | Иммерсионное масло терпеновое для микроскопии 100 мл. Предназначено для увеличения разрешения (кратчайшего расстояния между 2-мя объектами, различимыми с помощью микроскопа). Иммерсионное масло представляет тот же самый рефракционный индекс, что и стекло (приблизительно 1,515). | ФЛАК | 4 |
| 22 | Микропробирки конические с крышечкой 1,5 мл типа Эппендорф | Микропробирки конические с крышечкой 1,5 мл типа Эппендорф | ШТ | 4000 |
| 23 | Смесь реагентов для приготовления забуференной воды | Смесь реагентов для приготовления забуференной воды. Буферная смесь для гематологии с рН 6,8-7,2 на 3 литра (сухой реактив). Смесь предназначена для разведения красителя и промывки стекол. | ФЛАК | 5 |
| 24 | Полоски индикаторные для определения белка, глюкозы, pH | Полоски индикаторные для определения белка, глюкозы, pH. 100 шт/упак. | УПАК | 10 |
| 25 | Полоски индикаторные для определения кетонов в моче | Полоски индикаторные для определения кетонов в моче. 100 шт/упак. | УПАК | 3 |
| 26 | Контрольные растворы для определения гемоглобина гемиглобинцианидным методом | Контрольные растворы для определения гемоглобина гемиглобинцианидным методом. Состав: р-р гемиглобинцианида с концентрацией 50, 100, 150, 200 г/л Hb для количественного определения Hb | НАБОР | 3 |
| 27 | Планшет иммунологический, цельный, круглодонный | Планшет иммунологический, цельный, круглодонный для постановки РМП на 72 лунки | ШТ | 3 |
| 28 | Набор для окраски по Граму | Набор для окраски по Граму с сафронином Состав: - бумага красящая генцианвиалитом по Сеневу 100 ШТ; - р-р люголя 50 мл – 2 ФЛ; - р-р сафронина 50 мл – 2 ФЛ | НАБОР | 1 |
| 29 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора методом латекс-агглютинации. | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора. 100 мл Состав набора: Реагент №1 - РФ -латекс суспензия (2мл); Реагент №2 разбавитель (10мл); Реагент №3 -положительный контроль -РФ >16 МЕ/мл (0,1мл.); Реагент №4 -отрицательный контроль -РФ<6-16 МЕ/мл (0,2мл); Реагент №5 слабоположительный контроль РФ≈ 6-16 МЕ/мл (0,2мл). Тест пластина (слайд) | НАБОР | 1 |
| 30 | Краситель Азур – Эозин по Романовскому | Краситель Азур-Эозин по Романовскому (професс.) Раствор предназначен для окрашивания форменных элементов крови. 1л красителя рассчитан на окрашивание 3-6 тыс. мазков крови при разведении красителя в 10-20 раз. Состав красителя: 0,76% р-р Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, концентрированный раствор фосфатного буфера. Краситель промышленного производства. Раствор готовый к применению. | ФЛАК | 1 |
| 31 | Набор для определения альбумина методом с бромкрезоловым зеленым | Набор для определения альбумина методом с бромкрезоловым зеленым. 100 мл. Состав Набора: Реагент № 1: буферный раствор рН 4,2, содержащий цитрат натрия 30 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый 0,26 ммоль/л 1 флакон (100 мл); Реагент № 2: калибратор ( калибровочный раствор сывороточного человеческого альбумина 50 г/л в растворе хлористого натрия 0,9% и азида натрия 0,095% - 1 флакон (10мл) | НАБОР | 1 |
| 32 | Набор для определения общего белка биурстовым методом. | Набор предназначен для количественного определения общего белка в сыворотке или плазме крови человека биурстовым методом. 100 мл Состав Набора: Реагент 1: раствор, содержащий гидроокись натрия, 100 ммоль/л; калий-натрия виннокислый, 16 ммоль/л, сульфат меди, 6 ммоль/л; йодид калия, 15 ммоль/л-1 Флакон (100мл). Реагент 2: калибратор (калибровочный раствор сывороточного альбумина, 50 г/л, в растворе хлористого натрия, 0,9% и азида натрия, 0,095%)-1 Флакон (1,0мл) | НАБОР | 1 |
| 33 | Набор для определения холестерина метом по конечной точке с ферментным буфером | Набор для определения холестерина методом по конечной точке с ферментным буфером. 100 мл. Состав Набора: Реагент № 1: буферно-ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый 250 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин 0,3 ммоль/л, холестеринэстеразу 200 Е/л, холестериноксидазу 100 Е/л; Реагент № 2: калибратор (калибровочный раствор холестерина 5,2 ммоль/л в растворе терджитола 20% и азида натрия 0,095% 1 флакон (1 мл) | НАБОР | 1 |
| 34 | Набор для определения щелочной фосфотазы кинетическим методом | Набор для определения щелочной фосфотазы кинетическим методом. 125 мл. Состав Набора: Реагент №1-буферный раствор, содержащий диэтаноламин, pH -9,8- 1000 ммоль/л, магнитный хлористый -0,5 ммоль/л, азид натрия -0,095; Реагент №2 - раствор субстрата, содержащий п-нитрофенилфосфат -10 ммоль/л, азид натрия -0,095%. | НАБОР | 1 |
| 35 | Набор для определения креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и мочи. | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и мочи. 200 мл Состав Набора: Реагент 1: пикриновая кислота, 35,2 ммоль/л Реагент 2 : гидроокись натрия , 0,32 моль/л -1 Реагент 3: калибратор (калибровочный раствор креатинита, 177 мкмоль/л, азид натрия, 0,095 %). | НАБОР | 1 |
| 36 | Набор для определения мочевины кинетическим методом. | Набор для определения мочевины кинетическим методом. 100 мл Состав Набора: Реагент № 1: буферный раствор, содержащий диэтаноламин, pH 9,8- 1000 ммоль/л, магнитный хлористый -0,5 ммоль/л, азид натрия -0,095%; Реагент №2 - раствор субстрата, содержащий п-нитрофенилфосфат -10 ммоль/л, азид натрия -0,095% | НАБОР | 1 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №2», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Лукьяновой Наталии Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химические реактивы, изделия медицинского назначения для лаборатории (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта до 30.11.2010 г. по заявкам Заказчика.

Поставка товара осуществляется в течение 2-х дней со дня поступления заявки Заказчика Поставщику. Заявка подается Заказчиком с использованием любого вида связи (почта, телефон, факс, электронная почта). Поставка товара производится в рабочие дни с 08.00 часов до 15.00 часов (по московскому времени).

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Астраханская, 138, МУЗ «Детская городская поликлиника № 2».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

а. товарная накладная;

б. сертификаты качества установленного образца;

в. счет-фактура.

2.6. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Поставщик осуществляет поставку товара по заявке Заказчика, которая должна содержать дату, время поставки товара, наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 5 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить тару, упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (______________________________)рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________ (________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком в течении 30 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Остаточные сроки годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должны составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.4. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 10 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.5. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.7. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8. настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МУЗ «Детская городская поликлиника №2»

410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 138

ИНН/КПП 6452049933/645201001

р/с 40404810200000030046

в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области г. Саратова

БИК 046301001

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________ Н.Ю. Лукьянова                                                                         ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1940, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химических реактивов, изделий медицинского назначения для лаборатории в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики  поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.