Утверждаю:

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника № 2»

___________________ Гурьева Л.А.

«____» ______________ 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 260

I часть: Запрос котировок

Дата: 07.05.2009 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 2» 410005, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 61/69 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории, в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточные сроки годности поставляемого товара должны иметь не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ, с учетом рекомендаций производителя. Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свою обязанность по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки, а также доставлять товар специально оборудованным транспортом в соответствии с действующими санитарными нормами. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | МУЗ Городская поликлиника № 2» г. Саратов, ул. Железнодорожная, 61/69 |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 30.06.2009 г. по заявкам заказчика в течение 3 дней со дня поступления заявки от заказчика. Заявка подается заказчиком с использованием любого вида связи (почта, телефон, факс, электронная почта). В заявке заказчик указывает ассортимент, объем поставки. Поставка товара производится в рабочие дни с 08.00 часов до 15.00 часов. В случае возникновения у заказчика экстренной ситуации поставка отдельных партий должна осуществляться в течение 6 часов с момента подачи заказчиком заявки, о чем он специально уведомляет поставщика. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 499906,42 руб. (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот шесть рублей 42 копейки) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 08.05.2009 г. по 20.05.2009 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 20.05.2009 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 30 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (Приложение №1).

Приложение 1

К запросу котировок_________

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения а-Амилазы энзиматическим методом | а-Амилаза 125 мл Состав: реагент №1 - 5фл по 20мл; реагент №2 - 1фл по 25мл | НАБОР | 1 |
| 2 | Набор для определения аланинаминотрансферазы кинетическим методом | Аланинаминотрансфераза 500 мл Состав: реагент №1- 5фл по 80мл; реагент №2 - 1фл по 100мл | НАБОР | 3 |
| 3 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы кинетическим методом | Аспартатаминотрансфераза 500 мл Состав: реагент №1 - 5фл по 80мл; реагент №2 - 1фл по 100мл | НАБОР | 2 |
| 4 | Набор для определения билирубина общего и прямого | Билирубин общий и прямой 600мл Состав: реагент №1 - 3фл по 100мл; реагент №2 - 3фл по 3 мл; реагент №3 - 3фл по 100 мл; реагент №4: калибратор - 1фл по 1 мл | НАБОР | 1 |
| 5 | Набор для определения гамма-глутамилтрансферазы | Гамма-глутамилтрансфераза 125 мл Состав: реагент №1 - 5фл по 20мл реагент №2 - 1фл по 25мл | НАБОР | 2 |
| 6 | Набор для определения глюкозы метод Триндера | Глюкоза 1000 мл Состав: реагент №1 - 1фл по 1000мл; калибратор – 1 фл по 10 мл | НАБОР | 2 |
| 7 | Набор для определения креатинина кинетическим методом | Креатинин кинетический 600 мл Состав: реагент №1 - 3фл по 100мл; реагент №2 - 3фл по 100мл; реагент №3: калибратор - 2фл по 3мл | НАБОР | 3 |
| 8 | Набор для определения лактатдегидрогеназы | Лактатдегидрогеназа 125 мл Состав: реагент №1 - 5фл по 20мл реагент №2 - 1фл по 25мл | НАБОР | 1 |
| 9 | Набор для определения мочевой кислоты | Мочевая кислота 100 мл Состав: реагент №1 - 4 фл по 20мл; реагент №2 – 1фл по 20мл; реагент №3: калибратор – 1фл по 3мл | НАБОР | 1 |
| 10 | Набор для определения мочевины кинетическим методом | Мочевина 100 мл Состав: реагент №1 - 4фл по20мл; реагент №2 – 1фл по 20мл; реагент №3: калибратор - 1фл по 3мл | НАБОР | 5 |
| 11 | Набор для определения триглицеридов метод Триндера | Триглицериды 100 мл Состав: реагент №1 - 1фл по 100 мл; реагент №2: калибратор – 1фл по 1мл | НАБОР | 3 |
| 12 | Набор для определения фосфора | Фосфор 125 мл Состав: реагент №1 - 5фл по 25мл; реагент №2: калибратор - 1фл по 3мл | НАБОР | 1 |
| 13 | Набор для определения холестерина липопротеидов низкой плотности | ЛПНП-холестерина прямой селективный 125мл Состав: реагент №1 – 5фл по 20мл; реагент №2 – 1фл по 25мл | НАБОР | 2 |
| 14 | Набор для определения холестерина | Холестерин 600 мл Состав: реагент №1 - 6фл по 100 мл; реагент №2: калибратор - 2фл по 3мл. | НАБОР | 5 |
| 15 | Набор для определения щелочной фосфатазы | Щелочная фосфатаза 125 мл Cостав: реагент №1 - 5фл по 20 мл; реагент №2 - 1фл по 25мл | НАБОР | 1 |
| 16 | Набор для определения общего белка | Общий белок 1000 мл Состав: реагент №1 - 1фл по 1000 мл; реагент №2: калибратор – 1фл по 10мл | НАБОР | 1 |
| 17 | Набор для определения ОЖСС и железа 70 опр. | ОЖСС+ железо 70 опр. Состав: реагент №1 – 3фл по 20мл; реагент №2 – 1фл по 15мл; реагент №3 – 1фл по 3,5мл; реагент №4 – 1фл по 4г; реагент №5: калибратор – 1фл по 3мл | НАБОР | 1 |
| 18 | Цоликлон анти-А | Цоликлон анти-А прозрачная жидкость10мл для определения группы крови на 100 определений | ФЛАК | 10 |
| 19 | Цоликлон анти-В | Цоликлон анти-В прозрачная жидкость 10мл для определения группы крови на 100 определений | ФЛАК | 10 |
| 20 | Цоликлон анти-Д супер IgM | Цоликлон анти-Д супер IgМ прозрачная жидкость 10мл для определения резус фактора крови на 100 определений | ФЛАК | 20 |
| 21 | АЧТВ | Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 280-560 опр. Состав: АЧТВ-реагент (4 мл) - 7 фл, кальция хлорид 0,025 М раствор (10 мл) — 3 фл | НАБОР | 3 |
| 22 | Плазма контрольная с нормальным уровнем системы гемостаза. | Плазма контрольная с нормальным уровнем системы гемостаза. Аттестована по 4 параметрам. | ФЛАК | 2 |
| 23 | Ренампластин МИЧ 1,1-1,2 | Лиофильно высушенная смесь тромбопластина и хлористого кальция для определения МНО, протромбинового индекса40-80 опр. | ФЛАК | 20 |
| 24 | Пробирка Minicollect или эквивалент* | для гематологических исследований с К3 ЭДТА, для взятия капиллярной крови 0,5 мл 100 шт/уп | УПАК | 20 |
| 25 | Пробирка Vacuette или эквивалент* | вакуумная для гематологических исследований с К3 ЭДТА, для взятия венозной крови 3 мл 100 шт/уп | УПАК | 20 |
| 26 | Микропробирка типа Эппендорфа | Микропробирка типа Эппендорфа 1,5 мл 500 шт/уп. | УПАК | 5 |
| 27 | Микропробирка типа Эппендорфа | Микропробирка тип Eppendorf 1,5мл 1000 шт/уп. | УПАК | 5 |
| 28 | Пробирка стеклянная | Пробирка стеклянная 5 мл 1000 шт/уп | УПАК | 2 |
| 29 | Пробирка с крышкой цилиндрическая ПС | Пробирка 10 мл цилиндрическая пластиковая | ШТ | 100 |
| 30 | Пробирка с крышкой ПС коническое дно | Пробирка 15 мл с крышкой коническое дно пластиковая | ШТ | 100 |
| 31 | Пробирка центрифужная градуированная | Пробирка центрифужная градуированная стеклянная | ШТ | 1000 |
| 32 | Пробирка Vacuette или эквивалент* | вакуумная для получения сыворотки с активатором свертывания, для взятия венозной крови 4 мл уп/50 шт. | УПАК | 20 |
| 33 | Вектогеп В-НВs-антиген-стрип (комплект 3) или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления HBs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител методом ИФА | НАБОР | 11 |
| 34 | РекомбиБест анти-ВГС (комплекс 2) или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С 12*8 анализов методом ИФА | НАБОР | 11 |
| 35 | ТироидИФА - свободный Т4 | Набор для иммуноферментного определения свободного тироксина методом ИФА, для определения концентрации Т4 (12*8 лунок) калибровочные пробы на основе сыворотки крови - 6 фл. | НАБОР | 6 |
| 36 | ТироидИФА - ТТГ | Набор для иммуноферментного определения тиреотропного гормона методом ИФА, для определения концентрации ТТГ (12*8 лунок) калибровочные пробы на основе сыворотки крови - 6 фл. | НАБОР | 6 |
| 37 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная положительная | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная положительная 1 мл № 10 | УПАК | 1 |
| 38 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная отрицательная | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная отрицательная 1 мл № 10 | УПАК | 1 |
| 39 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная слабоположительная | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная слабоположительная 1 мл № 10 | УПАК | 1 |
| 40 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП), антиген-10амп. по 2мл: 2фл-70% раствор холин-хлорида по5 мл. | УПАК | 3 |
| 41 | TruCal U Мультикалибратор или эквивалент* | Мультикалибратор на основе человеческой сыворотки для субстратов и ферментов 33 параметра 1*3 мл | ФЛАК | 3 |
| 42 | TruLab N контрольная сыворотка или эквивалент* | Контрольный материал на основе человеческой сыворотки, аттестованный по 60 параметров (включая гормоны) лиофилизированный с нормальными значениями 1*5 мл | ФЛАК | 10 |
| 43 | TruLab Р контрольная сыворотка или эквивалент* | Контрольный материал на основе человеческой сыворотки, аттестованный по 60 параметров (включая гормоны) лиофилизированный с патологическими значениями 1*5 мл | ФЛАК | 10 |
| 44 | Стекло предметное | Стекло предметное 76*25*1,0 | ШТ | 5000 |
| 45 | Ерш пробирочный | Ерш пробирочный | ШТ | 5 |
| 46 | Мембранно-электронный картридж к анализатору глюкозы «GL Easy» | Мембранно-электронный картридж к анализатору глюкозы «GL Easy» | ШТ | 5 |
| 47 | Сульфосалициловая кислота | Сульфосалициловая кислота (1кг) "ЧДА" порошок белого цвета | ФЛАК | 2 |
| 48 | Серная кислота | Серная кислота (1,8кг) "ОСЧ" | ФЛАК | 1 |
| 49 | Азотная кислота | Азотная кислота (1,2кг) "ОСЧ" | ФЛАК | 1 |
| 50 | Соляная кислота | Соляная кислота (1,2кг) "ОСЧ" | ФЛАК | 1 |
| 51 | Раствор азур-эозина по Романовскому | Раствор азур-эозина по Романовскому из отечественных красителей 1л | УПАК | 3 |
| 52 | Раствор эозин по Май-Грюнвальду | Раствор эозина метиленового синевого для фиксации и окраски мазков по Май-Грюнвальду | УПАК | 1 |
| 53 | Набор для окраски по Граму | Набор для окраски по Граму 100 опр. | УПАК | 1 |
| 54 | Лейкодиф 200 или эквивалент* | Набор для быстрого окрашивания мазков крови. Состав: реактив №1: фиксирующий раствор – 200мл; реактив №2: окрашивающий раствор – 200мл; реактив №3: окрашивающий раствор – 200мл; реактив №4: таблетки – 5шт. | НАБОР | 1 |
| 55 | Набор для окраски ретикулоцитов с крезиловым синим | Набор для окраски ретикулоцитов с крезиловым синим 50 мл | УПАК | 1 |
| 56 | Диахим-Гемциан | Для определения гемоглобина в крови унифицированным гемоглобинцианидным методом | НАБОР | 8 |
| 57 | Натрий азотнокислый | Натрий азотнокислый | КГ | 3 |
| 58 | Набор реактивов для исследования мокроты | Проведение на 200 проб при определении кмслотоустойчивых микобактерий, 100 проб при обнаружении альвеолярных макрофагов с гемосидерином, 300 проб при определении клеток злокачественных новообразований. Состав: реагент №1 – 2фл по 100мл; реагент №2 – 2фл по 100мл; реагент №3 – 2 фл по 100мл; реагент №4 – 1фл по 10мл; реагент №5 – 1фл по 10мл; реагент №6 – 1фл по 100мл; реагент №7 – 1фл по 100мл; реагент №8 – 1фл по 2л бумага фильтровальная – 200полосок | НАБОР | 3 |
| 59 | Желатин 10% | Желатин 10% 10амп. | УПАК | 1 |
| 60 | Системный гемолизирующий раствор для анализатора глюкозы Super GL | Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора глюкозы Super GL 1л | ФЛАК | 4 |
| 61 | Скарификатор стерильный с боковым копьем | Скарификатор стерильный с боковым копьем | ШТ | 8000 |
| 62 | Наконечник пластиковый одноканальный | Наконечник пластиковый одноканальный 250 мкл 1000 шт. | УПАК | 4 |
| 63 | Ревматоидный фактор латекс тест | Латексный тест для определения ревматоидного фактора на 250 определений. Состав: реагент №1 – 2мл; реагент №2 -10мл; реагент №3 — 0,1мл; реагент №4 — 0,2 мл; реагент №5 — 0,2мл | УПАК | 6 |
| 64 | С-реактивный белок латекс тест | Латексный тест для определения С-реактивного белка на 250 определений. Состав: реагент №1 – 2мл; реагент №2 - 10мл; реагент №3 — 0,1мл; реагент №4 — 0,2мл; реагент №5 — 0,2 мл | УПАК | 10 |
| 65 | Полоски Иктофан или эквивалент* | Полоски для определения в моче уробилиногена, билирубина 50 шт/уп. | УПАК | 6 |
| 66 | Полоски глюкоза, кетоны | Полоски для определения в моче глюкозы, кетонов 100 шт/уп. | УПАК | 30 |
| 67 | Универсальная рН бумага | Универсальная рН бумага 0-12 №100 | УПАК | 2 |
| 68 | Полоски Multistix 10 SG или эквивалент* для анализатора "Клинитек Статус" | Полоски для анализатора «Клинитек Статус» 100 шт/уп. | УПАК | 20 |
| 69 | Изотонический лизирующий реагент | Изотонический лизирующий реагент для анализатора «ACT diff » | УПАК | 7 |
| 70 | Промывающий раствор | Промывающий раствор для анализатора «ACT diff» | УПАК | 7 |
| 71 | Контрольный раствор глюкозы и лактата для анализатора «Super GL» N | Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора «Super GL». Состав: реагент 3 - 1фл по 25мл; реагент 4 - 1фл по 25мл; реагент 5 - 1фл по 25мл | УПАК | 1 |
| 72 | Калибровочный раствор глюкозы и лактата для анализатора «Super GL» N | Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора «Super GL». Состав: реагент 2 – 1фл по 100мл | УПАК | 1 |
| 73 | Контрольный реагент 4С ES для анализатора «ACT diff» | Контрольный реагент для анализатора «ACT diff» | УПАК | 1 |
| 74 | ВектоТоксо-IgG или эквивалент | Набор для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii методом ИФА, калибровочные растворы - 6 фл. | НАБОР | 2 |
| 75 | ВектоТоксо-IgМ или эквивалент | Набор для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii методом ИФА | НАБОР | 2 |
| 76 | ВектоЦМВ-IgG-стрип или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу методом ИФА | НАБОР | 2 |
| 77 | ВектоЦМВ-IgM или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу методом ИФА | НАБОР | 2 |
| 78 | ВектоВПГ-IgG-стрип или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса методом ИФА | НАБОР | 2 |
| 79 | ВектоВПГ-IgM или эквивалент | Набор для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса методом ИФА | НАБОР | 2 |
| 80 | ВектоРубелла-IgG-стрип или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи методом ИФА | НАБОР | 2 |
| 81 | ВектоРубелла-IgМ-стрип или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи методом ИФА | НАБОР | 2 |
| 82 | ХламиБест-IgG-стрип или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Chlamydia psitaici и Chlamydia pneumonia методом ИФА | НАБОР | 2 |
| 83 | ХламиБест-IgМ-стрип или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам Chlamydia psitaici и Chlamydia pneumonia методом ИФА | НАБОР | 2 |
| 84 | ИФА-АФП | Набор для иммуноферментного определения альфа-фетопротеина методом ИФА, для определения концентрации АФП (12*8 лунок) калибровочные пробы на основе сыворотки крови - 6 фл. | НАБОР | 6 |
| 85 | ГонадотропинИФА-ХГЧ | Набор для иммуноферментного определения хорионического гонадотропина человека методом ИФА, для определения концентрации ХГЧ (12*8 лунок) калибровочные пробы на основе сыворотки крови - 6 фл. | НАБОР | 6 |
| 86 | СА-125-ИФА | Набор для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА-125 методом ИФА, для определения концентрации ПСА (12*8 лунок) калибровочные пробы на основе сыворотки крови - 6 фл. | НАБОР | 6 |
| 87 | ПСА общий-ИФА | Набор для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена методом ИФА, для определения концентрации ПСА (12*8 лунок) калибровочные пробы на основе сыворотки крови - 6 фл. | НАБОР | 6 |
| 88 | Гликогемоглобин | Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина в крови человека 20 тестов | НАБОР | 2 |
| 89 | Планшет ПС для определения группы крови | Планшет ПС для определения группы крови 50 лунок пластиковый | ШТ | 3 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________200 _г.

__________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 200_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химические реактивы и расходные материалы для лаборатории (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 30.06.2009 г. по  заявкам заказчика в течение 3 дней со дня поступления заявки от заказчика. Заявка подается заказчиком с использованием любого вида связи (почта, телефон, факс, электронная почта). В заявке заказчик указывает ассортимент, объем поставки. Поставка товара производится в рабочие дни с 08.00 часов до 15.00 часов. В случае возникновения у Заказчика экстренной ситуации поставка отдельных партий должна осуществляться в течение 6 часов с момента подачи Заказчиком заявки, о чем он специально уведомляет Поставщика

2.4. Место поставки товара: МУЗ «Городская поликлиника № 2», г. Саратов, ул. Железнодорожная, 61/69.

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

а. товарная накладная

б. сертификаты качества установленного образца

в. счет-фактура

2.6.Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7.Поставщик считается выполнившим свою обязанность по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется товарными накладными, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 5 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки, а также доставлять товар специально оборудованным транспортом в соответствии с действующими санитарными нормами.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (______________________) рублей, в том числе НДС __% __________(________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего муниципального Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 30 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Остаточные сроки годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должны иметь не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки.

4.4. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 20 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.5. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ, с учетом рекомендаций производителя.

4.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.7. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3% от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от его стоимости от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8. настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2009 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения:

1. Спецификация (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2009 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 260, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.