ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок.

Дата: _07.12.06 г._

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 2.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratv. ru 2.2. Заказчик – Администрация Заводского района г. Саратова. Адрес: 410015, г. Саратов, пр. Энтузиастов 20, Адрес электронной почты – нет, тел. 96-46-20 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Городской бюджет, код бюджетной классификации 225 |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме и в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже. |
| 4 | Наименование и характеристика и количество поставляемых товаров. Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт водоотводящей трубы по улице Орджоникидзе, 12 согласно приложению №1. |
| 5. | Предмет контракта | Ремонт водоотводящей трубы по улице Орджоникидзе, 12 |
| 6. | Место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Ордожоникидзе, 12 |
| 7. | Форма оплаты товара (работ и услуг) Срок и условия оплаты выполненных работ | Безналичная форма расчетов, аванс –30%, оставшаяся сумма – по факту выполненных работ в соответствии с утвержденной сметой в течении 10 дней после оформления актов выполненных работ. |
| 8. | Сроки выполнения работ, оказания услуг | С момента подписания контракта до 31.12.2006 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены уплата налогов, сборов и другие обязательные платежи, стоимость материалов, расходы на перевозку. |
| 9. | Максимальная цена контракта, руб. | 137 983,0 руб. |
| 10. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с _07.12._06 г._____( дата) по __13.12.06 г. _____(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 17-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratv. ru Для справок: 74-86-78, 28-59-93, 74-87-04 |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения котировочных заявок –10 дней |

Приложение№1

| Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Очистка камер от мокрого или грязи без труб и арматуры НР74,00% СТ15,00% СП45,00% | м3 ила | 1,80000 |
| Погрузка грунта вручную в автомобили – самосвалы с выгрузкой НР75,00% СТ15,00% СП45,00% | 100м3 | 0,01800 |
| Вывоз грунта на расстояние 6 км | тн | 3,06000 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили – самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5(0,5-0,63)м3 группа грунтов 2 НР95,00% СТ15,00% СП42,50%=50%х0,850 | 1000м3 | 0,01105 |
| Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн » или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 ((0,5-1)м3, группа грунтов 2 НР95,00% СТ15,00% СП42,50%=50%х0,850 | 1000м3 | 0,03495 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 НР80,00% СТ15,00% СП38,25%=45%х0,850 | 100м3 | 0,02000 |
| Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 1,5м в грунтах мокрых НР130,00% СТ15,00% СП75,65%=89%х0,850 | 10м3 | 0,10200 |
| Исключить стоимость люка. Люк чугунный тяжелый | шт. | 0,30000 |
| Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 200мм НР130,00% СТ15,00% СП75,65%=89%х0,850 Кз0,60 Км0,60 | 100м т | 0,20000 |
| Устройство основания песчаного НР130,00% СП75,65%=89%х0,850 | 10м3о | 0,20000 |
| Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 200мм СТ 15, % НР130,00% СП75, 65%=89%х0,850 | Км труб | 0,20000 |
| Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2м в грунтах мокрых НР130,00% СТ15,00% СП75,65%=89%х0,850 | 10м3 ж | 0,28300 |
| Исключить стоимость люка. Люк чугунный тяжелый | шт. | 0,40000 |
| Раствор асбоцементный /м3 | м3 | 0,01000 |
| Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей м3 | м | 3,00000 |
| Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | 1,00000 |
| Замена люков колодцев и камер НР74,00% СП42,50%=50%х0,850 | люк | 3,00000 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.), 2группа грунтов НР95,00% СТ15,00% СП50,00 % | 1000м3 | 0,03495 |
| Промывка канализационных трубопроводов диаметром 300мм НР74,00 % СТ 15,00% СП 50,00% | 100м т | 1,00000 |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _______________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                       Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)_______________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _______________________________________________________________

__________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя                                                                         (сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт водоотводящей трубы по улице Орджоникидзе, 12 согласно приложению №1. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 12 |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента подписания контракта до 31.12.2006 г. |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены уплата налогов, сборов и другие обязательные платежи, стоимость материалов, расходы на перевозку. |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов, аванс –30%, оставшаяся сумма – по факту выполненных работ в соответствии с утвержденной сметой в течение 10 дней после оформления актов выполненных работ. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения котировочных заявок –10 дней |

Приложение№1

| Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Очистка камер от мокрого или грязи без труб и арматуры НР74,00% СТ15,00% СП45,00% | м3 ила | 1,80000 |
| Погрузка грунта вручную в автомобили – самосвалы с выгрузкой НР75,00% СТ15,00% СП45,00% | 100м3 | 0,01800 |
| Вывоз грунта на расстояние 6 км | тн | 3,06000 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили – самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5(0,5-0,63)м3 группа грунтов 2 НР95,00% СТ15,00% СП42,50%=50%х0,850 | 1000м3 | 0,01105 |
| Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн » или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 ((0,5-1)м3, группа грунтов 2 НР95,00% СТ15,00% СП42,50%=50%х0,850 | 1000м3 | 0,03495 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 НР80,00% СТ15,00% СП38,25%=45%х0,850 | 100м3 | 0,02000 |
| Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 1,5м в грунтах мокрых НР130,00% СТ15,00% СП75,65%=89%х0,850 | 10м3 | 0,10200 |
| Исключить стоимость люка. Люк чугунный тяжелый | шт. | 0,30000 |
| Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 200мм НР130,00% СТ15,00% СП75,65%=89%х0,850 Кз0,60 Км0,60 | 100м т | 0,20000 |
| Устройство основания песчаного НР130,00% СП75,65%=89%х0,850 | 10м3о | 0,20000 |
| Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 200мм СТ 15, % НР130,00% СП75, 65%=89%х0,850 | Км труб | 0,20000 |
| Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2м в грунтах мокрых НР130,00% СТ15,00% СП75,65%=89%х0,850 | 10м3 ж | 0,28300 |
| Исключить стоимость люка. Люк чугунный тяжелый | шт. | 0,40000 |
| Раствор асбоцементный /м3 | м3 | 0,01000 |
| Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей м3 | м | 3,00000 |
| Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | 1,00000 |
| Замена люков колодцев и камер НР74,00% СП42,50%=50%х0,850 | люк | 3,00000 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.), 2группа грунтов НР95,00% СТ15,00% СП50,00 % | 1000м3 | 0,03495 |
| Промывка канализационных трубопроводов диаметром 300мм НР74,00 % СТ 15,00% СП 50,00% | 100м т | 1,00000 |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах I

части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.