«Утверждаю»

МУЗ «Городская клиническая

больница №5»

__________/А.В. Федотов /

«_____»__________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1182

I часть: Запрос котировок

Дата: 16.07.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская клиническая больница №5», 410071, г. Саратов, 4-ый Рабочий проезд, 3 gkb5saratov@mail.ru. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. 4-ый Рабочий проезд, 3, МУЗ «Городская клиническая больница №5» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 25.12.2010 года по заявкам заказчика. Поставка товара осуществляется поставщиком по заявкам, представленным заказчиком за 2 (два) дня до дня поставки товара поставщиком. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку товара, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 499 747, 10 рублей (четыреста девяносто девять тысяч семьсот сорок семь рублей 10 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 19.07.2010 г. по 28.07.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 28.07.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 30 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарных накладных. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров  (Приложение №1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товаров | Характеристики товаров | ед изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый | Бинт марлевый стер. 7м х 14см | шт | 500 |
| 2 | BRANOLIND N или эквивалент* | Мазевая стерильная повязка для атравматичной терапии ран. Состав материала - хлопчатобумажная сетка пропитанная мазевой массой. 1 гр. мазевой массы содержит: перуанский бальзам 50 мг., вазелин белый, цетомакрогол 1000, глицерина ионостеарат 40-50 %, жир гидрогенизированный, триглицериды среднего звена. Токсичность: отсутствует. Потенциальный риск применения: отсутствует. Размер 7,5см х 10см, 30шт в упаковке | шт | 70 |
| 3 | BRANOLIND N или эквивалент * | Мазевая стерильная повязка для атравматичной терапии ран. Состав материала - хлопчатобумажная сетка пропитанная мазевой массой. 1 гр. мазевой массы содержит: перуанский бальзам 50 мг., вазелин белый, цетомакрогол 1000, глицерина ионостеарат 40-50 %, жир гидрогенизированный, триглицериды среднего звена. Токсичность: отсутствует. Потенциальный риск применения: отсутствует. Размер 10 см х 20см, 30шт в упаковке | шт | 70 |
| 4 | Бумага Крафт | Бумага Крафт ТУ СТО 00279189-1-2005, 10кг | уп | 20 |
| 5 | Вата | Вата хирург. стер. 250г | шт | 300 |
| 6 | Дезиконт НА-01 или эквивалент | Индикаторные полоски экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Heйтральный анолит». (100 тестов) | уп | 10 |
| 7 | Зонд питательный назогастральный | стерилен, предназначен для однократного применения; изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; открытый конец, 2 боковых отверстия №6 | шт | 20 |
| 8 | Зонд питательный назогастральный | стерилен, предназначен для однократного применения; изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; открытый конец, 2 боковых отверстия №4 | шт | 20 |
| 9 | Зонд питательный назогастральный | стерилен, предназначен для однократного применения; изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; открытый конец, 2 боковых отверстия №5 | шт | 20 |
| 10 | Индикаторы стерилизации СтериТЕСТ-П-П-132/20-02 или эквивалент | Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые, выпускаются в соответствии с ТУ (500 тестов) | уп | 15 |
| 11 | Индикаторы стерилизации СтериТЕСТ-П-П-120/45-02 или эквивалент | Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые выпускаются в соответствии с ТУ (500 тестов) | уп | 15 |
| 12 | Индикаторы стерилизации СтериТЕСТ-B или эквивалент | Индикаторы представляют собой прямоугольные бумажные полоски с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. Индикаторы воздушной стерилизации химические интегрирующие, одноразовые без липкого слоя, 180 °С/60 мин, выпускаются в соответствии с ТУ (500 тестов) | уп | 15 |
| 13 | Катетер в/в или эквивалент | Периферический внутривенный катетер (2,2 x 50 мм) изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана с инъекционным портом и защитной клипсой. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 343 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). Цветовая кодировка оранжевая. 14G, ПУР | шт | 30 |
| 14 | Катетер в/в или эквивалент | Периферический внутривенный катетер (1,7 x 50 мм.) изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана с инъекционным портом и защитной клипсой. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 196 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). Цветовая кодировка серая.16G, ПУР. | шт | 30 |
| 15 | Катетер в/в или эквивалент | Периферический внутривенный катетер (1,3 x 45 мм.) изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана с инъекционным портом и защитной клипсой. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 96 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). Цветовая кодировка зелёная. 18G, ПУР. | шт | 100 |
| 16 | Катетер в/в или эквивалент | Периферический внутривенный катетер (1,1 x 33 мм.) изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана с инъекционным портом и защитной клипсой. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 61 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). Цветовая кодировка розовая. 20G, ПУР. | шт | 100 |
| 17 | Катетер в/в или эквивалент | Периферический внутривенный катетер (0,9 x 25 мм.) изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана, со скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы, с защитной клипсой. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 36 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). Цветовая кодировка синяя. 22G, ПУР. | шт | 30 |
| 18 | Катетер уретральный женский | Катетер уретральный женский. Цветовая кодировка коннектора, Ch 14, длина 18 см, закрытый округлый кончик с двумя боковыми отверстиями, стерильно. | шт | 30 |
| 19 | Катетер уретральный женский | Катетер уретральный женский. Цветовая кодировка коннектора, Ch 16, длина 18 см, закрытый округлый кончик с двумя боковыми отверстиями, стерильно. | шт | 30 |
| 20 | Ложка Фолькмана | Ложка Фолькмана однораз. Стерильная, с удобной рукояткой, каждый конец которой имеет различную форму. Стерилизация радиационная. Стерильность 3 года с момента стерилизации. | шт | 300 |
| 21 | Марля медицинская отрез | Марля медицинская отрез. 10м - 36г/м.кв | шт | 100 |
| 22 | Маска медицинская | Маска медицинская одноразовая на резинках трехслойная. Не содержит стекловолокна. Гипоаллергенна. Не тканный материал. на резинках с носов. фиксатором | шт | 2000 |
| 23 | Мочеприемник мужской | Мочеприемное устройство для мужчин №2 | шт | 5 |
| 24 | Набор для плевральной пункции Плеврофикс или эквивалент | Набор для пункции плевральной полости с антирефлюксным клапаном. Состав: тонкостенная пункционная игла с укороченным срезом 1,8х80 мм, удлинитель с винтовым коннектором, шприц трехкомпонентный, 60 мл, двойной антирефлюксный клапан для быстрого отвода жидкости в пакет, пакет для сбора секрета, длина удлинительной линии к пакету 90 см, объем пакета для секрета 2000 мл. №2 | шт | 30 |
| 25 | Наконечник к кружке Эсмарха | Наконечник к кружке Эсмарха стер. однораз. д/взр. | шт | 1000 |
| 26 | Пакет д/утилизации отходов | 500ммх600мм кл.А (бел.) с биркой, стяжкой. Изготовлен из полиэтилена. Предназначен для сбора, хранения и удаления не опасных медицинских отходов. | шт | 3000 |
| 27 | Пакет д/утилизации отходов | 500ммх600мм кл.А (жел.) с биркой, стяжкой. Изготовлен из полиэтилена. Предназначен для сбора, хранения и удаления не опасных медицинских отходов. | шт | 3000 |
| 28 | Перчатки смотровые н/стерильные | Перчатки смотровые латексные на обе руки с манжетой, длина 240-260мм, ширина ладонной части 85мм, толщина на пальцах 0,33мм, на ладонной части 0,30мм, на запястье 0,24мм, вес5,9-6,2г, поверхность текстурированная, с внутренним покрытием гелем с экстрактом алоэ, уровень протеинов менее 50мкг/г, содержание пудры до 2мг в 1 перчатке, низкая аллергенность, в упаковке 100шт размер № 8 | пара | 2000 |
| 29 | Перчатки смотровые н/стерильные | Перчатки смотровые латексные на обе руки с манжетой, длина 240-260мм, ширина ладонной части 96мм, толщина на пальцах 0,33мм, на ладонной части 0,30мм, на запястье 0,24мм, вес 6,7-7,1г, поверхность текстурированная, с внутренним покрытием гелем с экстрактом алоэ, уровень протеинов менее 50мкг/г, содержание пудры до 2мг в 1 перчатке, низкая аллергенность, в упаковке 100шт размер №7 | пара | 2000 |
| 30 | Перчатки хирургические стерильные | Перчатки латексные хирургические, неопудренные, стерильные с усиленной манжетой с валиком. Форма анатомическая. Поверхность микротекстурированная. Длина 300 мм. Размер № 7 | пара | 2000 |
| 31 | Перчатки хирургические стерильные | Перчатки латексные хирургические, неопудренные, стерильные с усиленной манжетой с валиком. Форма анатомическая. Поверхность микротекстурированная. Длина 300 мм. Размер № 8 | пара | 2000 |
| 32 | Перчатки хирургические стерильные | Перчатки латексные хирургические, неопудренные, стерильные с усиленной манжетой с валиком.Форма анатомическая. Поверхность микротекстурированная. Длина 300 мм. Размер № 9 | пара | 1000 |
| 33 | Пленка маммографическая MIN-R S Film или эквивалент* | Пленка маммографическая 18 х 24см №100 для экрана KODAK MIN-R Ортохроматическая пленка с односторонним поливом эмульсии; Высокая разрешающая способность; Высокая чувствительность; Высокая контрастность; Обработка в стандартном режиме; Стабильные сенситометрические характеристики при разных условиях обработки; Высокая устойчивость к воздействию факторов внешней среды. | уп | 10 |
| 34 | Пленка рентгеновская | Пленка рентгеновская 30x40/100 синечувствительная Пленка двустороннего полива на окрашенной в синий цвет подложке Толщина основы пленки не более 175 мкм Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) не менее 2,76 Содержание металлического серебра в пленке 4,6-4,8 г/кв.м Содержание нитрата серебра -7,5 г/кв.м | шт | 10 |
| 35 | Проявитель для автоматической проявки KODAK или эквивалент* | Проявитель, для автоматической проявки, канистра 2*20. Для проявочной машины Optimaks | шт | 10 |
| 36 | Система д/переливания инфузионных растворов | Система д/перелив. инфуз. р-ров с бактериальным воздушным фильтром, одноразовая | шт | 4000 |
| 37 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная с манжетой пластиковая одноразовая № 7,5 | шт | 20 |
| 38 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная с манжетой пластиковая одноразовая № 8 | шт | 20 |
| 39 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная с манжетой пластиковая одноразовая № 8,5 | шт | 20 |
| 40 | Устройство д/переливания крови ПК-22-03 или эквивалент | Устройство д/переливания крови с лейкофильтром стерильное одноразовое | шт | 15 |
| 41 | Фиксаж для автоматической проявки KODAK или эквивалент* | Фиксаж, для автоматической проявки, канистра 2*20. Для проявочной машины Optimaks | шт | 10 |
| 42 | Цитощетка внутриматочная | Цитощетка внутриматочная №1 Коническая щетка со спиральным расположением ворсин, диаметр рабочей части — 5 мм, длина — 2 см, рукоятка — 18 см. | шт | 100 |
| 43 | Шприц | Шприц 2-х компонентный, 2мл, одноразовый, стерильный с иглой. Технические характеристики: абсолютно прозрачный цилиндр шприца с ограничителем хода поршня, изготовлен из полипропилена, имеет черную, контрастную, расширенную градуировку до 3,0мл, с ценой деления 0,1мл, для точного дозирования объемов превышающих номинальный и применения малых шприцев для средних дозировок. Шток-поршень изготовлен из полиэтилена высокой плотности зеленого цвета, для удобства определения объема наполнения шприца. Детали шприца не содержат силикон и латекс. Положение наконечника – коаксиальное. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,6 Х 30 мм, 23G из нержавеющей стали, имеет трехгранную копьевидную заточку. Прозрачный павильон иглы изготовлен из полипропилена и имеет синюю цветовую кодировку, защитный колпачок из полиэтилена высокой плотности. Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке, стерилизация - этилен-оксид. Срок годности - 5 лет. Цветовая кодировка упаковки. | шт | 5000 |
| 44 | Шприц | Шприц 2-х компонентный, 5мл, одноразовый, стерильный с иглой. Технические характеристики: абсолютно прозрачный цилиндр шприца с ограничителем хода поршня, изготовлен из полипропилена, имеет черную, контрастную, расширенную градуировку до 6,0мл, с ценой деления 0,2мл, для точного дозирования объемов превышающих номинальный и применения малых шприцев для средних дозировок. Шток-поршень изготовлен из полиэтилена высокой плотности зеленого цвета, для удобства определения объема наполнения шприца. Детали шприца не содержат силикон и латекс. Положение наконечника – эксцентрическое. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,7 Х 30 мм, 22G из нержавеющей стали, имеет трехгранную копьевидную заточку. Прозрачный павильон иглы изготовлен из полипропилена и имеет черную цветовую кодировку, защитный колпачок из полиэтилена высокой плотности. Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке, стерилизация - этилен-оксид. Срок годности - 5 лет. Цветовая кодировка упаковки. | шт | 5000 |
| 45 | Шприц | Шприц 2-х компонентный, 10мл, одноразовый, стерильный с иглой. Технические характеристики: абсолютно прозрачный цилиндр шприца с ограничителем хода поршня, изготовлен из полипропилена, имеет черную, контрастную, расширенную градуировку до 12,0мл, с ценой деления 0,5мл, для точного дозирования объемов превышающих номинальный и применения малых шприцев для средних дозировок. Шток-поршень изготовлен из полиэтилена высокой плотности зеленого цвета, для удобства определения объема наполнения шприца. Детали шприца не содержат силикон и латекс. Положение наконечника – эксцентрическое. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,8 Х 40 мм, 21G из нержавеющей стали, имеет трехгранную копьевидную заточку. Прозрачный павильон иглы изготовлен из полипропилена и имеет зелёную цветовую кодировку, защитный колпачок из полиэтилена высокой плотности. Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке, стерилизация - этилен-оксид. Срок годности - 5 лет. Цветовая кодировка упаковки. | шт | 5000 |
| 46 | Шприц инсулиновый 1,0 с иглой-KDM или эквивалент | Шприц 1А Луер для инсулина U-100 в комплекте с иглой: 0,4х12 мм. | шт | 1000 |
| 47 | Электрод для ЭКГ | Электрод для ЭКГ одноразовый 32*32 №50 | уп | 100 |

* информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств отсутствует.

II часть: Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

МУЗ «Городская клиническая больница №5», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Федотова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 25.12.2010 года по заявкам Заказчика. Поставка товара осуществляется Поставщиком по заявкам, представленным Заказчиком за 2 (два) дня до дня поставки товара Поставщиком.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, 4-ый Рабочий проезд, д.3, МУЗ «Городская клиническая больница №5».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

-Товарная накладная.

-Счет – фактура.

-Сертификат соответствия.

- Регистрационное удостоверение.

2.6.Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10.Поставщик осуществляет поставку товара по заявке Заказчика, которая должна содержать наименование, количество и характеристики поставляемого товара, дату и время поставки товара.

2.11.Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3-х дней с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __%, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку товара, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5.  Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 30 дней с момента подписания Сторонами товарных накладных.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения на поставляемый товар, оформленные в соответствии действующим законодательством. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 5 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение  5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.7. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5,0 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация  (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1182, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке.) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку товара, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.