Утверждаю:

Главный врач  МУЗ «Детская

городская больница № 4»

_________________Брагин И.В.

«______»____________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1224

для субъектов малого предпринимательства

I часть: Запрос котировок

Дата: 23.07.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Детская городская больница №4». 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная,58 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности поставляемого товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет поставщика. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов ул. Шелковичная, 58 ,МУЗ «Детская городская больница № 4» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 30.09.2010 г., по заявкам заказчика. Поставка товара осуществляется поставщиком в течение 2 дней со дня поступления поставщику заявки заказчика. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 481 736,00 рублей (Четыреста восемьдесят одна тысяча семьсот тридцать шесть рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 26.07.2010 г. по 04.08.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 04.08.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Приложение №1 .  Наименование, характеристики и  количество поставляемого товара.

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. измер. | Кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт | Бинт нестерильный 7*14см . Плотность 36г/кв.м; толщина скатки не более 17 мм; капиллярность не менее 7,0см/ч; разрывная нагрузка не менее 9,0кгс. | шт. | 600 |
| 2 | Бумага крафт | Бумага упаковочная 80г/м2, повышенной прочности и пористости, обладает способностью впитывать влагу и предохраняет содержимое от отсыревания, воздухопроницаемая. | кг | 200 |
| 3 | Бумага для УЗИ | Бумага для УЗИ SONY UPP-110S. Размер 110х20 мм. Бумага для видеопринтеров, глянцевая, фото-качество, высочайшая чувствительность | рул. | 6 |
| 4 | Вата | Хирургическая гигроскопическая хлопковая нестерильная. 250гр. | шт. | 600 |
| 5 | Газоотводная трубка | Зонд ректальный, предназначен для выведения газов у детей. Атравматический дистальный конец, не содержит фталатов, стерилен, длина 20+/-2см, размер № 6 | шт. | 100 |
| 6 | Газоотводная трубка | Зонд ректальный, предназначен для выведения газов у детей. Атравматический дистальный конец, не содержит фталатов, стерилен, длина 20+/-2см, размер №8 | шт. | 100 |
| 7 | Зонд питательный назогастральный | Зонд питательный назогастральный I.D (мм)/O.D.(мм) 0,8/1,4. Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) 4. Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, не содержит фталаты, стерильный, срок годности 5 лет, имеет открытый конец, 2 боковых отверстия, общая длина 400 мм, три метки: первая -15см; вторая-16 см; третья-17 см от дистального конца. Упакован в блистер в развернутом виде. | шт. | 500 |
| 8 | Зонд питательный назогастральный | Зонд питательный назогастральный I.D (мм)/O.D.(мм) 1,1/2,0. Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) 6. Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, не содержит фталаты, стерильный, срок годности 5 лет, имеет открытый конец, 2 боковых отверстия, общая длина 400 мм, три метки: первая -15см; вторая-16 см; третья-17 см от дистального конца. Упакован в блистер в развернутом виде. | шт. | 500 |
| 9 | Зонд питательный назогастральный | Зонд питательный назогастральный I.D (мм)/O.D.(мм) 1,7/2,7. Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) 8. Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, не содержит фталаты, стерильный, срок годности 5 лет, имеет открытый конец, 2 боковых отверстия, общая длина 400 мм, три метки: первая -15см; вторая-16 см; третья-17 см от дистального конца. Упакован в блистер в развернутом виде. | шт. | 500 |
| 10 | Игла-бабочка Венофикс или эквивалент* | Устройство для венепункции, кратковременной инфузии и трансфузии. Пункционная игла G 25, 0,5мм х 15 мм, из хромо-никелевой стали с кремниевым напылением, гибкие крылышки обеспечивают надежную фиксацию. Гибкая, прозрачная, устойчивая к перегибам линия, длиной 30 см, цветовая кодировка - оранжевая, герметичное винтовое соединение, съемная винтовая заглушка. | шт. | 1000 |
| 11 | Игла-бабочка Венофикс или эквивалент* | Устройство для венепункции, кратковременной инфузии и трансфузии. Пункционная игла G 27, 0,4мм х 10 мм, из хромо-никелевой стали с кремниевым напылением, гибкие крылышки обеспечивают надежную фиксацию. Гибкая, прозрачная, устойчивая к перегибам линия, длиной 30 см, цветовая кодировка - серая, герметичное винтовое соединение, съемная винтовая заглушка. | шт. | 1000 |
| 12 | Контейнер | Емкость для cбора, хранения, транспортировки и утилизации использованных биологических материалов и режущих изделий емкостью 1,0л. Изготовлен из прочного пропилена. Ударостойкий контейнер, устойчив к химическим растворителям и перфорации. Оснащен крышкой с вращающимся механизмом с клапаном блокировки перед транспортировкой и утилизацией. Оснащен механизмом для бесконтактного снятия игл. Герметичен при закрытой крышке, устойчив на плоской поверхности. Полезный объем не менее 0,78 литра. Максимальная нагрузка не менее 0,65кг. | шт. | 100 |
| 13 | Катетер в/в Вазофикс Церто или эквивалент* | Система длительного применения «катетер на игле» для катетеризации периферических вен. Периферический, прозрачный, с четырьмя встроенными в стенку Rg-контрастными полосками, внутривенный катетер на игле, изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана, со скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы, с инъекционным портом Луер Лок с защитной крышкой и самозакрывающимся инъекционным клапаном, препятствующем обратному току, расположенным по центру фиксирующих крыльев, с перфорированными фиксирующими крыльями с наклоном, компенсирующим угол пункции, игла с трехгранным срезом, пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке, стерилен, непирогенен, индивидуально упакован. Размер G 24 x 3/4”, 0,7 x 19 мм, порт, ПУР, цвет желтый, скорость потока не менее 22 мл/мин. | шт. | 1000 |
| 14 | Ложка Фолькмана | Инструмент с удобной рукояткой, каждый конец которой имеет различную форму. Стерилизация радиационная. Стерильность 3 года с момента стерилизации. Индивидуальная упаковка. | шт. | 200 |
| 15 | Удлинительная линия для инфузионных шприцевых насосов из полиэтилена | Оригинальный удлинители для применения со шприцевыми насосами, изготовленый из полиэтилена (без ПВХ), устойчивый к давлению до 4 бар, уменьшенный объем заполнения 1,18 мл, совместимый с любыми шприцевыми насосами, имеющий герметичные винтовые коннекторы Люэр лок с обеих сторон, внешний диаметр 2,0 мм, внутренний 1,0 мм, длина 150 см, в упаковке по 100 штук. | шт. | 1000 |
| 16 | Набор гинекологический | Набор гинекологический №1 Состав: Зеркало вагинальное, салфетка 50х50см, перчатки латексные хирургические, ложка Фолькмана. Все компоненты комплекта индивидуально стерильно упакованы, одноразового применения. | уп. | 50 |
| 17 | Пакет для утилизации отходов класса "А" белый | 600ммх330мм кл. А(бел.) с биркой, стяжкой. Предназначен для сбора, хранения и удаления не опасных медицинских отходов. Изготовлен из особой композиции полиэтилена, 12МкМ . | шт. | 1500 |
| 18 | Пакет для утилизации отходов класса "А" белый | 1000ммх600мм 60л.кл.А(бел.) с биркой, стяжкой. Предназначен для сбора, хранения и удаления не опасных медицинских отходов. Изготовлен из особой композиции полиэтилена, 20 МкМ. | шт. | 1500 |
| 19 | Пакет для утилизации отходов класса «Б» желтые | 1000ммх600мм 60л.кл.Б(жел.) с биркой, стяжкой. Предназначен для сбора, хранения и удаления опасных медицинских отходов. Изготовлен из особой композиции полиэтилена, 20 МкМ. | шт. | 1500 |
| 20 | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые латексные , н/стерильные . на обе руки с манжетой, (разм. S ) длина 240-260мм, ширина ладонной части 85мм, толщина на пальцах 0,33мм, на ладонной части 0,30мм, на запястье 0,24мм, поверхность текстурированная, с внутренним покрытием гелем "Алоэ Вера", уровень протеинов менее 50мкг/г, содержание пудры до 2мг в 1 перчатке, низкая аллергенность. | пара | 5000 |
| 21 | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые латексные , н/стерильные на обе руки с манжетой, (разм. L) длина 240-260мм, ширина ладонной части 107мм, толщина на пальцах 0,33мм, на ладонной части 0,30мм, на запястье 0,24мм, поверхность текстурированная, с внутренним покрытием гелем "Алоэ Вера", уровень протеинов менее 50мкг/г, содержание пудры до 2мг в 1 перчатке, низкая аллергенность. | пара | 1000 |
| 22 | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые латексные , н/стерильные на обе руки с манжетой, (разм. М ) длина 240-260мм, ширина ладонной части 96мм, толщина на пальцах 0,33мм, на ладонной части 0,30мм, на запястье 0,24мм, поверхность текстурированная, с внутренним покрытием гелем "Алоэ Вера", уровень протеинов менее 50мкг/г, содержание пудры до 2мг в 1 перчатке, низкая аллергенность. | пара | 5000 |
| 23 | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые латексные, стерильные однократного применения , неопудренные с усиленной манжетой без валика, микротекстурированная поверхность ,( разм. М.) длина 240-260мм, ширина ладонной части 96мм, толщина на пальцах 0,33мм, на ладонной части 0,30мм, на запястье 0,24мм. Индивидуальная упаковка | пара | 2500 |
| 24 | Пинцет | Полимерный одноразовый стерильный 150мм | шт. | 300 |
| 25 | Стерильная повязка | Высокотехнологичная, самоклеющаяся, гипоаллергенная повязка с высокой паро- и газопроницаемостью на основе из нетканого перфорированного полиэстера (воздухопроницаемость не менее 12 дм3/м2/сек), покрытого гипоаллергенним акрилатным клеем медицинской степени очистки, обеспечивающим надежную адгезию к коже (сила адгезии до 0,3 кгс), со специальным разрезом для фиксации внутривенных периферических катетеров. Имеет интегрированный тампон, который защищает место пункции и отдельную подушечку для защиты кожи от давления канюли, изготовленные из многослойной вискозы с внутренним микроперфорированным полиэтиленовым слоем. Размер 6x8 см. Защитное покрытие - медицинская силиконизированная бумага. | шт. | 500 |
| 26 | Пленка рентгеновская Retina или эквивалент* | Пленка рентгеновская 30х40 см двустороннего полива на окрашенной в синий цвет подложке, высокочувствительная, специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению, нанос серебра 4,9г/кв.м, плотность основы 0,2Б, чувствительность 800-1300Р-1, средний градиент 2,8-3,3, плотность вуали 0,06Б, прочность эмульсионного слоя до/после фотообработки 100/220г, разрешающая способность линий 145-160мм, толщина 177-181мкм, влагоемкость 14,5х10г/кв.см, в коробке 100 листов | уп. | 15 |
| 27 | Проявитель | Проявитель на 15 литров для ручной обработки пленок радиографических медицинских и флюорографических | уп. | 6 |
| 28 | Салфетка спиртовая д/инъекций | Салфетка спиртовая д/инъекций с этиловым спиртом. Изготовлена из нетканого материала. Содержание изопропилового спирта в пропитывающем растворе - 70%.Количество пропитывающего состава в салфетке не менее 1,0гр. Размер 60х100мм, Количество в упакрвке 400шт | шт. | 4000 |
| 29 | Система инфузионная | Система инфузионная однократного применения с иглой 21Gх11/2 (0,8ммх38мм), предназначена для внутривенных капельных инфузий лекарственных средств со встроенным барьером вентиляции против бактерий(капельная камера изготовлена из высококачественного прозрачного полипропилена, толщина стенки не менее 0,6мм). Резиновая сверхгибкая прозрачная трубка от капельной камеры системы к переходнику. Барьер вентиляции против бактерий расположен в нижней части капельной камеры. Барьер оснащен принудительно закрывающимся пластиковым клапаном. Края наружной упаковки системы пропаяны двойным термошвом. длина трубки не менее 150см. | шт. | 1500 |
| 30 | Соска | Соска молочная для кормления детей грудного возраста. Изготовлена из натурального латекса, разрешенного к применению органами здравоохранения; безопасна в эксплуатации, устойчива к многократной дезинфекции. Предназначена для одевания на стеклянные бутылочки с узким горлышком. Стенки соски обладают повышенной упругостью. | шт. | 3000 |
| 31 | Индикатор паровой стерилизации Стериконт П-132/20-01-1 или эквивалент | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый. Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации в камере паровых стерилизаторов. Представляет собой прямоугольную полоску бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне 2-ух цветных меток и маркировки. Изготавливается с липким слоем на обратной стороне индикатора,закрытым защитной бумагой и поставляется в листах с перфорацией между индикаторами. Для режима паровой стерилизации при t 132грС,20мин.,0,2 МПа(давление пара) №1000 | уп. | 10 |
| 32 | Индикатор воздушной стерилизации Стериконт В-180/60 или эквивалент | Индикатор воздушной стерилизации химический одноразовый. Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения температуры и времени внутри упаковок и изделий стерилизуемых в воздушных стерилизаторах. Представляет собой прямоугольную полоску бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне 2-ух цветных меток и маркировки. Изготовляется с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой и поставляется в листах с перфорацией между индикаторами. Для режима воздушной стерилизации при t 180гр.С, 60мин. №1000 | уп. | 8 |
| 33 | Индикатор воздушной стерилизации Стеритест Вл-180/60 или эквивалент | Индикатор воздушной стерилизации трех режимов (160град.С/150мин, 180град.С/60мин, 200град.С/30мин) химический одноразовый многопараметрический. Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения температуры и времени внутри упаковок и изделий стерилизуемых в воздушных стерилизаторах. Представляет собой прямоугольную полоску бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне 2-ух цветных меток и маркировки. Изготовляется с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой и поставляется в листах с перфорацией между индикаторами. №500 | уп. | 8 |
| 34 | Индикатор паровой стерилизации Стеритест П-132/20-02 или эквивалент | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый. Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями. Представляет собой прямоугольную полоску бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне 2-ух цветных меток и маркировки. Изготовляется с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой и поставляется в листах с перфорацией между индикаторами. Для режима паровой стерилизации при t 132грС, 20мин. №1000 | уп. | 10 |
| 35 | Фартук хирургический | фартук полиэтиленовый хирургический повышенной плотности, одноразовый, белый , влагонепроницаемый размер 80 х140см | шт. | 720 |
| 36 | Фиксаж | фиксаж на 15 литров для ручной обработки пленок радиографических медицинских и флюорографических | уп. | 6 |
| 37 | Шапочка "Шарлотта" | Изготовлена из нетканого материала на резинке. Предназначена для индивидуальной защиты медицинских работников. | шт. | 100 |
| 38 | Шприц 10,0мл | Шприц 2-х компонентный, 10мл, одноразовый, стерильный с иглой. Технические характеристики: абсолютно прозрачный цилиндр шприца с ограничителем хода поршня, изготовлен из полипропилена, имеет черную, контрастную, расширенную градуировку до 12,0мл, с ценой деления 0,5мл, для точного дозирования объемов превышающих номинальный и применения малых шприцев для средних дозировок. Шток-поршень изготовлен из полиэтилена высокой плотности зеленого цвета, для удобства определения объема наполнения шприца. Детали шприца не содержат силикон и латекс. Положение наконечника – эксцентрическое. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,8 Х 40 мм, 21G из нержавеющей стали (DIN X CrNi 18 10), имеет трехгранную копьевидную заточку. Прозрачный павильон иглы изготовлен из полипропилена и имеет цветовую кодировку, защитный колпачок из полиэтилена высокой плотности. Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке, стерилизация - этилен-оксид. Срок годности - 5 лет. Цветовая кодировка упаковки. | шт. | 10000 |
| 39 | Шприц 2,0мл | Шприц 2-х компонентный, 2мл, одноразовый, стерильный с иглой. Технические характеристики: абсолютно прозрачный цилиндр шприца с ограничителем хода поршня, изготовлен из полипропилена, имеет черную, контрастную, расширенную градуировку до 3,0мл, с ценой деления 0,1мл, для точного дозирования объемов превышающих номинальный и применения малых шприцев для средних дозировок. Шток-поршень изготовлен из полиэтилена высокой плотности зеленого цвета, для удобства определения объема наполнения шприца. Детали шприца не содержат силикон и латекс. Положение наконечника – коаксиальное. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,6 Х 30 мм, 23G из нержавеющей стали (DIN X CrNi 18 10), имеет трехгранную копьевидную заточку. Прозрачный павильон иглы изготовлен из полипропилена и имеет цветовую кодировку, защитный колпачок из полиэтилена высокой плотности. Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке, стерилизация - этилен-оксид. Срок годности - 5 лет. Цветовая кодировка упаковки. | шт. | 10000 |
| 40 | Шприц 20,0мл | Шприц 2-х компонентный, 20мл, одноразовый, стерильный с иглой. Технические характеристики: абсолютно прозрачный цилиндр шприца с ограничителем хода поршня, изготовлен из полипропилена, имеет черную, контрастную, расширенную градуировку до 24,0мл, с ценой деления 1,0мл, для точного дозирования объемов превышающих номинальный и применения малых шприцев для средних дозировок. Шток-поршень изготовлен из полиэтилена высокой плотности зеленого цвета, для удобства определения объема наполнения шприца. Детали шприца не содержат силикон и латекс. Положение наконечника – эксцентрическое. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,8 Х 40 мм, 21G из нержавеющей стали (DIN X CrNi 18 10), имеет трехгранную копьевидную заточку. Прозрачный павильон иглы изготовлен из полипропилена и имеет цветовую кодировку, защитный колпачок из полиэтилена высокой плотности. Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке, стерилизация - этилен-оксид. Срок годности - 5 лет. Цветовая кодировка упаковки. | шт. | 6000 |
| 41 | Эндотрахеальная трубка стерильная одноразовая без манжеты | Эндотрахеальная трубка стерильная одноразовая без манжеты размер №2,5 Изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгенконтрастной линией, не содержит фтолат. | шт. | 50 |
| 42 | Эндотрахеальная трубка стерильная одноразовая без манжеты | Эндотрахеальная трубка стерильная одноразовая без манжеты размер №3,0 Изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгенконтрастной линией , не содержит фтолат. | шт. | 50 |
| 43 | Эндотрахеальная трубка стерильная одноразовая без манжеты | Эндотрахеальная трубка стерильная одноразовая без манжеты размер №3,5 Изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгенконтрастной линией , не содержит фтолат. | шт. | 50 |
| 44 | Однопросветный набор для катетеризации центральных вен | Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Материал катетера: термолабильный антитромбогенный R-контрастный полиуретан. Наружный диаметр катетера 22G/0,9мм. Длина катетера 10 см. Пункционная игла 0,8х38мм. Состав набора: Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой канала и зажимом. Скорость потока 13 мл/мин. Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом, профилированный прозрачный павильон, Луер-Лок. Дилятатор пластиковый цельнолитой. Проводник металлический гибкий, маркированный, с J-образным кончиком в круглом футляре, с направителем и пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Луер-Лок. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с двумя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера. Скальпель. | шт. | 7 |
| 45 | Фильтр-канюля с клапаном | Фильтр-канюля для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы. Плотно прилегающая защелкивающаяся крышка, защищенный от прикосновения коннектор со встроенным клапаном, предупреждающим вытекание раствора после отсоединения шприца и не проницаемым для бактерий воздушным фильтром 0,45 μм и фильтром тонкой очистки 5 μм обеспечивают максимальную защиту от контаминации. Синяя маркировка защелкивающейся крышки. | шт. | 30 |
| 46 | Фильтр инфузионный для задержки бактерий и твердых частиц и бактериальных эндотоксинов. | Фильтр для новорожденных 0,2 µм с положительно заряженной мембраной. Эффективная площадь фильтра 1,65 см2. Объем заполнения 0,55 мл. Устойчивость к давлению 3,1 бар. Задержка бактерий, бактериальных эндотоксинов и твердых частиц. Надежная задержка воздуха независимо от положения фильтра. Быстрое заполнение благодаря автоматической вентиляции. Герметичное винтовое соединение. Удлинительные линии на входе и выходе из фильтра Увеличение времени использования до 96 часов без ухудшения качества лечения. Цветовая кодировка – зеленая. Без ПВХ. | шт. | 30 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница №  4»  , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» __________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения ( далее - товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 30.09.2010 года, по заявкам Заказчика.  Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 2 дней со дня поступления Поставщику заявки Заказчика.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Шелковичная, 58,  МУЗ «Детская  городская больница № 4»

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

Товарная накладная, счет-фактура, сертификаты качества.

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик осуществляет поставку товара по заявке Заказчика, которая должна содержать дату, время поставки товара, наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

2.8.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.9. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемым уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.10. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим  Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп.2.6, 2.8, 2.9  настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________ )рублей, в том числе НДС __%, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на  перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, при наличии денежных средств у заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами  товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества  обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 15 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточные сроки годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должны иметь  не менее 80%  от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом  рекомендаций производителя.

4.8. В период срока годности  Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8  настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1. Спецификация (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:  МУЗ «Детская городская больница № 4»

410017, г. Саратов, ул. Шелковичная,58

ИНН 6455028882   КПП 645501001   БИК 046311001

р/с 40404810900000030032 в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области.

тел.50-54-20

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1224 для субъектов малого предпринимательства, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

подтверждаем наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального Закона от 24 июля 2007 г № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1.Наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1.Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый  государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее- индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для  юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных

Юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без  учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 556 установлено предельное значение – 400 млн.рублей).

2. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента;

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью  цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.