«Утверждаю»

Главный врач

МУЗ «Городская

клиническая больница № 8»

__________В.С.Липский

«____»__________ 2008 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№  711

I часть: Запрос котировок

Дата: 27. 06.2008 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация г. Саратова. 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская клиническая больница № 8» 410052, г. Саратов, ул. Одесская, 46 «А» sargkb8@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского оборудования, согласно Перечня медицинского оборудования (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документами, утвержденным на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение (утрату) или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет поставщика, без привлечения субпоставщиков. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приемки товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. Срок предоставления гарантии качества на поставленный заказчику товар должен составлять: на дозаторы –36 месяцев, на прикроватный монитор - 18 месяцев, на микроплатшетный ИФА РИДЕР, автоматический промыватель микропланшетов, инкубатор-шейкер – 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приемки товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | Склад МУЗ «Городская клиническая больница № 8» по адресу 410052 г. Саратов ул. Одесская 46 «А» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта до 30.09.2008 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на погрузку, разгрузку, доставку, страхование, упаковочную тару товара, установку, монтаж, наладку, подключение товара и обслуживание товара в течение гарантийного срока, обучение персонала Заказчика, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 499 000, руб. (Четыреста девяносто девять тысяч рублей) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 30.06.2008 г. по 14.07.2008 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 14.07.2008 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты между сторонами муниципального контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком: авансовый платеж в размере 30% цены контракта в течении 20 дней с момента подписания муниципального контракта, 70% цены контракта по факту поставки товара поставщиком с отсрочкой платежа до 60 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приемки товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |

Приложение  № 1

к Запросу котировок № ______ от ______________

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинского оборудования

| № п\п | № п/п | Наименование оборудования | Характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Прикроватный монитор | Общие характеристики Русскоязычное меню Габариты, мм: 171х261х240 Вес, кг: 5,5 Питание: 220В, 50Гц t° эксплуатации (0~40°С) Влажность (%): 15~95 Дисплей 21см (8,4"), TFT Разрешение (800х600) Кол-во отображаемых кривых 8 V отображения кривой (6,25; 12,5; 25; 50 мм/с) Возможность подключения к центральной станции Возможность подключение дополнительного дисплея Время сохранения трендов (ч): 1~96 Звуковая и световая тревоги (3 уровня громкости) Встроенный термопринтер, использование бумаги шириной 50 мм Скорость печати (25 мм/с; 50 мм/с) Наличие аккумулятора свинцово-кислого Наличие аккумулятора литий-ионного. | Шт. | 1 |
|  |  |  | Характеристики для параметров по ЭКГ Наличие 3 и 5 отведений ЭКГ-волна: 2 канала Масштаб х0,25; х0,5; х1;х2, автоматич V развертки 12,5;25;50 (мм/с) Диапазон ЧСС: уд/мин (взрослые): 15-300 Диапазон ЧСС: уд/мин (дети/новорожд): 15-350 Точность ±1 уд/мин или ±1% Разрешение 1 уд/мин Наличие защиты от дефибрилляции и ЭХВЧ Определение пейсмейкера |  |  |
|  |  |  | Наличие фильтров: диагностический >90Дб; 0,05-100Гц мониторинг >105Дб; 0,5-40Гц хирургический >105Дб; 1-20Гц Тревога: уд/мин (взрослые) 15-300 Тревога: уд/мин (дети/новорожденные) 15-350 Наличие звуковой и световой тревоги Наличие расчета смещения сегмента ST |  |  |
|  |  |  | Характеристики для параметров по дыханию Импеданс 6~120дд/мин (взрослые) 6~150дд/мин (новорожденные, дети) Разрешение: 1дд/мин Точность (±2 дд/мин ) Время тревоги при апноэ (10-40сек) Режимы: ручной/автоматический |  |  |
|  |  |  | Характеристики по НИАД Метод: осциллометрический Режимы: ручной/автоматический Единицы измерения: мм.рт.ст./кПа Измеряемые параметры (сист., диаст., среднее давления, ЧСС) Диапазон: 10~270 мм.рт.ст. взрослые Диапазон: 10~200 мм.рт.ст. дети, новорожденные Защита от избыточного давления Разрешение (1 мм.рт.ст) Тревоги (сист., среднее, диастол. давления) |  |  |
|  |  |  | Характеристики для ИАД(опции) Диапазон измерений (мм.рт.ст) Разрешение (1 мм.рт.ст): -50~300 мм.рт.ст Точность (±2%) Пределы тревог: -50~300 мм.рт.ст Каналы: 2 Виды измеряемого давления: ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, CCP Чувствительность датчика (5мВ/В/мм.рт.ст.) Сопротивление (300-3000 Ом) |  |  |
|  |  |  | Характеристики для SpO2 Диапазон измерений 0~100% (Mindray) с разрешением 1% Диапазон измерений 1~100% (Masimo) с разрешением 1% Диапазон измерений 1~100% (Nellcor) с разрешением 1% Точность (Mindray) ±2% (70~100%): взрослые, дети Точность (Mindray) ±3% (70~100%): новорожденные Точность (Masimo) ±2% (70~100%): взрослые, дети |  |  |
|  |  |  | Точность (Masimo) ±3% (70~100%): новорожденные Точность ±2% (70~100%) (Nellcor) Пределы тревог 0~100% (Mindray, Masimo, Nellcor) Частота Пульса (Mindray): диапазон (уд/мин) – 0-254, разрешение (1уд/мин), точность (±2 уд/мин) Частота Пульса (Masimo): диапазон (уд/мин) – 30-235, разрешение (1%), точность (±3 уд/мин) Частота Пульса (Nellcor): диапазон (уд/мин) – 20-250, разрешение (1уд/мин), точность (±3 уд/мин) |  |  |
|  |  |  | Характеристики для параметров температуры Диапазон измерений : 0~50°С Разрешение (0,1С°) Точность(±0,1°С) Пределы тревог: 0~50°С Каналы 2 (Т1; Т2; ∆Т) |  |  |
|  |  |  | Характреистики для КАПНОМЕТРИИ (ЕtCO2)(опции) Микрострим:Диапазон Измерений (0-99мм.рт.ст) Микрострим:Разрешение (1 мм.рт.ст) Микрострим:Точность (±2 - ±5 мм.рт.ст.) Микрострим:Скорость забора проб (50ml/min – 7,5+15 ml/min) Микрострим: Изначальное время (30 сек) Микрострим: Время отклика (2,9 сек) Микрострим: Диапазон дых. движений (0-150дд/мин) Микрострим: Точность измерения дыхания (0-150 дд/мин) |  |  |
|  |  |  | Наличие дополнительных АКСЕССУАРОВ 1 SpО2 -датчик взрослый, многоразовый Кабель-удлинитель,с 6-ти игольчатым коннектором 1 ЭКГ-кабель, DEFIB(6 PIN, AHA/IEC) 1 ЭКГ-кабель на 5 отведений, зажим (IEC) 1 ЭКГ-кабель на 5 отведений, зажим (AHA) 1 НИАД трубка (3m) с коннектором для соединения манжет НИАД 1 манжета взрослая (CM1203, 25cm-35cm) 1 аккумулятор, встроенный (свинцово-кислый 12V) |  |  |
|  |  |  | Обязательное наличие: Регистрационное удостоверение Минздрава России Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке Гарантия качества не менее 18 месяцев. Техническая поддержка и обслуживание в период гарантийного срока. |  |  |
| 2 | 2 | Микроплатшетный ИФА РИДЕР | Измеряемая оптическая плотность от -0.100 до 3.000 Погрешность измерений: 2,5% при оптической плотности 0.150 1,5% при оптической плотности 1.000 1,5% при оптической плотности 2.500 Точность ± 1,5% Линейность ± 1% при оптической плотности от 0 до 2.5 Рабочий диапазон длин волн 400-850 нм Выбор длин волн : 4 узкополосных интерференционных фильтра 405 нм 492 нм 505 нм 620 нм возможность увеличить количество фильтров до 8. Длительность измерения: на одной длине волны < 3 сек.; на двух длинах волн <10 сек. Кол-во измерительных каналов 8 Встроенный шейкер Перемешивание 3 скорости Время перемешивания 0 - 255 сек.. Программирование тестов - до 50 методик Функция часов - день, число, время. Объем памяти для хранения данных 512 Кб. Потребляемая мощность 100 ВА Комплектация: Жидкокристаллический графический дисплей с разрешением 64 х 256. Встроенный графический принтер с разрешением 256 точек на линию и скоростью печати 20 мм/сек., используется термографическая бумага шириной 112 мм. Встроенная мембранная клавиатура с цифровыми и функциональными кнопками. Интерфейс с компьютером RS 232, двунаправленный. Источник питания 220 В. (110 В. по запросу), 50-60 Гц. Источник света: галогеновая лампа мощностью 20 Вт. Предохранитель 110 В - Т 2.0 А/ 220 В - Т 1.0 А. Вес 15 кг. Габаритные размеры 48 х 38 х 23 (высота) см. Гарантия качества товара не менее 12 месяцев. Техническая поддержка и обслуживание в период гарантийного срока. | Шт. | 1 |
|  | 3 | Автоматический промыватель микропланшетов | Настройка положения блока в соответствии с потребностями пользователя. 8 –ми канальный блок промывки 12 –ти канальный блок промывки Встроенный шейкер Работа с планшетами с плоским дном Работа с планшетами с круглым дном Работа с планшетами с V-образным дном Работа с 96-луночными планшетами Работа с 48-луночными планшетами Объем памяти до 99 методик Количество промываемых рядов 1-12 Количество проходов при промывке 1-20 Время вымачивания лунки 0 с – 1200 сек (с шагом 5 сек) Остаточный объем моющего раствора < 1мкл на ячейку Объем подаваемого промывающего раствора 0-99 мл Пределы настройки положения промывающего блока 0-9 мм Программы встряхивания планшета: - отсутствие встряхивания - встряхивание микропланшета, затем автоматическая промывка. - встряхивание микропланшета с частотой, большей, чем в режиме 1, затем автоматическая промывка. - несильное встряхивание без промывки. - встряхивание, более сильное, чем в режиме 3, без промывки. - самое сильное встряхивание микропланшета, затем автоматическая промывка. Программы промывки: - промывка всего микропланшета - двухточечная промывка. - промывка одного ряда - двухточечная промывка и ополаскивание. -промывка всего микропланшета и ополаскивание. Гарантия качества товара не менее 12 месяцев. Техническая поддержка и обслуживание в период гарантийного срока. | Шт. | 1 |
|  | 4 | Дозатор 10-100 мкл | Тип устройства - одноканальный Диапазон дозирования 10-100 мкл Объем переменный Полная автоклавируемость Химическая и механическая устойчивость Гарантия качества товара не менее 36 месяцев. | Шт. | 1 |
|  | 5 | Дозатор 30-300 мкл | Тип устройства - одноканальный Диапазон дозирования 30-300 мкл Объем переменный Полная автоклавируемость Химическая и механическая устойчивость Гарантия качества товара не менее 36 месяцев | Шт. | 1 |
|  | 6 | Инкубатор-шейкер | Количество планшет 2 шт Скорость вращения платформы ,об/мин : 100-1100 (дискретность 10) Таймер отключаемый ,мин : 1-540 (дискретность 1) Диапазон устанавливаемой температуры платформы: +3 до 60 (дискретность 0,1) Точность поддержания температуры 0,1 Вид вращения - орбитальное Параметры тока - 220/50 Потребляемая мощность - 75 Габариты 310/270/115 Масса 9 кг Гарантия качества товара не менее 12 месяцев | Шт. | 1 |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                              «____» __________200 _г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 8», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Липского В.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 200_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику медицинское оборудование (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта до 30.09. 2008 г.

2.4. Место поставки товара: склад МУЗ «Городская клиническая больница № 8» по адресу410052, г. Саратов ул.Одесская, 46 «А».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

- Счет-фактуру;

- Товарную накладную,

- Сертификат Госстандарта России - Регистрационного удостоверения Минздрава России

- Техническую документацию и руководство пользователя на русском языке

- Инструкция по эксплуатации на русском языке.

- Паспорт на изделие завода-изготовителя

- Должным образом заполненный и оформленный гарантийный талон на поставляемое

оборудование.

2.6. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика без привлечения субпоставщиков.

2.7. Поставщик считается выполнившим свою обязанность по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику и подписания сторонами муниципального контракта Акта  приемки товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется Актом приемки товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

По окончании монтажа, установки, наладки и подключения товара оформляется Акт ввода товара в эксплуатацию, который подписывается уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение (утрату) или порчу во время транспортировки, а также доставлять товар специально оборудованным транспортом в соответствии с действующими санитарными нормами.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС 18% __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену настоящего Контракта включены расходы на, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других  обязательных платежей, а также расходы на погрузку, разгрузку, доставку, страхование, упаковочную тару товара, установку, монтаж, наладку и подключение товара, обслуживание товара в течение гарантийного срока, обучение персонала Заказчика, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального Контракта.

3.3. Расчеты между Сторонами муниципального  Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.4.  Заказчик в течение 20 дней с момента заключения настоящего Контракта производит выплату авансового платежа в размере  30% цены Контракта, что составляет ______________ (_________________________) рублей.

3.5. Остальная часть (70% от цены Контракта) оплачивается Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком с отсрочкой платежа до 60 дней с момента подписания Сторонами Акта приемки товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 10 дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 5-ти дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение 3-х дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на дозаторы – 36 месяцев, на прикроватный монитор – 18 месяцев, на микроплатшетный  ИФА РИДЕР, автоматический промыватель микропланшетов, инкубатор-шейкер – 12 месяцев с момента подписания сторонами настоящего контракта Акта приемки товара и Акта ввода товара в эксплуатацию..

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.4, 4.5,4.7 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2008 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения:

1. Спецификация (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2008 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 711, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | В соответствии с Наименование и характеристиками поставляемых товаров» (Приложение № 1) к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на погрузку, разгрузку, доставку, страхование, упаковочную тару товара, установку, монтаж, наладку, подключение товара и обслуживание товара в течение гарантийного срока, обучение персонала Заказчика, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет «Наименование и характеристики поставляемого товара»  (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.