«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

МУЗ «Стоматологическая поликлиника №3»

______________А.К. Лыков

«______» _______2010 года

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1223

# I часть: Запрос котировок

Дата: 23.07.2010 г

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик: МУЗ «Стоматологическая поликлиника №3» 3stom@mail.ru 410012, г. Саратов ул. Емлютина 44 Д |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства, полученные от иной приносящей доход деятельности |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка изделий медицинского назначения и медицинского инструментария в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара и подтверждаться наличием сертификата соответствия и регистрационным удостоверением, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 70 % от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Доставка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату и порчу во время транспортировки. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов ул. Емлютина 44 Д, МУЗ «Стоматологическая поликлиника №3» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 15 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, сохранность и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 499 908 рублей (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот восемь рублей). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 26.07.2010 г. по 04.08.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 04.08.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 30 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение №1)

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики  и количество поставляемых товаров

| № | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт | нестерильный, размер 7х14 | шт | 40 |
| 2 | Бинт | стерильный, размер 7х14 | шт | 20 |
| 3 | Бумага Крафт или эквивалент | медицинская, предначенная для стерилизации в сухожаровом шкафу, рулон, 10 кг | рул | 1 |
| 4 | Вата | вата медицинская гигроскопическая, гигиеническая, однородная, нестерильная, отбеленная хлором, 250 гр. в упаковке | уп | 400 |
| 5 | Контейнер | емкость для дезинфекции, из пластика, с грузом,объем 3 л | шт | 2 |
| 6 | Контейнер | емкость для дезинфекции, из пластика, с грузом,объем 5 л | шт | 2 |
| 7 | Зеркало стоматологическое | стоматологическое с ручкой , небольшое плоское стеклянное зеркало, укрепленное на конце металлического стержня, предназначенное для осмотра зубов и полости рта, длина 150 мм., диаметр 22 мм. Ручка для зеркала выполнена из нержавеющей стали, имеет удобную шестигранную форму. Отражающее покрытие стоматологического зеркала выполняется методом ионно-плазменного напыления и имеет три степени защиты. | шт | 50 |
| 8 | Зонд стоматологический | стоматологический изогнутый, используется для обследования кариозных полостей и оценки краевого прилегания пломб, длина рабочей части 155 мм., ручка стальная. | шт | 150 |
| 9 | Игла | карпульные , 27G 0,41х35мм, в упаковке 100 шт | уп | 40 |
| 10 | Индикатор воздушной стерилизации | прямоугольные полоски бумажного инертного носителя с нанесенным на него термоиндикаторным слоем, ИВС 180/60, в упаковке 500 шт. | уп | 25 |
| 11 | Кетгут | простой USP 3/0 HR-25 L=0.50, в упаковке 1 ампула | амп | 30 |
| 12 | Кисточка для керамики | щетина натуральная, № 3 | шт | 5 |
| 13 | Кисточка для керамики | щетина натуральная, № 6 | шт | 2 |
| 14 | Клеенка | медицинская подкладная резинотканевая, отрез размером 2 м х 0,9 м | отр | 19 |
| 15 | Лампочка | галогеновая, для ламп фотополимеризации, 12V 75W | шт | 10 |
| 16 | Лейкопластырь | Бактерицидный, размер 4х10см | уп | 50 |
| 17 | Маска медицинская | Маски защитные медицинские, на резинках, трехслойные (в упаковке 50 шт.)плиссированные защитные маски с заушными петлями, состав: полипропилен, полиэфир, полиуретан, алюминий (проволока наносника), без натурального латекса, нестерильная, только одноразового использования, технические характеристики: эффективность фильтрации субмикробных частиц - 99,7% первой степени, перепад давления (воздухопроницаемость при дыхании) - 2,5 мм Н2О2, эффективность бактериальной фильтрации 98,5% второй степени; в упаковке 50 масок | уп | 50 |
| 18 | Марля | медицинская, отбеленная, нестерильная, отрезы по 10 м | отр | 4 |
| 19 | Наконечник | для микромоторов прямой с поворотной защелкой НУПМ-40М, автоклавируемый, до +135°, частота вращения: 40000 об/мин., уровень шума: не более 70 дБ., диаметр хвостовика инструмента: 2,35 мм, внутренняя подача воды для охлаждения | шт | 2 |
| 20 | Напальчник медицинский | латексный, в упаковке 100 шт. | уп | 20 |
| 21 | Нож гипсовой | для работы с гипсом при моделировании зубных протезов, с деревянной ручкой, с отбойником на ручке, длина 180 мм. | шт | 2 |
| 22 | Ножницы | малые, для коронок вертикально-изогнутые, для подрезания коронок, в том числе стальных, а также откусывания лигатурной и другой проволоки и разрезания металлических пластинок, длина 125 мм. | шт | 2 |
| 23 | Ножницы для металла | зуботехнические прямые, Н-78, длина 190 мм. | шт | 2 |
| 24 | Пакет | для утилизации отходов, класса "А", белый, размер 500*600, с биркой и стяжкой | шт | 2000 |
| 25 | Пакет | для утилизации отходов, класса "Б", желтый, размер 500*600, с биркой и стяжкой | шт | 2000 |
| 26 | Перчатки | текстурированные, латексные, нестерильные, неопудренные, манжета с валиком, длина не менее 240 мм, толщина среднего пальца - 0,19 мм, цвет желтый, форма на обе руки, размер S, в упаковке 100 шт | уп | 700 |
| 27 | Перчатки | текстурированные, латексные, нестерильные, неопудренные, манжета с валиком, длина не менее 240 мм, толщина среднего пальца - 0,19 мм, цвет желтый, форма на обе руки, размер М, в упаковке 100 шт | уп | 400 |
| 28 | Пинцет стоматологический | стоматологический, изогнутый, для введения ватных тампонов и турунд с лекарственными средствами в кариозную полость или операционную рану, длина 160 мм., ширина 1 мм. | шт | 20 |
| 29 | Пленка рентгеновская Kodak 100 E-speed Dental Film или эквивалент* | пленка стоматологическая высокочувствительная для внутри ротовой рентгенологии (31х41 мм), в упаковке 150 листов | уп | 80 |
| 30 | Салфетка | марлевая, медицинская, двухслойная,100% хлопок, ГОСТ 16427-93, размер 16х14 см, радиационная стерилизация, апирогенно, нетоксично, упаковка по 20 шт. | уп | 20 |
| 31 | Салфетки для пациентов | контурные с завязками, полиэтиленовые, одноразовые, для пациентов, в рулоне, размер салфетки 82*55 см, в упаковке 200 шт | шт | 6 |
| 32 | Система для в\в инфузий | инфузионная, однократного применения, с иглой 21G х1 1/2 (0,8 мм х 38 мм), модель № 3; стерильно, апирогенно, нетоксично, стерилизовано оксидом этилена; упаковка прозрачная на 1 систему | шт | 5 |
| 33 | Скальпель одноразовый | одноразовый, стерильный, предназначен для всех видов хирургических вмешательств; ручка изготовлена из полистирола высокой прочности; пластиковый выступ для насадки лезвия оснащен блокирующим контуром, обеспечивающим надежное крепление к ручке; размер лезвия 16, лезвия выполнены из высококачественной нержавеющей стали, лазерная заточка; твердость – более 700 НV10; лезвие скальпеля защищено пластиковым полупрозрачным колпачком. | шт | 40 |
| 34 | Скальпель одноразовый | одноразовый, стерильный, предназначен для всех видов хирургических вмешательств; ручка изготовлена из полистирола высокой прочности; пластиковый выступ для насадки лезвия оснащен блокирующим контуром, обеспечивающим надежное крепление к ручке; размер лезвия 22, лезвия выполнены из высококачественной нержавеющей стали, лазерная заточка; твердость – более 700 НV10; лезвие скальпеля защищено пластиковым полупрозрачным колпачком. | шт | 40 |
| 35 | Скальпель одноразовый | одноразовый, стерильный, предназначен для всех видов хирургических вмешательств; ручка изготовлена из полистирола высокой прочности; пластиковый выступ для насадки лезвия оснащен блокирующим контуром, обеспечивающим надежное крепление к ручке; размер лезвия 23, лезвия выполнены из высококачественной нержавеющей стали, лазерная заточка; твердость – более 700 НV10; лезвие скальпеля защищено пластиковым полупрозрачным колпачком. | шт | 60 |
| 36 | Стерилизатор для боров | емкость предназначенная для стерилизации, хранения в стерильных условиях и транспортировки инъекционных боров, из нержавеющей стали, термоустойчивый | шт | 3 |
| 37 | Стерилизатор для игл | емкость предназначенная для стерилизации, хранения в стерильных условиях и транспортировки инъекционных игл , из нержавеющей стали, термоустойчивый | шт | 3 |
| 38 | Фартук | для пациентов, одноразовый, пластиковый, в упаковке 200 шт. | уп | 9 |
| 39 | Шапочка медицинская Шарлотка | берет одноразовый, изготовлена из нетканного материала Спанбонд, гофрированная, с двумя защипами для создания объема, по краю приварена резинка, диаметр 32 см, в упаковке 100 шт | уп | 3 |
| 40 | Шланг пневмопроводной | пневмопроводный с резьбовыми присоединительными размерами, разъем М4, предназначендля замены вышедших из строя рукавов, может быть установлен на любой тип пневматической стоматологической установки | шт | 2 |
| 41 | Шпатель | для замешивания гипса, изготовлен из нержавеющей стали, длина не менее 180 мм, ширина не менее 60 мм | шт | 10 |
| 42 | Шпатель | зуботехнический, изготовлен из нержавеющей стали, длина 170 мм, ширина не менее 40 мм и не более 60 мм | шт | 2 |
| 43 | Шпатель | двухсторонний, для замешивания пломбировочной массы и ее растирания, из нержавеющей стали длина 180 мм., ширина не менее 40 мм и не более 60 мм | шт | 35 |
| 44 | Шпатель | зуботехнический для воска, 2-х сторонний, из нержавеющей стали длина 180 мм., ширина не менее 40 мм и не более 60 мм | шт | 10 |
| 45 | Шприц одноразовый | Шприц объем 2мл, одноразовый, стерильный, в индивидуальной упаковке с иглой (2-х компонентный, игла G22 (0,7 - 30 мм, тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр Лок с цветовой кодировкой), дополнительная градуировка и наполнение до 6мл, положение канюли - краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка - 0,2мл, ограничитель хода поршня, зеленый поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки). | шт | 250 |
| 46 | Шприц одноразовый | Шприц объем 5мл, одноразовый, стерильный, в индивидуальной упаковке с иглой (2-х компонентный, игла G22 (0,7 - 30 мм, тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр Лок с цветовой кодировкой), дополнительная градуировка и наполнение до 6мл, положение канюли - краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка - 0,2мл, ограничитель хода поршня, зеленый поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки). | шт | 6100 |
| 47 | Щеточка | полировальная, синтетическая нейлоновая, для углового наконечника, форма конус, диаметр 8 мм. | шт | 27 |
| 48 | Экран защитный | защитный стоматологический, защитная часть изготовлена из прозрачного полимера толщиной 0,2 мм; снабжена дужкой с надежными элементами фиксации блистера, обеспечивающим его удобную замену или демонтаж для удаления загрязнений; кнструкция экрана позволяет применять очки, корректирующие зрение; в упаковке 1 оправа + 5 сменных экранов. | уп | 20 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

# II часть.

# Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

МУЗ «Стоматологическая поликлиника №3», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________________________________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

# 1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения и медицинский инструментарий  (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

# 2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанного в Спецификации (Приложение № 1,), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 15 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов ул. Емлютина 44 Д, МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

-Товарная накладная.

-Счет – фактура.

-Сертификат соответствия.

- Регистрационное удостоверение

2.6. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7. При поставке  изделий медицинского назначения оформляется товарная  накладная, при поставке  медицинского инструментария оформляется Акт приемки товара,  подписываемые  уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 2 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

# 3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта  включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, сохранность и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств, полученных от  иной приносящей доход деятельности при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 30 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения на поставляемый товар, оформленные в соответствии действующим законодательством. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

Поставщик обязан предоставить  указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 20 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту должен составлять не менее 70 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.8. Поставщик возмещает Заказчику транспортные расходы по возврату некачественного товара при подтверждении вины Поставщика в поставке товара ненадлежащего качества в результате перепроверки в соответствии с п. 4.5. настоящего Контракта.

4.9. В период срока годности  Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

# 5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

# 6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

# 7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

# 8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью  настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение №1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Комитет по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов»

(МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3»  л/с 006030269)

ИНН/КПП  6452016920/645201001

р/с 40204810800000000016

ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской обл.

БИК 046311001

Поставщик:    ______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________  ________                                                      ______________ ___________

М.П.                                                                                             М.П.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ __________ от   ____.____.2010г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Код продукции по ОКП | Ед. изм. | Количество | Цена с НДС | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________  ________                                                      ______________ _________

М.П.                                                                                             М.П.

# III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

# Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

# Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок   №   1223, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка изделий медицинского назначения и медицинского инструментария в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, сохранность и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

# Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

# Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.