ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок.

Дата: _14.11.06 г._

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – МДОУ «Детский сад № 116» 410004, г. Саратов, 1 Станционный пр., 3а |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Городской бюджет |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт теплотрассы. Объем выполняемых работ указан в приложении № 1. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | МДОУ «Детский сад № 116», г. Саратов, 1 Станционный пр., 3а. |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента подписания контракта до 20.12.2006 года. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | в цену ремонта включена стоимость материалов, доставка до места, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 169999 рублей. |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 14.11.06 г.___( дата) по _20.11.06г. _________(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 17-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru тел. для справок: 74-86-78, 27-74-32,74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | расчет за ремонт производится в следующем порядке: аванс - 30%; 70% – в течение 5 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

Приложение №1

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонт тепловой трассы

в МДОУ «Детский сад № 116»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Новый раздел |
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2 | 100м3 грунта | 0,03 |
| 2 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5м3 | 100м3 бетона и железобетона в деле | 0,01 |
| 3 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1т | 1т конструкций | 0,29 |
| 4 | Трубы стальные сварные водо-газопроводные с резьбой черные обыкновенные (не оцинкованные) диаметр условного прохода100мм, толщина стенки 4,5мм | м | 34,6 |
| 5 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150гр.С, диаметр труб:70мм | 1 км трубопровода | 0,15 |
| 6 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром :100-250мм | 1 т фасонных частей | 0,015 |
| 7 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром:80мм | 1 фланец | 8 |
| 8 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:80мм | 1 комплект задвижек или клапана | 4 |
| 9 | Врезка трубопроводов условным давлением 2,5Мпа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы,мм:76 | 1 врезка | 2 |
| 10 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром:до 32мм | 1 шт. | 8 |
| 11 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1м3 изоляции | 4,5 |
| 12 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100м2 поверхности покрытия изоляции | 1,04 |
| 13 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | 1000м2 | 0,136 |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _______________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)_______________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _______________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт теплотрассы .Объем выполняемых работ указан в приложении № 1. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | МДОУ «Детский сад № 116», г. Саратов, 1 Станционный пр., 3а. |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента подписания контракта до 20.12.2006 года. |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | в цену ремонта включена стоимость материалов, доставка до места, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | расчет за ремонт производится в следующем порядке: аванс - 30%; 70% – в течение 5 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

Приложение №1

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонт тепловой трассы

в МДОУ «Детский сад № 116»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Новый раздел |
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2 | 100м3 грунта | 0,03 |
| 2 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5м3 | 100м3 бетона и железобетона в деле | 0,01 |
| 3 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1т | 1т конструкций | 0,29 |
| 4 | Трубы стальные сварные водо-газопроводные с резьбой черные обыкновенные (не оцинкованные) диаметр условного прохода100мм, толщина стенки 4,5мм | м | 34,6 |
| 5 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150гр.С, диаметр труб:70мм | 1 км трубопровода | 0,15 |
| 6 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром :100-250мм | 1 т фасонных частей | 0,015 |
| 7 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром:80мм | 1 фланец | 8 |
| 8 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:80мм | 1 комплект задвижек или клапана | 4 |
| 9 | Врезка трубопроводов условным давлением 2,5Мпа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы,мм:76 | 1 врезка | 2 |
| 10 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром:до 32мм | 1 шт. | 8 |
| 11 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1м3 изоляции | 4,5 |
| 12 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100м2 поверхности покрытия изоляции | 1,04 |
| 13 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | 1000м2 | 0,136 |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.