«Утверждаю»

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника № 9»

__________________/В.М. Розенфельд/

«_____»________________2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1146

I часть: Запрос котировок

Дата: 25.11.2009 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 9» Адрес: 410033, г.Саратов, ул. Космодемьянской З. А., 28 Адрес электронной почты: poliklinika9@bk.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лабораторной диагностики в соответствии с наименованиями, характеристиками и количеством поставляемого товара (Приложение №1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Остаточные сроки годности поставляемого товара должны составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Космодемьянской З.А., 28 МУЗ «Городская поликлиника № 9» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, сохранность и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 199 772,35 рублей (Сто девяносто девять тысяч семьсот семьдесят два рубля 35 копеек). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 26.11.2009 г. по 02.12.2009 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 02.12.2009 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 15 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения мочевины Для количественного определения мочевины уреазным методом.по конечной точке,600мл. Состав набора. Реагент 1: буферно-ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый однозамещенный-120ммоль/л, салицилат натрия-62,4ммоль/л, нитропруссид натрия-5,04ммоль/л, ЭДТА-0,96ммоль/л- 3флакона по (100мл). Реагент 2: щелочной раствор, содержащий гидроокись натрия-310ммоль/л, гипохлорит натрия-10,0ммоль/л- 3флакона (по 100мл). Реагент 3: раствор уреазы-253000 Е/л- 3флакона (по 1,0мл). Реагент 4: калибратор (калибровочный раствор мочевины, 8,3 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095%) – 2 флакона (3,0мл) | набор | 3 |
| 2 | Тест-полоски Мультистикс или эквивалент* Тест-полоски SG-10 для анализатора мочи Клинитек Статус,на 10 параметров,упаковка 100шт. | упак | 30 |
| 3 | Пробирка MiniCollect или эквивалент* Микропробирка КЗ, пластиковая градуированная с притертой пробкой для гематологии с реагентом ЭДТА 0,25 мл упаковка № 100 | упак | 15 |
| 4 | Пробирка тип Эппендорф 1,5 мл, пластиковая, конусообразная, с крышкой, градуированная , в упаковке 1000 шт. | упак | 2 |
| 5 | Тест-система для определения концентрации тиреотропного гормона в крови состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ТТГ-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по второму, содержащие известные количества ТТГ; значения концентраций ТТГ в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов; калибровочная проба №1 (0мкМЕ/мл)-1флакон (3,0 мл) и калибровочные пробы №2 -№6-5 флаконов (по 0,5 мл); - конъюгат анти-ТТГ -пероксидаза-1 флакон (14 мл); -концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); -раствор тетраметилбензидина,- 1флакон (14мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием ТТГ- 1 флакон (0,5 мл); -стоп-реагент - 1 флакон (14мл); -прозрачный пластиковый пакет с замком. | набор | 1 |
| 6 | Тест-система для определения концентрации свободного тироксина Т-4 в крови состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с имобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тироксину,-1пакет -калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества свободного Т4; значения концентрации свободного Т4 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (по 0,5 мл); -конъюгат тироксина с пероксидазой-1 флакон (18мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); - раствор тетраметилбензидина,- 1флакон (14мл); -стоп-реагент (1Н соляная кислота),-1 флакон (14мл); - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного Т4- 1 флакон (0,5 мл); -прозрачный пластиковый пакет с замком. | набор | 1 |
| 7 | Тест-система для определения концентрации трийодтиронина Т-3 общего в крови состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с имобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к трийодтиронину-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества трийодтиронина; значения концентрации трийодтиронина в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкости по 0,5 мл); -конъюгант трийодтиронин- пероксидаза-1 флакон (14мл); -раствор 8-анилинонафтил-1-сульфокислоты, -1 флакон (14мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); - раствор тетраметилбензидина- 1флакон (14мл); -стоп-реагент (1Н соляная кислота), - 1 флакон (14мл); - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием трийодтиронина- 1 флакон (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл); -прозрачный пластиковый пакет с замком. | набор | 1 |
| 8 | Тест-полоски « Биоскан-глюкоза» или эквивалент Полоски для определения в моче глюкозы 100шт/уп | упак | 6 |
| 9 | Тест-полоски «Уригем» или эквивалент Полоски для определения в моче крови 100шт/уп | упак | 6 |
| 10 | Сыворотка к С-реактивному белку,диагностическая сухая с капилярами Комплект: сыворотка - 1амп*1мл ,капилляры-50 шт | набор | 6 |
| 11 | Набор для определения АЛТ(аланинаминотрансфераза), Метод Райтмана-Френкеля. конечная точка ,360 определений Состав наборов: Реактивы 1. Эталонный раствор (3 мл) – пировинограднокислый 2 ммоль/л; 2. 2,4-динитрофенилгидразин (100 мл) – раствор 1 ммоль/л в HCL 1 моль/л; 3. Натрий гидроокись (1 флакон); 4. Субстрат АлАТ 2х50 мл) – фосфатный буфер 0,1 моль/л, DL-альфа-аланин 0,2 моль/л, 2-оксоглутарат 2 ммоль/л | набор | 2 |
| 12 | Набор для определения АСТ(аспартатаминотрансфераза), Метод Райтмана-Френкеля. конечная точка ,360 определений Состав набора: Реактивы 1. Эталонный раствор (3 мл) – пировинограднокислый 2 ммоль/л; 2. 2,4-динитрофенилгидразин (100 мл) – раствор 1 ммоль/л в HCL 1 моль/л; 3. Натрий гидроокись (1 флакон); 4. Субстрат АсАТ 2х50 мл) – фосфатный буфер 0,1 моль/л, L-аспартат 0,1 моль/л, 2-оксоглутарат 2 ммоль/л | набор | 3 |
| 13 | Смесь тромбопластин-кальциевая аттестованная по МИЧ, готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь тромбопластина и СaCl2 ,аттестованая по МИЧ . Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме. 1фл-80 опр | флак | 5 |
| 14 | Краситель Краситель Азур-эозин по Романовскому для гематологии фл/1 л | л | 2 |
| 15 | Фиксатор-краситель Фиксатор Эозин метиленовый синий по Лейшману 1 л / флакон | л | 2 |
| 16 | Набор для определения концентрации железа в крови,100 мл.метод с Ференом. Состав :раствор 1 4*20мл,раствор 2 1*20мл ,стандарт 1*3мл | набор | 2 |
| 17 | Набор для определения концентрации кальция в крови, 100мл,ОКФ. Состав набора: реагент № 1: этаноламиновый буфер - 1фл (20мл); реагент № 2: раствор, содержащий О-крезолфталеиновый комплексон 0,3 ммоль/л, 8-оксихинолин 35 ммоль/л, соляную кислоту 100 ммоль/л — 1 фл (20мл); реагент № 3: калибратор (калибровочный раствор хлористого кальция 2,5 ммоль/л в растворе азода натрия 0,095%) 1 фл (1мл) | набор | 2 |
| 18 | Набор для определения концентрации щелочной фосфатазы в крови, 125 мл. ,кинетический метод. Состав: реагент-5фл х 25 мл; стандарт-1фл х 3мл | набор | 2 |
| 19 | Контрольная кровь Coulter 4C-ES Cell Control или эквивалент* Контрольный реагент для гематологического анализатора АсТ Diff, Coulter 4C-ES Cell Control,состав набора:1фл-норма,1фл.-низкий,1фл-высокий . | упак | 2 |
| 20 | Набор контрольных растворов белков В моче Состав: 4 флакона – концентрация 0,2г/л; 4 флакона – концентрация 0,4г/л; | набор | 1 |
| 21 | Тест-полоски «Биоскан-кетоны» или эквивалент Полоски для определения в моче кетонов 100 шт/уп. | упак | 12 |
| 22 | Набор для определения белка в моче , или в ликворе с пирогеналовым красным. .Состав набора: монореагент 250 мл,калибратор 0,25г/л - 1 флакон | набор | 3 |
| 23 | Набор для определения показателей кала «ЭКОлаб-Клиника-Кал» или эквивалент Предназначен для проведения общего анализа кала: обнаружения в кале скрытой крови, стеркобилина и билирубина, а также для приготовления препаратов для микроскопического исследования кала. Состав набора: Реагент 1. Бензидин – 1 флакон (1,0 г); Реагент 2. Гидроперит – 1 упаковка; Реагент 3. Уксусная кислота, 50 % – 1 флакон (100 мл); Реагент 4. Цинк уксуснокислый, 100 г/л – 1 флакон (100 мл); Реагент 5. Реактив Фуше – 1 флакон (100 мл); Реагент 6. Кислота уксусная, 30 % – 1 флакон (100 мл); Реагент 7. Судан III, 2 % – 1 флакон (100 мл); Реагент 8. Метиленовый синий, 2 % – 1 флакон (20 мл); Реагент 9. Раствор Люголя – 1 флакон (50 мл); Реагент 10. Глицерин – 1 флакон (130г) г). | набор | 1 |
| 24 | Реагент АС*ТDIFF PAК REAGENTS "или эквивалент* Комплект изотонич.-лизир.растворов 15 л, для гематологического анализатора АcT diff" | упак | 6 |
| 25 | Плазма нормальная Контрольная плазма аттестованная по 4 параметрам ,1 фл*1мл | флак | 2 |
| 26 | Реагент TRINSE или эквивалент* Реагент для промывки гематологического анализатора "АcT diff" 1 флакон - 0,5 л | упак | 6 |
| 27 | Набор для определения креатинкиназы В крови кинетическим методом, 125мл состав: реагент1-5фл х 20мл реагент2-1фл х 25мл | набор | 1 |
| 28 | Набор для определения креатинкиназы МВ В крови кинетическим методом,125мл. состав: реагент1-5фл х 20мл реагент2-1фл х 25мл качество подтверждается сертификатом соответствия или регистрационным удостоверением | набор | 1 |
| 29 | Набор для определения концентрации Альфа-амилазы В крови,200опр, метод исследования по Каравею,конечная точка. Состав 100 опр*5 мл | набор | 2 |
| 30 | Промывающий р-р «Клианак» или эквивалент* Раствор для промывки гематологического анализатора МЕК 6410К, 1 упаковка -5 л | упак | 4 |
| 31 | Набор для определения Холестерина Ферментативный метод. Состав: реагент-6фл х 100 мл; стандарт-2фл х 3мл. | набор | 2 |
| 32 | Скарификатор Одноразовый, стерильный, в индивидуальной упаковке, с боковым расположением копья. | шт | 12000 |
| 33 | Набор для определения билирубина в крови, 600 определений , Состав набора :6фл*100мл реагента,2фл*3мл стандарт | набор | 1 |
| 34 | Набор для определения альбумина, в крови, 1000мл. Состав: реагент1-1фл х 1000мл стандарт-2фл х 3мл | набор | 1 |
| 35 | Фосфатный буфер "Агат" или эквивалент Фосфатно-солевой буфер рн 6,8-7,2 ,1фл на 3 литра | флак | 4 |
| 36 | Набор для определения креатинина в крови, 004.012 КТ ,метод Яффе с депротеинизацией ,500 опр. х2 мл | набор | 1 |
| 37 | Лизирующий раствор «Хемолинак 3N» или эквивалент * Лизирующий раствор для гематологического анализатора МЕК 6410К,упаковка 1 л | упак | 4 |
| 38 | Очищающий раствор «Клианак 3» или эквивалент * Очищающий раствор для гематологического анализатора МЕК 6410К,упаковка 1 л | упак | 6 |
| 39 | Изотонический разбав. «Изотонак 3» или эквивалент * Изотонический раствор для гематологического анализатора МЕК 6410К,упаковка /20л | упак | 5 |
| 40 | Набор ОнкоИФА-общий ПСА для определения онкомаркеров (выявления онкологических заболеваний предстательной железы )Простатит специфический антиген. Состав набора: калибровочные пробы на основе сыворотки крови 0,5 мл - 6 фл; коньюгат анти-ПСА-пероксидаза 14 мл — 1 фл; концентрированный буферный раствор для промывки лунок 14 мл — 1 фл; раствор тетраметилбензидина 14 мл — 1 фл; стоп-реагент; контрольная сыворотка с известным содержанием ПСА. | набор | 1 |
| 41 | Набор ОнкоИФА-свободный ПСА для определения онкомаркеров (выявления онкологических заболеваний предстательной железы )Простатит специфический антиген Состав набора: стандартные калибровочные пробы, содержащие известные количества ПСА свободного; контрольный образец с известным содержанием ПСА свободного; коньюгат моноклональных антител к ПСА свободному с пероксидазой; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином; субстрактный буферный раствор; тетраметилбензидин, концентрат; стоп-реагент. | набор | 1 |
| 42 | Системный гемолизирующий раствор Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора серии SUPER GL. Состав: реагент1-1л | флак | 6 |
| 43 | Капилляр Капилляр Панченкова (СОЭ), для измерения скорости оседания эритроцитов | шт | 120 |
| 44 | Капилляр Капилляры Сали (0,2мкл) стеклянные, градуированные | шт | 25 |
| 45 | Капилляр Капилляр к С-реактивному белку,90мм | шт | 240 |
| 46 | Коагулогический реактив,Тромбопластин МИЧ Очищенный экстракт мозга кроликов,водорастворимый,аттестованный по МИЧ . 1 флакон-50 определений . | флак | 7 |
| 47 | Контрольная сыворотка норма для сравнительных показателей исследования крови , контрольный материал на основе человеческой сыворотки, аттестованный по 60 параметров (включая гормоны) лиофилизированный с нормальными значениями 1*5 мл | флак | 8 |
| 48 | Контрольная сыворотка патология для сравнительных показателей исследования крови, контрольный материал на основе человеческой сыворотки, аттестованный по 60 параметров (включая гормоны) лиофилизированный с патологическими значениями 1*5 мл | флак | 8 |
| 49 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты Набор для определения мочевой кислоты 100 мл,уреазный метод, Состав набора : р1 4*20мл,р2 1*20мл,+1*3 мл стандарт | набор | 7 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть.

Проект муниципального Контракта

# Муниципальный Контракт

на поставку товара для муниципальных нужд

№____

г. Саратов                                                                                              		       « __ »____________ 2009 г.

МУЗ «Городская поликлиника № 9»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Розенфельда В.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __________ от «__» ___________ 2009 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химические реактивы и расходные материалы для лабораторной диагностики  (далее – «товар») в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течении 10 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Космодемьянской З.А. 28, МУЗ «Городская поликлиника № 9».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

Спецификацию

Счет – фактура

Товарная накладная

Сертификаты качества

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется согласно Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ________________ (____________________________) рублей, в том числе НДС __ % ________(______________)руб.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п.3.2 настоящего Контракта.

3.4. Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на  транспортную тару, сохранность и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

## 3.5. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 15 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 3-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 3-х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2-х дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 5 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения,  Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8. настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2009 г.,  в части оплаты за поставленный товар – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товара для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и имеет Приложения:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ______________/_____________________/ М.П. |  | Поставщик: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ______________/_____________________/ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № _____

от «____» __________ 2009 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Ед. изм | Кол-во | Цена, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения мочевины Для количественного определения мочевины уреазным методом.по конечной точке,600мл. Состав набора. Реагент 1: буферно-ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый однозамещенный-120ммоль/л, салицилат натрия-62,4ммоль/л, нитропруссид натрия-5,04ммоль/л, ЭДТА-0,96ммоль/л- 3флакона по (100мл). Реагент 2: щелочной раствор, содержащий гидроокись натрия-310ммоль/л, гипохлорит натрия-10,0ммоль/л- 3флакона (по 100мл). Реагент 3: раствор уреазы-253000 Е/л- 3флакона (по 1,0мл). Реагент 4: калибратор (калибровочный раствор мочевины, 8,3 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095%) – 2 флакона (3,0мл) | набор | 3 |  |  |
| 2 | Тест-полоски Мультистикс или эквивалент* Тест-полоски SG-10 для анализатора мочи Клинитек Статус,на 10 параметров,упаковка 100шт. | упак | 30 |  |  |
| 3 | Пробирка MiniCollect или эквивалент* Микропробирка КЗ, пластиковая градуированная с притертой пробкой для гематологии с реагентом ЭДТА 0,25 мл упаковка № 100 | упак | 15 |  |  |
| 4 | Пробирка тип Эппендорф 1,5 мл, пластиковая, конусообразная, с крышкой, градуированная , в упаковке 1000 шт. | упак | 2 |  |  |
| 5 | Тест-система для определения концентрации тиреотропного гормона в крови состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ТТГ-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по второму, содержащие известные количества ТТГ; значения концентраций ТТГ в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов; калибровочная проба №1 (0мкМЕ/мл)-1флакон (3,0 мл) и калибровочные пробы №2 -№6-5 флаконов (по 0,5 мл); - конъюгат анти-ТТГ -пероксидаза-1 флакон (14 мл); -концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); -раствор тетраметилбензидина,- 1флакон (14мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием ТТГ- 1 флакон (0,5 мл); -стоп-реагент - 1 флакон (14мл); -прозрачный пластиковый пакет с замком. | набор | 1 |  |  |
| 6 | Тест-система для определения концентрации свободного тироксина Т-4 в крови состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с имобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тироксину,-1пакет -калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества свободного Т4; значения концентрации свободного Т4 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (по 0,5 мл); -конъюгат тироксина с пероксидазой-1 флакон (18мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); - раствор тетраметилбензидина,- 1флакон (14мл); -стоп-реагент (1Н соляная кислота),-1 флакон (14мл); - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного Т4- 1 флакон (0,5 мл); -прозрачный пластиковый пакет с замком. | набор | 1 |  |  |
| 7 | Тест-система для определения концентрации трийодтиронина Т-3 общего в крови состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с имобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к трийодтиронину-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества трийодтиронина; значения концентрации трийодтиронина в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкости по 0,5 мл); -конъюгант трийодтиронин- пероксидаза-1 флакон (14мл); -раствор 8-анилинонафтил-1-сульфокислоты, -1 флакон (14мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); - раствор тетраметилбензидина- 1флакон (14мл); -стоп-реагент (1Н соляная кислота), - 1 флакон (14мл); - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием трийодтиронина- 1 флакон (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл); -прозрачный пластиковый пакет с замком. | набор | 1 |  |  |
| 8 | Тест-полоски « Биоскан-глюкоза» или эквивалент Полоски для определения в моче глюкозы 100шт/уп | упак | 6 |  |  |
| 9 | Тест-полоски «Уригем» или эквивалент Полоски для определения в моче крови 100шт/уп | упак | 6 |  |  |
| 10 | Сыворотка к С-реактивному белку,диагностическая сухая с капилярами Комплект: сыворотка - 1амп*1мл ,капилляры-50 шт | набор | 6 |  |  |
| 11 | Набор для определения АЛТ(аланинаминотрансфераза), Метод Райтмана-Френкеля. конечная точка ,360 определений Состав наборов: Реактивы 1. Эталонный раствор (3 мл) – пировинограднокислый 2 ммоль/л; 2. 2,4-динитрофенилгидразин (100 мл) – раствор 1 ммоль/л в HCL 1 моль/л; 3. Натрий гидроокись (1 флакон); 4. Субстрат АлАТ 2х50 мл) – фосфатный буфер 0,1 моль/л, DL-альфа-аланин 0,2 моль/л, 2-оксоглутарат 2 ммоль/л | набор | 2 |  |  |
| 12 | Набор для определения АСТ(аспартатаминотрансфераза), Метод Райтмана-Френкеля. конечная точка ,360 определений Состав набора: Реактивы 1. Эталонный раствор (3 мл) – пировинограднокислый 2 ммоль/л; 2. 2,4-динитрофенилгидразин (100 мл) – раствор 1 ммоль/л в HCL 1 моль/л; 3. Натрий гидроокись (1 флакон); 4. Субстрат АсАТ 2х50 мл) – фосфатный буфер 0,1 моль/л, L-аспартат 0,1 моль/л, 2-оксоглутарат 2 ммоль/л | набор | 3 |  |  |
| 13 | Смесь тромбопластин-кальциевая аттестованная по МИЧ, готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь тромбопластина и СaCl2 ,аттестованая по МИЧ . Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме. 1фл-80 опр | флак | 5 |  |  |
| 14 | Краситель Краситель Азур-эозин по Романовскому для гематологии фл/1 л | л | 2 |  |  |
| 15 | Фиксатор-краситель Фиксатор Эозин метиленовый синий по Лейшману 1 л / флакон | л | 2 |  |  |
| 16 | Набор для определения концентрации железа в крови,100 мл.метод с Ференом. Состав :раствор 1 4*20мл,раствор 2 1*20мл ,стандарт 1*3мл | набор | 2 |  |  |
| 17 | Набор для определения концентрации кальция в крови, 100мл,ОКФ. Состав набора: реагент № 1: этаноламиновый буфер - 1фл (20мл); реагент № 2: раствор, содержащий О-крезолфталеиновый комплексон 0,3 ммоль/л, 8-оксихинолин 35 ммоль/л, соляную кислоту 100 ммоль/л — 1 фл (20мл); реагент № 3: калибратор (калибровочный раствор хлористого кальция 2,5 ммоль/л в растворе азода натрия 0,095%) 1 фл (1мл) | набор | 2 |  |  |
| 18 | Набор для определения концентрации щелочной фосфатазы в крови, 125 мл. ,кинетический метод. Состав: реагент-5фл х 25 мл; стандарт-1фл х 3мл | набор | 2 |  |  |
| 19 | Контрольная кровь Coulter 4C-ES Cell Control или эквивалент* Контрольный реагент для гематологического анализатора АсТ Diff, Coulter 4C-ES Cell Control,состав набора:1фл-норма,1фл.-низкий,1фл-высокий . | упак | 2 |  |  |
| 20 | Набор контрольных растворов белков В моче Состав: 4 флакона – концентрация 0,2г/л; 4 флакона – концентрация 0,4г/л; | набор | 1 |  |  |
| 21 | Тест-полоски «Биоскан-кетоны» или эквивалент Полоски для определения в моче кетонов 100 шт/уп. | упак | 12 |  |  |
| 22 | Набор для определения белка в моче , или в ликворе с пирогеналовым красным. .Состав набора: монореагент 250 мл,калибратор 0,25г/л - 1 флакон | набор | 3 |  |  |
| 23 | Набор для определения показателей кала «ЭКОлаб-Клиника-Кал» или эквивалент Предназначен для проведения общего анализа кала: обнаружения в кале скрытой крови, стеркобилина и билирубина, а также для приготовления препаратов для микроскопического исследования кала. Состав набора: Реагент 1. Бензидин – 1 флакон (1,0 г); Реагент 2. Гидроперит – 1 упаковка; Реагент 3. Уксусная кислота, 50 % – 1 флакон (100 мл); Реагент 4. Цинк уксуснокислый, 100 г/л – 1 флакон (100 мл); Реагент 5. Реактив Фуше – 1 флакон (100 мл); Реагент 6. Кислота уксусная, 30 % – 1 флакон (100 мл); Реагент 7. Судан III, 2 % – 1 флакон (100 мл); Реагент 8. Метиленовый синий, 2 % – 1 флакон (20 мл); Реагент 9. Раствор Люголя – 1 флакон (50 мл); Реагент 10. Глицерин – 1 флакон (130г) г). | набор | 1 |  |  |
| 24 | Реагент АС*ТDIFF PAК REAGENTS "или эквивалент* Комплект изотонич.-лизир.растворов 15 л, для гематологического анализатора АcT diff" | упак | 6 |  |  |
| 25 | Плазма нормальная Контрольная плазма аттестованная по 4 параметрам ,1 фл*1мл | флак | 2 |  |  |
| 26 | Реагент TRINSE или эквивалент* Реагент для промывки гематологического анализатора "АcT diff" 1 флакон - 0,5 л | упак | 6 |  |  |
| 27 | Набор для определения креатинкиназы В крови кинетическим методом, 125мл состав: реагент1-5фл х 20мл реагент2-1фл х 25мл | набор | 1 |  |  |
| 28 | Набор для определения креатинкиназы МВ В крови кинетическим методом,125мл. состав: реагент1-5фл х 20мл реагент2-1фл х 25мл качество подтверждается сертификатом соответствия или регистрационным удостоверением | набор | 1 |  |  |
| 29 | Набор для определения концентрации Альфа-амилазы В крови,200опр, метод исследования по Каравею,конечная точка. Состав 100 опр*5 мл | набор | 2 |  |  |
| 30 | Промывающий р-р «Клианак» или эквивалент* Раствор для промывки гематологического анализатора МЕК 6410К, 1 упаковка -5 л | упак | 4 |  |  |
| 31 | Набор для определения Холестерина Ферментативный метод. Состав: реагент-6фл х 100 мл; стандарт-2фл х 3мл. | набор | 2 |  |  |
| 32 | Скарификатор Одноразовый, стерильный, в индивидуальной упаковке, с боковым расположением копья. | шт | 12000 |  |  |
| 33 | Набор для определения билирубина в крови, 600 определений , Состав набора :6фл*100мл реагента,2фл*3мл стандарт | набор | 1 |  |  |
| 34 | Набор для определения альбумина, в крови, 1000мл. Состав: реагент1-1фл х 1000мл стандарт-2фл х 3мл | набор | 1 |  |  |
| 35 | Фосфатный буфер "Агат" или эквивалент Фосфатно-солевой буфер рн 6,8-7,2 ,1фл на 3 литра | флак | 4 |  |  |
| 36 | Набор для определения креатинина в крови, 004.012 КТ ,метод Яффе с депротеинизацией ,500 опр. х2 мл | набор | 1 |  |  |
| 37 | Лизирующий раствор «Хемолинак 3N» или эквивалент * Лизирующий раствор для гематологического анализатора МЕК 6410К,упаковка 1 л | упак | 4 |  |  |
| 38 | Очищающий раствор «Клианак 3» или эквивалент * Очищающий раствор для гематологического анализатора МЕК 6410К,упаковка 1 л | упак | 6 |  |  |
| 39 | Изотонический разбав. «Изотонак 3» или эквивалент * Изотонический раствор для гематологического анализатора МЕК 6410К,упаковка /20л | упак | 5 |  |  |
| 40 | Набор ОнкоИФА-общий ПСА для определения онкомаркеров (выявления онкологических заболеваний предстательной железы )Простатит специфический антиген. Состав набора: калибровочные пробы на основе сыворотки крови 0,5 мл - 6 фл; коньюгат анти-ПСА-пероксидаза 14 мл — 1 фл; концентрированный буферный раствор для промывки лунок 14 мл — 1 фл; раствор тетраметилбензидина 14 мл — 1 фл; стоп-реагент; контрольная сыворотка с известным содержанием ПСА. | набор | 1 |  |  |
| 41 | Набор ОнкоИФА-свободный ПСА для определения онкомаркеров (выявления онкологических заболеваний предстательной железы )Простатит специфический антиген Состав набора: стандартные калибровочные пробы, содержащие известные количества ПСА свободного; контрольный образец с известным содержанием ПСА свободного; коньюгат моноклональных антител к ПСА свободному с пероксидазой; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином; субстрактный буферный раствор; тетраметилбензидин, концентрат; стоп-реагент. | набор | 1 |  |  |
| 42 | Системный гемолизирующий раствор Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора серии SUPER GL. Состав: реагент1-1л | флак | 6 |  |  |
| 43 | Капилляр Капилляр Панченкова (СОЭ), для измерения скорости оседания эритроцитов | шт | 120 |  |  |
| 44 | Капилляр Капилляры Сали (0,2мкл) стеклянные, градуированные | шт | 25 |  |  |
| 45 | Капилляр Капилляр к С-реактивному белку,90мм | шт | 240 |  |  |
| 46 | Коагулогический реактив,Тромбопластин МИЧ Очищенный экстракт мозга кроликов,водорастворимый,аттестованный по МИЧ . 1 флакон-50 определений . | флак | 7 |  |  |
| 47 | Контрольная сыворотка норма для сравнительных показателей исследования крови , контрольный материал на основе человеческой сыворотки, аттестованный по 60 параметров (включая гормоны) лиофилизированный с нормальными значениями 1*5 мл | флак | 8 |  |  |
| 48 | Контрольная сыворотка патология для сравнительных показателей исследования крови, контрольный материал на основе человеческой сыворотки, аттестованный по 60 параметров (включая гормоны) лиофилизированный с патологическими значениями 1*5 мл | флак | 8 |  |  |
| 49 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты Набор для определения мочевой кислоты 100 мл,уреазный метод, Состав набора : р1 4*20мл,р2 1*20мл,+1*3 мл стандарт | набор | 7 |  |  |

Итого на сумму:

| Заказчик: ______________/_____________________/ М.П. |  | Поставщик: ______________/_____________________/ М.П. |
| --- | --- | --- |

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2009 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1146, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лабораторной диагностики в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, сохранность и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

- Наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение №1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента;

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.