«УТВЕРЖДАЮ»

# Главный врач  МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»

___________________Черкасов В.В.

«______» ___________2008 года

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1312

# I часть: Запрос котировок

Дата: 17.12.2008 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов. Наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация г. Саратова. 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» 410052, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, 130. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка стоматологического оборудования с установкой, наладкой и подключением в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством товара (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку (тару), способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с его установкой, наладкой и подключением с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику и двухстороннего подписания Акта приемки товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, проспект 50 лет Октября, 130, МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, отгрузку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на установку, наладку, подключение, гарантийное обслуживание товара, инструктаж персонала заказчика, расходы, связанные с консультациями технического специалиста и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 450 000,00 рублей (четыреста пятьдесят тысяч рублей) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 18.12.2008 г. по 29.12.2008 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 29.12.2008 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком с отсрочкой платежа до 60 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приемки товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |

# Приложение №1 к запросу котировок

# Наименование, характеристики и количество товара

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Наличие функции или величины параметра | Ед. измерения. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоматологическая установка Coral Air или эквивалент |  | Шт. | 1 |
|  | Применение оборудования |  |  |
|  | Стоматология терапевтическая и ортопедическая | Наличие |  |  |
|  | Функциональные требования к креслу пациента |  |  |
|  | Параметры электропитания | 220 – 240 В, 50 Гц |  |  |
|  | Кресло пациента стоматологическое с раздельной регулировкой положения сиденья и спинки | Наличие |  |  |
|  | Активный электромеханический привод кресла | Наличие |  |  |
|  | Боковое крепление подъемного механизма к гидроблоку оставляет свободное пространство под креслом, создает эффект плавающего кресла | Наличие |  |  |
|  | Возможность управления креслом (подъем и опускание спинки и кресла) с модуля врача | подъем/опускание спинки/кресла, автоматическое перемещение кресла в «0» положение |  |  |
|  | Возможность управления креслом с ножной педали | Наличие |  |  |
|  | Артикуляционный подголовник с тремя степенями свободы. | Наличие |  |  |
|  | Система безопасности движения кресла, спинки. | Наличие |  |  |
|  | Блокировка управления креслом при работе инструментов. | Наличие |  |  |
|  | Функциональные требования к врачебному (инструментальному) блоку и инструментам |  |  |
|  | Тип подачи инструментов | возможность выбора модели с верхней или с нижней подачей |  |  |
|  | Возможность установки инструментальных модулей, количество | 5 |  |  |
|  | Возможность перемещения инструментального блока по вертикали и горизонтали с фиксатором | Наличие |  |  |
|  | Турбинный модуль | Наличие |  |  |
|  | Возможность установки фиброоптической подсветки | Наличие |  |  |
|  | Разъем | Midwest |  |  |
|  | Максимальная скорость вращения ротора турбины | 310 000 об/мин |  |  |
|  | Разъем для быстрой установки и снятия турбинного наконечника | Midwest |  |  |
|  | Электрический микромотор | Наличие |  |  |
|  | Скорость вращения приводного вала микромотора | От 2 000 до 40 000 об/мин |  |  |
|  | Регулировка скорости оборотов | Наличие |  |  |
|  | Трехфункциональный пистолет вода-воздух | Наличие |  |  |
|  | Поворотный столик с лотком для инструментов | Наличие |  |  |
|  | Мембранная клавиатура управления функциями инструментов и кресла, в том числе функциями наполнения стакана и смыва плевательницы. | Наличие |  |  |
|  | Регуляторы расхода воды инструментами (наконечники и шпрей) | Наличие |  |  |
|  | Функциональные требования к гидроблоку и модулю ассистента |  |  |
|  | Эжектор слюноотсоса воздушный | Наличие |  |  |
|  | Фильтр очистки воды. | Наличие |  |  |
|  | Встроенный воздушный фильтр | Наличие |  |  |
|  | Фильтр для твердых отходов аспирации | Наличие |  |  |
|  | Регулятор давления воды, показатель давления | 2,5 кг/см |  |  |
|  | Регулятор давления воздуха, показатель давления | 5 кг/см |  |  |
|  | Терминал ассистента на выдвижной телескопической штанге | Наличие |  |  |
|  | Клавиши автоматического наполнения стакана и смыва плевательницы | Наличие |  |  |
|  | Держатели насадок слюноотсоса | Наличие |  |  |
|  | Держатель насадок пылесоса | Наличие |  |  |
|  | Функциональные требования к светильнику |  |  |
|  | Закрытая конструкция головной части | Наличие |  |  |
|  | Возможность перемещения в трех взаимно перпендикулярных плоскостях | Наличие |  |  |
|  | Напряжение на лампе | 12 В |  |  |
|  | Мощность лампы | 75 Вт |  |  |
|  | Бестеневой холодный свет, яркость не менее | 25 000 люкс |  |  |
|  | Переключатель интенсивности света | наличие |  |  |
|  | Размер светового пятна на расстоянии 0.7 м, не более | 0.2 м х 0.1 м |  |  |
|  | Максимальная высота светильника (расстояние от пола) при максимальном опускании кресла | 2000 |  |  |
|  | Минимальная высота светильника (расстояние от пола) при максимальном опускании кресла | 1000 |  |  |
|  | Функциональные требования к ножной педали |  |  |
|  | Возможность управления функциями кресла пациента подъем и опускание кресла и спинки | наличие |  |  |
|  | Горизонтальный рычаг управления функциями инструментов регулировка подачи воды, воздуха | наличие |  |  |
|  | Требования к стульям |  |  |
|  | Поворотная спинка (абдоминальный упор) | Наличие |  |  |
|  | Максимальная высота сиденья стула врача, не менее | 580 мм |  |  |
|  | Минимальная высота сиденья стула врача, не более | 480 мм |  |  |
|  | Требования к безопасности и результативности |  |  |
|  | Макс. потребляемая мощность | 880Вт |  |  |
|  | Частота | 50 – 60 Гц |  |  |
|  | Напряжение в линии | 220В-230В |  |  |
|  | Сила тока | 4А |  |  |
|  | Макс. давление воздуха | 5,5 кг/ см² |  |  |
|  | Макс. давление воды | 4 кг/ см² |  |  |
|  | Масса нетто | 320 кг |  |  |
|  | Масса брутто | 275 кг |  |  |
|  | Комплектность оборудования |  |  |
|  | Электромеханическое кресло | Наличие |  |  |
|  | Блок плевательницы | Наличие |  |  |
|  | Блок врача | Наличие |  |  |
|  | Светильник | Наличие |  |  |
|  | Электрический микромотор | Наличие |  |  |
|  | Стул врача | Наличие |  |  |
|  | Инструкция на руссом языке | Наличие |  |  |
|  | Требования к транспортировке |  |  |
|  | По усмотрению поставщика | Наличие |  |  |
|  | Требования к упаковке |  |  |
|  | Коробка из плотного картона, на деревянной основе, усиленная армирующими листами | Наличие |  |  |
|  | Требования к поставке |  |  |
|  | Гарантийное и сервисное обслуживание | 1 год от даты ввода в эксплуатацию |  |  |
|  | Установка и ввод в эксплуатацию | наличие |  |  |
|  | Техническая документация и инструкция на русском языке | Наличие |  |  |
|  | Обучение пользователя | Наличие |  |  |
|  | Требования к качеству |  |  |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |
| 2 | Стоматологическая установка Class 2000 или эквивалент |  | Шт. | 1 |
|  | Общие требования |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
|  | Функциональные требования к креслу пациента |  |  |
|  | Материал конструкции | каркас, основание спинки и кресла пациента, рычаги панели врача и светильника металлические |  |  |
|  | Параметры электропитания | 220 – 240 В |  |  |
|  | Кресло пациента стоматологическое с раздельной регулировкой положения сиденья и спинки | Наличие |  |  |
|  | Подъемный механизм кресла | Активная электромеханика |  |  |
|  | Управление креслом (подъем и опускание спинки и кресла) | Сенсорная панель на столе врача, на столе ассистента, универсальная ножная педаль |  |  |
|  | Автоматическое перемещение кресла в «0» положение, возможность движения тренделенбург | Наличие |  |  |
|  | Три индивидуальных программируемых положения | Дополнительная опция |  |  |
|  | Артикуляционный подголовник с тремя степенями свободы. | Наличие |  |  |
|  | Механическая регулировка высоты подголовника | Наличие |  |  |
|  | Система безопасности движения кресла, спинки. | Наличие |  |  |
|  | Блокировка управления креслом при работе инструментов. | Наличие |  |  |
|  | Откидывающиеся подлокотники, количество | 2 |  |  |
|  | Особенности пуско-наладочных работ | Не требует крепления к полу |  |  |
|  | Функциональные требования к врачебному (инструментальному) блоку и инструментам |  |  |
|  | Тип подачи инструментов на панели врача | Нижняя |  |  |
|  | Максимально возможное количество инструментальных модулей на панели врача | 4 |  |  |
|  | Комплектация панели врача: шпрей трехфункциональный, 2 воздушных выхода, разъем Midwest выход электрического микромотора | Соответствие |  |  |
|  | Электрический микромотор | Наличие |  |  |
|  | Поворотные держатели инструментов | Наличие |  |  |
|  | Управление функциями инструментов с панели врача | Регулировка подачи воды на инструменты |  |  |
|  | Индикация давления воздуха в системе | Манометр на панели врача |  |  |
|  | Память | дополнительная опция, 3 индивидульных программирумых положения, программирование с сенсорной панели |  |  |
|  | Возможность перемещения инструментального блока по вертикали и горизонтали | Наличие |  |  |
|  | Фиксация рычага инструментальной панели | Пневматическая, блокировка перемещений рычага при препарировании |  |  |
|  | Лоток для инструментов | 2 |  |  |
|  | Негатоскоп для прицельных интраоральных рентгенограмм с автоматическим отключением | 60х30 мм |  |  |
|  | Мембранная клавиатура управления функциями кресла, гидроблока, светильника. | Наличие |  |  |
|  | Функциональные требования к гидроблоку и модулю ассистента |  |  |
|  | Гидроблок | Три степени свободы |  |  |
|  | Слюноотсос эжекторного типа | Водяная эжекция |  |  |
|  | Фильтр очистки воды | Наличие |  |  |
|  | Воздушный фильтр | Автоматическая регулировка |  |  |
|  | Сетчатый фильтр | Фильтр грубой очистки |  |  |
|  | Стол ассистента, количество мест | 4 |  |  |
|  | Сенсорная панель управления функциями установки гидроблок: наполнение стакана и смыв плевательницы; кресло: подъем/опускание; светильник: включение/выключение | Наличие |  |  |
|  | Плевательница, материал изготовления | Моноблочная керамика |  |  |
|  | Насадка слюноотсоса | Автоматическое включение/ выключение |  |  |
|  | Система автономной подачи воды на инструменты Емкость изготовлена из алюминиевого сплава, возможно подключение к центральному водоснабжению в случае перебоев поступления дистиллированной воды | Соответствие |  |  |
|  | Функциональные требования к светильнику |  |  |
|  | Возможность перемещения в трех взаимно перпендикулярных плоскостях | Наличие |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 12 В |  |  |
|  | Бестеневой холодный свет, яркость не менее | 25 000 люкс |  |  |
|  | Размер светового пятна на расстоянии 0.8 м, не более | 0.2 м х 0.1 м |  |  |
|  | Регулировка функций светильника с инструментальной панели врача, модуля ассистента | Соответствие |  |  |
|  | Функциональные требования к ножной педали |  |  |
|  | Возможность управления функциями кресла пациента подъем и опускание кресла и спинки | Соответствие |  |  |
|  | Горизонтальный рычаг управления функциями инструментов Регулировка подачи воды, воздуха на инструменты | Соответствие |  |  |
|  | Возможность выбора модели установки, оснащенной 2-мя педалями педаль управления креслом, педаль управления инструментами | Соответствие |  |  |
|  | Функциональные требования к стульям стоматологическим |  |  |
|  | Поворотная спинка (абдоминальный упор) | Наличие |  |  |
|  | Регулировка высоты спинки | Наличие |  |  |
|  | Регулировка высоты сиденья | Наличие |  |  |
|  | Требования к комплектности оборудования |  |  |
|  | Электромеханическое кресло | Наличие |  |  |
|  | Блок плевательницы | Наличие |  |  |
|  | Блок врача | Наличие |  |  |
|  | Светильник | Наличие |  |  |
|  | Электрический микромотор | Наличие |  |  |
|  | Стул врача | Наличие |  |  |
|  | Инструкция на руссом языке | Наличие |  |  |
|  | Дополнительные требования |  |  |
|  | Количество комплектов | 1 |  |  |
|  | Гарантийное и сервисное обслуживание | 1 год от даты ввода в эксплуатацию |  |  |
|  | Установка и ввод в эксплуатацию | наличие |  |  |
|  | Техническая документация и инструкция на русском языке | Наличие |  |  |
|  | Обучение пользователя | Наличие |  |  |

# II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        	     «____» __________200 _г.

МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Черкасова Виталия Васильевича,  действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2008 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется осуществить поставку стоматологического оборудования (далее – товар) с установкой, наладкой и подключением в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара с его установкой, наладкой и подключением: в течение 7 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. 50 лет Октября 130, МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

- Товарная накладная;

- Счет-фактура;

- Сертификат Госстандарта России;

- Технический паспорт;

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Минздравсоцразвития России;

- Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России;

- Инструкции пользователя на русском языке;

- Копия лицензии Поставщика на право технического обслуживания медицинской техники.

2.6.Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с его установкой, наладкой и подключением с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику и двухстороннего подписания Акта приемки товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется Актом приемки товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта; установка, наладка и подключение оформляется Актом ввода товара в эксплуатацию, подписываемым уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению 	Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение  10 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки, а также доставлять товар специально оборудованным транспортом в соответствии с действующими санитарными нормами.

2.15. Поставщик в течение срока предоставления гарантии на поставляемый товар обязуется обеспечить Заказчику консультации технического специалиста по телефону и выезд специалиста к Заказчику  при невозможности решения вопроса по телефону.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС  __________(______________________________________) рублей.

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, отгрузку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на установку, наладку, подключение, гарантийное обслуживание товара, инструктаж персонала заказчика, расходы, связанные с консультациями технического специалиста и другие расходы, связанные с исполнением муниципального Контракта.

3.3. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.4. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком с отсрочкой платежа сроком до 60 дней с момента   подписания Сторонами  муниципального Контракта Акта приемки товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты  качества на поставляемый товар, регистрационное удостоверение.

Поставщик обязан предоставить Заказчику   указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 20 дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение одного дня  с момента его получения от Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставленный Заказчику товар на срок 12   месяцев с момента подписания Сторонами Акта ввода товара в эксплуатацию.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10  дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от его стоимости.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.4, 4.5, 4.7 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2009 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение:

1. Спецификация (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»,

410052, г. Саратов, проспект 50 лет Октября,130.

ИНН   6453041327 /КПП   645301001

УФК по Саратовской обл.(Комитет по финансам администрации г.Саратова   02056030010)

(МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» л/с 006030229)

р/с 40204810800000000016

в ГРКЦ ГУ банка РФ по Саратовской обл. г.Саратов

БИК   046311001

тел. / факс (845-2) 31-42-76

# Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________В.В. Черкасов                                                     ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

##### Приложение №1

Спецификация

к муниципальному контракту №_______

от «___»________200_г.

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Шт. | 1 |  |  |
| 2 |  | Шт. | 1 |  |  |

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________В.В. Черкасов                                                     ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

# III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

# Дата: «___» _____________ 2008 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков города

# Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1312, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку

стоматологического оборудования с установкой, наладкой и подключением

(наименование товара, работ, услуг)

для МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2».

(наименование заказчика)

Мы ________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ___________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка стоматологического оборудования с его установкой, наладкой и подключением в соответствии с Наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | _____________________________________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | _________рублей (________рублей_____00копеек) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, отгрузку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на установку, наладку, подключение, гарантийное обслуживание товара, инструктаж персонала заказчика, расходы, связанные с консультациями технического специалиста и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики  поставляемого товара (Приложение № 1)

# Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

# Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет Наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента;

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.