Утверждаю:

Директор МОУ ДОД «ДШИ №20»

___________А.В. Царёва

«__»______ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1570

I часть: Запрос котировок

Дата: 27.08.2010  г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МОУДОД «Детская школа искусств №20» 410010 г.Саратов ул. Тулайкова, д.9 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Город Саратов», включая средства от приносящей доход деятельности (типы средств: 010200, 090000). |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение ремонтных работ в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Все материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Выполнение работ осуществляется подрядчиком лично, силами, материалами и средствами подрядчика. Качество и безопасность работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами. Срок предоставления гарантии качества на все виды выполненных подрядчиком работ – 24 месяца со дня подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов ул. Навашина, д.38, МОУДОД «ДШИ №20» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ с момента заключения муниципального контракта; окончание выполнения работ – не позднее 30.09.2010 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 452 715,00 руб. (четыреста пятьдесят две тысячи семьсот пятнадцать рублей 00 коп.) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 30.08.2010 г. по 08.09.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 08.09.2010г в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год, и в пределах утвержденной сметы доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности, по соответствующей статье расхода путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата производится заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ с требуемым качеством в течение 30 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12 | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94 – ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа. | Установлено |

1. Дефектная ведомость (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование видов работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Общестроительные работы внутри здания |
| Потолки (с/узел, тамбур) |
| 1 | Очистка вручную поверхности потолка от красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,042 |
| 2 | Облицовка потолков гипсокартонными листами с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,042 |
| 3 | Шпатлевка по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,042 |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,042 |
| Стены |
| 5 | Очистка вручную поверхности стен от красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,18 |
| 6 | Отбивка штукатурки с поверхности: стен кирпичных (с/узел) | 100 м2 | 0,096 |
| 7 | Снятие обоев: простых и улучшенных (коридор) | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,51 |
| 8 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,068 |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,26 |
| 10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски стен | 100 м2 поверхности | 0,59 |
| 11 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН -3: общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,06 |
| 12 | Облицовка гипсовыми и гипсокартонными листами стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,39 |
| 13 | Шпатлевка по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,06 |
| 14 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,91 |
| 15 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,73 |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,79 |
| 17 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,129 |
| 29 | Установка решеток жалюзийных в ГКЛ на радиаторах отопления, площадью в свету: до 0,5 м2 | Шт. | 10 |
| Двери |
| 20 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах : с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,02 |
| 21 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,05 |
| 22 | Установка блоков однопольных с глухим полотном в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,14 |
| 22.1 | Блоки дверные однопольные с глухим полотном (8 шт) | Кв.м. | 14 |
| 22.2 | Пена монтажная для герметизации стыков в балкончике емкостью 0,85 л. | Шт | 8 |
| 22.3 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | Шт | 8 |
| 23 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5856 24,4*2,4/100 |
| 24 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,132 5,5*2,4/100 |
| 25 | Демонтаж: конструкций дверей, металлических | 1 т конструкций | 0,25 |
| 26 | Монтаж конструкций дверей, металлических двупольных с утеплителем | 1 т конструкций | 0,25 |
| 26.1 | Пена монтажная для герметизации стыков в балкончике емкостью 0,85 л. | Шт | 2 |
| 26.2 | Дверь металлическая, утепленная - двупольная 2,96м*1,68м | Компл. | 1 |
| Полы |
| 27 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,23 |
| 28 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,253 |
| 29 | Разборка покрытий полов : дощатых | 100 м2 покрытий | 0,024 |
| 30 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,024 |
| 31 | Разборка оснований полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания | 0,024 |
| 32 | Устройство теплоизоляции засыпной: керамзитовой | 1 м3 изоляции | 1,68 |
| 33 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм ( с/узел, тамбур) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,042 |
| 34 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ( до 50 мм) | 100 м2 стяжек | 0,042 |
| 35 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,253 |
| 36 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,23 |
| 37 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных (тамбур) | 100 м2 покрытия | 0,042 |
| 38 | Монтаж стальных полос из гнутого профиля (порожки, для линолеума) | 100 м плинтуса | 0,09 |
| 39 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10т., работающих вне карьера. Расстояние перевозки 10 км., нормативное время пробега 1,052 час, класс груза 1(строительный мусор) | 1 т. | 1,721 |
| Раздел 2.Сантехнические работы |
| 40 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,02 |
| 41 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 42 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметров до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 43 | Прокладка трубопроводов канализации из поливинилхлоридных труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 44 | Прокладка трубопроводов канализации из поливинилхлоридных труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 45 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |
| 46 | Смесители для умывальников | Комплект | 1 |
| 47 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |
| 48 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт | 3 |
| 49 | Установка кранов шаровых на трубопроводах диаметром 25 мм | шт | 3 |
| 49.1 | Кран шаровой В-В размером 1/2 | шт | 3 |
| 50 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10т., работающих вне карьера. Расстояние перевозки 10 км., нормативное время пробега 1,052 час, класс груза 1( строительный мусор) | тонна | 0,027 |
| Раздел 3.Кровля |
| 51 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 1,86 |
| 52 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до : 1,0 м2 | 100 мест | 1,346 |
| 53 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 1,346 |
| 54 | Устройство кровель плоских из направляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 1,86 |
| 55 | Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,39 |
| 56 | Устройство желобов: подвесных | 100 м желобов | 0,155 |
| 57 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10т., работающих вне карьера. Расстояние перевозки 10 км., нормативное время пробега 1,052 час, класс груза 1(строительный мусор) | тонна | 3,443 |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение ремонтных работ для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                                    «____» __________2010 г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №20», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Аллы Владимировны Царёвой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________, именуемый  в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы, указанные в Локальном сметном расчете (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику.

1.2. Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, лично, своими силами, материалами и средствами. Все используемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются по Локальному сметному расчету.

2.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ не позднее «30» сентября  2010 г.

2.3. Место выполнения работ: г. Саратов ул. Навашина, д. 38, МОУ ДОД «ДШИ №20».

2.4. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.5. Подрядчик до начала выполнения работ обязан предъявить Заказчику следующие документы на право Подрядчика выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы и передать Заказчику копии таких документов:

действующее Свидетельство (выданное саморегулируемой организацией, созданной в форме некоммерческого партнерства) о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по видам работ, предусмотренным Локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и включенным в Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный действующим Приказом Минрегионразвития РФ.

2.6. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком может быть привлечена организация, имеющая соответствующие документы, предусмотренные законодательством РФ, на право оказания указанных работ (услуг).

2.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.8. Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.9. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполняемых работ в соответствии с  требованиями настоящего контракта и действующим законодательством РФ.

2.10. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами.

2.11. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.12. Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ, путем его подписания Сторонами.

2.13. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 5 дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.14. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком за его счет.

2.15. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.16. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 24 месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. Если за период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, выявленных в период гарантийного срока, осуществляемых Подрядчиком за свой счёт.

2.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3. Цена Контракта. Условия платежа.

3.1.Цена Контракта определяется в соответствии с Локальным сметным расчётом (Приложение № 1) , представленным Подрядчиком, с учетом объявленных условий запроса котировок и составляет ___________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет _____________(________________________________________) рублей.

Локальный сметный расчет считается согласованным с момента его утверждения  Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов», включая средства от приносящей доход деятельности, при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год, и в пределах утвержденной сметы доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности, по соответствующей статье расхода путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика:

по типу средств 010200 в размере  ______________  (______________________________) руб.;

по типу средств 090000 в размере  ______________  (______________________________) руб.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ с требуемым качеством в течение 30 дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, с Подрядчика взыскивается  неустойка в виде пени в размере 0,5 % цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную  действующим законодательством РФ.

4.4. Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом  Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным дополнительным соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

6.3. Расторжение Контракта допускается исключительно по письменному соглашению Сторон или  решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Локальный сметный расчёт (Приложение № 1).

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

#### Заказчик: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик:______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Заказчик:						              Подрядчик:

_________________/_____________/		    _________________/______________/

м.п.	м.п.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1570, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.