ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: ММУ «Городская клиническая больница №9»

## Почтовый адрес: 410030, г. Саратов, ул. Б. Горная, 43

2. Источник финансирования заказа: бюджет города Саратова

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: рентгеновский диагностический переносной (передвижной) аппарат универсального назначения для выполнения рентгеновских снимков различных органов пациента в условиях больничных палат с дистанционной кнопкой снимков, укладочным ящиком, тубусом для выполнения дентальных рентгеновских снимков, на 4-х колесах-роликах.

Технические характеристики:

| Номинальное напряжение однофазной питающей сети частотой 50 Гц, В | 220 |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих напряжений сети, В | 198-242 |
| Номинальное сопротивление сети, Ом | 1 |
| Диапазон допустимых сопротивлений сети, Ом | 0,3-3,0 |
| Уставки рабочего напряжения на рентгеновской трубке, кВ | 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 |
| Соответствующие этим уставкам ориентировочные значения анодного тока трубки, мА при номинальном сопротивлении сети | 30; 26; 23; 20; 17; 14; 10 |
| Уставки реле количества электричества , мА.с | 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40; 60;100 |
| Максимальный ток, потребляемый из сети, (кратковременно), А не более | 25 |
| Максимальная нагрузка аппарата | 300 мАс за 15 минут работы |
| Номинальный размер эффективного фокусного пятна , мм. | 1,2 |
| Масса аппарата, кг, не более | 40 |

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: рентгеновский диагностический переносной (передвижной) аппарат универсального назначения – 1 шт. и выполнение пусконаладочных работ.

## Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 410030, г. Саратов, ул. Б. Горная, 43, ММУ «Городская клиническая больница №9».

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: 10 дней с момента подписания контракта.

Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена с учетом налогов и других обязательных платежей, а также расходов на транспортировку, пусконаладочные работы.

Максимальная цена контракта: 140000 рублей.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика с рассрочкой платежа до 120 дней с момента подписания сторонами акта выполненных пуско-наладочных работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 4 дня.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 20, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «26» апреля  2006г.

В случае подачи котировочной заявки в конверте, при регистрации конверт вскрывается.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики, количество поставляемых товаров:

Технические характеристики:

| Номинальное напряжение однофазной питающей сети частотой 50 Гц, В | 220 |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих напряжений сети, В | 198-242 |
| Номинальное сопротивление сети, Ом | 1 |
| Диапазон допустимых сопротивлений сети, Ом | 0,3-3,0 |
| Уставки рабочего напряжения на рентгеновской трубке, кВ | 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 |
| Соответствующие этим уставкам ориентировочные значения анодного тока трубки, мА при номинальном сопротивлении сети | 30; 26; 23; 20; 17; 14; 10 |
| Уставки реле количества электричества , мА.с | 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40; 60;100 |
| Максимальный ток, потребляемый из сети, (кратковременно), А не более | 25 |
| Максимальная нагрузка аппарата | 300 мАс за 15 минут работы |
| Номинальный размер эффективного фокусного пятна , мм. | 1,2 |
| Масса аппарата, кг, не более | 40 |

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                             __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.