«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач МУЗ «Городская клиническая больница №5»

___________________ А. В. Федотов

«______» _______2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на проведение открытого аукциона

по определению поставщика для поставки изделий медицинского назначения для МУЗ «Городская клиническая больница №5»

г. Саратов, 2010 год.

Часть I

Общая информация

1.  Извещение о проведении открытого аукциона №  588

по определению поставщика для поставки изделий медицинского назначения

для МУЗ «Городская клиническая больница №5»

дата 09.12.2010 г.

| 1. | Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Сведения о заказчике: | Х |
| 2.1.1. | наименование | МУЗ «Городская клиническая больница №5» |
| 2.1.2. | место нахождения | г. Саратов, ул. 4-ый Рабочий проезд, 3 |
| 2.1.3. | почтовый адрес | 410071, г. Саратов, ул. 4-ый Рабочий проезд, 3 |
| 2.1.4. | адрес электронной почты | gkb5saratov@mail.ru |
| 2.1.5. | номер контактного телефона | (8452) 56-15-83, 56-15-02 |
| 2.2 | Сведения об уполномоченном органе | Х |
| 2.2.1. | наименование | Администрация муниципального образования «Город Саратов» |
| 2.2.2. | место нахождения | г. Саратов ул. Первомайская, 78. |
| 2.2.3. | почтовый адрес | 410031, г. Саратов ул. Первомайская, 78. |
| 2.2.4. | адрес электронной почты | mupzakaz@admsaratov.ru |
| 2.2.5. | номер контактного телефона | (8452) 74-86-78, 27-74-32 |
| 3. | Сведения о контракте (в отношении каждого лота): | X |
| 3.1. | предмет государственного (муниципального) контракта | Поставка изделий медицинского назначения |
| 3.2. | количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) | в соответствии с Технической частью (Часть II) документации об аукционе. |
| 3.3. | место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | г. Саратов, ул. 4-ый Рабочий проезд, 3, МУЗ «Городская клиническая больница № 5» |
| 4. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена каждого лота) | 2 396 698,79 руб. (два миллиона триста девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто восемь рублей 79 коп.) |
| 5. | Сведения о предоставлении документации об аукционе: | X |
| 5.1. | срок | ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе |
| 5.2. | место | г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327. |
| 5.3. | порядок | документация об аукционе представляется на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме. Документация представляется в письменной форме (в форме электронного документа) |
| 6. | Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе | www.saratovmer.ru |
| 7. | Сведения о плате за предоставление документации об аукционе, если такая установлена: | X |
| 7.1. | размер платы | не установлен |
| 7.2. | порядок внесения денежных средств | не установлен |
| 7.3. | сроки внесения денежных средств | не установлены |
| 8. | начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 30.12.2010 года в 16-00 (время московское) |
| 9. | Сведения о проведении аукциона: | X |
| 9.1. | место | г. Саратов, ул. Первомайская 78 к. 326 |
| 9.2. | дата | 11.01.2011 года |
| 9.3 | время | 14-30 (время московское) |
| 10. | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов (если они установлены) | не установлены |
| 11. | Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа (в отношении каждого лота) | не установлены |

2. Общие положения

Предполагается, что Участник размещения заказа до подачи заявки на участие в аукционе изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в документации об аукционе. Неполное представление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же подача Заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, представляют собой риск Участника, и дают Комиссии по размещению заказов право отклонить Заявку на участие в аукционе.

2.1. Термины и сокращения.

Федеральный Закон - Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

официальный сайт - www.saratovmer.ru - официальный сайт муниципального образования "Город Саратов" в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов;

официальное печатное издание - газета "Саратовская панорама" - официальное печатное издание муниципального образования "Город Саратов" для опубликования информации о размещении заказов для муниципальных нужд города;

участники размещения заказов (далее – участники) – лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

комиссия по размещению заказов (далее – комиссия) – конкурсная, аукционная, котировочная комиссия – Единая постоянно действующая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (МО «Город Саратов);

уполномоченный орган – орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков МО «Город Саратов» (в соответствии с Решением Саратовской городской думы от 28.02.2007 № 15-130 «О порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в городе Саратове»), за исключением подписания муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд – администрация муниципального образования «Город Саратов».

муниципальные заказчики (далее также – заказчики) – органы местного самоуправления МО «Город Саратов», а также бюджетные учреждения, иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования;

муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков.

размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом, действия заказчиков, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

аукцион – размещение заказа путем проведения торгов – торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта, за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2 статьи 37 Федерального закона;

документация об аукционе – документация, разработанная и утвержденная муниципальным заказчиком, содержащая установленные муниципальным заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;

заявка на участие в аукционе (далее – Заявка) – подтверждение участника размещения заказа (в письменной форме или в форме электронного документа) его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.

муниципальный контракт – договор, заключенный заказчиком от имени муниципального образования «Город Саратов» в целях обеспечения муниципальных нужд МО «Город Саратов»;

предмет аукциона – определение поставщика, подрядчика, исполнителя в целях заключения с ними муниципального контракта на поставку требуемого заказчиком товара, выполнение требуемых заказчиком работ или оказание требуемых заказчиком услуг для муниципальных нужд;

лот – выделенный предмет аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренным законодательством о размещении муниципальных заказов определяется лицо, получающее право на заключение отдельного муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

2.2. Содержание документации об аукционе.

2.2.1. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – электронный документ) и инструкцию по ее заполнению.

Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе.

- Опись документов – форма № 1 в части III документации об аукционе;

- Заявка участника – форма № 2 с приложением – в части III документации об аукционе;

- Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – в форме № 2 части III документации об аукционе;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего абзаца - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации требуемые документы передаются вместе с товаром) – по форме № 3 части III документации об аукционе.

5. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона (соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона и такие требования, предусмотрены документацией об аукционе.

Требования к оформлению, форме заявки и инструкция по ее заполнению.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего абзаца - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации требуемые документы передаются вместе с товаром) – по форме № 3 части III документации об аукционе.

5. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона (соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона и такие требования, предусмотрены документацией об аукционе.

Требования к оформлению, форме заявки и инструкция по ее заполнению.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

Документы, для которых в документации об аукционе установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с установленными в настоящей документации формами.

Сведения могут быть впечатаны в формы, а также допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Заявка должна соответствовать формальным требованиям документации об аукционе.

Если в тексте заявки участника размещения заказа будет выявлено несоответствие между цифровым значением и прописью, то принимается к рассмотрению значение, указанное прописью.

Участник размещения заказа в приложении формы № 2 части III настоящей документации указывает страну происхождения поставляемого товара.

2.2.2. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик

Предметом аукциона является: определение поставщика для поставки изделий медицинского назначения для МУЗ «Городская клиническая больница №5».

Предметом муниципального контракта является: поставка изделий медицинского назначения.

Участник размещения заказа представляет описание товаров, их количественные характеристики согласно Технической части (Часть II) документации об аукционе в Описании количественных характеристик и страны происхождения товаров (Приложение № 1 к форме № 2 части III документации об аукционе) по установленной в документации об аукционе форме.

Участник размещения заказа представляет описание товаров, их качественные характеристики в столбце 4 таблицы формы № 3 согласно сведениям, указанным заказчиком в столбце 3 таблицы формы № 3 части III документации об аукционе.

В случае если участник размещения заказа предлагает поставку товара, указанного заказчиком в Технической части (часть II) документации об аукционе, слово «или эквивалент» в заявке участника (Приложение  № 1 к форме № 2 части III документации об аукционе) указывать не следует. В случае предложения эквивалента товара участник размещения заказа должен указать в своей заявке  (Приложение  № 1 к форме № 2 части III документации об аукционе) наименование, торговое название предлагаемого эквивалента, страны происхождения поставляемых товаров. Функциональные и качественные характеристики предлагаемого эквивалента следует указать в столбце 4 таблицы формы № 3 части III документации об аукционе в соответствии с требованиями настоящего пункта.

2.2.3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки товара.

2.2.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место поставки товара: г. Саратов, ул. 4-ый Рабочий проезд, 3, МУЗ «Городская клиническая больница №5».

Сроки поставки товара: с момента заключения муниципального контракта по 25.12.2011 г. по заявкам заказчика.

Поставка производится поставщиком отдельными партиями. Объемы и состав поставляемых партий товара определяются по заявкам заказчика, подаваемым поставщику не менее, чем за 2 дня до дня поставки товара поставщиком.

Поставка осуществляется до 14.00 часов по московскому времени по рабочим дням недели.

Поставка товара осуществляется силами и за счет поставщика.

2.2.5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

2 396 698,79 руб. (два миллиона триста девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто восемь рублей 79 коп.)

2.2.5.1. Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей (в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования заказчик не может определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ)

не предусмотрена

2.2.5.2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ

не предусмотрен

2.2.5.3. Начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг)

не предусмотрена

2.2.6. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, "шаг аукциона" снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

2.2.7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Расчеты производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной.

2.2.8. Источник финансирования заказа

Средства обязательного медицинского страхования.

2.2.9. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Предложение о цене контракта не должно превышать начальную цену контракта.

Цена контракта определяется на основании ценовых предложений участника.

В цену контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

2.2.10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой муниципального контракта является рубль РФ.

2.2.11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта

не установлен

2.2.12. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров (в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона)

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренные контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.2.13. Уменьшение заказчиком цены муниципального контракта, предложенной физическим лицом (за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой), на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта.

не предусмотрено

2.2.14. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта (в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Федерального закона).

При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

2.2.15. Требование о соответствии поставляемых товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (в случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции)

не установлено

2.2.16. Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, в соответствии с приложенным к документации об аукционе образцом (макетом) товара, который является неотъемлемой частью документации об аукционе

не установлено

2.2.16.1. Образец или макет поставляемого товара

не приложен

2.2.17. Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении;

не установлено

2.2.17.1. Изображение товара на поставку которого размещается заказ в трехмерном измерении

не предусмотрено

2.2.18. Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ(в связи с тем, что такой образец или макет не может быть приложен к документации об аукционе

не установлено

2.2.18.1. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении

не предусмотрено

2.2.18.2. Место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ

не установлены

2.2.19. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки на участие в аукционе. Уполномоченный орган, комиссия, муниципальные заказчики не отвечают и не несут обязательств по этим расходам, независимо от результатов Аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 10-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов (время московское) по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327.

Дата и время начала приема заявок: 10.12.2010 года с 10:00 по московскому времени.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Дата и время окончания приема заявок: 30.12.2010 года 16:00 по московскому времени (совпадает с днем рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона).

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, уполномоченный орган выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним и тем же участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

## 2.2.20. Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 11 Федерального закона

При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования ко всем участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов:

наличие действующих лицензий: не требуется.

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

2.2.21. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Отзыв заявки на участие в аукционе подается в письменной форме или в форме электронного документа (с обязательным указанием номера и наименования аукциона, наименования участника размещения заказа, регистрационного номера заявки) в соответствии с законодательством РФ в сфере размещения заказов и положениями настоящей документации об аукционе.

2.2.22. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе: с 10.12.2010 года по 24.12.2010 года ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское).

2.2.23. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к. 330 		30.12.2010 г. 16-00 (время московское).

2.2.24. Место, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона состоится по адресу: г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к. 326 	    11.01.2011 года в 14-30 (время московское).

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2 статьи 37 Федерального закона.

При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона и размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона.

2.2.25. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств (если указанное требование установлено)

не установлен

2.2.26. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления (если указанное требование установлено).

не установлен

2.2.27. Срок в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта.

Срок подписания победителем аукциона проекта муниципального контракта – не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, но не позднее, чем 20 дней со дня проведения торгов.

2.2.28. Сведения о предоставлении преференции участникам размещения заказа

Установлен приоритет товарам российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства.

Участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены  контракта  в размере 15 процентов.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в настоящей документации, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены муниципального контракта*.

*Настоящий порядок не применяется в случаях, если:

а) в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров (работ, услуг), часть из которых не указана в пункте 1 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 декабря 2008 г. № 427 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями внесенными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. N 123 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 декабря 2008 г. № 427»);

б) в случае, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным Законом, размещает заказ у единственного поставщика.

в) в случае, если в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения.

Часть II.

Техническая часть

| Наименование товара | Изделия медицинского назначения |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование видов товара | Характеристики товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый | Бинт марлевый н/стер. 5м х 10см инд. уп. | шт | 500 |
| 2 | Бинт марлевый | Бинт марлевый н/стер. 7м х 14см инд. уп. | шт | 500 |
| 3 | Бинт марлевый | Бинт марлевый стер. 7м х 14см | шт | 600 |
| 4 | Бумага для фетальных мониторов COROMETRICS или эквивалент* | Бумага для фетальных мониторов BAO/DAO 152x90мм 160л | уп | 30 |
| 5 | Бумага для ЭКГ | Бумага для ЭКГ 6-кан размер 110x30 мм (сетка внутрь) | уп | 100 |
| 6 | Бумага Крафт | Крафт-бумага с индикаторным скотчем "Клинипак" или эквалент*, 1000х1060, 120листов+50м ,Специализированная упаковочная бумага медицинского назначения в листах; универсальная: для суховоздушной, паровой и газовой стерилизации. Материал -крафт-бумага плотностью не менее 80 г/м2. Одна из сторон должна быть глянцевой для исключения попадания микроволокон и бумажной пыли на изделия медицинского назначения во время и после стерилизации. > Форма выпуска: индивидуальные коробки по 120 листов в комплекте с индикаторным > скотчем 50 м. Размер листа 1000мм х 1060мм | уп | 3 |
| 7 | Вата | Вата хирург. н/стер. 250г | шт | 200 |
| 8 | Вата | Вата хирург. стер. 250г | шт | 200 |
| 9 | Заглушка | Заглушка с инъекционной мембраной (без латекса) гигиеничная поверхность, закрытый коннектор Люэр Лок, объем заполнения 0,16 мл, цвет желтый. | шт | 100 |
| 10 | Зонд дуоденальный | Зонд дуоденальный Предназначен для дуоденального зондирования с лечебной и диагностической целью.Стерилен, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида , термопластичный материал смягчается при температуре тела, общая длина 125см, закрытый конец, 4боковых отверстия размер СН 14 (ПВХ) | шт | 200 |
| 11 | Зонд питательный назогастральный | Зонд питательный назогастральный I.D (мм)/O.D.(мм) 2,3/3,3. Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) 10. Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, не содержит фталаты, стерильный, срок годности 5 лет, имеет открытый конец, 2 боковых отверстия, Упакован в блистер в развернутом виде. | уп | 30 |
| 12 | Индикаторы стерилизации Стериконт-В или эквивалент | Индикатор воздушной стерилизации химический одноразовый. Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения температуры и времени внутри упаковок и изделий стерилизуемых в воздушных стерилизаторах. Представляет собой прямоугольную полоску бумажно-пленочного основания с нанесением на одной стороне 2-ух цветных меток и маркировки. Изготовляется с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой и поставляется в листах с перфорацией между индикаторами. Для режима воздушной стерилизации при t 180гр.С, 60мин. (500 тестов) | шт | 30 |
| 13 | Индикаторы стерилизации Стериконт-П или эквивалент | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый. Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации в камере паровых стерилизаторов. Представляет собой прямоугольную полоску бумажно-пленочного основания с нанесением на одной стороне двух цветных меток и маркировки. Изготавливается с липким слоем на обратной стороне индикатора,закрытым защитной бумагой и поставляется в листах с перфорацией между индикаторами. Для режима паровой стерилизации при t 120грС,45мин. (1000 тестов) | шт | 30 |
| 14 | Индикаторы стерилизации Стериконт-П или эквивалент | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый. Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации в камере паровых стерилизаторов. Представляет собой прямоугольную полоску бумажно-пленочного основания с нанесением на одной стороне 2-ух цветных меток и маркировки. Изготавливается с липким слоем на обратной стороне индикатора,закрытым защитной бумагой и поставляется в листах с перфорацией между индикаторами. Для режима паровой стерилизации при t 132грС,20мин.,0,2 МПа(давление пара) (500 тестов) | шт | 30 |
| 15 | Катетер аспирационный | Катетер аспирационный СН16 kapkon (вакуум-контроль заглушкой) Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, не содержит фталаты, стерильный, срок годности 5 лет,имеет рентгенконтрастную линию, открытый конец, два боковых отверстия, общая длина 45±2 см ,прозрачная канюля для осмотра характера макроты,имеет цветовую маркировку | шт | 15 |
| 16 | Катетер внутривенный | Периферический внутривенный катетер (1,7 x 50 мм.) изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана с инъекционным портом и защитной клипсой. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 196 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). Цветовая кодировка серая. 16G, ПУР. | шт | 50 |
| 17 | Катетер внутривенный | Периферический внутривенный катетер (1,3 x 45 мм.) изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана с инъекционным портом и защитной клипсой. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 96 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). Цветовая кодировка зелёная. 18G, ПУР. | шт | 100 |
| 18 | Катетер внутривенный | Периферический внутривенный катетер (1,1 x 33 мм.) изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана с инъекционным портом и защитной клипсой. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 61 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). Цветовая кодировка розовая. 20G, ПУР. | шт | 100 |
| 19 | Катетер внутривенный | Периферический внутривенный катетер (0,9 x 25 мм.) изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана, со скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы, с защитной клипсой. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 36 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). Цветовая кодировка синяя. 22G, ПУР. | шт | 50 |
| 20 | Катетер подключичный | Центральный внутривенный катетер (d=1,4мм.) изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана с инъекционным портом и защитной клипсой. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 96 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). | шт | 50 |
| 21 | Катетер уретральный женский | Катетер уретральный женский. Цветовая кодировка коннектора, Ch 14, длина 18 см, закрытый округлый кончик с двумя боковыми отверстиями, стерильно. | шт | 20 |
| 22 | Катетер уретральный женский | Катетер уретральный женский. Цветовая кодировка коннектора, Ch 16, длина 18 см, закрытый округлый кончик с двумя боковыми отверстиями, стерильно. | шт | 20 |
| 23 | Катетер уретральный женский | Катетер уретральный женский. Цветовая кодировка коннектора, Ch 18, длина 18 см, закрытый округлый кончик с двумя боковыми отверстиями, стерильно. | шт | 20 |
| 24 | Клеенка подкладная | Клеенка подкладная 45м | шт | 5 |
| 25 | Лейкопластырь | Лейкопластырь катуш. 1см х 500см На тканевой основе, гипоаллергенный, используется для фиксации защитных повязок, тампонов и компрессов. | шт | 300 |
| .26 | Лейкопластырь | Лейкопластырь катуш. 4см х 500см На тканевой основе, гипоаллергенный, используется для фиксации защитных повязок, тампонов и компрессов. | шт | 300 |
| 27 | Ложка Фолькмана | Ложка Фолькмана однораз. стерильная, с удобной рукояткой, каждый конец которой имеет различную форму. Стерилизация радиационная. Стерильность 3 года с момента стерилизации. | шт | 100 |
| 28 | Марля медицинская | Марля медицинская отрез. 10м - 36г/м.кв | шт | 300 |
| 29 | Маска медицинская | Маска медицинская одноразовая на резинках трехслойная. Не содержит стекловолокна. Гипоаллергенна. Не тканный материал. на резинках (голуб.) с носов. фиксатором | шт | 5000 |
| 30 | Мундштук | Мундштук одноразовый к алкотестеру Ensure Бумажный, набивной | шт | 1000 |
| 31 | Набор гинекологический | Набор гинекологический стерильный однократного применения тип 5: - зеркало прозрачное по Куско размер М; - перчатки латексные, стерильные гладкие, покрытые абсорбирующей пудрой, согласно у.с.п., содержат натуральный каучук-латекс, размер М; - пеленка одноразовая стерильная впитывающая 60х40 см из полипропиленового нетканного материала спанбонд; - цитощетка цервикальная конической формы со спиральным расположением ворсин, стерильная, диаметр рабочей части 5 мм, длина 2 мм, рукоятка 18 см; - ложка Фолькмана, - шпатель Эйера, - 2 предметных стекла. Набор упакован в бумажно-полиэтиленовую упаковку | шт | 500 |
| 32 | Набор для катетеризации ц/вен Цертофикс Моно S320 или эквивалент | Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Катетер из термолабильного, непрозрачного, антитромбогенного R-контрастного полиуретана. Наружный диаметр: катетера 16G 1,7мм. Длина катетера: 20 см. Пункционная игла: 1,3х70мм. Состав набора: катетер с 1 каналом, с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком с выходным отверстием, встроенными крыльями; прозрачная удлинительная трубка разъемом Луер Лок и зажимом. Пункционная игла - тонкостенная, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Луер Лок. Дилататор в соответствии с наружным диаметром катетера - пластиковый, цельнолитой. Проводник - металлический гибкий, 0,89ммх50см, маркированный, с J-образным кончиком в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Дополнительные передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для контроля положения катетера по внутрипредсердной ЭКГ. | шт | 50 |
| 33 | Набор для плевральной пункции Плеврофикс или эквивалент | Набор для пункции плевральной полости с антирефлюксным клапаном. Состав: тонкостенная пункционная игла с укороченным срезом 1,8х80 мм, удлинитель с винтовым коннектором, шприц трехкомпонентный, 60 мл, двойной антирефлюксный клапан для быстрого отвода жидкости в пакет, пакет для сбора секрета, длина удлинительной линии к пакету 90 см, объем пакета для секрета 2000 мл. №2. | шт | 50 |
| 34 | Набор для катетеризации ц/вен Цертофикс Моно S220 или эквивалент | Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Катетер из термолабильного, непрозрачного, антитромбогенного R-контрастного полиуретана. Наружный диаметр: катетера 18G 1,4мм. Длина катетера: 20 см. Пункционная игла: 0,9х50мм. Состав набора: катетер с 1 каналом, с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком с выходным отверстием, встроенными крыльями; прозрачная удлинительная трубка разъемом Луер Лок и зажимом. Пункционная игла - тонкостенная, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Луер Лок. Дилататор в соответствии с наружным диаметром катетера - пластиковый, цельнолитой. Проводник - металлический гибкий, 0,63ммх50см, маркированный, с J-образным кончиком в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Дополнительные передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для контроля положения катетера по внутрипредсердной ЭКГ. | шт | 50 |
| 35 | Наконечник к кружке Эсмарха | Наконечник к кружке Эсмарха стер. однораз. д/взр. | шт | 2000 |
| 36 | Напальчник | Напальчник медицинский №100 резиновый, нестерильный | уп | 2 |
| 37 | Насадка для вагинального датчика | Насадка для вагинального датчика одноразового применения (презерватив для УЗИ) | шт | 100 |
| 38 | Пакет для утилизации отходов | 500ммх600мм кл.А(бел.) с биркой, стяжкой. Изготовлен из полиэтилена. Предназначен для сбора, хранения и удаления не опасных медицинских отходов №100 | уп | 100 |
| 39 | Пакет для утилизации отходов | 500ммх600мм кл.А(жел.) с биркой, стяжкой. Изготовлен из полиэтилена. Предназначен для сбора, хранения и удаления не опасных медицинских отходов №100 | уп | 100 |
| 40 | Перчатки смотровые н/стерильные | Перчатки смотровые латексные на обе руки с манжетой, длина 240-260мм, ширина ладонной части 85мм, толщина на пальцах 0,33мм, на ладонной части 0,30мм, на запястье 0,24мм, вес5,9-6,2г, поверхность текстурированная, с внутренним покрытием гелем с экстрактом алоэ, уровень протеинов менее 50мкг/г, содержание пудры до 2мг в 1 перчатке, низкая аллергенность, в упаковке 100шт | пара | 3000 |
| 41 | Перчатки смотровые н/стерильные | Перчатки смотровые латексные на обе руки с манжетой, длина 240-260мм, ширина ладонной части 96мм, толщина на пальцах 0,33мм, на ладонной части 0,30мм, на запястье 0,24мм, вес 6,7-7,1г, поверхность текстурированная, с внутренним покрытием гелем с экстрактом алоэ, уровень протеинов менее 50мкг/г, содержание пудры до 2мг в 1 перчатке, низкая аллергенность, в упаковке 100шт | пара | 3000 |
| 42 | Перчатки хирургические стерильные | Перчатки латексные хирургические неопудренные, стерильные с усиленной манжетой с валиком. Форма анатомическая. Поверхность микротекстурированная. Размер № 6 | пара | 8000 |
| 43 | Перчатки хирургические стерильные | Перчатки латексные хирургические Неопудренные, стерильные с усиленной манжетой с валиком.Форма анатомическая. Поверхность микротекстурированная. Размер № 7 | пара | 8000 |
| 44 | Перчатки хирургические стерильные | Перчатки латексные хирургические Неопудренные, стерильные с усиленной манжетой с валиком.Форма анатомическая. Поверхность микротекстурированная. Размер № 8 | пара | 8000 |
| 45 | Перчатки хирургические нестерильные | Перчатки хирургические латексные Опудренные, нестерильные, форма анатомическая с изогнутыми пальцами. Размер № 6 | пара | 10000 |
| 46 | Перчатки хирургические нестерильные | Перчатки хирургические латексные Опудренные, нестерильные, форма анатомическая с изогнутыми пальцами. Размер № 7 | пара | 10000 |
| 47 | Перчатки хирургические нестерильные | Перчатки хирургические латексные Опудренные, нестерильные, форма анатомическая с изогнутыми пальцами. Размер № 8 | пара | 10000 |
| 48 | Пленка маммографическая MIN-R S Film или эквивалент* | Пленка маммографическая 18 х 24см №100 для экрана KODAK MIN-R Ортохроматическая пленка с односторонним поливом эмульсии; Высокая разрешающая способность; Высокая чувствительность; Высокая контрастность; Обработка в стандартном режиме; Стабильные сенситометрические характеристики при разных условиях обработки; Высокая устойчивость к воздействию факторов внешней среды. | уп | 50 |
| 49 | Пленка рентгеновская | Пленка рентгеновская 30x40/100 синечувствительная Пленка двустороннего полива на окрашенной в синий цвет подложке Толщина основы пленки не более 175 мкм Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) не менее 2,76 Содержание металлического серебра в пленке 4,6-4,8 г/кв.м Содержание нитрата серебра -7,5 г/кв.м | шт | 50 |
| 50 | Пленка рентгеновская | Пленка рентгеновская Размер 24x30/100 синечувствительная Пленка двустороннего полива на окрашенной в синий цвет подложке Толщина основы пленки не более 175 мкм Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) не менее 2,76 Содержание металлического серебра в пленке 4,6-4,8 г/кв.м Содержание нитрата серебра -7,5 г/кв.м | шт | 30 |
| 51 | Тест-полоска Алкоскан или эквивалент | Полоска индикаторная для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне одноразовая, упаковка №25 | уп | 10 |
| 52 | Проявитель для автоматической проявки KODAK или эквивалент* | Проявитель, для автоматической проявки, канистра 2*20. Для проявочной машины Optimaks | шт | 20 |
| 53 | Салфетки стерильные | Салфетки 16см х 14см №10 марлевые стерильные | уп | 30 |
| 54 | Салфетки стерильные | Салфетки 45см х 29см №5 марлевые стерильные | уп | 30 |
| 55 | Система д/переливания инфузионных растворов | Система д/перелив. инфуз. р-ров с бактериальным воздушным фильтром | шт | 20000 |
| 56 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная с манжетой пластиковая одноразовая № 7 | шт | 10 |
| 57 | Устройство д/ирригоскопии и кишечных промываний | Устройство д/ирригоскопии и кишечных промываний стерильное одноразовое д/ взрослых (аппарат Боборова) | шт | 100 |
| 58 | Устройство д/переливания крови ПК-22-03 или эквивалент | Устройство д/переливания крови с лейкофильтром стерильное одноразовое | шт | 50 |
| 59 | Фиксаж для автоматической проявки KODAK или эквивалент* | Фиксаж, для автоматической проявки, канистра 2*20. Для проявочной машины Optimaks | шт | 20 |
| 60 | Цитощетка внутриматочная | Цитощетка внутриматочная №1 Коническая щетка со спиральным расположением ворсин, диаметр рабочей части — 5 мм, длина — 2 см, рукоятка — 18 см. | шт | 500 |
| 61 | Шелк крученый | Шелк крученый в ампулах 1,25м метрический 3 м,белый, нерассасывающийся | шт | 40 |
| 62 | Шелк крученый | Шелк крученый в ампулах 1,25м метрический 4, белый, нерассасывающийся | шт | 40 |
| 63 | Шпатель по Эйру | Шпатель по Эйру пластм. стер. (однораз.) | шт | 3000 |
| 64 | Шприц Жане | Шприц однократного применения трехдетальный 150 мл., одноразовый, стерильный. Шприц с различным типом канюли: - под катетер и с замком Луер «Lock» (под иглу), резиновый манжет, покрытый селиконом. Индивидуально упакованы в блистер в количестве 40 шт и уложены в транспортную тару. Срок годности – 3 года | шт | 20 |
| 65 | Шприц | Шприц 2-х компонентный, 2мл, одноразовый, стерильный с иглой. Технические характеристики: абсолютно прозрачный цилиндр шприца с ограничителем хода поршня, изготовлен из полипропилена, имеет черную, контрастную, расширенную градуировку до 3,0мл, с ценой деления 0,1мл, для точного дозирования объемов превышающих номинальный и применения малых шприцев для средних дозировок. Шток-поршень изготовлен из полиэтилена высокой плотности зеленого цвета, для удобства определения объема наполнения шприца. Детали шприца не содержат силикон и латекс. Положение наконечника – коаксиальное. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,6 Х 30 мм, 23G из нержавеющей стали, имеет трехгранную копьевидную заточку. Прозрачный павильон иглы изготовлен из полипропилена и имеет синюю цветовую кодировку, защитный колпачок из полиэтилена высокой плотности. Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке, стерилизация - этилен-оксид. Срок годности - 5 лет. Цветовая кодировка упаковки. | шт | 10000 |
| 66 | Шприц | Шприц 2-х компонентный, 5мл, одноразовый, стерильный с иглой. Технические характеристики: абсолютно прозрачный цилиндр шприца с ограничителем хода поршня, изготовлен из полипропилена, имеет черную, контрастную, расширенную градуировку до 6,0мл, с ценой деления 0,2мл, для точного дозирования объемов превышающих номинальный и применения малых шприцев для средних дозировок. Шток-поршень изготовлен из полиэтилена высокой плотности зеленого цвета, для удобства определения объема наполнения шприца. Детали шприца не содержат силикон и латекс. Положение наконечника – эксцентрическое. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,7 Х 30 мм, 22G из нержавеющей стали, имеет трехгранную копьевидную заточку. Прозрачный павильон иглы изготовлен из полипропилена и имеет черную цветовую кодировку, защитный колпачок из полиэтилена высокой плотности. Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке, стерилизация - этилен-оксид. Срок годности - 5 лет. Цветовая кодировка упаковки. | шт | 20000 |
| 67 | Шприц | Шприц 2-х компонентный, 10мл, одноразовый, стерильный с иглой. Технические характеристики: абсолютно прозрачный цилиндр шприца с ограничителем хода поршня, изготовлен из полипропилена, имеет черную, контрастную, расширенную градуировку до 12,0мл, с ценой деления 0,5мл, для точного дозирования объемов превышающих номинальный и применения малых шприцев для средних дозировок. Шток-поршень изготовлен из полиэтилена высокой плотности зеленого цвета, для удобства определения объема наполнения шприца. Детали шприца не содержат силикон и латекс. Положение наконечника – эксцентрическое. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,8 Х 40 мм, 21G из нержавеющей стали, имеет трехгранную копьевидную заточку. Прозрачный павильон иглы изготовлен из полипропилена и имеет зелёную цветовую кодировку, защитный колпачок из полиэтилена высокой плотности. Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке, стерилизация - этилен-оксид. Срок годности - 5 лет. Цветовая кодировка упаковки. | шт | 20000 |
| 68 | Шприц | Шприц 2-х компонентный, 20мл, одноразовый, стерильный с иглой. Технические характеристики: абсолютно прозрачный цилиндр шприца с ограничителем хода поршня, изготовлен из полипропилена, имеет черную, контрастную, расширенную градуировку до 24,0мл, с ценой деления 1,0мл, для точного дозирования объемов превышающих номинальный и применения малых шприцев для средних дозировок. Шток-поршень изготовлен из полиэтилена высокой плотности зеленого цвета, для удобства определения объема наполнения шприца. Детали шприца не содержат силикон и латекс. Положение наконечника – эксцентрическое. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,8 Х 40 мм, 21G из нержавеющей стали , имеет трехгранную копьевидную заточку. Прозрачный павильон иглы изготовлен из полипропилена и имеет зелёную цветовую кодировку, защитный колпачок из полиэтилена высокой плотности. Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке, стерилизация - этилен-оксид. Срок годности - 5 лет. Цветовая кодировка упаковки. | шт | 10000 |
| 69 | Электрод для ЭКГ | Электрод для ЭКГ одноразовый 32*32 №50 | уп | 35 |
| 70 | ЛС-2 коннектор или эквивалент* | Разветвитель инфузионный на 2 канала, ПВХ . Длина 15 см, 2 гибких коннектора, внутренний диаметр 3 мм. о/з 1.6 мл. | шт | 500 |

*- информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара.

Часть III.

«Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

Форма №1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе  № ______________________

(указать номер аукциона)

на  определение поставщика _______________________________________________________________________________.

(наименование предмета аукциона)

Настоящим ___________________________________________________________________ подтверждает, что для участия

(наименование участника размещения заказа)

в открытом аукционе на право заключения Муниципального контракта  с  ________________________________________

(наименование заказчика)

на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг _______________________________________________________

(наименование предмета муниципального контракта)

направляются нижеперечисленные документы.

| № п\п | Наименование документов | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма №1 «Опись представленных документов» |  |
| 2 | Форма №2 «Заявка участника» с приложением |  |
| 3 | Форма №3 «Сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)» |  |
| 4 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) или нотариально заверенная копия. |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия. |  |
|  | копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица) |  |
| 5 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего пункта - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (в случае необходимости) |  |
| 6 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
| 7 | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) |  |
| 8 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой |  |
| 9 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника аукциона |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

МП

Форма №2

На фирменном бланке

Дата, исх. номер

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

На право заключения   с ___________________________________________________________________________________

(Наименование заказчика)

муниципального контракта на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг ______________________________.

(Предмет контракта)

1. Изучив документацию об аукционе для субъектов малого предпринимательства на право заключения вышеуказанного контракта, _______________________________________________________________________________________________________/

(Фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа – для юридического лица, индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество – для физического лица)

в лице, __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Сведения об участнике размещения заказа

| 2.1. Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| 2.1.1. Сведения об организационно-правовой форме |  |
| 2.1.2. Сведения о месте нахождения, почтовый адрес |  |
| 2.1.3. Номер контактного телефона |  |
| 2.2. Для физического лица: |  |
| 2.2.1. Паспортные данные |  |
| 2.2.2. Сведения о месте жительства |  |
| 2.2.3. Номер контактного телефона |  |

3. Мы согласны осуществить поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

Если в тексте заявки будет выявлено несоответствие между цифровым значением и прописью, то принимается к рассмотрению значение, указанное прописью.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе влияющими на стоимость поставки товаров  /выполнения  работ /оказания услуг.

5. Заявка имеет следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящей заявки:

Описание количественных характеристик и страна происхождения товаров (Приложение № 1) на ________ стр.;

6. Если наши предложения, изложенные в настоящей заявке, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям, представленным в заявке, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что

в отношении ____________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа – юридического лица)

не проводится процедура ликвидации,

отсутствует решение арбитражного суда

о признании  _____________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

банкротом и об открытии в отношении ______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

конкурсного производства,

деятельность _____________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе,

и, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов ________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями настоящей заявки, в срок  не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (а в случае, если аукцион признан несостоявшимся – протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) и не позднее 20 дней со дня проведения торгов.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать контракт на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения, представленными в настоящей заявке.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом, нами уполномочен __________________________________________ (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях, указанных в документации об аукционе и представленных нами  предложений в настоящей заявке.

13.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________________________________

14. Мы ознакомлены с проектом Контракта и согласны заключить его на условиях, предусмотренных проектом контракта, путем включения в него условий, представленных нами в настоящей заявке.

15. Также сообщаем о себе следующие сведения (заполняется по желанию участника размещения заказа):

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Приложение № 1 к форме № 2

Описание количественных характеристик и страна происхождения товаров

Установлен приоритет товарам российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства.

Участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в настоящей документации, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены муниципального контракта.

Участник размещения заказа несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товаров, указанных в настоящей заявке.

| Наименование товара |  |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование видов товара | Единица измерения | Количество | Страна происхождения товаров* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

*В случае, если участник размещения заказа не указал страну происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается Комиссией к участию в аукционе.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Форма №3

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ (КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)»

участника размещения заказа_____________ (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) ________________

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с _______________________________________________________________ муниципального контракта на поставку товаров / выполнение работ /оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона, согласны подписать контракт и выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование товара и его видов ( заполняется заказчиком) | Требуемое значение сведений о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров ( заполняется заказчиком) | Данные участника размещения заказа (участник размещения заказа указывает сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров в соответствии с требуемым значением заказчика) | Примечание (заполняется участником размещения заказа при необходимости указать дополнительную информацию о товарах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Изделия медицинского назначения | В соответствии с требованиями действующих ГОСТов, ТУ и других действующих нормативных документов, утвержденных на данный вид товара |  |  |
| 1 | Бинт марлевый | Бинт марлевый н/стер. 5м х 10см инд. уп. |  |  |
| 2 | Бинт марлевый | Бинт марлевый н/стер. 7м х 14см инд. уп. |  |  |
| 3 | Бинт марлевый | Бинт марлевый стер. 7м х 14см |  |  |
| 4 | Бумага для фетальных мониторов COROMETRICS или эквивалент* | Бумага для фетальных мониторов BAO/DAO 152x90мм 160л |  |  |
| 5 | Бумага для ЭКГ | Бумага для ЭКГ 6-кан размер 110x30 мм (сетка внутрь) |  |  |
| 6 | Бумага Крафт | Крафт-бумага с индикаторным скотчем "Клинипак" или эквивалент*, 1000х1060, 120листов+50м ,Специализированная упаковочная бумага медицинского назначения в листах; универсальная: для суховоздушной, паровой и газовой стерилизации. Материал -крафт-бумага плотностью не менее 80 г/м2. Одна из сторон должна быть глянцевой для исключения попадания микроволокон и бумажной пыли на изделия медицинского назначения во время и после стерилизации. > Форма выпуска: индивидуальные коробки по 120 листов в комплекте с индикаторным > скотчем 50 м. Размер листа 1000мм х 1060мм |  |  |
| 7 | Вата | Вата хирург. н/стер. 250г |  |  |
| 8 | Вата | Вата хирург. стер. 250г |  |  |
| 9 | Заглушка | Заглушка с инъекционной мембраной (без латекса) гигиеничная поверхность, закрытый коннектор Люэр Лок, объем заполнения 0,16 мл, цвет желтый. |  |  |
| 10 | Зонд дуоденальный | Зонд дуоденальный Предназначен для дуоденального зондирования с лечебной и диагностической целью.Стерилен, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида , термопластичный материал смягчается при температуре тела, общая длина 125см, закрытый конец, 4боковых отверстия размер СН 14 (ПВХ) |  |  |
| 11 | Зонд питательный назогастральный | Зонд питательный назогастральный I.D (мм)/O.D.(мм) 2,3/3,3. Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) 10. Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, не содержит фталаты, стерильный, срок годности 5 лет, имеет открытый конец, 2 боковых отверстия, Упакован в блистер в развернутом виде. |  |  |
| 12 | Индикаторы стерилизации Стериконт-В или эквивалент | Индикатор воздушной стерилизации химический одноразовый. Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения температуры и времени внутри упаковок и изделий стерилизуемых в воздушных стерилизаторах. Представляет собой прямоугольную полоску бумажно-пленочного основания с нанесением на одной стороне 2-ух цветных меток и маркировки. Изготовляется с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой и поставляется в листах с перфорацией между индикаторами. Для режима воздушной стерилизации при t 180гр.С, 60мин. (500 тестов) |  |  |
| 13 | Индикаторы стерилизации Стериконт-П или эквивалент | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый. Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации в камере паровых стерилизаторов. Представляет собой прямоугольную полоску бумажно-пленочного основания с нанесением на одной стороне двух цветных меток и маркировки. Изготавливается с липким слоем на обратной стороне индикатора,закрытым защитной бумагой и поставляется в листах с перфорацией между индикаторами. Для режима паровой стерилизации при t 120грС,45мин. (1000 тестов) |  |  |
| 14 | Индикаторы стерилизации Стериконт-П или эквивалент | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый. Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации в камере паровых стерилизаторов. Представляет собой прямоугольную полоску бумажно-пленочного основания с нанесением на одной стороне 2-ух цветных меток и маркировки. Изготавливается с липким слоем на обратной стороне индикатора,закрытым защитной бумагой и поставляется в листах с перфорацией между индикаторами. Для режима паровой стерилизации при t 132грС,20мин.,0,2 МПа(давление пара) (500 тестов) |  |  |
| 15 | Катетер аспирационный | Катетер аспирационный СН16 kapkon (вакуум-контроль заглушкой) Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, не содержит фталаты, стерильный, срок годности 5 лет,имеет рентгенконтрастную линию, открытый конец, два боковых отверстия, общая длина 45±2 см ,прозрачная канюля для осмотра характера макроты,имеет цветовую маркировку |  |  |
| 16 | Катетер внутривенный | Периферический внутривенный катетер (1,7 x 50 мм.) изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана с инъекционным портом и защитной клипсой. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 196 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). Цветовая кодировка серая. 16G, ПУР. |  |  |
| 17 | Катетер внутривенный | Периферический внутривенный катетер (1,3 x 45 мм.) изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана с инъекционным портом и защитной клипсой. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 96 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). Цветовая кодировка зелёная. 18G, ПУР. |  |  |
| 18 | Катетер внутривенный | Периферический внутривенный катетер (1,1 x 33 мм.) изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана с инъекционным портом и защитной клипсой. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 61 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). Цветовая кодировка розовая. 20G, ПУР. |  |  |
| 19 | Катетер внутривенный | Периферический внутривенный катетер (0,9 x 25 мм.) изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана, со скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы, с защитной клипсой. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 36 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). Цветовая кодировка синяя. 22G, ПУР. |  |  |
| 20 | Катетер подключичный | Центральный внутривенный катетер (d=1,4мм.) изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана с инъекционным портом и защитной клипсой. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 96 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). |  |  |
| 21 | Катетер уретральный женский | Катетер уретральный женский. Цветовая кодировка коннектора, Ch 14, длина 18 см, закрытый округлый кончик с двумя боковыми отверстиями, стерильно. |  |  |
| 22 | Катетер уретральный женский | Катетер уретральный женский. Цветовая кодировка коннектора, Ch 16, длина 18 см, закрытый округлый кончик с двумя боковыми отверстиями, стерильно. |  |  |
| 23 | Катетер уретральный женский | Катетер уретральный женский. Цветовая кодировка коннектора, Ch 18, длина 18 см, закрытый округлый кончик с двумя боковыми отверстиями, стерильно. |  |  |
| 24 | Клеенка подкладная | Клеенка подкладная 45м |  |  |
| 25 | Лейкопластырь | Лейкопластырь катуш. 1см х 500см На тканевой основе, гипоаллергенный, используется для фиксации защитных повязок, тампонов и компрессов. |  |  |
| 26 | Лейкопластырь | Лейкопластырь катуш. 4см х 500см На тканевой основе, гипоаллергенный, используется для фиксации защитных повязок, тампонов и компрессов. |  |  |
| 27 | Ложка Фолькмана | Ложка Фолькмана однораз. стерильная, с удобной рукояткой, каждый конец которой имеет различную форму. Стерилизация радиационная. Стерильность 3 года с момента стерилизации. |  |  |
| 28 | Марля медицинская | Марля медицинская отрез. 10м - 36г/м.кв |  |  |
| 29 | Маска медицинская | Маска медицинская одноразовая на резинках трехслойная. Не содержит стекловолокна. Гипоаллергенна. Не тканный материал. на резинках (голуб.) с носов. фиксатором |  |  |
| 30 | Мундштук | Мундштук одноразовый к алкотестеру Ensure Бумажный, набивной |  |  |
| 31 | Набор гинекологический | Набор гинекологический стерильный однократного применения тип 5: - зеркало прозрачное по Куско размер М; - перчатки латексные, стерильные гладкие, покрытые абсорбирующей пудрой, согласно у.с.п., содержат натуральный каучук-латекс, размер М; - пеленка одноразовая стерильная впитывающая 60х40 см из полипропиленового нетканного материала спанбонд; - цитощетка цервикальная конической формы со спиральным расположением ворсин, стерильная, диаметр рабочей части 5 мм, длина 2 мм, рукоятка 18 см; - ложка Фолькмана, - шпатель Эйера, - 2 предметных стекла. Набор упакован в бумажно-полиэтиленовую упаковку |  |  |
| 32 | Набор для катетеризации ц/вен Цертофикс Моно S320 или эквивалент | Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Катетер из термолабильного, непрозрачного, антитромбогенного R-контрастного полиуретана. Наружный диаметр: катетера 16G 1,7мм. Длина катетера: 20 см. Пункционная игла: 1,3х70мм. Состав набора: катетер с 1 каналом, с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком с выходным отверстием, встроенными крыльями; прозрачная удлинительная трубка разъемом Луер Лок и зажимом. Пункционная игла - тонкостенная, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Луер Лок. Дилататор в соответствии с наружным диаметром катетера - пластиковый, цельнолитой. Проводник - металлический гибкий, 0,89ммх50см, маркированный, с J-образным кончиком в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Дополнительные передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для контроля положения катетера по внутрипредсердной ЭКГ. |  |  |
| 33 | Набор для плевральной пункции Плеврофикс или эквивалент | Набор для пункции плевральной полости с антирефлюксным клапаном. Состав: тонкостенная пункционная игла с укороченным срезом 1,8х80 мм, удлинитель с винтовым коннектором, шприц трехкомпонентный, 60 мл, двойной антирефлюксный клапан для быстрого отвода жидкости в пакет, пакет для сбора секрета, длина удлинительной линии к пакету 90 см, объем пакета для секрета 2000 мл. №2. |  |  |
| 34 | Набор для катетеризации ц/вен Цертофикс Моно S220 или эквивалент | Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Катетер из термолабильного, непрозрачного, антитромбогенного R-контрастного полиуретана. Наружный диаметр: катетера 18G 1,4мм. Длина катетера: 20 см. Пункционная игла: 0,9х50мм. Состав набора: катетер с 1 каналом, с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком с выходным отверстием, встроенными крыльями; прозрачная удлинительная трубка разъемом Луер Лок и зажимом. Пункционная игла - тонкостенная, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Луер Лок. Дилататор в соответствии с наружным диаметром катетера - пластиковый, цельнолитой. Проводник - металлический гибкий, 0,63ммх50см, маркированный, с J-образным кончиком в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Дополнительные передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для контроля положения катетера по внутрипредсердной ЭКГ. |  |  |
| 35 | Наконечник к кружке Эсмарха | Наконечник к кружке Эсмарха стер. однораз. д/взр. |  |  |
| 36 | Напальчник | Напальчник медицинский №100 резиновый, нестерильный |  |  |
| 37 | Насадка для вагинального датчика | Насадка для вагинального датчика одноразового применения (презерватив для УЗИ) |  |  |
| 38 | Пакет для утилизации отходов | 500ммх600мм кл.А(бел.) с биркой, стяжкой. Изготовлен из полиэтилена. Предназначен для сбора, хранения и удаления не опасных медицинских отходов №100 |  |  |
| 39 | Пакет для утилизации отходов | 500ммх600мм кл.А(жел.) с биркой, стяжкой. Изготовлен из полиэтилена. Предназначен для сбора, хранения и удаления не опасных медицинских отходов №100 |  |  |
| 40 | Перчатки смотровые н/стерильные | Перчатки смотровые латексные на обе руки с манжетой, длина 240-260мм, ширина ладонной части 85мм, толщина на пальцах 0,33мм, на ладонной части 0,30мм, на запястье 0,24мм, вес5,9-6,2г, поверхность текстурированная, с внутренним покрытием гелем с экстрактом алоэ, уровень протеинов менее 50мкг/г, содержание пудры до 2мг в 1 перчатке, низкая аллергенность, в упаковке 100шт |  |  |
| 41 | Перчатки смотровые н/стерильные | Перчатки смотровые латексные на обе руки с манжетой, длина 240-260мм, ширина ладонной части 96мм, толщина на пальцах 0,33мм, на ладонной части 0,30мм, на запястье 0,24мм, вес 6,7-7,1г, поверхность текстурированная, с внутренним покрытием гелем с экстрактом алоэ, уровень протеинов менее 50мкг/г, содержание пудры до 2мг в 1 перчатке, низкая аллергенность, в упаковке 100шт |  |  |
| 42 | Перчатки хирургические стерильные | Перчатки латексные хирургические неопудренные, стерильные с усиленной манжетой с валиком. Форма анатомическая. Поверхность микротекстурированная. Размер № 6 |  |  |
| 43 | Перчатки хирургические стерильные | Перчатки латексные хирургические Неопудренные, стерильные с усиленной манжетой с валиком.Форма анатомическая. Поверхность микротекстурированная. Размер № 7 |  |  |
| 44 | Перчатки хирургические стерильные | Перчатки латексные хирургические Неопудренные, стерильные с усиленной манжетой с валиком.Форма анатомическая. Поверхность микротекстурированная. Размер № 8 |  |  |
| 45 | Перчатки хирургические нестерильные | Перчатки хирургические латексные Опудренные, нестерильные, форма анатомическая с изогнутыми пальцами. Размер № 6 |  |  |
| 46 | Перчатки хирургические нестерильные | Перчатки хирургические латексные Опудренные, нестерильные, форма анатомическая с изогнутыми пальцами. Размер № 7 |  |  |
| 47 | Перчатки хирургические нестерильные | Перчатки хирургические латексные Опудренные, нестерильные, форма анатомическая с изогнутыми пальцами. Размер № 8 |  |  |
| 48 | Пленка маммографическая MIN-R S Film или эквивалент* | Пленка маммографическая 18 х 24см №100 для экрана KODAK MIN-R Ортохроматическая пленка с односторонним поливом эмульсии; Высокая разрешающая способность; Высокая чувствительность; Высокая контрастность; Обработка в стандартном режиме; Стабильные сенситометрические характеристики при разных условиях обработки; Высокая устойчивость к воздействию факторов внешней среды. |  |  |
| 49 | Пленка рентгеновская | Пленка рентгеновская 30x40/100 синечувствительная Пленка двустороннего полива на окрашенной в синий цвет подложке Толщина основы пленки не более 175 мкм Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) не менее 2,76 Содержание металлического серебра в пленке 4,6-4,8 г/кв.м Содержание нитрата серебра -7,5 г/кв.м |  |  |
| 50 | Пленка рентгеновская | Пленка рентгеновская Размер 24x30/100 синечувствительная Пленка двустороннего полива на окрашенной в синий цвет подложке Толщина основы пленки не более 175 мкм Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) не менее 2,76 Содержание металлического серебра в пленке 4,6-4,8 г/кв.м Содержание нитрата серебра -7,5 г/кв.м |  |  |
| 51 | Тест-полоска Алкоскан или эквивалент | Полоска индикаторная для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне одноразовая, упаковка №25 |  |  |
| 52 | Проявитель для автоматической проявки KODAK или эквивалент* | Проявитель, для автоматической проявки, канистра 2*20. Для проявочной машины Optimaks |  |  |
| 53 | Салфетки стерильные | Салфетки 16см х 14см №10 марлевые стерильные |  |  |
| 54 | Салфетки стерильные | Салфетки 45см х 29см №5 марлевые стерильные |  |  |
| 55 | Система д/переливания инфузионных растворов | Система д/перелив. инфуз. р-ров с бактериальным воздушным фильтром |  |  |
| 56 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная с манжетой пластиковая одноразовая № 7 |  |  |
| 57 | Устройство д/ирригоскопии и кишечных промываний | Устройство д/ирригоскопии и кишечных промываний стерильное одноразовое д/ взрослых (аппарат Боборова) |  |  |
| 58 | Устройство д/переливания крови ПК-22-03 или эквивалент | Устройство д/переливания крови с лейкофильтром стерильное одноразовое |  |  |
| 59 | Фиксаж для автоматической проявки KODAK или эквивалент* | Фиксаж, для автоматической проявки, канистра 2*20. Для проявочной машины Optimaks |  |  |
| 60 | Цитощетка внутриматочная | Цитощетка внутриматочная №1 Коническая щетка со спиральным расположением ворсин, диаметр рабочей части — 5 мм, длина — 2 см, рукоятка — 18 см. |  |  |
| 61 | Шелк крученый | Шелк крученый в ампулах 1,25м метрический 3 м,белый, нерассасывающийся |  |  |
| 62 | Шелк крученый | Шелк крученый в ампулах 1,25м метрический 4, белый, нерассасывающийся |  |  |
| 63 | Шпатель по Эйру | Шпатель по Эйру пластм. стер. (однораз.) |  |  |
| 64 | Шприц Жане | Шприц однократного применения трехдетальный 150 мл., одноразовый, стерильный. Шприц с различным типом канюли: - под катетер и с замком Луер «Lock» (под иглу), резиновый манжет, покрытый селиконом. Индивидуально упакованы в блистер в количестве 40 шт и уложены в транспортную тару. Срок годности – 3 года |  |  |
| 65 | Шприц | Шприц 2-х компонентный, 2мл, одноразовый, стерильный с иглой. Технические характеристики: абсолютно прозрачный цилиндр шприца с ограничителем хода поршня, изготовлен из полипропилена, имеет черную, контрастную, расширенную градуировку до 3,0мл, с ценой деления 0,1мл, для точного дозирования объемов превышающих номинальный и применения малых шприцев для средних дозировок. Шток-поршень изготовлен из полиэтилена высокой плотности зеленого цвета, для удобства определения объема наполнения шприца. Детали шприца не содержат силикон и латекс. Положение наконечника – коаксиальное. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,6 Х 30 мм, 23G из нержавеющей стали, имеет трехгранную копьевидную заточку. Прозрачный павильон иглы изготовлен из полипропилена и имеет синюю цветовую кодировку, защитный колпачок из полиэтилена высокой плотности. Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке, стерилизация - этилен-оксид. Срок годности - 5 лет. Цветовая кодировка упаковки. |  |  |
| 66 | Шприц | Шприц 2-х компонентный, 5мл, одноразовый, стерильный с иглой. Технические характеристики: абсолютно прозрачный цилиндр шприца с ограничителем хода поршня, изготовлен из полипропилена, имеет черную, контрастную, расширенную градуировку до 6,0мл, с ценой деления 0,2мл, для точного дозирования объемов превышающих номинальный и применения малых шприцев для средних дозировок. Шток-поршень изготовлен из полиэтилена высокой плотности зеленого цвета, для удобства определения объема наполнения шприца. Детали шприца не содержат силикон и латекс. Положение наконечника – эксцентрическое. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,7 Х 30 мм, 22G из нержавеющей стали, имеет трехгранную копьевидную заточку. Прозрачный павильон иглы изготовлен из полипропилена и имеет черную цветовую кодировку, защитный колпачок из полиэтилена высокой плотности. Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке, стерилизация - этилен-оксид. Срок годности - 5 лет. Цветовая кодировка упаковки. |  |  |
| 67 | Шприц | Шприц 2-х компонентный, 10мл, одноразовый, стерильный с иглой. Технические характеристики: абсолютно прозрачный цилиндр шприца с ограничителем хода поршня, изготовлен из полипропилена, имеет черную, контрастную, расширенную градуировку до 12,0мл, с ценой деления 0,5мл, для точного дозирования объемов превышающих номинальный и применения малых шприцев для средних дозировок. Шток-поршень изготовлен из полиэтилена высокой плотности зеленого цвета, для удобства определения объема наполнения шприца. Детали шприца не содержат силикон и латекс. Положение наконечника – эксцентрическое. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,8 Х 40 мм, 21G из нержавеющей стали, имеет трехгранную копьевидную заточку. Прозрачный павильон иглы изготовлен из полипропилена и имеет зелёную цветовую кодировку, защитный колпачок из полиэтилена высокой плотности. Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке, стерилизация - этилен-оксид. Срок годности - 5 лет. Цветовая кодировка упаковки. |  |  |
| 68 | Шприц | Шприц 2-х компонентный, 20мл, одноразовый, стерильный с иглой. Технические характеристики: абсолютно прозрачный цилиндр шприца с ограничителем хода поршня, изготовлен из полипропилена, имеет черную, контрастную, расширенную градуировку до 24,0мл, с ценой деления 1,0мл, для точного дозирования объемов превышающих номинальный и применения малых шприцев для средних дозировок. Шток-поршень изготовлен из полиэтилена высокой плотности зеленого цвета, для удобства определения объема наполнения шприца. Детали шприца не содержат силикон и латекс. Положение наконечника – эксцентрическое. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,8 Х 40 мм, 21G из нержавеющей стали , имеет трехгранную копьевидную заточку. Прозрачный павильон иглы изготовлен из полипропилена и имеет зелёную цветовую кодировку, защитный колпачок из полиэтилена высокой плотности. Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке, стерилизация - этилен-оксид. Срок годности - 5 лет. Цветовая кодировка упаковки. |  |  |
| 69 | Электрод для ЭКГ | Электрод для ЭКГ одноразовый 32*32 №50 |  |  |
| 70 | ЛС-2 коннектор или эквивалент* | Разветвитель инфузионный на 2 канала, ПВХ . Длина 15 см, 2 гибких коннектора, внутренний диаметр 3 мм. о/з 1.6 мл. |  |  |

*- информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Примечание:

Столбцы 1,2, 3таблицы заполняются заказчиком.

Столбец 4 таблицы, а в случае необходимости столбец 5 таблицы, заполняется участником размещения заказа.

Часть IV.

Проект муниципального контракта.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №5», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача _________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 201_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 25.12.2011 г. по заявкам Заказчика. Поставка производится Поставщиком отдельными партиями. Объемы и состав поставляемых партий товара определяются по заявкам Заказчика, подаваемым Поставщику не менее, чем за 2 дня до дня поставки товара Поставщиком.

Поставка осуществляется до 14.00 часов по московскому времени по рабочим дням недели.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. 4-й Рабочий проезд, 3, МУЗ «Городская клиническая больница № 5».

2.5. Поставщик при поставке товара обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

1. Товарная накладная;

2. Счет-фактура;

3.Сертификаты Соответствия Госстандарта России или регистрационные удостоверения федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

2.5.1. Поставщик указывает в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в своей заявке на участие в аукционе, и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при наличии такого документа в соответствии с законодательством РФ).

2.6. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные настоящим Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.8. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.9. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.10. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом п. 2.6, 2.8, 2.9 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1) и составляет _______ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________ (______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п.2.7, 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика является сертификат соответствия Госстандарта России или регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 3 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 10 дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки товара.

4.7. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены настоящего Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 настоящего Контракта

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поставщик: ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                                                ______________

М.П.                                                                                                                 М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от __.__.2011 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование и характеристики товара | Единица товара | Кол-во | Цена | Сумма | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                      Поставщик

____________                                                                                                ____________

М.П.                                                                                                                     М.П.