«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №10»

____________ Ф.З. Чанышев

«____»___________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2429

для субъектов малого предпринимательства

I часть: Запрос котировок

Дата:  13.12.2010г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №10». 410022, г. Саратов, ул. Заречная, д. 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химреактивов и расходных материалов для лаборатории стационара в соответствии c наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Заречная, д. 2, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №10». |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 31.12.2010 года. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 250 000,00 руб. (двести пятьдесят тысяч рублей 00 коп.) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 14.12.2010 г. по 20.12.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 20.12.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества поставщиком в течение 60 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 8 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови | глюкозооксидазным методом Состав: ферментно-хромогенная смесь + калибратор + антикоагулянт. 100 мл/уп. | наб | 11 |
| 2 | Набор реагентов для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови человека | 200 мл Реагент 1(1фл х100мл): 2,4-дихлоранил,моль/л 0,75 Соляная кислота моль/л 20 Тезит, г/л 15 Реагент 2( 1фл х3мл): Нитрит натрия, моль/л 75 Реагент 3 (1фл х100мл): Сульфаниловая кислота, моль/л 29 Соляная кислота моль/л 17 Реагент 4 (1фл х1мл): Калибратор (лиофилизат билирубина), ммоль/л | наб | 8 |
| 3 | Набор для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека | кинетическим методом, биреактив, 125 мл/наб (5×20 млР1 + 1×25 мл Р2) Состав набора: реагент 1: буферный раствор, содержащий диэтаноламин, рН 9,8 – 1000 ммоль/л, магний хлористый – 0,5 ммоль/л, азид натрия – 0,095 % - 5 фл. (по20 мл) или 5 фл. (по 8 мл) реагент 2: раствор субстрата, содержащий п-нитрофенилфосфат – 50 ммоль/л, азид натрия -0,095 % - 1 фл (25 мл) или 1 фл (100 мл) | наб | 6 |
| 4 | Набор реагентов для определения кальция в биологических жидкостях с о-крезолфталеинкомплексоном | колориметрическим методом, на 200 определений Состав: буфер 100 мл – 1 фл., хромоген, 100 мл – 1фл., калибровочный раствор кальция, 1 мл – 1 фл., раствор ЭДТА, 5 мл – 1 фл. | уп | 6 |
| 5 | Набор для определения концентрации мочевой кислоты | ферментативным уриказным методом «по конечной точке», биреактив, 100 мл/наб. Состав: реагент1-5 фл×80 мл+ реагент2-1фл ×100 мл + реагент3-2 фл ×3 мл -стандарт. | наб | 5 |
| 6 | Набор для определения общего белка | Фотометрический тест в соответствии с биуретовым методом 100 мл. состав: реагент1 (гидроокись натрия 80ммоль/л; калий-натрий виннокислый 13 ммоль/л; сульфат меди 6 ммоль/л; йодид калия 15 ммоль/л)-5фл х 20 мл; реагент2-1фл х 25мл; стандарт-1фл х 3мл | наб | 8 |
| 7 | Набор для определения альбумина | Набор для определения концентрации альбумина с бромкрезоловым зеленым, колориметрическим методом по конечной точке, монореактив, 100 мл/фл Состав набора: - реагент 1 - буферный раствор, содержащий цитрат натрия, бромкрезоловый зеленый -1 фл×100 мл - калибратор – 1 фл×3 мл | наб | 7 |
| 8 | Набор для определения холестерина | холестерина ферментативным методом «по конечной точке», монореактив, 100 мл/наб Состав набора: - реагент - буферно-ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый, 4-аминоантипирин, холестеринэстеразу, холестериноксидазу, пероксидазу - 1фл×100 мл - калибратор ( калибровочный раствор холестерина) -1 фл×3 мл | наб | 14 |
| 9 | Набор для определения концентрации креатинина | методом Яффе, колориметрический, кинетическим методом по двум точкам, биреактив, 200 мл/наб Состав набора: -пикриновая кислота – 1 фл×100 мл - гидроокись натрия - 1фл×100 мл - калибратор - 1×3 мл | наб | 7 |
| 10 | Набор для определения аланинаминотрансферазы | Набор для определения аланинаминотрансферазы УФ, кинетическим методом, биреактив, 500мл/наб Состав набора: - реагент 1 -- буферно-ферментный раствор, содержащий трис, Л-аланин, лактатдегидрогеназу, азид натрия–5 фл×80мл - реагент 2 – раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН, а-кетоглутарат, азид натрия -1 фл×100 мл | наб | 8 |
| 11 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы | Набор для определения концентрации аспартатаминотрансферазы УФ, кинетическим методом, биреактив, 500мл/наб Состав набора: -реагент 1 - буферно-ферментный раствор, содержащий трис, Л-аспартат, малатдегидрогеназу, азид натрия–5 фл×80мл – реагент 2 – раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН, а-кетоглутарат, азид натрия -1 фл×100 мл | наб | 10 |
| 12 | Набор для определения альфа-амилазы в биологических жидкостях | метод по Каравею, 100опр.х5мл Состав набора: буферный раствор 96 мл – 1фл. - раствор кра хмал-субстрата, 10 мг/мл 4 мл – 1 фл., - раствор йода 0,1 Н, 10 мл – 1фл. - раствор соляной кислоты 1 Н, 80 мл – 1 фл. | наб | 5 |
| 13 | Набор реактивов для определения железо-связывающей способности сыворотки крови | 40 опр.х3,52 мл в наборе Состав набора: 1. калибровочный раствор железа (89,5 мкмоль/л), 20 мл – 1 фл. , 2. буфер (0,5 М Трис), 100 мл – 1 фл., 3. раствор феррозина (30 г/л), 0,8 мл – 1 фл. | наб | 3 |
| 14 | Сыворотка биохимическая контрольная | Сухая сыворотка для контроля биохимических анализов., 5фл.х3мл, аттестованная | наб | 12 |
| 15 | Сыворотка контрольная биохимическая (нормальные значения) | Контрольная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки. (значения параметров находятся в нормальных пределах) (5мл/фл) | фл | 20 |
| 16 | Сыворотка контрольная биохимическая (патологические значения) | Контрольная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки, (значения параметров находятся вне нормальных пределах) (5мл/фл) | фл | 20 |
| 17 | Кювета фотометрическая 5мм | Кюветы изготовлены из оптического стекла марки К-8 по технологии УФ склеивания. Химически устойчивы к действию кислот и разбавленных щелочей.Длина оптического пути 5мм,габаритные размеры 9х24х37мм. | шт | 2 |
| 18 | Кювета фотометрическая 10мм | Кюветы изготовлены из оптического стекла марки К-8 по технологии УФ склеивания. Химически устойчивы к действию кислот и разбавленных щелочей.Длина оптического пути 10мм,габаритные размеры 14х27х36мм. | шт | 2 |
| 19 | Пробирка типа Эппендорф 1,5мл | Пробирки для микроанализа, полипропиленовые, конические, с крышечкой, объем 1,5 мл. 500шт/уп | уп | 12 |
| 20 | Наконечники для автоматических пипеток | Одноканальные пластиковые наконечники (1000 шт в упаковке) для автоматических пипеток объемом 0,5-250мкл | уп | 15 |
| 21 | Наконечники для автоматических пипеток | Одноканальные пластиковые наконечники (1000 шт в упаковке) для автоматических пипеток объемом 100-1000 мкл | уп | 2 |
| 22 | Стекло покровное 18х18 | Предназначены для защиты микропрепаратов.Толщина стекла 0,2+-0,01мм | уп | 20 |
| 23 | Камера Горяева 4-сеточная | Предназначена для подсчета фоменных элементов крови.Изготовлена из монолитного стекла.Сетка нанесена методом вакуумного напыления.Упакована в пластиковый футляр. | шт. | 2 |
| 24 | Лента диаграммная | Лена диаграммная для гематологического анализатора. Наружная намотка. Диаметр втулки 12 мм. диаметр рулона 57 мм. | рул | 15 |
| 25 | Пипетка | Пипетка мерная стеклянная ,на полный слив,шкала коричневого цвета,устойчива к любым воздействиям. Объем 0,1 мл, цена деления 0,001 мл. | шт | 60 |
| 26 | Набор конрольныех растворов гемоглобина | Контрольные растворы гемоглобина 70,120,160 г\л, 3фл.х5мл | наб | 2 |
| 27 | Л-контроль нормальные значения | Конрольная суспензия лейкоцитов,нормальные значения,1фл.х2,5мл | фл | 2 |
| 28 | Л-контроль патологические значения | Конрольная суспензия лейкоцитов,патологические значения,1фл.х2,5мл | фл | 2 |
| 29 | Эр-контроль нормальные значения | Конрольная суспензия эрироциов,нормальные значения,1фл.х2,5мл | фл | 2 |
| 30 | Эр-контроль патологические значения | Конрольная суспензия эрироциов,патологические значения,1фл.х2,5мл | фл | 2 |
| 31 | Раствор азур-эозина по Романовскому | Раствор азур-эозина по Романовскому из отечественных красителей 1л Состав: Азур-эозин по Романовскому в растворе представляет собой глицерино-метанольный раствор, содержащий 5% смесь азур-эозина по Романовскому сухого и азура П. | фл | 6 |
| 32 | Набор реагентов для окраски ретикулоциов | Предназначен для окраски ретикулоциов в крови раствором бриллиантового крезилового синего (100 исследований в наборе) Состав: бриллиантовый крезиловый синий, 1% в растворе натрия хлористого, 0,9% - 1 фл. (50 мл) | наб | 2 |
| 33 | Урометр | Предназначен для определения плотности биологических жидкостей в диапазоне от 1000кг\м3 до 1060кг\м3, в индивидуальной упаковке, цена деления 1кг/м3.Стекло. | шт | 2 |
| 34 | Тест-полоски для определения глюкозы в моче | Индикаторная полоска представляет собой полоску из белого пластика шириной 4-5 мм и длиной 7-12 см с закрепленными на ней индикаторным элементом. Полоски для определения глюкозы в моче 100 шт/уп | уп | 10 |
| 35 | Тест-полоски для определения кетонов в моче | Индикаторная полоска представляет собой полоску из белого пластика шириной 4-5 мм и длиной 7-12 см с закрепленными на ней индикаторным элементом. Полоски для определения кетонов в моче 100 шт/уп | уп | 5 |
| 36 | Тест – полоски для определения белка в моче | Индикаторная полоска представляет собой полоску из белого пластика шириной 4-5 мм и длиной 7-12 см с закрепленными на ней индикаторным элементом. Полоски для определения белка в моче 100 шт/уп | уп | 20 |
| 37 | Тест-полоски «Алкотест» или эквивалент | Индикаторная полоска представляет собой полоску из белого пластика шириной 4-5 мм и длиной 7-12 см с закрепленными на ней индикаторным элементом. Полоски для определения алкоголя в слюне ,25 опр\уп. | уп | 10 |
| 38 | Тест-полоски для определения скрытой крови | Индикаторные полоски для определения скрытой крови (эритроцитов/гемоглобина) в моче, (100 штук/уп) | наб | 6 |
| 39 | Тест-полоски для определения билирубина и уробилиногена | Индикаторная полоска представляет собой полоску из белого пластика шириной 4-5 мм и длиной 7-12 см с закрепленными на ней индикаторным элементом. Полоски для определения белка в моче 50 шт/уп | уп | 2 |
| 40 | Тест-полоски для определения 7 параметров мочи | Индикаторная полоска представляет собой полоску из белого пластика шириной 4-5 мм и длиной 7-12 см с закрепленными на ней индикаторным элементом. Полоски для определения глюкоза,белка,рН,кеонов, билирубина,уробилина, Hb мочи,50 шт/уп | уп | 20 |
| 41 | Сульфосалициловая кислота | сульфосалициловой кислоты 2-водная(для качественного определения белка в моче), 0,5 кг | кг | 3 |
| 42 | Набор конрольных растворов белков мочи БМ-контроль с калибратором | Для построения калибровочного графика. 4 флакона калибратора по 1 флакону с концентрациями: 0,1 г/л; 0,2г/л; 0,4 г/л; 0,8 г/л – для построения калибровочного графика и 4 флакона контрольных растворов белков мочи: 2 фл. с концентрацией 0,2 г/л (уровень 1) и 2 фл. с концентрацией 0,4 г/л (уровень 2). Флаконы по 10,0 мл | наб. | 2 |
| 43 | Набор белка в моче с пирогаллоловым красным | колориметрический, «по конечной точке», монореактив, 300мл/наб Состав набора: - реагент- раствор красителя пирогаллолового красного и молибдена натрия в сукцинатном буфуре – 1 фл (500 мл) - калибратор 1 - 1 г/л-1 фл (5 мл) -калибратор 2 - 0,2 г/л -1 фл (5 мл) | наб | 2 |
| 44 | Набор для обнаружения яиц гельминтов | методом толстого мазка (метод Като) Состав: реактив Като – 1фл (50мл), целлофановые покровные пластинки - 50шт | наб | 3 |
| 45 | Набор ликвор | Набор для определения белка в ликворе, с сульфосалициловой кислотой и сернокислым натрием.,400 опр.,5,5мл | наб | 2 |
| 46 | Набор окраски по Грамму | Набор для окраски препаратов-мазков для выявления грам (+) и грам (-) бактерий (100мл/наб) Состав набора: -бумага красящая генцианвиолетом -100 шт -раствор Люголя – 2 фл×50 мл - раствор сафранина – 2 фл× 50 мл | наб | 3 |
| 47 | Цоликлон АнтиА, 10 мл | Диагностический жидкий реагент для определения группы крови человека системы АВО (антитела моноклональные анти-А), 10 мл (100доз). Флакон-капельница. | фл | 10 |
| 48 | Цоликлон АнтиВ ,10 мл | Диагностический жидкий реагент для определения группы крови человека системы АВО (антитела моноклональные анти-В) ,10 мл (100 доз). Флакон-капельница. | фл | 10 |
| 49 | Цоликлон анти-Д-супер-10 мл | Анти-Rh(D) IgM моноклональный реагент для определения резус - принадлежности крови человека, 10 мл (100доз). Флакон-капельница. | фл | 10 |
| 50 | Сыворотка контрольная отрицательная | Контрольная сыворотка для определения антител к возбудителю сифилиса методом РМП (отрицательные значения) (10амп×1 мл/наб) | кор | 4 |
| 51 | Сыворотка контрольная слабоположительная | Контрольная сыворотка для определения антител к возбудителю сифилиса методом РМП (слабоположительные значения) (10амп×1 мл/наб) | кор | 4 |
| 52 | Сыворотка контрольная положительная | Контрольная сыворотка для определения антител к возбудителю сифилиса методом РМП (положительные значения) (10амп×1 мл/наб) | кор | 5 |
| 53 | Набор для определения мочевины | колориметрическим , уреазным, ферментативным методом, «по конечной точке», 600 мл /наб Состав набора: -реагент 1 – буферно-ферментный раствор ( калий фосфорнокислый однозамещенный, салицилат натрия, нитропрусид натрия, ЭДТА) – 3 фл×100 мл - реагент 2 – щелочной раствор, содержащий гидроокись натрия, гипохлорид натрия – 3 фл×100 мл - раствор уреазы – 3 фл×1 мл - калибратор – 2 фл×3 мл | шт | 10 |
| 54 | Набор для определения концентрации сывороточного железа | метод с ференом, колориметрический, «по конечной точке», биреактив (100мл в наборе) Состав: реагент1-4фл х 20мл Трис, ммоль\л рH 7,15 100 Е\л > 1700 реагент2-1фл х 20мл 2-Оксоглутарат, ммоль\л 15 НАДН, ммоль\л 0,18 рреагент 3 – 1фл х 3мл - калибратор | наб | 4 |
| 55 | Набор для определения концентрации кальция | колориметрическим методом,с Арсеназо III , «по конечной точке» без депротеинизации, жидкий монореактив, 100 мл/наб Состав набора: - реагент ( фосфатный буфер, 8-гидроксихинолин-5-сульфоновая кислота, Арсеназо111, детергенты -1 фл×100 мл , - стандарт-1фл×3 мл | наб | 3 |
| 56 | Набор для определения С-реактивного белка | Латексный тест для определения С-реактивного белка на 250 определений. Состав набора: Реагент 1. антиСРБ-латекс суспензия (5 мл); Реагент 2. Разбавитель (10 мл); Реагент 3. Положительный контроль (0,1 мл) - ([СРБ] > 6 мг/л); Реагент 4. Отрицательный контроль (0,2 мл) - ([СРБ] < 6 мг/л); Реагент 5. Слабоположительный контроль (0,2 мл) - ([СРБ] ~ 6 мг/л). | наб | 6 |
| 57 | Набор для определения глюкозы | глюкозооксидазным методом «по конечной точке», монореактив , 1000 мл/наб Состав набора: - реагент 1 - буферно-ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый, фенол, 4-аминоантипирин, глюкозооксидазу, пероксидазу – 1 фл×1000 мл - реагент 2 – калибратор ( калибровочный раствор глюкозы) -1 фл×10 мл | наб | 12 |
| 58 | Мультикалибратор биохимический | Лиофилизированный многокомпонентный мультикалибратор, изготовленный на основе человеческой сыворотки для установки калибровочных параметров ферментов и субстратов 1 фл –3 мл. | кор | 1 |
| 59 | Набор реагентов для определения сиаловых кислот (ацетилнейраминовой кислоты) в сыворотке и плазме крови. | колориметрический метод.,100 опр.,4,4мл. Состав: Реагент №1 – гидролизующий реагент,реагент №2 – цветообразующий реагент, реагент №3 – калибратор Линейность – 1-4 ммоль/л | наб | 2 |
| 60 | Пробирка | Пробирка из полипропилена с антикоагулянтом для взятия венозной крови К3 ЭДТА, вакуумная, круглое дно, объем 3,0 мл, размер 13×75 (100 шт/уп) | наб | 4 |
| 61 | Пробирка | Пробирка для биохимических исследований с гелем, из полипропилена, вакуумная, круглое дно, объем 5, мл, размер 13×100(100 шт/уп) | уп | 3 |
| 62 | Кювета пластиковая | Изготовлена из оптического полистирола,две оптические поверхности проницаемы для излучения диапазоном от 340 до 800нм. Объем 4,5мл. Размеры 10х10х45+-0,5мм,вес 2г.Упакованы в пенопластовую коробку по 100шт. | уп | 15 |
| 63 | Набор для определения гемоглобина в крови | гемиглобинцианидным методом, (600 опр/наб, 5 мл) Состав набора: - ацетонциангидрин – бесцветная прозрацная жидкость, -трансформирующий реактив – порошок желто-оранжевого цвета или смесь белых и оранжевых кристаллов, - калибровочный раствор гемоглобина – жидкость темно-красного цвета | наб | 15 |
| 64 | Азопирам с фенолфталеином | Набор реактивов азопирамовой пробы для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения. | наб. | 25 |
| 65 | Тест для определения гликогемоглобина | тест на определение гликозилированного гемоглобина в сыворотке крови. Ионно-обменный метод. Набор 80 тестов | наб | 3 |
| 66 | Контроль для теста на гликогемоглобина , 3 уровня | Контрольный реагент для определения гликозилированного гемоглобина в сыворотке крови. 3фл*1мл | уп | 3 |
| 67 | Штатив-бокс для предметных стекол(на 100 стекол) | Предзначен для хранения микропрепаратов на предменых секлах,размером 25х75х1мм, внутри пронумерованные таблицы для записи сопроводительных коментариев.Изготовлены из полистирола, в индивидуальной упаковке,размеры 200х172х33+-2мм. | уп | 9 |
| 68 | Комплект для окраски микропрепаратов | В комплект входят штатив-рамка для 20 предметных стекол(толщиной до 2 мм), контейнер-ванночка с герметичной крышкой. Штатив и контейнер-ванночка изготовлены из полипропилена, устойчивы к красителям, дезсредствам и автоклавированию по 1 атм. Индивидуальная упаковка. | комп | 9 |
| 69 | Масло иммерсионное | Масло для иммерсионных объективов и предназначено для заполнения промежутка между внешней поверхностью линзы объектива и покровным стеклом или образцом.100мл | фл | 5 |
| 70 | Набор для определения тропонина | Имунохроматографический тест для определения тропонина в сыворотке,плазме,цельной крови, в течение 5-10мин. Не требуется специального оборудования, 25 определений в наборе. | наб | 2 |

* информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств отсутствует.

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №10», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химреактивы и расходные материалы для лаборатории стационара (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.12.2010 года.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Заречная, д. 2, поликлиника Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №10».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

-	Товарная накладная;

-	Счет – фактура;

-	Сертификат качества установленного образца;

-	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ.

2.6. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом п.п. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение двух дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.15. Поставка товара осуществляется в полном объеме согласно поданной Заказчиком заявке, которая должна содержать наименование, характеристики, количество поставляемого товара, время поставки товара. Частичная поставка товара допускается только по предварительному согласованию Сторон.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего  Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком в течение 60 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества и регистрационное удостоверение на поставляемый товар. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. Срок годности товара определяется в соответствии с ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение  3 дней с момента его получения от Заказчика.

4.7. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2.13, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, а в части поставки товара Поставщиком - не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2429 для субъектов малого предпринимательства, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

подтверждаем наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального Закона от 24 июля 2007г. № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химреактивов и расходных материалов для лаборатории стационара в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 556 установлено предельное значение - 400 млн. рублей).

2. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.