ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru

2. Муниципальный заказчик: МУК «Централизованная библиотечная система г.Саратова»

Место нахождение: 410071, г. Саратов, ул. Зарубина, 158/162;

Почтовый адрес: 410071, г. Саратов, ул. Зарубина, 158/162;

Адрес электронной почты: libsys@lib.rennet.ru

Номер контактного телефона: 8(8452)26-40-49

Адрес официального сайта: http://library.rennet.ru

3.Источник финансирования заказа: Источник финансирования муниципального заказа – бюджет города, статья 226 бюджетной классификации.

4. Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

- работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации в помещениях МУК «ЦБС г.Саратова (б/ф № 3, 13, 16, 18,  26, 29, 31, 32).

- сдача объекта в управление Госпожнадзора происходит за счет подрядной организации.

- составление проекта на установку АПС и согласование его с управлением  Госпожнадзора.

5. Количество поставляемых товаров:

Монтаж автоматической пожарной сигнализации в помещениях б/ф № 3, 13, 16, 18, 26, 29, 31, 32 :

#### Библиотека – филиал № 3

S=188,6 м2                   Высота помещения - 3,25м

Кабинет заведующей – 12,25 м2 ( 1 посадочное место)

Столовая – 8,75 м2

Отдел художественной литературы – 63м² (14 посадочных мест)

Книгохранилище – 5 м2

Отдел технической литературы – 90,1 м² (8 посадочных мест)

Тамбур – 5.5 м2

Подсобное помещение – 4 м2

#### Библиотека- филиал №13

### S=379,9 м2                   Высота помещения – 3 м                 1 запасной выход

Читальный зал – 30 м2 (13 посадочных мест)

Хранение читального зала – 20 м2

Конференц-зал – 42 м2

Хозяйственный блок – 16 м2

Вестибюль – 20 м2 ( 1 подсобное место)

Кабинет заведующей – 15 м2 ( 1 посадочное место)

Детское отделение (абонемент) – 49 м2 (1 посадочное место)

Абонемент –1 – 20 м2

Абонемент –2 – 20 м2 (1 посадочное место)

Хранение абонемента – 59,9 м2

Хранение абонемента – 30 м2

Хранение абонемента – 30 м2

Хранение – 12 м2

Бытовка – 16 м2

#### Библиотека – филиал № 16

##### S=116,7м2                  Высота помещения – 3, 1м

Абонемент – 50 м2 (6 посадочных мест)

Читальный зал – 23,8 м2 (17 посадочных мест)

Книгохранение –1 –17,58 м2

Книгохранение –2 – 12,84 м2

Туалетная комната – 2,29 м2

Коридор- 5,26 м2

Тамбур – 4,07 м2

#### Библиотека – филиал № 18

S=88,4 м2                    Высота помещения 2,5 м2

Кабинет заведующей – 6,18 м2 ( 1 посадочное место)

Абонемент – 46,35 м2 (10 посадочное место)

Детский абонемент – 23,65 м2 ( 1посадочное место)

Книгохранение – 8,74 м2

Туалетная комната – 3,48 м2

#### Библиотека- филиал № 26

##### S=182,7м2         Высота помещения – 3,4 м                       1 запасной выход

Читальный зал – 30 м2 (15 посадочных мест)

Вестибюль – 15 м2

Абонемент – 50 м2 ( 1 посадочное место)

Подсобное помещение – 5 м2

Кабинет заведующей – 20 м2 (2 посадочных места)

Гостиная – 20 м2 (10 посадочных мест)

Санузел – 5 м2

Хранение читального зала – 25 м2

Хранение – 15 м2

Коридор – 5 м2

Тамбур – 9 м2

Тамбур перед запасным выходом – 9 м2

#### Библиотека – филиал №29

##### S= 258,4м2               Высота помещения – 3,1 м             1 запасный выход

Читальный зал – 52 м2 (18 посадочных мест)

Абонемент – 67 м2 ( 2 посадочных места)

Книгохранение младшего абонемента – 21 м2

Коридор –37 м2

Игровая – 20 м2 (1 посадочное место)

Гардероб – 15м2 ( 1 посадочное место)

Хранение старшего абонемента – 19 м2

Хранение читального зала – 12,2 м2

#### Библиотека –филиал № 31

S = 261,5м2              Высота помещения – 4 м             1 запасный выход

Холл – 64,1 м2

Абонемент – 91 м2 (2 посадочных места)

Читальный зал – 77 м2 (30 посадочных мест)

Кабинет заведующей – 12,9 м2 (2 посадочных места)

Коридор – 6,3 м2

Тамбур перед запасным выходом – 1,7 м2

Санузел (2 комнаты) – по 1,3 м2

Кладовая – 1,3 м2

Подсобное помещение – 4.6 м2

#### Библиотека- филиал № 32

S= 237,1 м2                 Высота помещения – 2,5 м       2 запасных выхода

Подсобное помещение – 16,5 м2

Абонемент – 59,6 м2 (6 посадочных места)

Коридор – 16,6 м2

Гардероб – 12,6 м2 ( 1 посадочное место)

###### Читальный зал – 61,9 м2 (18 посадочных мест)

Игровая – 30,8 м2 (10 посадочных мест)

Компьютерная комната – 7,1 м2 (1 посадочное место)

Подсобное помещение – 10,1 м2

Кабинет заведующей – 5,8 м2 (1 посадочное место)

Коридор – 5,8 м2

Туалетная комната – 10,3 м2

6. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

Б/ф № 3 – г.Саратов, ул. Аткарская, 37;

Б/ф № 13 – г.Саратов, ул. Огородная, 31;

Б/ф № 16 – г.Саратов, ул. Южная, 42;

Б/ф № 18 – г.Саратов, ул. Танкистов, 209;

Б/ф № 26 – г.Саратов, ул. Огородная, 225А;

Б/ф № 29 – г.Саратов, ул. Тульская, 17;

Б/ф № 31 – г.Саратов, ул. Ново-Астраханское шоссе, 47;

Б/ф № 32 – г.Саратов, ул. Танкистов, 68.

7. Сроки поставок товара: 30 рабочих дней с даты подписания контракта.

8.Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: В цену услуги включены расходы:  налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость материалов.

Сдача объекта в управление Госпожнадзора.

9. Максимальная цена контракта: 191781,95руб. (сто девяносто одна тысяча семьсот восемьдесят один рубль 95копеек), в том числе НДС.

10. Срок и условия оплаты поставок товаров:  Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня подписания контракта перечисляет  аванс в размере 30% стоимости работ по контракту.

Окончательная оплата производится по факту выполненных работ, после сдачи объекта в управление Госпожнадзора.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 327, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «04 » декабря  2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                       М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.