«Утверждаю»

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника № 9»

__________________/В.М. Розенфельд/

«_____»________________2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1153

для субъектов малого предпринимательства

I часть: Запрос котировок

Дата: 27.11.2009 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 9» Адрес: 410033, г.Саратов, ул. Космодемьянской З. А., 28 Адрес электронной почты: poliklinika9@bk.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования. Средства от приносящей доход деятельности |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лабораторной диагностики в соответствии с наименованиями, характеристиками и количеством поставляемого товара (Приложение №1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Остаточные сроки годности поставляемого товара должны составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Космодемьянской З.А., 28, МУЗ «Городская поликлиника № 9» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения овключенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, сохранность и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 300 000,00 рублей (Триста тысяч рублей 00 копеек). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 30.11.2009 г. по 09.12.2009 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 09.12.2009 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 15 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Биоскан- белок, рН" или эквивалент Полоски для определения в моче белка и рН 100 шт/уп | упак | 2 |
| 2 | Тест полоски Полоски для определения в моче рН 100 шт/уп | упак | 2 |
| 3 | Набор для определения онкомаркеров "ОнкоИФА-СА 125 " или эквивалент 100 шт/уп. Состав набора: комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к СА-125-1 пакет: калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества СА-125: значения концентрации СА-125 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкость по 0,5 мл); конъюгат анти-СА125-пероксидаза, -1 флакон (18мл): концентрированный буферный раствор для промывки лунок, -1 флакон (14мл); буфер для разведения образцов сыворотки крови,- 1 флакон (3,0мл) раствор тетраметилбензидина-1 флакон (14мл); -стоп-реагент (1Н соляная кислота)-1 флакон (14мл); -контрольная сыворотка с известным содержанием СА125,- 1 флакон (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл); | набор | 2 |
| 4 | Тест- система для определения концентрации свободного тироксина Т-4 в крови состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с имобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тироксину,-1пакет; -калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества свободного Т4; значения концентрации свободного Т4 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (по 0,5 мл); -конъюгат тироксина с пероксидазой-1 флакон (18мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); - раствор тетраметилбензидина,- 1флакон (14мл); -стоп-реагент (1Н соляная кислота),-1 флакон (14мл); - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного Т4- 1 флакон (0,5 мл); -прозрачный пластиковый пакет с замком. | набор | 2 |
| 5 | " Тест- система для определения концентрации свободного тироксина Т-3 в крови состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с имобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к трийодтиронину-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества трийодтиронина; значения концентрации трийодтиронина в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкости по 0,5 мл); -конъюгант трийодтиронин- пероксидаза-1 флакон (14мл); -раствор 8-анилинонафтил-1-сульфокислоты, -1 флакон (14мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); - раствор тетраметилбензидина- 1флакон (14мл); -стоп-реагент (1Н соляная кислота), - 1 флакон (14мл); - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием трийодтиронина- 1 флакон (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл); -прозрачный пластиковый пакет с замком. | набор | 2 |
| 6 | Тест- система для определения концентрации тиреотропного гормона в крови состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ТТГ-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по второму, содержащие известные количества ТТГ; значения концентраций ТТГ в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов; калибровочная проба №1 (0мкМЕ/мл)-1флакон (3,0 мл) и калибровочные пробы №2 -№6-5 флаконов (по 0,5 мл); - конъюгат анти-ТТГ -пероксидаза-1 флакон (14 мл); -концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); -раствор тетраметилбензидина,- 1флакон (14мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием ТТГ- 1 флакон (0,5 мл); -стоп-реагент - 1 флакон (14мл); -прозрачный пластиковый пакет с замком. | набор | 2 |
| 7 | «Гемоглобин-Агат» или эквивалент Набор реактивов для определения гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом. 1. трансформирующий реагент-3 пак. 2. ацетонциангидрин ( 0,5 мл )-3 амп. 3. калибровочный раствор гемоглобина, 2 мл.-1 фл. | набор | 3 |
| 8 | Техпластин- тест (К) или эквивалент тест для определения протромбинового времени в капиллярной крови 50 опр. | набор | 3 |
| 9 | a-амилаза «Агат» или эквивалент Реактив для определения a-амилазы в крови,200 опр, метод исследования по Каравею,конечная точка. Состав 100 опр*5 мл | набор | 4 |
| 10 | Билирубин «ДДС» или эквивалент в крови, 600 определений , Состав набора :6фл*100мл реагента,2фл*3мл стандарт | набор | 3 |
| 11 | Буфер-Г смесь реагентов для приготовления забуференной воды ph 6,8 -7,2 (сухая смесь) | фл | 3 |
| 12 | Изотонический разбавитель для анализаторов без дифференциации 10 л | упак | 2 |
| 13 | AST-Rinse или эквивалент* Изотонический разбавитель для определения для гематологического анализатора AST-Rinse) 20 л | упак | 7 |
| 14 | Изотонический раствор 15L/0/3LК I (для гематологического анализатора AcT diff) ) | упак | 7 |
| 15 | Калибровочный раствор глюкозы и лактата 100 мл Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора серии SUPER GL. Состав: реагент2-100мл | упак | 4 |
| 16 | Капилляр СалиПанченкова | шт | 150 |
| 17 | Капилляр Панченкова | шт | 150 |
| 18 | Карандаш по стеклу красный | шт | 7 |
| 19 | Клиника-Кал или эквивалент Предназначен для проведения общего анализа кала: обнаружения в кале скрытой крови, стеркобилина и билирубина, а также для приготовления препаратов для микроскопического исследования кала. Состав набора: Реагент 1. Бензидин – 1 флакон (1,0 г); Реагент 2. Гидроперит – 1 упаковка; Реагент 3. Уксусная кислота, 50 % – 1 флакон (100 мл); Реагент 4. Цинк уксуснокислый, 100 г/л – 1 флакон (100 мл); Реагент 5. Реактив Фуше – 1 флакон (100 мл); Реагент 6. Кислота уксусная, 30 % – 1 флакон (100 мл); Реагент 7. Судан III, 2 % – 1 флакон (100 мл); Реагент 8. Метиленовый синий, 2 % – 1 флакон (20 мл); Реагент 9. Раствор Люголя – 1 флакон (50 мл); Реагент 10. Глицерин – 1 флакон (130г) г). | набор | 5 |
| 20 | Колба коническая КН-2-500 с делениями 10шт/уп | шт | 2 |
| 21 | Колба ТС -100мл мерная ГОСТ1770-74 | шт | 2 |
| 22 | Колба мерная 1-500-2мерная 500мл | шт | 6 |
| 23 | Контрольная кровь Контрольный реагент для гематологического анализатора АсТ Diff, Coulter 4C-ES Cell Control,состав набора:1фл-норма,1фл.-низкий,1фл-высокий | упак | 4 |
| 24 | Контрольные растворы глюкозы и лактата 3х25 мл Реагенты для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора серии SUPER GL. Состав: реагент3-1фл.х25мл; реагент41фл.х25мл; реагент5-1фл.х25мл. | упак | 3 |
| 25 | Контрольный материал для сравнительных показателей исследования крови , контрольный материал на основе человеческой сыворотки, аттестованный по 60 параметров (включая гормоны) лиофилизированный с нормальными значениями 1*5 мл | набор | 25 |
| 26 | Контрольный материал для сравнительных показателей исследования крови, контрольный материал на основе человеческой сыворотки, аттестованный по 60 параметров (включая гормоны) лиофилизированный с патологическими значениями 1*5 мл | набор | 25 |
| 27 | Краситель «Диахим» или эквивалент Краситель Азур-эозин по Романовскому для гематологии фл/1 л | литр | 5 |
| 28 | Краситель Лейкодиф 200 Краситель для определения лейкоцитов | упак | 1 |
| 29 | Реагент TRINSE или эквивалент* для гематологического анализатора "АcT diff" *TRINSE 1 флакон-5 л | кан | 1 |
| 30 | Лизирующий реагент (для гематологического анализатора AST-Rinse) 1л | упак | 7 |
| 31 | Мультикалибратор TRUCAL U или эквивалент* Мультикалибратор для биохимического аппарата "RT-1904C" Реагент- 1 10 х 5 мл Реагент -2 1 х 60 мл | набор | 8 |
| 32 | Набор для определения мочевой кислоты Набор для биохимического аппарата Реагент -1 6 х 30 мл Реагент -2 6 х 30 мл Реагент -3 1х 5 мл | набор | 2 |
| 33 | Набор для определения аланинаминотрансферазы кинетический 125мл; состав: реагент1-5фл х 20мл реагент2-1фл х 25мл | набор | 3 |
| 34 | Набор для определения альбумина 100 мл.состав: реагент1-1фл х 100мл стандарт-2фл х 3мл | набор | 5 |
| 35 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы кинетический 125 мл; состав: реагент1-5фл х 20мл реагент2-1фл х 25мл | набор | 3 |
| 36 | Набор для определения белка в моче с ПГК Состав набора: Реагент1:Раствор пирогаллового красного-50 мкмоль/л; молибдата натрия-40 мкмоль/л; Оксалата натрия-1,0 ммоль/л; азид натрия 0,095% в буфере рН2,5-1фл-100мл; Реагент2: калибратор (калибр. р-р белка 200мг/л, содержащий сывороточный человеческий альбумин70%, глобулин30%, хлористый натрий0,9%, азид натрия 0,095%)-1фл/1мл | упак | 7 |
| 37 | Набор для определения креатинина кинетическим методом 200 мл состав: реагент1-1фл х 100мл реагент2-1фл х 100мл; стандарт-1фл х 3мл | набор | 2 |
| 38 | Набор для определения мочевины по конечной точке 100 мл. состав: реагент1-4фл х 20мл; реагент2- 1фл.20мл; стандарт-1фл х 3мл. | набор | 3 |
| 39 | Набор для определения общего и прямого билирубина методом Ендрассика-Грофа состав: реагент1-1фл х200мл, реагент2- 1фл х 55 мл; реагент3-1фл х 2 мл, реагент 4- 1 фл х 250 мл, реагент 5 – калибратор 1 фл. | набор | 2 |
| 40 | Набор для определения холестерина 100 мл. состав: реагент-1фл х 100 мл; стандарт-2фл х 3мл. | набор | 3 |
| 41 | Набор для определения щелочной фосфатазы в крови 125 мл. состав: реагент-5фл х 25 мл; стандарт-1фл х 3мл | набор | 2 |
| 42 | Набор контрольных наборов белков мочи «БМ-КОНТРОЛЬ» или эквивалент Набор контрольных наборов белков мочи с калибратором. Для построения калибровочного графика. 1. концентрация белка ,г\л 0,1+ 0,01 0,2+0,01 0,4+ 0,02 0,8+ 0,04 Для контроля правильности и воспроизводимости 1. концентрация белка ,г\л Уровень № 1 0,2 Уровень №2 0,4 | набор | 7 |
| 43 | Натрий лимоннокислый х.ч. | кг | 10 |
| 44 | Общий белок реагент для определения общего белка в крови 100 мл 100 мл. состав: реагент1-5фл х 20 мл; реагент2-1фл х 25мл; стандарт-1фл х 3мл. | набор | 4 |
| 45 | Набор «ОнкоИФА-свободный ПСА» или эквивалент для определения онкомаркеров (выявления онкологических заболеваний предстательной железы )Простатит специфический антиген Состав набора: стандартные калибровочные пробы, содержащие известные количества ПСА свободного; контрольный образец с известным содержанием ПСА свободного; коньюгат моноклональных антител к ПСА свободному с пероксидазой; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином; субстрактный буферный раствор; тетраметилбензидин, концентрат; стоп-реагент. | набор | 4 |
| 46 | Реагент АС*ТDIFF PAК REAGENTS или эквивалент* Комплект изотонич.-лизир.растворов для гематологического анализатора Beckman coulter 15 л, для гематологического анализатора АcT diff" | упак | 3 |
| 47 | Пробирка MiniCollect или эквивалент* Для гематологических исследований с ЭДТА К3,0,25мл,100шт/уп. | упак | 15 |
| 48 | Пробирка вакуумная MiniCollect или эквивалент* для гематологических исследований с К3 ЭДТА 3 мл уп/50 шт. | упак | 3 |
| 49 | Пробирка тип Эппендорф 1,5 мл, пластиковая, конусообразная, с крышкой, градуированная , в упаковке 1000шт | упак | 7 |
| 50 | Пробирка центрифужная градуированная | шт | 70 |
| 51 | Промывающий раствор 1х5 л для биохимического аппарата "RT-1904C" | упак | 1 |
| 52 | Ренампластин Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь тромбопластина и СaCl2. Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме. | фл | 15 |
| 53 | Серная кислота реактив | литр | 1 |
| 54 | Системный гемолизирующий раствор 1 л Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора серии SUPER GL. Состав: реагент1-1л | фл | 7 |
| 55 | Скарификатор одноразовый, стерильный с центральным копьем | шт | 10 |
| 56 | Стакан с делениями ТС 1000мл В-1-1000 | шт | 1 |
| 57 | Стекло покровное 18*18 | шт | 150 |
| 58 | Стекло покровное к камере Горяева2-х сеточное | шт | 6 |
| 59 | Стекло предметное 26*76*1-1,1 | шт | 5415 |
| 60 | Сыворотка к С-реактивному белку,диагностическая сухая с капилярами Комплект: сыворотка - 1амп*1мл ,капилляры-50 шт | упак | 4 |
| 61 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , отрицительная для РСК получена из крови здоровых кроликов. Пористая аморфная масса в виде таблетки светло-розового цвета. 10 ампул по 1 мл | упак | 4 |
| 62 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , положительная для РСК получена из крови кроликов зараженных патогенной бледной трепонемой Пористая аморфная масса в виде таблетки светло-розового цвета. 10 ампул по 1 мл | упак | 4 |
| 63 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная, слабоположительная для РСК, получена из крови кроликов зараженных патогенной бледной трепонемой . Пористая аморфная масса в виде таблетки светло-розового цвета. 10 ампул по 1 мл | упак | 4 |
| 64 | Сыворотка «Эколаб» или эквивалент к С-Реактивному Белку, диагностическая, сухая с капилярами Комплект: сыворотка - 1амп*1мл ,капилляры-50 шт. | набор | 5 |
| 65 | Тест-полоски А-10 или эквивалент 100 шт., для анализатора мочи Клинитек Статус | упак | 35 |
| 66 | Тест-полоски «Глюкофан» или эквивалент для определения глюкозы в моче 100шт | упак | 7 |
| 67 | Тест-полоски полоски «Кетофан» или эквивалент для определения кетонов в моче 100шт | упак | 4 |
| 68 | Тест-полоски полоски «Гемофан» или эквивалент для определения крови в моче 100шт | упак | 4 |
| 69 | Фиксатор-Краситель «Диахим» или эквивалент эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | литр | 5 |
| 70 | Лизирующий раствор «Хемолинак 3N» или эквивалент * для гематологического анализатора МЕК 6410К упаковка 1 л | упак | 5 |
| 71 | Очищающий раствор «Клианак 3» или эквивалент * Очищающий раствор для гематологического анализатора МЕК 6410К,упаковка 1 л | упак | 3 |
| 72 | Гонадотропин ИФА –ХГЧ Комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моиоклональными антителами к ХГ1 пакет; • калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по Третьему международному стандарту ХГ человека WHO 75/537, содержащие известные количества ХГ- 0: 15; 50: 125;250и500МЕ/л; - 6 флаконов (лиофилнзованные препараты или жидкости по 0,5мл); • конъюгат анти~ХГ~нероксидаза, -1 флакон (18 мл); • концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14 мл); • раствор тетраметнлбензидина, -1 флакон (14 мл); стон-реагент (1Н соляная кислота), 1 флакон (14мл). буфер для разведения образцов сыворотки крови, 1 флакон (20 мл); контрольная сыворотка с известным содержанием ХГ - 1 флакон (лиофилизованнын препарат или жидкость 0,5 мл); пакет полиэтиленовый закрывающийся закрывающийся (при упаковке стрипов в пакет из 2-слойного полиэтилена), | набор | 4 |
| 73 | Альфа фетопротеины комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моиоклональными антителами к АФП,— 1 пакет; калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по Первому международному стандарту WHO на АФП 72/225, содержащие известные количества АФП: 0; 10; 50; 100; 200 и 300 МЕ/мл; 6 флаконов (лиофилнзованные препараты или жидкости по 0,5 мл); • конъюгат анти-АФП- пероксидаза, — 1 флакон (14 мл); • буфер для разведения образцов сыворотки крови, — 1 флакон (10 мл); •концентрированный буферный раствор для промывки лунок,» 1 флакон (14 мл); • раствор тетраметилбензндина, 1 флакон (14 мл); •стоп-реагент (1 Н соляная кислота), - 1 флакон (14 мл); • контрольная сыворотка с известным содержанием АФП,— 1 флакон (лиофилизованный препарат или жидкость 0,5 мл); • пакет полиэтиленовый закрывающийся (при упаковке стрипов в пакет из 2-елойного полиэтилена). | набор | 3 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть.

Проект муниципального Контракта

# Муниципальный Контракт

на поставку товара для муниципальных нужд

№____

г. Саратов                                                                                              		       « __ »____________ 2009 г.

МУЗ «Городская поликлиника № 9»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Розенфельда В.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __________ от «__» ___________ 2009 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химические реактивы и расходные материалы для лабораторной диагностики  (далее – «товар») в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течении 10 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Космодемьянской З.А. 28, МУЗ «Городская поликлиника № 9».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

Спецификацию;

Счет – фактуру;

Товарные накладные;

Сертификаты качества.

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется согласно Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ________________ (____________________________) рублей, в том числе НДС __ % ________(______________)руб.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п.3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на  транспортную тару, сохранность и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за счет:

средств обязательного медицинского страхования в размере ________________________(__________________________________________________________);

средств от приносящей доход деятельности в размере ________________________(__________________________________________________________).

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 15 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 3-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 3-х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2-х дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 5 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения,  Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8. настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2009 г.,  в части оплаты за поставленный товар – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товара для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и имеет Приложения:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ______________/_____________________/ М.П. |  | Поставщик: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ______________/_____________________/ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № _____

от «____» __________ 2009 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Ед. изм | Кол-во | Цена, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Биоскан- белок, рН" или эквивалент Полоски для определения в моче белка и рН 100 шт/уп | упак | 2 |  |  |
| 2 | Тест полоски Полоски для определения в моче рН 100 шт/уп | упак | 2 |  |  |
| 3 | Набор для определения онкомаркеров "ОнкоИФА-СА 125 " или эквивалент 100 шт/уп. Состав набора: комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к СА-125-1 пакет: калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества СА-125: значения концентрации СА-125 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкость по 0,5 мл); конъюгат анти-СА125-пероксидаза, -1 флакон (18мл): концентрированный буферный раствор для промывки лунок, -1 флакон (14мл); буфер для разведения образцов сыворотки крови,- 1 флакон (3,0мл) раствор тетраметилбензидина-1 флакон (14мл); -стоп-реагент (1Н соляная кислота)-1 флакон (14мл); -контрольная сыворотка с известным содержанием СА125,- 1 флакон (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл); | набор | 2 |  |  |
| 4 | Тест- система для определения концентрации свободного тироксина Т-4 в крови состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с имобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тироксину,-1пакет; -калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества свободного Т4; значения концентрации свободного Т4 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (по 0,5 мл); -конъюгат тироксина с пероксидазой-1 флакон (18мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); - раствор тетраметилбензидина,- 1флакон (14мл); -стоп-реагент (1Н соляная кислота),-1 флакон (14мл); - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного Т4- 1 флакон (0,5 мл); -прозрачный пластиковый пакет с замком. | набор | 2 |  |  |
| 5 | " Тест- система для определения концентрации свободного тироксина Т-3 в крови состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с имобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к трийодтиронину-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества трийодтиронина; значения концентрации трийодтиронина в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкости по 0,5 мл); -конъюгант трийодтиронин- пероксидаза-1 флакон (14мл); -раствор 8-анилинонафтил-1-сульфокислоты, -1 флакон (14мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); - раствор тетраметилбензидина- 1флакон (14мл); -стоп-реагент (1Н соляная кислота), - 1 флакон (14мл); - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием трийодтиронина- 1 флакон (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл); -прозрачный пластиковый пакет с замком. | набор | 2 |  |  |
| 6 | Тест- система для определения концентрации тиреотропного гормона в крови состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ТТГ-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по второму, содержащие известные количества ТТГ; значения концентраций ТТГ в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов; калибровочная проба №1 (0мкМЕ/мл)-1флакон (3,0 мл) и калибровочные пробы №2 -№6-5 флаконов (по 0,5 мл); - конъюгат анти-ТТГ -пероксидаза-1 флакон (14 мл); -концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); -раствор тетраметилбензидина,- 1флакон (14мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием ТТГ- 1 флакон (0,5 мл); -стоп-реагент - 1 флакон (14мл); -прозрачный пластиковый пакет с замком. | набор | 2 |  |  |
| 7 | «Гемоглобин-Агат» или эквивалент Набор реактивов для определения гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом. 1. трансформирующий реагент-3 пак. 2. ацетонциангидрин ( 0,5 мл )-3 амп. 3. калибровочный раствор гемоглобина, 2 мл.-1 фл. | набор | 3 |  |  |
| 8 | Техпластин- тест (К) или эквивалент тест для определения протромбинового времени в капиллярной крови 50 опр. | набор | 3 |  |  |
| 9 | a-амилаза «Агат» или эквивалент Реактив для определения a-амилазы в крови,200 опр, метод исследования по Каравею,конечная точка. Состав 100 опр*5 мл | набор | 4 |  |  |
| 10 | Билирубин «ДДС» или эквивалент в крови, 600 определений , Состав набора :6фл*100мл реагента,2фл*3мл стандарт | набор | 3 |  |  |
| 11 | Буфер-Г смесь реагентов для приготовления забуференной воды ph 6,8 -7,2 (сухая смесь) | фл | 3 |  |  |
| 12 | Изотонический разбавитель для анализаторов без дифференциации 10 л | упак | 2 |  |  |
| 13 | AST-Rinse или эквивалент* Изотонический разбавитель для определения для гематологического анализатора AST-Rinse) 20 л | упак | 7 |  |  |
| 14 | Изотонический раствор 15L/0/3LК I (для гематологического анализатора AcT diff) ) | упак | 7 |  |  |
| 15 | Калибровочный раствор глюкозы и лактата 100 мл Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора серии SUPER GL. Состав: реагент2-100мл | упак | 4 |  |  |
| 16 | Капилляр СалиПанченкова | шт | 150 |  |  |
| 17 | Капилляр Панченкова | шт | 150 |  |  |
| 18 | Карандаш по стеклу красный | шт | 7 |  |  |
| 19 | Клиника-Кал или эквивалент Предназначен для проведения общего анализа кала: обнаружения в кале скрытой крови, стеркобилина и билирубина, а также для приготовления препаратов для микроскопического исследования кала. Состав набора: Реагент 1. Бензидин – 1 флакон (1,0 г); Реагент 2. Гидроперит – 1 упаковка; Реагент 3. Уксусная кислота, 50 % – 1 флакон (100 мл); Реагент 4. Цинк уксуснокислый, 100 г/л – 1 флакон (100 мл); Реагент 5. Реактив Фуше – 1 флакон (100 мл); Реагент 6. Кислота уксусная, 30 % – 1 флакон (100 мл); Реагент 7. Судан III, 2 % – 1 флакон (100 мл); Реагент 8. Метиленовый синий, 2 % – 1 флакон (20 мл); Реагент 9. Раствор Люголя – 1 флакон (50 мл); Реагент 10. Глицерин – 1 флакон (130г) г). | набор | 5 |  |  |
| 20 | Колба коническая КН-2-500 с делениями 10шт/уп | шт | 2 |  |  |
| 21 | Колба ТС -100мл мерная ГОСТ1770-74 | шт | 2 |  |  |
| 22 | Колба мерная 1-500-2мерная 500мл | шт | 6 |  |  |
| 23 | Контрольная кровь Контрольный реагент для гематологического анализатора АсТ Diff, Coulter 4C-ES Cell Control,состав набора:1фл-норма,1фл.-низкий,1фл-высокий | упак | 4 |  |  |
| 24 | Контрольные растворы глюкозы и лактата 3х25 мл Реагенты для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора серии SUPER GL. Состав: реагент3-1фл.х25мл; реагент41фл.х25мл; реагент5-1фл.х25мл. | упак | 3 |  |  |
| 25 | Контрольный материал для сравнительных показателей исследования крови , контрольный материал на основе человеческой сыворотки, аттестованный по 60 параметров (включая гормоны) лиофилизированный с нормальными значениями 1*5 мл | набор | 25 |  |  |
| 26 | Контрольный материал для сравнительных показателей исследования крови, контрольный материал на основе человеческой сыворотки, аттестованный по 60 параметров (включая гормоны) лиофилизированный с патологическими значениями 1*5 мл | набор | 25 |  |  |
| 27 | Краситель «Диахим» или эквивалент Краситель Азур-эозин по Романовскому для гематологии фл/1 л | литр | 5 |  |  |
| 28 | Краситель Лейкодиф 200 Краситель для определения лейкоцитов | упак | 1 |  |  |
| 29 | Реагент TRINSE или эквивалент* для гематологического анализатора "АcT diff" *TRINSE 1 флакон-5 л | кан | 1 |  |  |
| 30 | Лизирующий реагент (для гематологического анализатора AST-Rinse) 1л | упак | 7 |  |  |
| 31 | Мультикалибратор TRUCAL U или эквивалент* Мультикалибратор для биохимического аппарата "RT-1904C" Реагент- 1 10 х 5 мл Реагент -2 1 х 60 мл | набор | 8 |  |  |
| 32 | Набор для определения мочевой кислоты Набор для биохимического аппарата Реагент -1 6 х 30 мл Реагент -2 6 х 30 мл Реагент -3 1х 5 мл | набор | 2 |  |  |
| 33 | Набор для определения аланинаминотрансферазы кинетический 125мл; состав: реагент1-5фл х 20мл реагент2-1фл х 25мл | набор | 3 |  |  |
| 34 | Набор для определения альбумина 100 мл.состав: реагент1-1фл х 100мл стандарт-2фл х 3мл | набор | 5 |  |  |
| 35 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы кинетический 125 мл; состав: реагент1-5фл х 20мл реагент2-1фл х 25мл | набор | 3 |  |  |
| 36 | Набор для определения белка в моче с ПГК Состав набора: Реагент1:Раствор пирогаллового красного-50 мкмоль/л; молибдата натрия-40 мкмоль/л; Оксалата натрия-1,0 ммоль/л; азид натрия 0,095% в буфере рН2,5-1фл-100мл; Реагент2: калибратор (калибр. р-р белка 200мг/л, содержащий сывороточный человеческий альбумин70%, глобулин30%, хлористый натрий0,9%, азид натрия 0,095%)-1фл/1мл | упак | 7 |  |  |
| 37 | Набор для определения креатинина кинетическим методом 200 мл состав: реагент1-1фл х 100мл реагент2-1фл х 100мл; стандарт-1фл х 3мл | набор | 2 |  |  |
| 38 | Набор для определения мочевины по конечной точке 100 мл. состав: реагент1-4фл х 20мл; реагент2- 1фл.20мл; стандарт-1фл х 3мл. | набор | 3 |  |  |
| 39 | Набор для определения общего и прямого билирубина методом Ендрассика-Грофа состав: реагент1-1фл х200мл, реагент2- 1фл х 55 мл; реагент3-1фл х 2 мл, реагент 4- 1 фл х 250 мл, реагент 5 – калибратор 1 фл. | набор | 2 |  |  |
| 40 | Набор для определения холестерина 100 мл. состав: реагент-1фл х 100 мл; стандарт-2фл х 3мл. | набор | 3 |  |  |
| 41 | Набор для определения щелочной фосфатазы в крови 125 мл. состав: реагент-5фл х 25 мл; стандарт-1фл х 3мл | набор | 2 |  |  |
| 42 | Набор контрольных наборов белков мочи «БМ-КОНТРОЛЬ» или эквивалент Набор контрольных наборов белков мочи с калибратором. Для построения калибровочного графика. 1. концентрация белка ,г\л 0,1+ 0,01 0,2+0,01 0,4+ 0,02 0,8+ 0,04 Для контроля правильности и воспроизводимости 1. концентрация белка ,г\л Уровень № 1 0,2 Уровень №2 0,4 | набор | 7 |  |  |
| 43 | Натрий лимоннокислый х.ч. | кг | 10 |  |  |
| 44 | Общий белок реагент для определения общего белка в крови 100 мл 100 мл. состав: реагент1-5фл х 20 мл; реагент2-1фл х 25мл; стандарт-1фл х 3мл. | набор | 4 |  |  |
| 45 | Набор «ОнкоИФА-свободный ПСА» или эквивалент для определения онкомаркеров (выявления онкологических заболеваний предстательной железы )Простатит специфический антиген Состав набора: стандартные калибровочные пробы, содержащие известные количества ПСА свободного; контрольный образец с известным содержанием ПСА свободного; коньюгат моноклональных антител к ПСА свободному с пероксидазой; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином; субстрактный буферный раствор; тетраметилбензидин, концентрат; стоп-реагент. | набор | 4 |  |  |
| 46 | Реагент АС*ТDIFF PAК REAGENTS или эквивалент* Комплект изотонич.-лизир.растворов для гематологического анализатора Beckman coulter 15 л, для гематологического анализатора АcT diff" | упак | 3 |  |  |
| 47 | Пробирка MiniCollect или эквивалент* Для гематологических исследований с ЭДТА К3,0,25мл,100шт/уп. | упак | 15 |  |  |
| 48 | Пробирка вакуумная MiniCollect или эквивалент* для гематологических исследований с К3 ЭДТА 3 мл уп/50 шт. | упак | 3 |  |  |
| 49 | Пробирка тип Эппендорф 1,5 мл, пластиковая, конусообразная, с крышкой, градуированная , в упаковке 1000шт | упак | 7 |  |  |
| 50 | Пробирка центрифужная градуированная | шт | 70 |  |  |
| 51 | Промывающий раствор 1х5 л для биохимического аппарата "RT-1904C" | упак | 1 |  |  |
| 52 | Ренампластин Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь тромбопластина и СaCl2. Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме. | фл | 15 |  |  |
| 53 | Серная кислота реактив | литр | 1 |  |  |
| 54 | Системный гемолизирующий раствор 1 л Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора серии SUPER GL. Состав: реагент1-1л | фл | 7 |  |  |
| 55 | Скарификатор одноразовый, стерильный с центральным копьем | шт | 10 |  |  |
| 56 | Стакан с делениями ТС 1000мл В-1-1000 | шт | 1 |  |  |
| 57 | Стекло покровное 18*18 | шт | 150 |  |  |
| 58 | Стекло покровное к камере Горяева2-х сеточное | шт | 6 |  |  |
| 59 | Стекло предметное 26*76*1-1,1 | шт | 5415 |  |  |
| 60 | Сыворотка к С-реактивному белку,диагностическая сухая с капилярами Комплект: сыворотка - 1амп*1мл ,капилляры-50 шт | упак | 4 |  |  |
| 61 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , отрицительная для РСК получена из крови здоровых кроликов. Пористая аморфная масса в виде таблетки светло-розового цвета. 10 ампул по 1 мл | упак | 4 |  |  |
| 62 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , положительная для РСК получена из крови кроликов зараженных патогенной бледной трепонемой Пористая аморфная масса в виде таблетки светло-розового цвета. 10 ампул по 1 мл | упак | 4 |  |  |
| 63 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная, слабоположительная для РСК, получена из крови кроликов зараженных патогенной бледной трепонемой . Пористая аморфная масса в виде таблетки светло-розового цвета. 10 ампул по 1 мл | упак | 4 |  |  |
| 64 | Сыворотка «Эколаб» или эквивалент к С-Реактивному Белку, диагностическая, сухая с капилярами Комплект: сыворотка - 1амп*1мл ,капилляры-50 шт. | набор | 5 |  |  |
| 65 | Тест-полоски А-10 или эквивалент 100 шт., для анализатора мочи Клинитек Статус | упак | 35 |  |  |
| 66 | Тест-полоски «Глюкофан» или эквивалент для определения глюкозы в моче 100шт | упак | 7 |  |  |
| 67 | Тест-полоски полоски «Кетофан» или эквивалент для определения кетонов в моче 100шт | упак | 4 |  |  |
| 68 | Тест-полоски полоски «Гемофан» или эквивалент для определения крови в моче 100шт | упак | 4 |  |  |
| 69 | Фиксатор-Краситель «Диахим» или эквивалент эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | литр | 5 |  |  |
| 70 | Лизирующий раствор «Хемолинак 3N» или эквивалент * для гематологического анализатора МЕК 6410К упаковка 1 л | упак | 5 |  |  |
| 71 | Очищающий раствор «Клианак 3» или эквивалент * Очищающий раствор для гематологического анализатора МЕК 6410К,упаковка 1 л | упак | 3 |  |  |
| 72 | Гонадотропин ИФА –ХГЧ Комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моиоклональными антителами к ХГ1 пакет; • калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по Третьему международному стандарту ХГ человека WHO 75/537, содержащие известные количества ХГ- 0: 15; 50: 125;250и500МЕ/л; - 6 флаконов (лиофилнзованные препараты или жидкости по 0,5мл); • конъюгат анти~ХГ~нероксидаза, -1 флакон (18 мл); • концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14 мл); • раствор тетраметнлбензидина, -1 флакон (14 мл); стон-реагент (1Н соляная кислота), 1 флакон (14мл). буфер для разведения образцов сыворотки крови, 1 флакон (20 мл); контрольная сыворотка с известным содержанием ХГ - 1 флакон (лиофилизованнын препарат или жидкость 0,5 мл); пакет полиэтиленовый закрывающийся закрывающийся (при упаковке стрипов в пакет из 2-слойного полиэтилена), | набор | 4 |  |  |
| 73 | Альфа фетопротеины комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моиоклональными антителами к АФП,— 1 пакет; калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по Первому международному стандарту WHO на АФП 72/225, содержащие известные количества АФП: 0; 10; 50; 100; 200 и 300 МЕ/мл; 6 флаконов (лиофилнзованные препараты или жидкости по 0,5 мл); • конъюгат анти-АФП- пероксидаза, — 1 флакон (14 мл); • буфер для разведения образцов сыворотки крови, — 1 флакон (10 мл); •концентрированный буферный раствор для промывки лунок,» 1 флакон (14 мл); • раствор тетраметилбензндина, 1 флакон (14 мл); •стоп-реагент (1 Н соляная кислота), - 1 флакон (14 мл); • контрольная сыворотка с известным содержанием АФП,— 1 флакон (лиофилизованный препарат или жидкость 0,5 мл); • пакет полиэтиленовый закрывающийся (при упаковке стрипов в пакет из 2-елойного полиэтилена). | набор | 3 |  |  |

Итого на сумму:

| Заказчик: ______________/_____________________/ М.П. |  | Поставщик: ______________/_____________________/ М.П. |
| --- | --- | --- |

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2009 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1153 для субъектов малого  предпринимательства, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

подтверждаем наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого  и среднего  предпринимательства Российской Федерации».

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лабораторной диагностики в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, сохранность и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

- Наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение №1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г №209-ФЗ «О  развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым  к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в  единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также  физические лица, внесенные  в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования  юридического лица (далее- индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские ) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная  доля  участия  Российской  Федерации, субъектов  Российской Федерации, муниципальных  образований, иностранных  юридических лиц, иностранных граждан, общественных и  религиозных  организаций (объединений), благотворительных  и  иных  фондов в  уставном (складочном) капитале (паевом  фонде) указанных  юридических  лиц не должна  превышать двадцать пять процентов (за исключением  активов  акционерных инвестиционных фондов и закрытых  паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая  одному или нескольким юридическим  лицам, не являющимся субъектами  малого  предпринимательства, не должна  превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий  календарный год не должна  превышать следующего предельного  значения средней  численности работников для субъектов малого предпринимательства – сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость  или балансовая  стоимость активов (остаточная  стоимость основных  средств и нематериальных  активов) за предыдущий календарный год не должна превышать  предельного  значения,  установленного Правительством Российской Федерации для субъектов  малого предпринимательства (Постановлением  Правительства  Российской Федерации от  22 июля 2008 года №556  установлено предельное значение – 400 млн. рублей).

2. Участник  размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает  наименование  предлагаемого эквивалента.

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.