«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №10»

____________ Ф.З. Чанышев

«____»___________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2368

I часть: Запрос котировок

Дата: 30.11.2010г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №10». 410022, г. Саратов, ул. Заречная, д. 2 Адрес электронной почты: отсутствует |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химреактивов и расходных материалов для лаборатории поликлиники в соответствии c наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов качества и регистрационным удостоверением Минздрава РФ, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Заречная, д. 2, поликлиника Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №10». |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 244 724,00 руб. (двести сорок четыре тысячи семьсот двадцать четыре рубля 00 коп.) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 01.12.2010 г. по 07.12.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 07.12.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества поставщиком в течение 60 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 11 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товаров | Характеристики товаров | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для гематологического анализатора | Комплект реагентов для анализа форменных элементов крови и гемоглобина -разбавитель изотонический и раствор лизирующий для анализатора «COULTER АcТ DIFF» (20л изотоничексий раствор в канистрах по 10 литров + 400мл лизирующий раствор + карта электронная) | уп. | 4 |
| 2 | Промывающий раствор для гематологического анализатора | Промывающий реагент для гематологического анализатора «COULTER АcТ DIFF» (250мл/фл) | уп. | 3 |
| 3 | Системный гемолизирующий раствор | Реагент для количественного определения глюкозы и для анализатора глюкозы Super GL Easy Состав набора: реагент №1: системный гемолизирующий раствор, рН 7,0 + 0,2 1 л — 1 фл; реагент № 2: калибровочный раствор (раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 10 ммоль/л) | фл | 4 |
| 4 | Сенсор глюкозы | Мембранно-электронный катридж (сенсор) для определения глюкозы на анализаторе «Super Gl Eazy», (3000 тестов) | шт | 1 |
| 5 | Контрольные растворы глюкозы и лактата | Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора «Super GL Easy». Состав:реагент 1-системный гемолизирующий р-р pH 7,0+/- 0,2; реагент 2 – калибровочный раствор (раствор глюкозы, 12ммоль/л и лактата, 10 ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором, 2 фл по 100 мл; реагент 3- р-р глюкозы 4,0 мммоль/л, 2,0 мммоль/л разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором – 1 флакон на 25 мл; реагент 4- р-р глюкозы 12 мммоль/л, 10 мммоль/л разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором – 1 флакон на 25 мл; реагент 5- р-р глюкозы 30мммоль/л, 25 мммоль/л разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором – 1 флакон (по 25 мл) Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора «Super GL Easy». Состав:реагент 1-системный гемолизирующий р-р pH 7,0+/- 0,2; реагент 2 – калибровочный раствор (раствор глюкозы, 12ммоль/л и лактата, 10 ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором, 2 фл по 100 мл; реагент 3- р-р глюкозы 4,0 мммоль/л, 2,0 мммоль/л разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором – 1 флакон на 25 мл; реагент 4- р-р глюкозы 12 мммоль/л, 10 мммоль/л разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором – 1 флакон на 25 мл; реагент 5- р-р глюкозы 30мммоль/л, 25 мммоль/л разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором – 1 флакон (по 25 мл) | фл | 2 |
| 6 | Набор для определения ТТГ методом ИФА | Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок ТГ-1пакет; -калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества АТ к ТГ; значения концентраций АТ к ТГ в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (по 0,5 мл); - конъюгат ТГ с пероксидазой, -1 флакон (14 мл); -аналитический буфер- 1 флакон (14 мл); -концентрированный буферный раствор для промывки лунок-2 флакона (по 14мл); -раствор тетраметилбензидина,- 1флакон (14мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием АТ к ТГ- 1 флакон (0,5 мл); -стоп-реагент - 1 флакон (14мл); -прозрачный полиэтиленовый пакет с замком. | наб | 3 |
| 7 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего тироксина в сыворотке крови методом ИФА | Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тироксину-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества тироксина Т4 -6 фл, по 0,5мл.; - АНС-Т4 – 1 фл. (14 мл) - конъюгат тироксина с пероксидазой-1фл -18мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл -14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл -14мл; - стоп-реагент-1фл -14мл; - контрольная сыворотка на основе сыворотке крови человека с известным содержанием Т4 -1фл -0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | наб | 3 |
| 8 | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови методом ИФА | Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тироксину-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества свободного Т4 -6 фл, по 0,5мл.; - конъюгат тироксина с пероксидазой-1фл -18мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл -14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл -14мл; - стоп-реагент-1фл -14мл; - контрольная сывороткана основе сыворотке крови человека с известным содержанием свободного Т4 -1фл -0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | наб | 3 |
| 9 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антител к тиреоидной пироксидазе в сыворотке крови методом ИФА | Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тиреопероксидазе-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества тиреоидной пероксидазы -6 фл, по 0,5мл.; - конъюгат тироксина с пероксидазой-1фл -18мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл -14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл -14мл; - стоп-реагент-1фл -14мл; - контрольная сывороткана основе сыворотке крови человека с известным содержанием свободного Т4 -1фл -0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | наб | 2 |
| 10 | Набор реагентов для иммуноферментного определения альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека методом ИФА | Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к АФП-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови-6 фл, по 0,5мл.; - конъюгат анти-АФП-пероксидаза-1фл,14мл; - буфер для разведения образцов сыворотки крови-1фл,10мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл,14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл,14мл; - стоп-реагент-1фл,14мл;- контрольная сыворотка с известным содержанием пролактина-1фл,0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | наб | 4 |
| 11 | Набор реагентов для иммуноферментного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека методом ИФА | Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ХГ-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови-6 фл по 0,5мл.; - конъюгат анти-ХГ-пероксидаза-1фл -18мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл -14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл -14мл; - стоп-реагент-1фл -14мл; - буфер для разведения образцов сыворотки крови-1фл - 20мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием ХГ-1фл - 0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | наб. | 2 |
| 12 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови методом ИФА | Состав: - планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности моноклональными антителами к РЭА, готовый для использования-1шт.; - стандартные калибровочные пробы-6фл,1мл; - контрольный образец с известным содержанием РЭА, готовый для использования-1фл,1мл; - конъюгат поликлональных антител к РЭА с пероксидазой хрена, концентрат-1фл, 0,75мл; - раствор для разведения конъюгата-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином-1фл,28мл; - тетраметилбензидин, концентрат-1фл,1мл; - субстратный буферный раствор-1фл,13мл; - стоп-реагент, готовый для использования-1фл,12мл; - пленка для заклеивания планшета-2шт; - трафарет для построения калибровочного графика-1шт.; - пластиковая ванночка для реагентов-2шт.; - наконечники для пипетки на 4-200 мкл-16шт.; - инструкция-1шт. | наб | 1 |
| 13 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена CA-125 в сыворотке крови | «Сэндвич» - вариант ИФА. Количественный анализ, 96 (12х8) определений. Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклинальными антителами к СА-125-1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества СА-125: значения концентрации СА-125 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкость по 0,5 мл); - конъюгат анти-СА125-пероксидаза, -1флакон (18мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок, -1 флакон (14мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови,- 1 флакон (3,0мл); - раствор тетраметилбензидина- 1флакон (14мл); - стоп-реагент (1Н соляная кислота)- 1 флакон (14мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием СА125,- 1 флакон (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл); - прозрачный полиэтиленовый пакет с замком. | наб | 2 |
| 14 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена в сыворотке крови методом ИФА | Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антителами к ПСА-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества ПСА-6 фл, по 0,5мл.; - конъюгат анти-ПСА-пероксидаза-1фл,14мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл,14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл,14мл; - стоп-реагент-1фл,14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием ПСА-1фл,0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | наб | 2 |
| 15 | Набор для выявления ЦМВ-IgМ методом ИФА | Состав набора: -иммуносорбент-планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ, готовый для использования-1шт.; - положительный контрольный образец, (К+), содержащий антитела к ЦМВ, готовый для использования -1фл.1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, (К-) содержащий антитела к ЦМВ, готовый для использования -1фл,3мл; -конъюгат, концентрат-моноклональные антитела к IgМ человека, с пероксидазой хрена-1фл, 1,5мл; -раствор для разведения конъюгата -1фл,12 мл; - раствор для предварительного разведения сывороток, готовый для использования -1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток, готовый для использования -1фл,12мл.; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином -2фл, по28мл; -субстратный буферный раствор -1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина-хромоген -1фл,1мл; - стоп-реагент, готовый для использования-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; - наконечники для пипеток 4-200мкл-16шт. -пластиковая ванночка для реагентов-2шт. - пластиковый штатив для установки флаконов на рабочем столе-1шт. | наб | 2 |
| 16 | Набор для выявления ЦМВ-IgG методом ИФА | Состав набора: -иммуносорбент-планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ, готовый для использования-1шт.; - положительный контрольный образец, (К+), содержащий антитела к ЦМВ, готовый для использования -1фл.1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, (К-) содержащий антитела к ЦМВ, готовый для использования -1фл,3мл; -конъюгат, концентрат-моноклональные антитела к IgG человека, с пероксидазой хрена-1фл, 1,5мл; -раствор для разведения конъюгата -1фл,12 мл; - раствор для предварительного разведения сывороток, готовый для использования -1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток, готовый для использования -1фл,12мл.; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином -2фл, по28мл; -субстратный буферный раствор -1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина-хромоген -1фл,1мл; - стоп-реагент, готовый для использования-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; - наконечники для пипеток 4-200мкл-16шт. -пластиковая ванночка для реагентов-2шт. - пластиковый штатив для установки флаконов на рабочем столе-1шт. | наб | 2 |
| 17 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации СА 19-9 в сыворотке крови методом ИФА. | Состав: - планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности моноклональными антителами к СА 19-9, готовый для использования-1шт.; - калибровочные образцы аттестованы относительно стандарта фирмой БИОРАТ (Франция)-6фл,1мл; - контрольный образец с известным содержанием СА 19-9, готовый для использования-1фл,1мл; - конъюгат поликлональных антител к СА 19-9 с пероксидазой хрена, концентрат-1фл, 0,75мл; - раствор для разведения конъюгата-1фл,13 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином-1фл,28мл; - тетраметилбензидин, концентрат-1фл,1мл; - субстратный буферный раствор-1фл,13мл; - стоп-реагент, готовый для использования-1фл,12мл; - пленка для заклеивания планшета-2шт; - трафарет для построения калибровочного графика-1шт.; - пластиковая ванночка для реагентов-2шт.; - наконечники для пипетки на 4-200 мкл-16шт.; - инструкция-1шт. | наб | 1 |
| 18 | Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови человека | методом твердофазного иммуноферментного анализа Состав: планшет разборный с иммобилизованным антигеном ВПГ – 1 шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный – 1 фл., 1,5 мл; - слабоположительный контрольный образец – 1 фл., 1,5 мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный – 1 фл., 3,0 мл; - конъюгат, концентрат – 1 фл, 1,5 мл; - концетрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 2 фл. по 28 мл; - раствор для предварительного разведения сывороток – 1 фл., 10 мл; - раствор для разведения сывороток – 1 фл., 12 мл; - раствор для разведения конъюгата – 1 фл., 13 мл; - субстратный буферный раствор – 1 фл., 13 мл; - тетраметилбензидин, концентрат – 1 фл, 1 мл; - стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; - пленка для заклеивания планшета – 2 шт.; - пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; - наконечники для пипеток – 16 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.; - планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. | наб | 2 |
| 19 | Набор для выявления ВПГ IgМ методом ИФА | Состав набора: --имуносорбент-планшет разборный (12 восмилуночных стрипов)с иммобилизованными антигенами ВПГ -1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержащий IgM к ВПГ-1фл.1,5мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-) не содержащий IgM к ВПГ -1фл,3,0мл; конъюгат- моноклональные антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена,концентрат концентрат-1фл, 1,5мл; - раствор для предварительного разведения сывороток-1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС)-1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюганта (РРК)-1фл,12 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-2фл,по 28мл; - субстратный буферный раствор (СБР)-1фл.13мл; - тетраметилбензидин (ТМБ)-1фл,1мл; - стоп-реагент-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; -ванночка для реагентов-2шт. - наконечники для пипеток-16шт. планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт. - пластиковый штатив для установки флаконов на рабочем столе-1шт. | Наб. | 2 |
| 20 | Набор для выявления иммуноглобулинов класса A к хламидиям C.Trachomatis методом ИФА | Тест - система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса A к хламидиям C.Trachomatis (12*8). Состав набора: 1. Планшет разборный -1 шт. 2. Положительный контрольный образец, инактивированный - 1 фл., 0,5 мл. 3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный - 1 фл., 1 мл. 4. Конъюгат – 1 фл. 4. Раствор для предварительного разведения сывороток – 1 фл., 3 мл. 5.Раствор для разведения сывороток – 1 фл., 13 мл. 6.Раствор для разведения коньюгата- 1 фл., 13 мл. 7.Концентрат Фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 1 фл., 28 мл. 8.Субстратный буферный раствор-1 фл., 13 мл. 9.ТМБ, концентрат -1фл, 1,5 мл. 10. Стоп - реагент - 1 фл., 12 мл., 11. Пленка для заклеивания планшета – 3 шт., ванночка для реагентов – 2 шт., наконечники для пипеток – 16 шт. | наб | 2 |
| 21 | Набор для выявления иммуноглобулинов класса G к хламидиям C.Trachomatis методом ИФА | Тест - система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к хламидиям C.Trachomatis (12*8). Состав набора: 1. Планшет разборный -1 шт. 2. Положительный контрольный образец, инактивированный - 1 фл., 0,5 мл. 3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный - 1 фл., 1 мл. 4. Конъюгат – 1 фл. 4. Раствор для предварительного разведения- 1 фл., 3 мл. 5.Раствор для разведения сывороток - 1 фл., 13 мл. 6.Раствор для разведения коньюгата- 1 флакон, 13 мл. 7.Концентрат Фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 1 фл., 28 мл. 8. Цитратно-фосфатный буферный раствор-1 флакон, 13 мл. 9.ТМБ, концентрат -1флакон, 1,5 мл. 10. Стоп - реагент - 1 фл., 12 мл. 11. Пленка для заклеивания планшета – 3 шт., ванночка для реагентов – 2 шт., наконечники для пипеток – 16 шт. | наб | 2 |
| 22 | Антиген кардиолипиновый | Для диагностики сифилиса при исследовании активной плазмы или инактивированной сыворотки в реакции микропреципитации (РМП). 1000 опр/кор Состав : -Антиген-кардиолипиновый (АгКЛ) - раствор в спирте этиловом абсолютированном трех высокоочищенных липидов: кардиолипина-0,03%, лецитина-0,27% и холестерина-0,9%, 10 ампул (по 2мл) - раствор холин-хлорида в 0,9% растворе натрия хлористого – 1 фл (10 мл) - Ампульный нож. | наб | 3 |
| 23 | Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке и плазме крови человека | Состав: реагент 1 – буферно-ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый – 250 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин – 0,5 ммоль/л, глюкозооксидазу – 10000 Е/л, пероксидазу – 1000 Е/л – 1 фл. (100 мл), или 6 фл. (по 100 мл), или 1 фл. (1000 мл) Калибратор: калибровочный раствор глюкозы, 5,55 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095% - 1 фл. (3,0 мл) или 2 фл. (по 3,0 мл), или 1 фл. (10 мл) | наб | 2 |
| 24 | Набор реагентов для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови человека | 600 мл Состав: Реагент 1(1фл х100мл): 2,4-дихлоранил,моль/л 0,75 Соляная кислота моль/л 20 Тезит, г/л 15 Реагент 2( 1фл х3мл): Нитрит натрия, моль/л 75 Реагент 3 (1фл х100мл): Сульфаниловая кислота, моль/л 29 Соляная кислота моль/л 17 Реагент 4 (1фл х1мл): Калибратор (лиофилизат билирубина), ммоль/л | наб | 2 |
| 25 | Набор для определения концентрации мочевины | По конечной точке, колориметрическим, уреазным, ферментативным методом, 600 мл /наб Состав набора: -реагент 1 – буферно-ферментный раствор ( калий фосфорнокислый однозамещенный, салицилат натрия, нитропрусид натрия, ЭДТА) – 3 фл×100 мл - реагент 2 – щелочной раствор, содержащий гидроокись натрия, гипохлорид натрия – 3 фл×100 мл - раствор уреазы – 3 фл×1 мл - калибратор – 2 фл×3 мл | наб | 4 |
| 26 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека | Кинетический метод, 125 мл/наб Состав набора: реагент 1: буферный раствор, содержащий диэтаноламин, рН 9,8 – 1000 ммоль/л, магний хлористый – 0,5 ммоль/л, азид натрия – 0,095 % - 5 фл. (по20 мл) или 5 фл. (по 8 мл) реагент 2: раствор субстрата, содержащий п-нитрофенилфосфат – 50 ммоль/л, азид натрия -0,095 % - 1 фл (25 мл) или 1 фл (100 мл) | наб | 2 |
| 27 | Набор для определения кальция | Набор для определения концентрации кальция с ОКФ колориметрическим методом, "по конечной точке" без депротеинизации, 100 мл/наб. Состав: реагент 1: этаноламиновый буфер, 1,0 моль/л, рН 10,7 – 5 фл. (по 80 мл), или 4 фл. по 20 мл или 1 фл.(20 мл) реагент 2: раствор, содержащий о-крезолфталеиновый комплексон, 0,3 ммоль/л; 8-оксихинолин, 35 ммоль/л; соляную кислоту, 100 ммоль/л – 1 фл. (100 мл), или 1 фл. (20 мл), или 1 фл. (5,0 мл); реагент 3: калибратор (калибровочный раствор хлористого кальция, 2,5 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095%) -2 флакона (по 3,0 мл), или 1 фл. (3,0 мл), или 1 фл. (1,0 мл) | уп | 4 |
| 28 | Набор для определения мочевой кислоты | Набор для определения концентрации мочевой кислоты ферментативным уриказным методом «по конечной точке», биреактив, 100 мл/наб. Состав: : Фосфатный буфер, ммоль/л рН 7,0 -125; 2,4,6-трибром- 3-оксибензойная кислота, ммоль/л -1,25; Фосфатный буфер, ммоль/л рН 7,0 -500; 4-аминоантипирин, ммоль/л -1,5; Фероцианид калия, ммоль/л -50; Пероксидаза, Е/л -10000 ; Уриказа, КЕ/л -150; Калибратор, мкмоль/л- 357; 4х20 мл + 1х20 мл + 1х3,0 мл стандарт | наб | 8 |
| 29 | Набор для определения С-реактивного белка | Латексный тест для определения С-реактивного белка на 250 определений. Состав набора: Реагент 1. антиСРБ-латекс суспензия (5 мл); Реагент 2. Разбавитель (10 мл); Реагент 3. Положительный контроль (0,1 мл) - ([СРБ] > 6 мг/л); Реагент 4. Отрицательный контроль (0,2 мл) - ([СРБ] < 6 мг/л); Реагент 5. Слабоположительный контроль (0,2 мл) - ([СРБ] ~ 6 мг/л). | наб. | 2 |
| 30 | Набор реагентов для определения протромбинового времени | Состав набора: -техпластин –лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь, на 5,0 суспензии (25 определ.) – 4 фл. - контрольная плазма – лиофильно высушенный пул плазмы крови не менее, чем от 20 здоровых людей, на 1,0 мл – 1 фл. на 100 определений | наб. | 4 |
| 31 | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена | По Клаусу Состав набора: - тромбин (лиофильно высушенный реагент, 500 ед. NIH) – 2 фл. - растворитель для тромбина, 10,5 мл – 1 фл. - стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена – 1 фл. - буфер трис-НСI, 10 мл – 1 фл. на 100 определений | наб. | 4 |
| 32 | Набор для определения АЧТВ(активированного частичного тромбопластинового времени) | Предназначен для определения активированного парциального (частичного) времени в ручном варианте или с помощью коагулометра. Состав набора: 2 фл.кефалина(2х1мл),,1фл.концентрированного (20:1)буфера (1х10мл),1фл.концентрированого(200:1)раствор хлорида кальция(1х10мл) | наб | 2 |
| 33 | Набор для определения общего белка | Фотометрический тест в соответствии с биуретовым методом 100 мл. состав: реагент1 (гидроокись натрия 80ммоль/л; калий-натрий виннокислый 13 ммоль/л; сульфат меди 6 ммоль/л; йодид калия 15 ммоль/л)-5фл х 20 мл; реагент2-1фл х 25мл; стандарт-1фл х 3мл | наб | 2 |
| 34 | Набор для определения альбумина | Набор для определения концентрации альбумина с бромкрезоловым зеленым, колориметрическим методом по конечной точке, монореактив, 100 мл/фл Состав набора: - реагент 1 - буферный раствор, содержащий цитрат натрия, бромкрезоловый зеленый -1 фл×100 мл - калибратор – 1 фл×3 мл | наб | 8 |
| 35 | Набор для определения холестерина | По конечной точке, ферментативным методом 600 мл/наб Состав набора: - реагент - буферно-ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый, 4-аминоантипирин, холестеринэстеразу, холестериноксидазу, пероксидазу - 1фл×100 мл - калибратор ( калибровочный раствор холестерина) -1 фл×3 мл Монореактив | наб | 4 |
| 36 | Набор для определения концентрации креатинина | методом Яффе, колориметрический, кинетическим методом по двум точкам, 600 мл/наб Состав набора: -пикриновая кислота – 1 фл×100 мл - гидроокись натрия - 1фл×100 мл - калибратор - 1×3 мл Биреактив. | наб | 4 |
| 37 | Набор для определения активности аланинаминотрансфера-зы | Кинетический метод, биреактив, 500мл/наб Состав набора: - реагент 1 -- буферно-ферментный раствор, содержащий трис (100 ммоль/л), Л-аланин – 520 ммоль/л, лактатдегидрогеназу- 1770 Е/л, азид натрия– 0,095% -5 фл по 20 мл или 5 фл. по 80мл - реагент 2 – раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН – 0,75 ммоль/л, а-кетоглутарат – 62,5 ммоль/л, азид натрия -0,095% -1 флх25 мл, или 1 фл×100 мл | наб | 2 |
| 38 | Набор для определения активности аспартатаминотрансферазы | Кинетический метод, биреактив, 500мл/наб Состав набора: -реагент 1 - буферно-ферментный раствор, содержащий трис - 80 ммоль/л, Л-аспартат – 240 ммоль/л, малатдегидрогеназу – 600 Е/л, лактатдегидрогеназу -600 Е/л, азид натрия–5 фл×80мл – реагент 2 – раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН – 0,18 ммоль/л, а-кетоглутарат -12 ммоль/л, азид натрия -0,095% -1 фл×25 мл, 1флх100 мл | наб | 2 |
| 39 | Набор реактивов для определения активности альфа-амилазы в биологических жидкостях | амилокластическим методом (по Каравею) Состав набора: буферный раствор 96 мл – 1фл. - раствор крахмал-субстрата, 10 мг/мл 4 мл – 1 фл., - раствор йода 0,1 Н, 10 мл – 1фл. - раствор соляной кислоты 1 Н, 80 мл – 1 фл. 50 опр.х5мл | наб | 1 |
| 40 | Набор реактивов для определения железо-связывающей способности сыворотки крови | Состав набора: 1. калибровочный раствор железа (89,5 мкмоль/л), 20 мл – 1 фл. , 2. буфер (0,5 М Трис), 100 мл – 1 фл., 3. раствор феррозина (30 г/л), 0,8 мл – 1 фл. | наб | 2 |
| 41 | Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы в сыворотке крови | кинетическим методом Состав набора: реагент 1: буферный раствор, рН 6,7, содержащий имидазол, 125 ммоль/л; креатинфосфат, 37 ммоль/л; глюкозу, 25 ммоль/л; N-ацетилцистеин, 25 ммоль/л; ацетат магния, 12 ммоль/л; ЭДТА-Nа, 2,5 ммоль/л; азид натрия, 0,095%- 1 фл. (20 мл), 5 фл. (по 20 мл) или 5 фл. (по 80 мл) Реагент 2: раствор, содержащий АДФ, 10 ммоль/л; НАДФ, 10 ммоль/л; АМФ, 25 ммоль/л; пентофосфат, диаденозина, 50 мкмоль/л; глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу, 7500 Е/л; гексокиназу, 12500 Е/л; азид натрия, 0,095%- 1 фл. (5,0 мл), 1 фл. (25 мл) или 1 фл. (100 мл) | наб. | 4 |
| 42 | Набор для определения активности лактатдегидрогеназы | Набор для определения лактатдегидрогеназы, метод кинетический ,биреактив,линейность до 2400Е\л,340нм. Состав набора: реагент1- буферный раствор, рН 7,5, содержащий однозамещенный фосфат калия, 63 ммоль/л; пируват, 0,75 ммоль/л; азид натрия, 0,095% - 1 фл. (20 мл), 5 фл. (20 мл) или 5 фл. (по 80 мл). реагент 2: буферный раствор, рН 9,6, содержащий трис, 250 ммоль/л; НАДН, 0,9 ммоль/л, азид натрия, 0,095% - 1 фл. (5,0 мл), 1 фл. (25 мл) или 1 фл. (100 мл) | наб | 3 |
| 43 | Набор для определения тимоловой пробы в сыворотке | Состав: Концентрат р-ра тимола в трис- малеатном 11 мл в 3-х фл.; р-р серной кислоты 2,5 моль/л-10 мл / фл;р-р хлорида бария -48 ммоль/л-5 мл/1 фл. 1 набор-500 определений . | наб | 2 |
| 44 | Набор реагентов для определения сиаловых кислот (ацетилнейраминовой кислоты) в сыворотке и плазме крови. | Состав: Реагент №1 – гидролизующий реагент,реагент №2 – цветообразующий реагент, реагент №3 – калибратор Линейность – 1-4 ммоль/л | наб | 2 |
| 45 | Кюветы с шариками для коагулогических исследований | Кюветы пластиковые с шариками для коагулометра « АПГ2-02» , (1000 шт/уп), 250 мкл | уп | 1 |
| 46 | Диспенсер шариков | ДГВИ 36.300.000. Предназначен для поштучного внесения тестовых шариков в измерительные кюветы коагулометров при проведении измерений на анализаторах показателей гемостаза к анализатору АПТ 2-02 | Шт. | 1 |
| 47 | Пробирка | Вакуумная пробирка для забора крови с ЭДТА-ИЗ, цвет крышки – фиолетовый, 3 мл, 100 шт/уп, 13х75 мл | Уп. | 10 |
| 48 | Пробирка | Вакуумная пробирка для забора крови с активатором свертывания, цвет крышки – красный, 6 мл, 100 шт/уп,13х100 мл | Уп. | 10 |
| 49 | Контрольная сыворотка «Биоконт-С» или эквивалент | Предназначена для контроля воспроизводимости и правильности биохимических анализов, 5 фл. на 3 мл | Уп. | 4 |
| 50 | Сыворотка контрольная биохимическая (нормальные значения) | Контрольная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки. (значения параметров находятся в нормальных пределах) (5мл/фл) | фл | 4 |
| 51 | Сыворотка контрольная биохимическая (патологические значения) | Контрольная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки, (значения параметров находятся вне нормальных пределах) (5мл/фл) | фл | 4 |
| 52 | Пробирка | Вакуумная пробирка для взятия крови на гормоны, с активатором свертывания с гелем, цвет крышки – желтый, 100 шт/уп , 6 мл, размер 13х100 мл | Уп. | 4 |
| 53 | Пробирка | Пробирки типа "Эппендорф" для микроанализа, полипропиленовые, конические, с крышечкой, объем 1,5 мл. 500шт/уп | Уп. | 2 |
| 54 | Наконечники | До 300 мкл , для автоматических дозаторов 51 мм, 1000 шт/уп, универсальные, нестерильные, пластиковые | Уп. | 7 |
| 55 | Набор для определения прогестерона методом ИФА | Состав: - Комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к прогестерону – 1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови , содержащие известные количества прогестерона – 6 фл., - конъюгат прогестерон-пероксидаза – 1 фл. (18 мл), - концентрированный буферный раствор для промывки лунок – 1 фл. (14 мл), - раствор тетраметилбензидина -1 фл (14 мл), - стоп-реагент – 1 фл. (14 мл), - контрольная сыворотка с известным содержанием прогестерона – 1 фл. - пакет полиэтиленовый закрывающийся | наб | 2 |
| 56 | Набор для определения пролактина методом ИФА | Состав: - Комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к пролактину – 1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови , содержащие известные количества пролактина – 6 фл., - конъюгат анти-пролактин-пероксидаза – 1 фл. (14 мл), - концентрированный буферный раствор для промывки лунок – 1 фл. (14 мл), - раствор тетраметилбензидина -1 фл (14 мл), - стоп-реагент – 1 фл. (14 мл), - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием пролактина – 1 фл. - пакет полиэтиленовый закрывающийся | наб | 2 |
| 57 | Набор реагентов для иммуноферментного определения кортизола в сыворотке крови человека | Состав: - Комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к кортизолу – 1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества кортизола – 6 фл., - конъюгат кортизол-пероксидаза – 1 фл. (14 мл), - концентрированный буферный раствор для промывки лунок – 1 фл. (14 мл), - раствор тетраметилбензидина -1 фл (14 мл), - стоп-реагент – 1 фл. (14 мл), - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием кортизола – 1 фл. - пакет полиэтиленовый закрывающийся | наб | 2 |
| 58 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тестостерона в сыворотке крови человека | Состав: - комплект 8х12 стрипированный - калибровочные пробы – 6 фл. по 0,5 мл, - конъюгат тестостерон-пероксидаза – 1 фл. (18 мл), - концентрированный буферный раствор для промывки лунок – 1 фл. (14 мл), - раствор тетраметилбензидина -1 фл (14 мл), - стоп-реагент – 1 фл. (14 мл), - контрольная сыворотка – 1 фл. (0,5 мл) - пакет полиэтиленовый закрывающийся | наб | 1 |
| 59 | Набор реагентов для иммуноферментного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови | Состав: - планшет полистироловый разделяемый по лункам с сорбированнымианти-Эстрадиол-антителами -1 шт. -бумага для заклеивания планшета – 2 шт., - набор калибровочных проб, по 0,8 мл -1 шт. - контрольная сыворотка 0,8 мл-1 шт. - концентрат отмывочного раствора, 22 мл-1 шт. - конъюгат Эстрадиол-пероксидаза, 11 мл -1 шт. - раствор субстрата, 11 мл-1 шт. - стоп-реагент , 11 мл-1 шт. | наб | 1 |
| 60 | Набор реагентов для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека | Состав: - Комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ФСГ – 1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови , содержащие известные количества ФСГ – 6 фл., - конъюгат анти-ФСГ-пероксидаза – 1 фл. (14 мл), - концентрированный буферный раствор для промывки лунок – 1 фл. (14 мл), - раствор тетраметилбензидина -1 фл (14 мл), - стоп-реагент (1 Н соляная кислота) – 1 фл. (14 мл), - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием ФСГ – 1 фл. - пакет полиэтиленовый закрывающийся | наб | 1 |
| 61 | Набор для определения Гонадотропин-ЛГ методом ИФА | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Второму Международному стандарту IRP 80/552. Чувствительность 0,3 мМЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 100 мМЕ/мл. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. | наб | 1 |
| 62 | Набор для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови | энзиматическим колоримерическим методом Состав набора: реагент 1-буфер(трис-буфер,4-хлорфенол,Мg), реагент2-лиофилизат(АТФ,пероксидаза,липаза,глицерокиназа,глицерофосфатоксидаза,4-аминоантипирин),реагент3-калибратор(триглицериды),100мл в наборе | наб | 2 |
| 63 | Липопротеиды высокой плотности «Ольвекс» или эквивалент | Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке и плазме крови человека + ЛПНП Состав: Осаждающий реагент (100 мл) Калибратор – раствор холестерина 1,29 ммоль/л (50 мг/дл) (5 мл) | наб | 2 |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №10», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химреактивы и расходные материалы для лаборатории поликлиники (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Заречная, д. 2, поликлиника Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №10».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

-	Товарная накладная;

-	Счет – фактура;

-	Сертификат качества установленного образца;

-	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ.

2.6. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом п.п. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение двух дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего  Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком в течение 60 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты качества и регистрационное удостоверение Минздрава РФ, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение  3 дней с момента его получения от Заказчика.

4.7. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2.13, 4.5, 4.6, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, а в части поставки товара Поставщиком - не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2368, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химреактивов и расходных материалов для лаборатории поликлиники в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.