Утверждаю

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника № 8»

______________ С.А. Прохоров

«___»_________________ 2010 г.

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1719

I часть: Запрос котировок

Дата:  24.09.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 8». Адрес: 410017, г. Саратов, ул. Хользунова А.И., д.19 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемых товаров должны соответствовать действующим ГОСТам и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов и регистрационных удостоверений обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка, отгрузка, монтаж, установка и наладка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи заказчику товара надлежащего качества в полном объеме с его монтажом, установкой и наладкой. По завершению поставки товара поставщик должен провести инструктаж работников заказчика по месту нахождения заказчика. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Хользунова А.И., д.19, МУЗ «Городская поликлиника № 8». |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 20 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, монтаж, установку и наладку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, инструктаж работников заказчика по месту нахождения заказчика, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 312 200,00 руб. (Триста двенадцать тысяч двести рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsarato v.ru Заявки подаются с 27.09.2010 г. по 06.10.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 06.10.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества поставщиком после подписания сторонами муниципального контракта Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию, с отсрочкой платежа до 25 декабря 2010 г. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п\п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Ед. из. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокардиограф | Одновременная регистрация 12 отведений Автоматический и ручной режимы работы Выбираемая чувствительность 5, 10, 20 мм/мВ Скорость подачи бумаги 5,10,25, 50 мм/сек Частотный диапазон цифровой регистрации от 0 до > 150Гц Частота дискретизации не менее 1000 Гц Определение пейсмекера Защита от дефибрилляции Подавление синфазной помехи не менее 100дБ Комбинированное питание Встроенные: принтер, зарядное устройство, аккумулятор Время работы аккумулятора не менее 6 ч Цветной TFT дисплей Размер дисплея не менее 115х85 (5,6 дюймов) Разрешение дисплея не менее 640х480 Отображение на экране: 1-ой, 3-х, 4-х, 6-и или 12-и кривых ЭКГ друг под другом. Принтер: Термопринтер высокого разрешения - 8 точек на мм поперёк бумаги и 64 точки на мм вдоль бумаги Размер бумаги не менее 100 мм. Рулон или Z-образно сложенная Одновременная печать 3/4/6/12 отведений Распечатка данных: дата, время, скорость подачи бумаги, чувствительность, маркировка отведения, фильтры Измерения всех комплексов ЭКГ (интервалы, амплитуды, оси, усреднение всех комплексов и их маркировка) Функциональные клавиши быстрого включения режимов Возможность ввода букв и цифр с клавиатуры электрокардиографа Управление меню с помощью вращающегося манипулятора Память (не менее 100 ЭКГ) Звуковая индикация сердечного ритма, контакта электродов Световая индикация питания от сети, заряда аккумулятора, состояния фильтра, нарушения контакта электродов, проблем с бумагой Наличие гнезда для проверки работоспособности электродного кабеля Фильтры: сетевых помех, антитреморные, изолинии Распечатка с включенным или отключенным фильтром Регистрация ЭКГ в 12 общепринятых отведениях и возможных дополнительных: Стандартная последовательность (грудные и конечностные), по Кабрера, Небу и Франку. Возможность дооснащения программой передачи ЭКГ на ПК и полной интерпретации ЭКГ на ПК Аппаратная и программная русификация Степень защиты от поражения электрическим током тип CF Класс электрооборудования II Вес не более 1,5 кг Комплектация: Прибор ЭКГ кабель электродный длина 1250мм; блок сетевой; комплект ЭКГ электродов; гель электродный; термобумага 110 мм х 30 м; руководство по эксплуатации на руссом языке ; сумка для аппарата. | шт. | 2 |
| 2 | Система суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления с программным обеспечением | Состав системы: 1. Регистратор ЭКГ в комплекте с чехлом для переноски, кабелем отведения, элементами питания и зарядным устройством – 1 шт. Количество непрерывно регистрируемых отведений- не менее 3 Время записи не менее 24 часов Размеры - 67х62х19 мм Вес с элементом питания не более 80 г Высокочастотный канал для регистрации импульсов искусственного водителя ритма (ИВР) Частота дискретизации выделенного канала ИВР не менее 2000 Гц Разрядность АЦП не менее 12 Бит Кнопка отметчика событий Встроенный ЖК цветной дисплей тип OLED, с разрешением не хуже 168*128 Размер цветного дисплея не менее 34х27 мм Вывод на дисплей прибора кривых ЭКГ по каждому отведению Съемная флэш-память типа SD, емкостью не менее 1024Мб Картридер с подключением по USB порту для чтения карт формата мини SD Запись ЭКГ без потери данных Связь монитора с персональным компьютером в режиме оснащения по беспроводному каналу Bluetooth Возможность автономного оснащения пациента, без компьютера, с контролем качества наложения электродов на экране прибора Время считывания суточной записи с использованием USB порта ПК, не более 5 минут Питание – 1 аккумулятор типа ААА Работа с одноразовыми электродами Чехол защитный для ношения на поясе 1 шт. Чехол защитный для ношения на шее 1 шт. 2. Программное обеспечение просмотра и анализ суточной записи ЭКГ с базой данных. Требования к программному обеспечению анализа ЭКГ: Режим оснащения пациента: -Контроль качества наложения электродов по трем каналам. - Возможность измерения параметров ЭКГ сигнала с помощью интерактивных инструментов - Возможность задания параметров ИКС для последующего анализа. - Отображение информации о пациенте, номере оснащаемого монитора и дате исследования. - Возможность дистанционного перевода монитора в режим записи. - Возможность «фиктивного» оснащения монитором ЭКГ (оснащение без компьютера) Обработка ЭКГ Автоматический анализ ЭКГ по одному, двум или трем отведениям Отображение динамического спектра разброса R-R интервалов График тренда ЧСС График изменения сегмента ST по трем каналам График изменения интервалов QT по трем каналам График типов базового ритма Автоматическое распознавание комплексов QRST на ЭКГ записи. Возможность ручной коррекции распознавания: вставка, удаление, переименование. Автоматическая цветовая маркировка меток (текстовых/графических) типов циклов на ЭКГ записи. Автоматическая классификация комплексов по типам циклов. Возможность просмотра отобранных комплексов в нормальном, расширенном и многооконном режимах Возможность ручной коррекции типа цикла. Цветовая кодировка ЭКГ с дифференциацией цвета для нормальных комплексов, предсердных аритмий, желудочковых аритмий, недифференцированных комплексов, артефактов. Автоматический «шаблонный анализ» - разбивка кардиоциклов на кластеры. Возможность детального просмотра выбранного шаблона. Возможность ручной коррекции состава шаблона. Возможность смены классификации всего выбранного шаблона. Анализ сегмента ST: Стандартный анализ сегмента ST с построением трендов по трем каналам. Определение изменения сегмента ST на расстоянии 20 и 40/60/80 мсек. (по выбору) для всех каналов. Построение трендов значительных изменений (депрессия/элевация) наклона сегмента ST Возможность верификации данных анализа сегмента ST с помощью интерактивных инструментов на исходной ЭКГ записи. Анализ интервала QT: Стандартный анализ изменения интервала QT с построением трендов и гистограмм распределения по трем каналам Расчет и построение тренда и гистограммы дисперсии QT. Расчет и построение трендов корригированных интервалов QT. Возможность просмотра изменения интервала QT в каждом канале отдельно Возможность верификации данных анализа интервала QT с помощью интерактивных инструментов на исходной ЭКГ записи. Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР), Анализ параметров ВСР во временной области: - Ритмограмма. - Расчет параметров: MEAN, SDNN, SDANN, RMSSD, SDSD, NN50, pNN50. Анализ параметров ВСР в частотной области: - Гистограмма спектрального распределения вариабельности RR-интервалов. - Скаттерграмма. - Хаосграмма. Расчет всех параметров ВСР на произвольных участках суточной записи. Анализ работы ИКС: первоначальное указание типа ИКС, автоматическое распознавание импульсов ИКС, возможность ре-анализа работы ИКС без пересчета всей записи. Возможность настройки параметров анализа: коррекция времени начала записи, дневные часы, интервалы для анализа, распределение пауз. Формирование итогового документа по заданному шаблону Графическое и табличное представление основных расчетных параметров анализа ЭКГ. Возможность автоматического переноса любых фрагментов ЭКГ, выбранных графиков и таблиц в итоговый документ. Расширенные возможности по форматированию текста итогового документа: - Наличие встроенного редактора. - Возможность работы с внешним редактором Возможность динамической «связки» окон обзора для быстрого перехода и сравнения различных параметров. Интеграция программного модуля ЭКГ с модулем АД для проведения бифункционального исследования . 3. Комплект необходимых адаптеров и кабелей для разгрузки регистраторов 4. Одноразовые электроды, шт., не менее 150 (на 1 регистратор ЭКГ) 5. Регистратор АД в комплекте с чехлом для переноски, манжетами (2 шт), элементами питания (4шт) и зарядным устройством Вес не более 180 грамм Габариты не более 135 х 75 х 25 мм Диапазон измерения 25-280 мм рт. ст., Точность измерения не хуже ±3 мм Метод измерения - Осциллометрический Дисплей ЖКИ для индикации: - результатов измерения -состояния аккумуляторов -сервисные функции Длительность мониторирования, не менее 72 часов Максимальное программируемое число измерений, не менее 500 Независимость результатов измерения от климатических условий Автоматическое определение типа манжеты (педиатрическая/большая) Энергонезависимая память для хранения данных Специальная манжета для длительного ношения с рукавом конической формы для надежной фиксации Дублирующая система клапанов и процессора Функция внеплановового пуска и остановки измерения Беспроводная связь с компьютером при оснащении и разгрузке монитора по радиоканалу Bluetooth 6. Программное обеспечение просмотра и анализ суточной записи АД с базой данных Хранение осциллограмм по каждому измерению в памяти Индивидуальные настройки пользователя, создание индивидуальных планов суточного измерения – ночного, дневного, специальных периодов и интервалов Визуализация параметров: - суточного профиля АД, трендов среднего и пульсового АД, ЧСС - отображение границ норм АД - средних значений АД и ЧСС на выделенном интервале - гистограмм суточного и распределения систолических и диастолических значений АД. Анализ вариабельности АД с графической интерпретацией Анализ утренней динамики АД по результатам оценки значений и скорости подъема АД. Параметры суточного профиля АД: Суточный индекс (степень ночного снижения) Анализ предыдущих обследований пациента в динамике, интегрированный в едином диалоговом окне Хронобиологический анализ (САД, ДАД и СрАД ). Корреляционный анализ : Коэффициент корреляции Линейная регрессия Динамика (сравнительный анализ исследований одного пациента): Выбор любого исследования для сравнения. Визуальное (графическое) сравнение трендов АД Численное и графическое сравнение основных параметров АД. Сравнение заключений исследований Таблицы с расчетными статистическими параметрами: Общая (со словесной интерпретацией результатов) Статистика за сутки. Статистика за день. Статистика за ночь. Статистика на спец. интервале. Нагрузка давлением. 7. Комплект необходимых адаптеров и кабелей для разгрузки регистраторов 8. Программа совместного просмотра и анализ ЭКГ и АД при проведении бифункционального метода исследования Дополнительные условия: возможность обновления программного обеспечения И поддержка сетевых решений. | шт. | 1 |
| 3 | Тонометр бесконтактный внутриглазного давления | Прибор предназначен для измерения истинного ВГД через веко в области склеры. Транспальпербальный ( измерение через веко) и склеральный (измерение в зоне склеры, а не роговицы) Измерение ВГД пациента в сидячем и лежащем положении. Использование Транспальпебральной тонометрии обеспечивает тонометрию ВГД без контакта со слизистой оболочкой глаза неинвазивный безопасный суточный мониторинг ВГД получение цифрового значения ВГД для оценки его динамики при тяжелой офтальмопатологии с изменением анатомии глазного яблока Использование Склеральной тонометрии обеспечивает тонометрию ВГД при патологии роговицы тонометрию ВГД после лазерных рефракционных операций высокую точность измерения ВГД при измененной толщине роговицы Области применения офтальмология (в том числе, детская) оптометрия общеврачебная практика (семейная медицина) неврология Показания к применению Скрининг ВГД при массовых обследованиях населения. Выделение пациентов группы риска с повышенным ВГД при первичном офтальмологическом (оптометрическом) и доврачебном осмотре для дальнейшего обследования. Измерение ВГД при наличии противопоказаний к контактной роговичной тонометрии (патология роговицы, лазерные рефракционные вмешательства на роговице, вирусные инфекции, аллергические реакции, синдром сухого глаза). Неинвазивный суточный мониторинг ВГД при подборе адекватного гипотензивного медикаментозного лечения. Контроль ВГД у иммобилизованных пациентов (лежачих), например, в домах престарелых. Применение в детской офтальмологии (измерение ВГД у детей школьного возраста). Получение цифрового результата ВГД для динамического контроля состояния при тяжелой офтальмопатологии с изменением анатомии глазного яблока. Контроль динамики ВГД у пациентов ожоговых центров. Противопоказания к применению Патологические состояния верхнего века (воспалительные заболевания, рубцы, деформация века). Выраженная патология склеры и/или конъюнктивы в области измерения. Назначение: Измерение истинного ВГД (Ро) в диапазоне 5-60 мм рт.ст. Погрешность измерения: Предел допускаемой погрешности измерения в диапазоне, не более: - от 5 до 20 мм рт.ст. не более ± 2,0 мм рт.ст. - от 20 до 60 мм рт.ст. не более ± 10% Время одного измерения, с, не более: 3 Напряжение питания, В: 3 Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее: 1500 Срок службы, лет, не менее: 8 Масса, г, не более: 89 Габаритные размеры, мм, не более: 174 х 26 х 20 | шт. | 2 |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

МУЗ "Городская поликлиника № 8", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача С.А. Прохорова, действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № ___ от «__» ______ 2010 г.), заключили муниципальный контракт (далее по тексту «Контракт»), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1.  Поставщик по заданию Заказчика обязуется осуществить поставку медицинского оборудования (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере, установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара в течение 20 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Хользунова А.И., д. 19, МУЗ «Городская поликлиника № 8».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

1. Сертификаты соответствия;

2.  Гарантийные талоны;

3. Счет-фактура;

4. Технические паспорта;

5. Регистрационные удостоверения.

2.6. Доставка, отгрузка, монтаж, установка и наладка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи Заказчику товара надлежащего качества в полном объеме с его монтажом, установкой и наладкой.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется Актом приема-передачи товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

По окончании монтажа, установки и наладки оборудования оформляется Акт ввода товара в эксплуатацию, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.15. По завершению поставки товара, Поставщик проводит инструктаж работников Заказчика по месту нахождения Заказчика.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3 Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, монтаж, установку и наладку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, инструктаж работников Заказчика по месту нахождения Заказчика, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенного на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию, с отсрочкой платежа до 25 декабря 2010 г.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты  соответствия на поставляемый товар, регистрационные удостоверения, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 20 дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 3 (трёх) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 3 (трёх) дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставляемый Заказчику товар на срок не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет осуществлять гарантийное обслуживание товара, устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в десятидневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: :___________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Поставщик:___________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Заказчик                                                                                                 Поставщик

____________/___________________/                              	______________/_____________________/

М.П.                                                                                                                 М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту от __._______ 2010 г. № __

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________									 ______________

М.П.                                                                                             М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 1719, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку _____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение №1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, монтаж, установку и наладку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, инструктаж работников заказчика по месту нахождения заказчика, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

- Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.