«Утверждаю»

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника № 9»

__________________/В.М. Розенфельд/

«_____»________________2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1151

для субъектов малого предпринимательства

I часть: Запрос котировок

Дата: 27.11.2009 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 9» Адрес: 410033, г.Саратов, ул. Космодемьянской З. А., 28 Адрес электронной почты: poliklinika9@bk.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского инструментария в соответствии с наименованиями, характеристиками и количеством поставляемого товара (Приложение №1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар - 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Космодемьянской З.А., 28, МУЗ «Городская поликлиника № 9» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения овключенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, сохранность и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 300 000,00 рублей (Триста тысяч рублей 00 копеек). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 30.11.2009 г. по 09.12.2009 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 09.12.2009 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 15 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воронка ушная никелированная № 1 приспособление для осмотра глубоких частей наружного слухового прохода и барабанной перепонки, представляющее собой металлическую воронку для выпрямления наружного слухового прохода при осмотре и оперативных вмешательствах | шт | 40 |
| 2 | Воронка ушная никелированная № 2 приспособление для осмотра глубоких частей наружного слухового прохода и барабанной перепонки, представляющее собой металлическую воронку для выпрямления наружного слухового прохода при осмотре и оперативных вмешательствах приспособление для осмотра глубоких частей наружного слухового прохода и барабанной перепонки, представляющее собой металлическую или пластмассовую воронку для выпрямления наружного слухового прохода при осмотре и оперативных вмешательствах | шт | 40 |
| 3 | Воронка ушная никелированная № 3 приспособление для осмотра глубоких частей наружного слухового прохода и барабанной перепонки, представляющее собой металлическую воронку для выпрямления наружного слухового прохода при осмотре и оперативных вмешательствах | шт | 40 |
| 4 | Воронка ушная никелированная № 4 приспособление для осмотра глубоких частей наружного слухового прохода и барабанной перепонки, представляющее собой металлическую воронку для выпрямления наружного слухового прохода при осмотре и оперативных вмешательствах | шт | 40 |
| 5 | Зеркало носовое с длиной губок 35 мм для расширения носовых отверстий при осмотрах и манипуляциях в полости. Зеркало, применяемое при передней риноскопии, оперативных вмешательствах и лечебных процедурах в полости носа, представляющее собой двубраншевый инструмент, губки которого имеют на концах полированные желобовидные поверхности, изготовлено из нержавеющей стали марки 20х13. | шт | 10 |
| 6 | Зеркало носовое с длиной губок 30 мм для расширения носовых отверстий при осмотрах и манипуляциях в полости. Зеркало, применяемое при передней риноскопии, оперативных вмешательствах и лечебных процедурах в полости носа, представляющее собой двубраншевый инструмент, губки которого имеют на концах полированные желобовидные поверхности, изготовлено из нержавеющей стали марки 20х13. | шт | 10 |
| 7 | Зеркало носовое с длиной губок 22 мм для расширения носовых отверстий при осмотрах и манипуляциях в полости зеркало, применяемое при передней риноскопии, оперативных вмешательствах и лечебных процедурах в полости носа, представляющее собой двубраншевый инструмент, губки которого имеют на концах полированные желобовидные поверхности, изготовлено из нержавеющей стали марки 20х13. | шт | 10 |
| 8 | Зеркало носовое с длиной губок 40 мм для расширения носовых отверстий при осмотрах и манипуляциях в полости зеркало, применяемое при передней риноскопии, оперативных вмешательствах и лечебных процедурах в полости носа, представляющее собой двубраншевый инструмент, губки которого имеют на концах полированные желобовидные поверхности, изготовлено из нержавеющей стали марки 20х13. | шт | 10 |
| 9 | Шпатель двухсторонний прямой для языка двусторонний зуботехнический инструмент, предназначенный для обработки воска при изготовлении зубных протезов, с одного конца имеет лезвие, с другого – шпатель. | шт | 150 |
| 10 | Ложка гинекологическая детская металлический инструмент для выскабливания слизистой оболочки носослезного протока, имеющий миниатюрную рабочую часть овальной формы, соединенную с рукояткой изогнутым стержнем | шт | 50 |
| 11 | Зонд зубной изогнутый металлический, для обнаружения кариозных полостей, расположения устьев каналов и размягченного дентина 150мм | шт | 30 |
| 12 | Зонд зубной штыковидный металлический, для обнаружения кариозных полостей, расположения устьев каналов и размягченного дентина 150мм | шт | 30 |
| 13 | Зонд зубной серповидный для обнаружения кариозных полостей, расположения устьев каналов и размягченного дентина. В виде тонкого металлического стержня с ручкой, применяемого для исследования дефектов эмали и зондирования входа в канал зуба | шт | 30 |
| 14 | Зонд зубной угловой Металлический, для обнаружения кариозных полостей, расположения устьев каналов и размягченного дентина 150 мм | шт | 30 |
| 15 | Зеркало стоматологическое диаметром 22 мм небольшое плоское стеклянное зеркало, укрепленное на конце металлического стержня, предназначенное для осмотра зубов и полости рта | шт | 40 |
| 16 | Пинцет зубной изогнутый холодной прессовки. 147х0,8 пинцет, бранши которого имеют на рабочей стороне неглубокие поперечные насечки. | шт | 15 |
| 17 | Пинцет стоматологический 160х1,0 металлический пинцет с узкими губками, изогнутыми по ребру, применяющийся при различных манипуляциях в ротовой полости для введения ватных тампонов и турунд с лекарственными средствами в кариозную полость или операционную рану. | шт | 15 |
| 18 | Коробка стерилизационная с фильтром Срок сохранения стерильности в коробке после стерилизации до 20 суток. Изготавливаются из нержавеющей, высоколигированной, каррозийно -стойкой, жаропрочной стали. Коробки состоят из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами. Шарнирное соединение позволяет максимально полно открывать крышку. Крышка оснащена ручкой для переноса коробки. Для более герметичного прилегания к корпусу коробки крышка укомплектована силиконовой уплотнительной прокладкой. На дне корпуса имеются ножки, обеспечивающие гарантированный зазор, для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга. Коробки комплектуются сменными фильтрами из фильтродиагонали . Фильтры крепятся в дне и крышке коробки прижимами. Срок службы фильтров в течении 1-го месяца при 1-2 стерилизации в день. Масса 1,25 кг, диаметр 190 мм, высота 168 мм, | шт | 9 |
| 19 | Коробка стерилизационная с фильтром Срок сохранения стерильности в коробке после стерилизации до 20 суток . Изготавливаются из нержавеющей, высоколигированной, каррозийно стойкой, жаропрочной стали.. Коробки состоят из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами. Шарнирное соединение позволяет максимально полно открывать крышку. Крышка оснащена ручкой для переноса коробки. Для более герметичного прилегания к корпусу коробки крышка укомплектована силиконовой уплотнительной прокладкой. На дне корпуса имеются ножки, обеспечивающие гарантированный зазор, для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга. Коробки комплектуются сменными фильтрами из фильтродиагонали . Фильтры крепятся в дне и крышке коробки прижимами. Срок службы фильтров в течении 1-го месяца при 1-2 стерилизации в день. Масса 2,25 кг, диаметр 250 мм, высота 168 мм, | шт | 7 |
| 20 | Коробка стерилизационная с фильтром Срок сохранения стерильности в коробке после стерилизации до 20 суток . Изготавливаются из нержавеющей, высоколигированной, каррозийно стойкой, жаропрочной стали. Коробки состоят из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами. Шарнирное соединение позволяет максимально полно открывать крышку. Крышка оснащена ручкой для переноса коробки. Для более герметичного прилегания к корпусу коробки крышка укомплектована силиконовой уплотнительной прокладкой. На дне корпуса имеются ножки, обеспечивающие гарантированный зазор, для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга. Коробки комплектуются сменными фильтрами из фильтродиагонали . Фильтры крепятся в дне и крышке коробки прижимами. Срок службы фильтров в течении 1-го месяца при 1-2 стерилизации в день. Масса 2,9 кг, диаметр 290мм, высота 183 мм. | шт | 14 |
| 21 | Коробка стерилизационная с фильтром Срок сохранения стерильности в коробке после стерилизации до 20 суток . Изготавливаются из нержавеющей, высоколигированной, каррозийно стойкой, жаропрочной стали. Коробки состоят из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами. Шарнирное соединение позволяет максимально полно открывать крышку. Крышка оснащена ручкой для переноса коробки. Для более герметичного прилегания к корпусу коробки крышка укомплектована силиконовой уплотнительной прокладкой. На дне корпуса имеются ножки, обеспечивающие гарантированный зазор, для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга. Коробки комплектуются сменными фильтрами из фильтродиагонали . Фильтры крепятся в дне и крышке коробки прижимами. Срок службы фильтров в течении 1-го месяца при 1-2 стерилизации в день. Масса 3,45 кг, диаметр 340 мм, высота 1836 мм. | шт | 7 |
| 22 | Лоток почкообразный 200х120 Изготовлен из нержавеющей стали. | шт | 20 |
| 23 | Зажим кровоостановливающий типа "Москит" прямой, 152 мм Нержавеющая сталь марка 20х13,. Предназначен для захватывания и пережатия кровеносных сосудов и кровоточащих участков при нейрохирургических и других хирургических вмешательствах | шт | 15 |
| 24 | Зажим кровоостановливающий типа "Москито" изогнутый по плоскости, 151 мм Нержавеющая сталь марка 20х13,. Предназначен для захватывания и пережатия кровеносных сосудов и кровоточащих участков при нейрохирургических и других хирургических вмешательствах. | шт | 15 |
| 25 | Зажим кровоостановливающий типа "Москит", зубчатый изогнутый по ребру, 154 мм Нержавеющая сталь марка 20х13. Предназначен для захватывания и пережатия кровеносных сосудов и кровоточащих участков при нейрохирургических и других хирургических вмешательствах | шт | 15 |
| 26 | Зонд хирургический пуговчатый 2-х сторонний 160х2 Нержавеющая сталь марка 12х18Н9Т,. Предназначен для исследования каналов и полостей в тканях и органах, для введения тампонов в рану и для проведения лигатур. | шт | 13 |
| 27 | Ножницы хирургические вертикально-изогнутые, 150 мм, армированные твердым сплавом Нержавеющая сталь марка 40х13,. Предназначены для рассечения мягких тканей при хирургических вмешательствах. | шт | 10 |
| 28 | Ножницы хирургические прямые, 150 мм, твердосплавные Нержавеющая сталь марка 40х13,. Предназначены для рассечения мягких тканей при хирургических вмешательствах. | шт | 31 |
| 29 | Ножницы остроконечные прямые, 100 мм Нержавеющая сталь марка 40х13 Предназначены для разрезания перевязочного материала. | шт | 31 |
| 30 | Ножницы для перевязочного материала, прямые, 235 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, Предназначены для разрезания перевязочного материала. | шт | 31 |
| 31 | Ножницы вертикально- изогнутые, остроконечные, 100 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, Предназначены для разрезания перевязочного материала | шт | 20 |
| 32 | Пинцет хирургический, 250х2,5 мм Нержавеющая сталь марка 20х13. Предназначен для захватывания и удерживания мягких тканей при хирургических операциях. | шт | 105 |
| 33 | Пинцет анатомический, 250х2,5 мм Нержавеющая сталь марка 20х13, Предназначен для захватывания и удерживания мягких тканей при хирургических операциях. | шт | 105 |
| 34 | Корнцанг прямой, 260 мм Нержавеющая сталь марка20х13,. Предназначен для захватывания тканей при хирургических операциях и анатомических работах. | шт | 10 |
| 35 | Пинцет анатомический глазной прямой, 100 мм Нержавеющая сталь марка 20х13, Предназначен для введения тампонов и дренажей, а также дл я захватывания инструментов и перевязочного материала. | шт | 20 |
| 36 | Зеркало влагалищное по Куско, 2-х створчатое, №2, 114 мм Нержавеющая сталь марка 20х13 Предназначен для захватывания тканей при анатомических глазных операциях. | шт | 30 |
| 37 | Зеркало влагалищное по Куско, 2-х створчатое, №1, 106 мм Нержавеющая сталь марка 12х18Н9Т Предназначен для расширения влагалища и обнажения шейки матки при исследованиях и операциях. | шт | 30 |
| 38 | Зеркало влагалищное по Куско 2-х створчатое, детское, №1, 90 мм Нержавеющая сталь марка 12х18Н9Т,. Предназначен для расширения влагалища и обнажения шейки матки при исследованиях и операциях. | шт | 30 |
| 39 | Ложка Фолькмана гинекологическая двусторонняя, 210 мм Нержавеющая сталь марка 20х13, Предназначен для взятия выделений из мочеполовой системы. | шт | 140 |
| 40 | Экскаватор стоматологический 2-х сторонний с круглой ручкой №1, диаметр 1мм Нержавеющая сталь марка 40х13,. Предназначен для извлечения продуктов распада дентина и удаления зубного камня. | шт | 10 |
| 41 | Экскаватор стоматологический 2-х сторонний с круглой ручкой №2, диаметр 1,2 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, Предназначен для извлечения продуктов распада дентина и удаления зубного камня. | шт | 10 |
| 42 | Экскаватор стоматологический 2-х сторонний с круглой ручкой №3, диаметр 1,8 мм Нержавеющая сталь марка 40х13,. Предназначен для извлечения продуктов распада дентина и удаления зубного камня. | шт | 10 |
| 43 | Экскаватор стоматологический 2-х сторонний с круглой ручкой №4, диаметр 2,4 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, Предназначен для извлечения продуктов распада дентина и удаления зубного камня. | шт | 10 |
| 44 | Штопфер-гладилка №1, 160 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, Предназначен для пломбирования зубов | шт | 32 |
| 45 | Штопфер-гладилка №2, 160 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, Предназначен для пломбирования зубов. | шт | 32 |
| 46 | Штопфер-гладилка №3, 160 мм Нержавеющая сталь марка 40х13,. Предназначен для пломбирования зубов. | шт | 30 |
| 47 | Расширитель канала шейки матки диаметр 3 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, ,предназначен для расширения канала матки | шт | 10 |
| 48 | Расширитель канала шейки матки диаметр 3,5 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, ,предназначен для расширения канала матки | шт | 10 |
| 49 | Расширитель канала шейки матки диаметр. 4 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, предназначен для расширения канала матки | шт | 10 |
| 50 | Расширитель канала шейки матки диаметр 4,5 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, ,предназначен для расширения канала матки | шт | 10 |
| 51 | Расширитель канала шейки матки диаметр 5 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, ,предназначен для расширения канала матки | шт | 10 |
| 52 | Расширитель канала шейки матки диаметр 5,5 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, ,предназначен для расширения канала матки | шт | 10 |
| 53 | Расширитель канала шейки матки диаметр 6 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, ,предназначен для расширения канала матки | шт | 10 |
| 54 | Кюретка д/выскабливания слизистой оболочки матки, острая, №1, 260 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, предназначена для выскабливания слизистой матки. | шт | 6 |

II часть.

Проект муниципального Контракта

# Муниципальный Контракт

на поставку товара для муниципальных нужд

№____

г. Саратов                                                                                              		       « __ »____________ 2009 г.

МУЗ «Городская поликлиника № 9»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Розенфельда В.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __________ от «__» ___________ 2009 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику медицинский инструментарий  (далее – «товар») в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течении 10 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Космодемьянской З.А. 28, МУЗ «Городская поликлиника № 9».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

Спецификацию

Счет – фактура

Товарная накладная

Сертификаты  качества установленного образца

Регистрационные удостоверения

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ % __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на  транспортную тару, сохранность и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

## 3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 15 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются сертификаты  качества  и  регистрационные  удостоверения  на  поставляемый  товар.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 3 (трех) дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 3 (трех) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 3 (трех) дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставляемый Заказчику товар на срок 12 месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения,  Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2009 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в десятидневный  срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ______________/_____________________/ М.П. |  | Поставщик: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ______________/_____________________/ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № _____

от «____» __________ 2009 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Ед. изм | Кол-во | Цена, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воронка ушная никелированная № 1 приспособление для осмотра глубоких частей наружного слухового прохода и барабанной перепонки, представляющее собой металлическую воронку для выпрямления наружного слухового прохода при осмотре и оперативных вмешательствах | шт | 40 |  |  |
| 2 | Воронка ушная никелированная № 2 приспособление для осмотра глубоких частей наружного слухового прохода и барабанной перепонки, представляющее собой металлическую воронку для выпрямления наружного слухового прохода при осмотре и оперативных вмешательствах приспособление для осмотра глубоких частей наружного слухового прохода и барабанной перепонки, представляющее собой металлическую или пластмассовую воронку для выпрямления наружного слухового прохода при осмотре и оперативных вмешательствах | шт | 40 |  |  |
| 3 | Воронка ушная никелированная № 3 приспособление для осмотра глубоких частей наружного слухового прохода и барабанной перепонки, представляющее собой металлическую воронку для выпрямления наружного слухового прохода при осмотре и оперативных вмешательствах | шт | 40 |  |  |
| 4 | Воронка ушная никелированная № 4 приспособление для осмотра глубоких частей наружного слухового прохода и барабанной перепонки, представляющее собой металлическую воронку для выпрямления наружного слухового прохода при осмотре и оперативных вмешательствах | шт | 40 |  |  |
| 5 | Зеркало носовое с длиной губок 35 мм для расширения носовых отверстий при осмотрах и манипуляциях в полости. Зеркало, применяемое при передней риноскопии, оперативных вмешательствах и лечебных процедурах в полости носа, представляющее собой двубраншевый инструмент, губки которого имеют на концах полированные желобовидные поверхности, изготовлено из нержавеющей стали марки 20х13. | шт | 10 |  |  |
| 6 | Зеркало носовое с длиной губок 30 мм для расширения носовых отверстий при осмотрах и манипуляциях в полости. Зеркало, применяемое при передней риноскопии, оперативных вмешательствах и лечебных процедурах в полости носа, представляющее собой двубраншевый инструмент, губки которого имеют на концах полированные желобовидные поверхности, изготовлено из нержавеющей стали марки 20х13. | шт | 10 |  |  |
| 7 | Зеркало носовое с длиной губок 22 мм для расширения носовых отверстий при осмотрах и манипуляциях в полости зеркало, применяемое при передней риноскопии, оперативных вмешательствах и лечебных процедурах в полости носа, представляющее собой двубраншевый инструмент, губки которого имеют на концах полированные желобовидные поверхности, изготовлено из нержавеющей стали марки 20х13. | шт | 10 |  |  |
| 8 | Зеркало носовое с длиной губок 40 мм для расширения носовых отверстий при осмотрах и манипуляциях в полости зеркало, применяемое при передней риноскопии, оперативных вмешательствах и лечебных процедурах в полости носа, представляющее собой двубраншевый инструмент, губки которого имеют на концах полированные желобовидные поверхности, изготовлено из нержавеющей стали марки 20х13. | шт | 10 |  |  |
| 9 | Шпатель двухсторонний прямой для языка двусторонний зуботехнический инструмент, предназначенный для обработки воска при изготовлении зубных протезов, с одного конца имеет лезвие, с другого – шпатель. | шт | 150 |  |  |
| 10 | Ложка гинекологическая детская металлический инструмент для выскабливания слизистой оболочки носослезного протока, имеющий миниатюрную рабочую часть овальной формы, соединенную с рукояткой изогнутым стержнем | шт | 50 |  |  |
| 11 | Зонд зубной изогнутый металлический, для обнаружения кариозных полостей, расположения устьев каналов и размягченного дентина 150мм | шт | 30 |  |  |
| 12 | Зонд зубной штыковидный металлический, для обнаружения кариозных полостей, расположения устьев каналов и размягченного дентина 150мм | шт | 30 |  |  |
| 13 | Зонд зубной серповидный для обнаружения кариозных полостей, расположения устьев каналов и размягченного дентина. В виде тонкого металлического стержня с ручкой, применяемого для исследования дефектов эмали и зондирования входа в канал зуба | шт | 30 |  |  |
| 14 | Зонд зубной угловой Металлический, для обнаружения кариозных полостей, расположения устьев каналов и размягченного дентина 150 мм | шт | 30 |  |  |
| 15 | Зеркало стоматологическое диаметром 22 мм небольшое плоское стеклянное зеркало, укрепленное на конце металлического стержня, предназначенное для осмотра зубов и полости рта | шт | 40 |  |  |
| 16 | Пинцет зубной изогнутый холодной прессовки. 147х0,8 пинцет, бранши которого имеют на рабочей стороне неглубокие поперечные насечки. | шт | 15 |  |  |
| 17 | Пинцет стоматологический 160х1,0 металлический пинцет с узкими губками, изогнутыми по ребру, применяющийся при различных манипуляциях в ротовой полости для введения ватных тампонов и турунд с лекарственными средствами в кариозную полость или операционную рану. | шт | 15 |  |  |
| 18 | Коробка стерилизационная с фильтром Срок сохранения стерильности в коробке после стерилизации до 20 суток. Изготавливаются из нержавеющей, высоколигированной, каррозийно -стойкой, жаропрочной стали. Коробки состоят из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами. Шарнирное соединение позволяет максимально полно открывать крышку. Крышка оснащена ручкой для переноса коробки. Для более герметичного прилегания к корпусу коробки крышка укомплектована силиконовой уплотнительной прокладкой. На дне корпуса имеются ножки, обеспечивающие гарантированный зазор, для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга. Коробки комплектуются сменными фильтрами из фильтродиагонали . Фильтры крепятся в дне и крышке коробки прижимами. Срок службы фильтров в течении 1-го месяца при 1-2 стерилизации в день. Масса 1,25 кг, диаметр 190 мм, высота 168 мм, | шт | 9 |  |  |
| 19 | Коробка стерилизационная с фильтром Срок сохранения стерильности в коробке после стерилизации до 20 суток . Изготавливаются из нержавеющей, высоколигированной, каррозийно стойкой, жаропрочной стали.. Коробки состоят из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами. Шарнирное соединение позволяет максимально полно открывать крышку. Крышка оснащена ручкой для переноса коробки. Для более герметичного прилегания к корпусу коробки крышка укомплектована силиконовой уплотнительной прокладкой. На дне корпуса имеются ножки, обеспечивающие гарантированный зазор, для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга. Коробки комплектуются сменными фильтрами из фильтродиагонали . Фильтры крепятся в дне и крышке коробки прижимами. Срок службы фильтров в течении 1-го месяца при 1-2 стерилизации в день. Масса 2,25 кг, диаметр 250 мм, высота 168 мм, | шт | 7 |  |  |
| 20 | Коробка стерилизационная с фильтром Срок сохранения стерильности в коробке после стерилизации до 20 суток . Изготавливаются из нержавеющей, высоколигированной, каррозийно стойкой, жаропрочной стали. Коробки состоят из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами. Шарнирное соединение позволяет максимально полно открывать крышку. Крышка оснащена ручкой для переноса коробки. Для более герметичного прилегания к корпусу коробки крышка укомплектована силиконовой уплотнительной прокладкой. На дне корпуса имеются ножки, обеспечивающие гарантированный зазор, для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга. Коробки комплектуются сменными фильтрами из фильтродиагонали . Фильтры крепятся в дне и крышке коробки прижимами. Срок службы фильтров в течении 1-го месяца при 1-2 стерилизации в день. Масса 2,9 кг, диаметр 290мм, высота 183 мм. | шт | 14 |  |  |
| 21 | Коробка стерилизационная с фильтром Срок сохранения стерильности в коробке после стерилизации до 20 суток . Изготавливаются из нержавеющей, высоколигированной, каррозийно стойкой, жаропрочной стали. Коробки состоят из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами. Шарнирное соединение позволяет максимально полно открывать крышку. Крышка оснащена ручкой для переноса коробки. Для более герметичного прилегания к корпусу коробки крышка укомплектована силиконовой уплотнительной прокладкой. На дне корпуса имеются ножки, обеспечивающие гарантированный зазор, для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга. Коробки комплектуются сменными фильтрами из фильтродиагонали . Фильтры крепятся в дне и крышке коробки прижимами. Срок службы фильтров в течении 1-го месяца при 1-2 стерилизации в день. Масса 3,45 кг, диаметр 340 мм, высота 1836 мм. | шт | 7 |  |  |
| 22 | Лоток почкообразный 200х120 Изготовлен из нержавеющей стали. | шт | 20 |  |  |
| 23 | Зажим кровоостановливающий типа "Москит" прямой, 152 мм Нержавеющая сталь марка 20х13,. Предназначен для захватывания и пережатия кровеносных сосудов и кровоточащих участков при нейрохирургических и других хирургических вмешательствах | шт | 15 |  |  |
| 24 | Зажим кровоостановливающий типа "Москито" изогнутый по плоскости, 151 мм Нержавеющая сталь марка 20х13,. Предназначен для захватывания и пережатия кровеносных сосудов и кровоточащих участков при нейрохирургических и других хирургических вмешательствах. | шт | 15 |  |  |
| 25 | Зажим кровоостановливающий типа "Москит", зубчатый изогнутый по ребру, 154 мм Нержавеющая сталь марка 20х13. Предназначен для захватывания и пережатия кровеносных сосудов и кровоточащих участков при нейрохирургических и других хирургических вмешательствах | шт | 15 |  |  |
| 26 | Зонд хирургический пуговчатый 2-х сторонний 160х2 Нержавеющая сталь марка 12х18Н9Т,. Предназначен для исследования каналов и полостей в тканях и органах, для введения тампонов в рану и для проведения лигатур. | шт | 13 |  |  |
| 27 | Ножницы хирургические вертикально-изогнутые, 150 мм, армированные твердым сплавом Нержавеющая сталь марка 40х13,. Предназначены для рассечения мягких тканей при хирургических вмешательствах. | шт | 10 |  |  |
| 28 | Ножницы хирургические прямые, 150 мм, твердосплавные Нержавеющая сталь марка 40х13,. Предназначены для рассечения мягких тканей при хирургических вмешательствах. | шт | 31 |  |  |
| 29 | Ножницы остроконечные прямые, 100 мм Нержавеющая сталь марка 40х13 Предназначены для разрезания перевязочного материала. | шт | 31 |  |  |
| 30 | Ножницы для перевязочного материала, прямые, 235 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, Предназначены для разрезания перевязочного материала. | шт | 31 |  |  |
| 31 | Ножницы вертикально- изогнутые, остроконечные, 100 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, Предназначены для разрезания перевязочного материала | шт | 20 |  |  |
| 32 | Пинцет хирургический, 250х2,5 мм Нержавеющая сталь марка 20х13. Предназначен для захватывания и удерживания мягких тканей при хирургических операциях. | шт | 105 |  |  |
| 33 | Пинцет анатомический, 250х2,5 мм Нержавеющая сталь марка 20х13, Предназначен для захватывания и удерживания мягких тканей при хирургических операциях. | шт | 105 |  |  |
| 34 | Корнцанг прямой, 260 мм Нержавеющая сталь марка20х13,. Предназначен для захватывания тканей при хирургических операциях и анатомических работах. | шт | 10 |  |  |
| 35 | Пинцет анатомический глазной прямой, 100 мм Нержавеющая сталь марка 20х13, Предназначен для введения тампонов и дренажей, а также дл я захватывания инструментов и перевязочного материала. | шт | 20 |  |  |
| 36 | Зеркало влагалищное по Куско, 2-х створчатое, №2, 114 мм Нержавеющая сталь марка 20х13 Предназначен для захватывания тканей при анатомических глазных операциях. | шт | 30 |  |  |
| 37 | Зеркало влагалищное по Куско, 2-х створчатое, №1, 106 мм Нержавеющая сталь марка 12х18Н9Т Предназначен для расширения влагалища и обнажения шейки матки при исследованиях и операциях. | шт | 30 |  |  |
| 38 | Зеркало влагалищное по Куско 2-х створчатое, детское, №1, 90 мм Нержавеющая сталь марка 12х18Н9Т,. Предназначен для расширения влагалища и обнажения шейки матки при исследованиях и операциях. | шт | 30 |  |  |
| 39 | Ложка Фолькмана гинекологическая двусторонняя, 210 мм Нержавеющая сталь марка 20х13, Предназначен для взятия выделений из мочеполовой системы. | шт | 140 |  |  |
| 40 | Экскаватор стоматологический 2-х сторонний с круглой ручкой №1, диаметр 1мм Нержавеющая сталь марка 40х13,. Предназначен для извлечения продуктов распада дентина и удаления зубного камня. | шт | 10 |  |  |
| 41 | Экскаватор стоматологический 2-х сторонний с круглой ручкой №2, диаметр 1,2 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, Предназначен для извлечения продуктов распада дентина и удаления зубного камня. | шт | 10 |  |  |
| 42 | Экскаватор стоматологический 2-х сторонний с круглой ручкой №3, диаметр 1,8 мм Нержавеющая сталь марка 40х13,. Предназначен для извлечения продуктов распада дентина и удаления зубного камня. | шт | 10 |  |  |
| 43 | Экскаватор стоматологический 2-х сторонний с круглой ручкой №4, диаметр 2,4 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, Предназначен для извлечения продуктов распада дентина и удаления зубного камня. | шт | 10 |  |  |
| 44 | Штопфер-гладилка №1, 160 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, Предназначен для пломбирования зубов | шт | 32 |  |  |
| 45 | Штопфер-гладилка №2, 160 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, Предназначен для пломбирования зубов. | шт | 32 |  |  |
| 46 | Штопфер-гладилка №3, 160 мм Нержавеющая сталь марка 40х13,. Предназначен для пломбирования зубов. | шт | 30 |  |  |
| 47 | Расширитель канала шейки матки диаметр 3 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, ,предназначен для расширения канала матки | шт | 10 |  |  |
| 48 | Расширитель канала шейки матки диаметр 3,5 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, ,предназначен для расширения канала матки | шт | 10 |  |  |
| 49 | Расширитель канала шейки матки диаметр. 4 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, предназначен для расширения канала матки | шт | 10 |  |  |
| 50 | Расширитель канала шейки матки диаметр 4,5 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, ,предназначен для расширения канала матки | шт | 10 |  |  |
| 51 | Расширитель канала шейки матки диаметр 5 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, ,предназначен для расширения канала матки | шт | 10 |  |  |
| 52 | Расширитель канала шейки матки диаметр 5,5 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, ,предназначен для расширения канала матки | шт | 10 |  |  |
| 53 | Расширитель канала шейки матки диаметр 6 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, ,предназначен для расширения канала матки | шт | 10 |  |  |
| 54 | Кюретка д/выскабливания слизистой оболочки матки, острая, №1, 260 мм Нержавеющая сталь марка 40х13, предназначена для выскабливания слизистой матки. | шт | 6 |  |  |

Итого на сумму:

| Заказчик: ______________/_____________________/ М.П. |  | Поставщик: ______________/_____________________/ М.П. |
| --- | --- | --- |

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2009 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1151 для субъектов малого  предпринимательства, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

подтверждаем наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого  и среднего  предпринимательства Российской Федерации».

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка медицинского инструментария в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, сохранность и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

- Наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение №1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г №209-ФЗ «О  развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым  к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в  единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также  физические лица, внесенные  в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования  юридического лица (далее- индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские ) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная  доля  участия  Российской  Федерации, субъектов  Российской Федерации, муниципальных  образований, иностранных  юридических лиц, иностранных граждан, общественных и  религиозных  организаций (объединений), благотворительных  и  иных  фондов в  уставном (складочном) капитале (паевом  фонде) указанных  юридических  лиц не должна  превышать двадцать пять процентов (за исключением  активов  акционерных инвестиционных фондов и закрытых  паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая  одному или нескольким юридическим  лицам, не являющимся субъектами  малого  предпринимательства, не должна  превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий  календарный год не должна  превышать следующего предельного  значения средней  численности работников для субъектов малого предпринимательства – сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость  или балансовая  стоимость активов (остаточная  стоимость основных  средств и нематериальных  активов) за предыдущий календарный год не должна превышать  предельного  значения,  установленного Правительством Российской Федерации для субъектов  малого предпринимательства (Постановлением  Правительства  Российской Федерации от  22 июля 2008 года №556  установлено предельное значение – 400 млн. рублей).

2. Участник  размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.