ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: МДОУ  «Детский сад №116»

Почтовый адрес: 410004, г. Саратов, 1 Станционный проезд, дом 3а .

2. Источник финансирования заказа: бюджет города.

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Ремонт тамбура

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 1,53 |
| 2 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | 1 м3 | 13,2 |
| 3 | Установка металлических опор укрепления плиты перекрытия при ремонте | 1 т конструкций | 0,22 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,05 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,01 |
| 6 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,15 |
| 7 | Демонтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,08 |
| 8 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |
| 9 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 1,12 |
| 10 | Устройство фундамента железобетонного | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,125 |
| 11 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,02 |
| 12 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м3 бетона поверхности | 0,08 |
| 13 | Устройство ступеней железобетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,02 |
| 14 | Обрамление ступеней уголком | 1т | 0,05 |
| 15 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 1,53 |
| 16 | Монтаж металлических дверей | 1 т конструкций | 0,08 |
| 17 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,15 |
| 18 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,117 |
| 19 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,117 |
| 20 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемойповерхности | 0,004 |
| 21 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,08 |
| 22 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,08 |
| 23 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,01 |
| 24 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемойповерхности | 0,01 |
| 25 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,088 |
| 26 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,002 |
| 27 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,08 |
| 28 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,08 |
| 29 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемойповерхности | 0,08 |
| 30 | Укладка металлических перемычек | 1 т балок | 0,06 |
| 31 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 |
| 32 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемойповерхности | 0,12 |
| 33 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемойповерхности | 0,045 |
| 34 | Окраска масляными составами металлических дверей | 100 м2 окрашиваемойповерхности | 0,05 |
| 35 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см 2 | 100 м борозд | 0,09 |
| 36 | Заделка отверстий, гнезд и борозд и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1м3 заделки | 0,008 |
| 37 | Планировка площадей ручным способом под отмостку, группа грунтов 2 | 100 м2 спланированной площади | 0,005 |
| 38 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,01 |
| 39 | Устройство бетонной отмостки | 100м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 |
| 40 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 | 100 м2 окрашиваемойповерхности | 0,04 |
| 41 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 | 100 м2 окрашиваемойповерхности | 0,04 |
| 42 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров, расстояние перевозки, км 10 класс груза 2 | 1 т груза | 0,37 |
| 43 | Демонтаж электропроводки, скрытая проводка | 100 м | 0,1 |
| 44 | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,01 |
| 45 | Смена выключателей | 100 шт | 0,01 |
| 46 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100м | 0,1 |
| 47 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил – 2 и сечением 3 мм2 | 1000 м | 0,01 |
| 48 | Коробка универсальная марки УК-Р-0,85-15 | шт | 1 |

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания контракта по 30.06.06г.

Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену контракта   включены стоимость материалов, транспортировка, погрузка, транспортная тара, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования и другие обязательные платежи.

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 410004 , г. Саратов, 1 Станционный проезд, дом 3а .

Максимальная цена контракта: 150 000,0 руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Безналичная форма расчетов. Заказчик в течение 20 дней с момента заключения контракта производит предоплату в размере 30% от стоимости работ. Остальная часть оплачивается в течение 20 дней с даты подписания акта выполненных работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «13» июня 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.