ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок №12.

Дата: _23.01.07 г._

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик –Администрация Ленинского района г. Саратова.Адрес :410052 ,г.Саратов Ул. Международная ,1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджетные ассигнования из резервного фонда администрации города Код бюджетной классификации: 054-0502-3510000-411-225 |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт ввода трубопровода 1.Демонтаж надземных трубопроводов Ф80мм - 120п.м 2.Демонтаж надземных трубопроводов из Ф 76мм-120п.м. 3.Демонтаж надземных трубопроводов Ф 50мм-62,0 п.м 4.Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа,температуре 150грС Ф 80мм- 120,0 п.м 5 Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа,температуре 150 гр.С Ф 76мм -120п.м 6.Надземная прокладка трубопроводовпри условном давлении 1,6 МПа,температуре 150гр.С Ф50 мм -62,0п.м 7.Демонтаж задвижек Ф 50мм-2 шт 8.Установка задвижек стальных Ф 50мм-2 шт (со стоимостью задвижек) 9.Масляная окраска металлических поверхностей труб Ф более 50мм за 2 раза-82,3м2 10.Изоляция трубопроводов матами минералловатными марок 75,100,плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75-18,08 м3 11.Лента стальная упаковочная,мягкая,нормальной точности 0,7Х20 -50мм - 192,0 кг 12.Ткань стеклянная конструкционная Т-13-39,76м2. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | п. Елшанка ,ул.3-я Степная,д.19 |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента заключения контракта до 20.02.2007г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену работ включены расходы на перевозку,страхование,уплату таможенных пошлин,сборов,налогов и обязательных платежей,стоимость материалов |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 249991,4руб |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с _23.01.07 г.____( дата) по _29.01.07 г.____(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 16-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93, 74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Оплата производится в течение 20 дней после подписания акта Ф2 выполненных работ Заказчиком |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней и не более 20 дней |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2007 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _______________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________тел._________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок №12, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)_______________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _______________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт ввода трубопровода 1.Демонтаж надземных трубопроводов Ф 80мм-120п.м. 2. Демонтаж надземных трубопроводов Ф 76мм-120п.м. 3.Демонтаж надземных трубопроводов Ф 50мм-62,0п.м. 4.Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа ,температуре 150гр.С Ф 80мм-120п.м 5Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 Мпа,температуре 150гр.С Ф 76мм-120п.м.. 6.Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 Мпа ,температуре 150гр.СФ50мм-62,0 п.м. 7.Демонтаж задвижек Ф 50мм-2 шт. 8.Установка задвижек стальных Ф 50мм ( со стоимостью задвижек)-2 шт. 9.Масляная окраска металлических поверхностей труб Ф более 50мм за 2 раза- 82,3м2. 10.Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75,100,плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75-18,08м3. 11.Лента стальная упаковочная ,мягкая,нормальной точности 0,7х20-50мм -192,0 кг. 12.Ткань стеклянная конструкционная Т-13- 39,76м2. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | п. Елшанка ,ул. 3-я Степная,д.19 |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента заключения контракта до 20.02.2007г |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену работ включены расходы на перевозку,страхование,уплату таможенных пошлин ,сборов ,налогов и обязательных платежей,стоимость материалов |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Оплата производится в течение 20 дней после подписания акта ф2 выполненных работ Заказчиком |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней и не более 20 дней |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.