Утверждаю:

Главный врач

МУЗ «Детская городская поликлиника № 4»

________________________ Грищенко Т.П.

«_____»_________________________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2209

для субъектов малого предпринимательства

I часть: Запрос котировок

Дата: 24.11.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Детская городская поликлиника № 4» 410009, г. Саратов, ул. Наумовская, д. 39-а Адрес электронной почты: dgp@san.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории, в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемых товаров должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. Поставляемый товар должен иметь упаковку способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Наумовская, д. 39-а, МУЗ «Детская городская поликлиника № 4» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку товара, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 46 239,07 рублей (Сорок шесть тысяч двести тридцать девять рублей 07 копеек). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 25.11.2010г. по 01.12.2010г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 01.12.2010 г. в 16-00 (время московское). Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 10 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольная кровь | Контрольная кровь для анализатора МЕК-6410К (8 параметров) Гематологический контроль, нормальный уровень, 1 фл по 2 мл | фл | 5 |
| 2 | Контрольная кровь | Контрольная кровь для анализатора МЕК-6410К (8 параметров) Гематологический контроль, низкий уровень, 1 фл по 2 мл | фл | 5 |
| 3 | Контрольная кровь | Контрольная кровь для анализатора МЕК-6410К (8 параметров) Гематологический контроль, высокий уровень 1 фл по 2 мл | фл | 5 |
| 4 | Набор для определения глюкозы | 100мл Набор предназначен для количественного определения глюкозы в сыворотке или плазме человека глюкозооксидным методом к клинико-диагностических и биохимических лабораториях. Состав набора: Реагент 1: буферно-ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый -250 ммоль/л, 4-аминоантипирин-0,5 ммоль/л, глюкозооксидазу – 10000 Е/л, пироксидазу – 10000 Е/л – 1 флакон (100 мл) Реагент 2: калибратор (Калибровочный раствор глюкозы, 5,55 ммоль/л, в растворе бензойной кислоты, 18 ммоль/л) – 1 флакон (3,0 мл) | набор | 6 |
| 5 | Набор для определения мочевины по конечной точке | 200 мл Уреазный метод количественного определения мочевины в сыворотке крови и моче. Состав набора: Реагент 1: буферный раствор, содержащий калий фосфорнокислый однозамещенный- 120 ммоль/л, а- силицилат натрия 62,4 ммоль/л, нитропруссид натрия – 5,04 ммоль/л, динатриевую соль ЭДТА 0,96 ммоль/л - 1 фл. (100 мл.) . Реагент2: раствор, содержащий гидроокись натрия – 310 ммоль/л и гипохлорид натрия – 10 ммоль/л - 1 фл. (100 мл.) Реагент3 : раствор уреазы 253000Е/л – 1 фл (1,0 мл) Реагент 4: калибратор ( калибровочный раствор мочевины, 8,3 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095 %) -1 фл. ( 1,0 мл) | набор | 3 |
| 6 | Набор для определения билирубина общего и прямого | Набор реагентов для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови человека 200 мл Реагент 1: 1 флакон 100 мл 2,4-дихлоранил,моль/л 0,75 Соляная кислота моль/л 20 Тезит, г/л 15 Реагент 2: 1 флакон 3 мл Нитрит натрия, моль/л 75 Реагент 3: 1 флакон 100 мл Сульфаниловая кислота, моль/л 29 Соляная кислота моль/л 17 Реагент 4: 1 флакон 1 мл Калибратор (лиофилизат билирубина), ммоль/л «а» | набор | 2 |
| 7 | Набор для окраски по Граму | Для окраски препаратов- мазков при проведении бактериоскопических исследований для выявления грамм(+) и грамм (-) бактерий (с сафранином) 100мл/наб Состав: раствор красителя генцианвиолет 100 мл, люголь 100 мл, спирт кислотный 10 мл, раствор Фуксина циля 100 мл, раствор метиленово синего 100 мл | набор | 1 |
| 8 | Набор для определения общего белка | 100 мл Биуретовый метод количественного определения общего белка в сыворотке или плазме крови. Состав набора: Реагент 1: раствор, содержащий гидроокись натрия, 100 ммоль/л; калий-натрий виннокислый, 16 ммоль/л, сульфат меди, 6 ммоль/л; йодид калия, 15 ммоль/л-1 флакон (1000мл). Реагент 2: калибратор (калибровочный раствор сывороточного альбумина, 50 г/л, в растворе хлористого натрия, 0,9% и азида натрия, 0,095%)-1 флакон (10мл). | набор | 5 |
| 9 | Набор для определения кальция | 100 м; UV; 100 мл. реагент 1 - фл. 20 мл № 4, реагент 2 - фл. 20 мл № 1, калибратор фл 3 мл № 1 | набор | 1 |
| 10 | Набор для определения холестерина | 100 мл Ферментативный метод количественного определения общего холестерина (эстерифицированного и не эстерифицированного) в сыворотке крови. Состав набора: Реагент 1: буферно- ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый - 250 ммоль/л, фенол - 5 ммоль/л, 4- аминоантипирин 0,3 ммоль/л, холестеринэстеразу – 100Е/л, холестериноксидазу -100Е/л, пероксидазу- 3000Е/л, 1 фл по 100 мл. Реагент2: калибратор: калибровочный раствор холестерина, 5,2 ммоль/л, в растворе кавасола, 20% и азида натрия – 0,095% - 1 фл. по 1 мл. | набор | 3 |
| 11 | Набор для определения альбумина | Набор для количественного определения альбумина в сыворотке крови.(100 мл) Состав набора: Цитратный буфер, ммоль/л рН 4,2-30; Бромкрезоловый зеленый, ммоль/л-0,26; Калибратор, г/л-50;1х100 мл + 1х3 мл стандарт | набор | 1 |
| 12 | Набор для определения аланинаминотрансферазы | Набор для определения аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом 125 мл Состав набора: Реагент 1: буферно-ферментный раствор, содержащий трис-100 ммоль/л, L-аланин – 500 ммоль, , лактатдегидрогеназа – 1200 Е/л, азид натрия – 0,095% - 5 флаконов (по 20 мл) Реагент 2: раствор кофактора и субстрата содержащий НАДН –0,18 ммоль/л, а-кетоглутарат – 12 ммоль/л, азид натрия – 0,095% - 1 флакон (25 мл) | набор | 3 |
| 13 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы | Набор для определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом 125 мл. Состав набора: Реагент 1: буферно-ферментный раствор, содержащий трис-80 ммоль/л, L-аспартат – 240 ммоль, малатдегидрогеназа – 600 Е/л, лактатдегидрогеназа – 600 Е/л, азид натрия – 0,095% - 5 флаконов (по 20 мл);Реагент 2: раствор кофактора и субстрата содержащий НАДН –0,18 ммоль/л, а-кетоглутарат – 12 ммоль/л, азид натрия – 0,095% - 1 флакон (25 мл) | набор | 3 |
| 14 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная положительная | Сыворотка крови человека с содержанием антител к Treponema pallidum при определении в «Сифилис РПГА-тест» в титре не менее 1: 2560, в «ИФА антипаллидум-скрин» ОП не менее 1,6, обеспечивающую в РМП и RPR реакцию не ниже положительной (3+ / 4+); прозрачная, от светло-желтого до красно-коричневого цвета жидкость 1 мл № 10 | уп | 1 |
| 15 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная слабоположительная | Сыворотка крови человека с содержанием антител к Treponema pallidum при определении в «Сифилис РПГА-тест» в титре не менее 1: 640, в «ИФА антипаллидум-скрин» ОП не менее 0,6, обеспечивающую в РМП и RPR слабоположительную реакцию (2+); прозрачная, от светло-желтого до красно-коричневого цвета жидкость 1 мл № 10 | уп | 1 |
| 16 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная отрицательная | Сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Treponema pallidum; прозрачная, от светло-желтого до красно-коричневого цвета жидкость 1 мл № 10 | уп | 1 |
| 17 | Сыворотка контрольная биохимическая (нормальное значение) | Сыворотка контрольная лиофилизированная, универсальная, изготовленная на основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или в нормальных пределах, или на границе патологических значений. 1 фл по 5 мл | фл | 2 |
| 18 | Сыворотка контрольная биохимическая (патологическое значение) | Сыворотка контрольная лиофилизированная, универсальная, изготовленная на основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или вне нормальных пределов, или на границе патологических значений. 1 фл по 5 мл | фл | 2 |
| 19 | Мультикалибратор | Лиофилизированный мультикалибратор изготовлен на основе человеческой сыворотки для биохимического аппарата BS-3000Р. 1 фл по 3 мл | фл | 2 |
| 20 | Натрий азотнокислый | Натрий азотнокислый, чистый для анализа, кристаллический белый порошок. Для приготовления растворов для диагностики гельминтозов. Пакет по 1 кг. | пакет | 2 |
| 21 | Очищающий раствор | Очищающий раствор для гематологического анализатора МЕК-6410К, 1л/кан | канистра | 2 |
| 22 | Лизирующий раствор | Лизирующий раствор для гематологического анализатора МЕК-6410К, 1л/кан | канистра | 2 |
| 23 | Стекло покровное | Размер 18*18 мм № 100/уп | упак | 50 |
| 24 | Стекло предметное | Размер 25,4*76,2*1-1,2 № 72/уп | упак | 20 |
| 25 | Маркер | Для стекла, пластиковый, черный, тонкий | шт | 6 |
| 26 | Масло иммерсионное терпеновое | Масло для иммерсионных объективов, предназначено для заполнения промежутка между внешней поверхностью линзы объектива и покровным стеклом или образцом, 100 мл | фл | 1 |
| 27 | Уксусная ледяная кислота | Кислота уксусная, ледяная, квалификация «хч» (1фл х 1кг). Тара-темное стекло. | фл | 2 |
| 28 | Пробирка | Пробирка стеклянная неградуированная , объем 5 мл, 12х75 мм | шт | 1000 |
| 29 | Термобумага | Термобумага для принтера для биохимического анализатора мочи Клинитек Статус, ширина рулона 57 мм, длина 20 м | рулон | 100 |
| 30 | Скарификатор | Стерильный одноразовый с центральным копьем. Предназначен для прокола пальца для взятия капиллярной крови | шт | 5000 |
| 31 | Сенсор глюкозы | Мембранно-электронный картридж (сенсор) для определения глюкозы на анализаторе Super GL Easy. 3000 тестов | шт | 2 |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 4»», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __________ от «__» ___________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химические реактивы и расходные материалы для лаборатории (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Наумовская, д. 39-а, МУЗ «Детская городская поликлиника № 4».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

а. товарная накладная;

б. сертификаты качества установленного образца;

в. счет-фактура.

2.6. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ________ (______________________________)рублей, в том числе НДС ___%, что составляет __________(_____________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку товара, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 10 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты качества, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.4. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 10 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.5. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.7. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2.13, 4.6, 4.7, 4.8. настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2209 для субъектов малого предпринимательства, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку __________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для ______________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

подтверждаем наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального Закона от 24 июля 2007г. № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке.) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку товара, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 556 установлено предельное значение - 400 млн. рублей).

2. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.