«УТВЕРЖДАЮ»

# И.о. главы администрации

# Ленинского района

муниципального образования

# «Город Саратов»

_________________ Сараев В.Н.

« ____ » ___________2010 года

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на проведение открытого аукциона

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОДРЯДЧИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ г. САРАТОВА

В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА

для администрации Ленинского района

муниципального образования «Город Саратов»

г. Саратов, 2010 год.

# Часть I

# Общая информация

# 1. Извещение о проведении открытого аукциона № 600

по определению подрядчика для выполнения работ

по восстановлению наружного освещения в  Ленинском районе г. Саратова  в I квартале 2011 года

для администрации Ленинского района

муниципального образования «Город Саратов»

дата 16.12.2010 года

| 1. | Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Сведения о заказчике: | Х |
| 2.1.1. | наименование | Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| 2.1.2. | место нахождения | г. Саратов, ул. Международная, 1 |
| 2.1.3. | почтовый адрес | 410052, г. Саратов, ул. Международная, 1 |
| 2.1.4. | адрес электронной почты | len-inf@yandex.ru |
| 2.1.5. | номер контактного телефона | 63-31-58 |
| 2.2 | Сведения об уполномоченном органе | Х |
| 2.2.1. | наименование | Администрация муниципального образования «Город Саратов» |
| 2.2.2. | место нахождения | г. Саратов ул. Первомайская, 78. |
| 2.2.3. | почтовый адрес | 410031, г. Саратов ул. Первомайская, 78. |
| 2.2.4. | адрес электронной почты | mupzakaz@admsaratov.ru, |
| 2.2.5. | номер контактного телефона | (8452) 74-86-78, 28-59-93 |
| 3. | Сведения о контракте (в отношении каждого лота): | X |
| 3.1. | Предмет государственного (муниципального) контракта | Выполнение работ по восстановлению наружного освещения в Ленинском районе г. Саратова в I квартале 2011 года |
| 3.2. | количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) | В соответствии с Технической частью (Часть II) документации об аукционе |
| 3.3. | место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | г. Саратов, Ленинский район в соответствии с Перечнем объектов для выполнения работ, указанным в Технической части (Часть II) документации об аукционе. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена каждого лота) | 2 979 296,40 рублей (два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч двести девяносто шесть рублей 40 копеек) |
| 5. | Сведения о предоставлении документации об аукционе: | X |
| 5.1. | срок | ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе |
| 5.2. | место | г. Саратов, Первомайская, 78 к. 327. |
| 5.3. | порядок | документация об аукционе представляется на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме. Документация представляется в письменной форме (в форме электронного документа) |
| 6. | Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе | www.saratovmer.ru |
| 7. | Сведения о плате за предоставление документации об аукционе, если такая установлена: | X |
| 7.1. | размер платы | не установлен |
| 7.2. | порядок внесения денежных средств | не установлен |
| 7.3. | сроки внесения денежных средств | не установлены |
| 8. | начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 11.01.2011 года в 16-00 (время московское) |
| 9. | Сведения о проведении аукциона: | X |
| 9.1. | место | г. Саратов, ул. Первомайская 78 к. 326 |
| 9.2. | дата | 18.01.2011 года |
| 9.3 | время | 14-30 (время московское) |
| 10. | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов (если они установлены) | не установлены |
| 11. | Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа (в отношении каждого лота) | не установлены |

2. Общие положения

Предполагается, что Участник размещения заказа до подачи заявки на участие в аукционе изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в документации об аукционе. Неполное представление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же подача Заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, представляют собой риск Участника, и дают Комиссии по размещению заказов право отклонить Заявку на участие в аукционе.

# 2.1. Термины и сокращения.

Федеральный Закон - Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

официальный сайт - www.saratovmer.ru - официальный сайт муниципального образования "Город Саратов" в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов;

официальное печатное издание - газета "Саратовская панорама" - официальное печатное издание муниципального образования "Город Саратов" для опубликования информации о размещении заказов для муниципальных нужд МО «Город Саратов»;

участники размещения заказов (далее – участники) – лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

комиссия по размещению заказов (далее – комиссия) – конкурсная, аукционная, котировочная комиссия – Единая постоянно действующая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (МО «Город Саратов);

уполномоченный орган – орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков МО «Город Саратов» (в соответствии с Решением Саратовской городской думы от 28.02.2007 № 15-130 «О порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в городе Саратове»), за исключением подписания муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд – администрация муниципального образования «Город Саратов».

муниципальные заказчики (далее также – заказчики) – органы местного самоуправления МО «Город Саратов», а также бюджетные учреждения, иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования;

муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков.

размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом, действия заказчиков, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

аукцион – размещение заказа путем проведения торгов – торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта, за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2 статьи 37 Федерального закона;

документация об аукционе – документация, разработанная и утвержденная муниципальным заказчиком, содержащая установленные муниципальным заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;

заявка на участие в аукционе (далее – Заявка) – подтверждение участника размещения заказа (в письменной форме или в форме электронного документа) его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.

муниципальный контракт – договор, заключенный заказчиком от имени муниципального образования «Город Саратов» в целях обеспечения муниципальных нужд МО «Город Саратов»;

предмет аукциона – определение поставщика, подрядчика, исполнителя в целях заключения с ними муниципального контракта на поставку требуемого заказчиком товара, выполнение требуемых заказчиком работ или оказание требуемых заказчиком услуг для муниципальных нужд;

лот – выделенный предмет аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренным законодательством о размещении муниципальных заказов определяется лицо, получающее право на заключение отдельного муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

# 2.2. Содержание документации об аукционе.

2.2.1. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – электронный документ) и инструкцию по ее заполнению.

# Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе.

- Опись документов – форма № 1 в части III документации об аукционе;

- Заявка участника – форма № 2 с приложением – в части III документации об аукционе;

- Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – в форме № 2 части III документации об аукционе;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего абзаца - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации требуемые документы передаются вместе с товаром) – по форме № 3 части III документации об аукционе.

- Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона (соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом аукциона,  и такие требования предусмотрены документацией об аукционе.

# Требования к оформлению, форме заявки и инструкция по ее заполнению.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме или в форме электронного документа.

В форме № 1 части III документации об аукционе необходимо указать наименование и номер открытого аукциона, на участие в котором подается заявка. При этом наименование и номер открытого аукциона должны соответствовать друг другу.

При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона.

Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

Документы, для которых в документации об аукционе установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с установленными в настоящей документации формами.

Сведения могут быть впечатаны в формы, а также допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Заявка должна соответствовать формальным требованиям документации об аукционе.

Если в тексте заявки участника размещения заказа будет выявлено несоответствие между цифровым значением и прописью, то принимается к рассмотрению значение, указанное прописью.

2.2.2. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик

Предметом аукциона является: определение подрядчика для выполнения работ по восстановлению наружного освещения в Ленинском районе г. Саратова в I квартале 2011 года для администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов».

Предметом муниципального контракта является: выполнение работ по восстановлению наружного освещения в  Ленинском районе г. Саратова в I квартале 2011 года.

Участник размещения заказа представляет описание работ, их количественные характеристики согласно Технической части (Часть II) документации об аукционе в Описании количественных характеристик  работ (Приложение № 1 к форме № 2 части III документации об аукционе) по установленной в документации об аукционе форме.

Участник размещения заказа представляет описание работ, их качественные характеристики в столбце 4 таблицы формы № 3 согласно сведениям, указанным заказчиком в столбце 3 таблицы формы № 3 части III документации об аукционе.

2.2.3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Срок предоставления гарантии качества на все виды выполненных работ – 24 месяца с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ.

2.2.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место выполнения работ: г. Саратов, Ленинский район в соответствии с Перечнем объектов для выполнения работ, указанным в Технической части (Часть II) документации об аукционе.

Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание выполнения работ – до 13.03.2011 г.

Выполнение работ осуществляется  материалами и средствами подрядчика. Подрядчик осуществляет выполнение работ своими или привлеченными силами.

Привлечение подрядчиком субподрядчиков с обязательным информированием заказчика о заключении договоров субподряда с организациями, привлекаемыми для выполнения работ по муниципальному контракту, передаваемых на субподряд,  и обеспечение подрядчиком контроля за ходом и качеством выполняемых субподрядчиками работ. В этом случае Подрядчик будет выступать в роли Генерального подрядчика.

2.2.5. Начальная (максимальная) цена контракта.

2 979 296,40 рублей (два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч двести девяносто шесть рублей 40 копеек)

# 2.2.5.1. Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей (в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования заказчик не может определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ)

не предусмотрена

# 2.2.5.2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ

не предусмотрен

# 2.2.5.3. Начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг)

не предусмотрена

2.2.6. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, "шаг аукциона" снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

2.2.7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Расчеты производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

Оплата производится заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ  с требуемым качеством в течение 10 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта  Акта о приемке выполненных работ.

2.2.8. Источник финансирования заказа

Бюджет муниципального образования «Город Саратов»

2.2.9. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Предложение о цене контракта не должно превышать начальную цену контракта.

Цена контракта определяется на основании ценовых предложений участника.

В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов и оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

2.2.10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой муниципального контракта является рубль РФ.

2.2.11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта

не установлен

2.2.12. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров (в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона)

не предусмотрена

2.2.13. Уменьшение заказчиком цены муниципального контракта, предложенной физическим лицом (за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой), на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта.

не предусмотрено

2.2.14. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта (в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Федерального закона).

не предусмотрена

2.2.15. Требование о соответствии поставляемых товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (в случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции)

не предусмотрено

2.2.16. Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, в соответствии с приложенным к документации об аукционе образцом (макетом) товара, который является неотъемлемой частью документации об аукционе

не предусмотрено

# 2.2.16.1. Образец или макет поставляемого товара

не предусмотрен

2.2.17. Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении;

не предусмотрено

# 2.2.17.1. Изображение товара на поставку которого размещается заказ в трехмерном измерении

не предусмотрено

2.2.18. Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ (в связи с тем, что такой образец или макет не может быть приложен к документации об аукционе)

не предусмотрено

# 2.2.18.1. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении

не предусмотрено

# 2.2.18.2. Место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ

не предусмотрены

2.2.19. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки на участие в аукционе. Уполномоченный орган, комиссия, муниципальные заказчики не отвечают и не несут обязательств по этим расходам, независимо от результатов Аукциона.

Дата и время начала приема заявок:  17.12.2010 года с 10:00 по московскому времени.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 10-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов (время московское) по адресу: 410031,  г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327.

Прием заявок на участие в аукционе 31.12.2010 года осуществляется с 10-00 до 12-00 часов (время московское) по адресу: 410031,  г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327.

Дата и время окончания приема заявок: 11.01.2011 года 16:00 по московскому времени (совпадает с днем рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона).

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, уполномоченный орган выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним и тем же участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

## 2.2.20. Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 11 Федерального закона

При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования ко всем участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом торгов:

- требуется наличие действующего Свидетельства (выданного саморегулируемой организацией, созданной в форме некоммерческого партнерства) о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по видам работ, предусмотренным Частью II (Техническая часть) настоящей документации об аукционе и включенным в Перечень видов работ по подготовке проектной документации, по инженерным изысканиям, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный действующим Приказом Минрегионразвития РФ;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

2.2.21. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Отзыв заявки на участие в аукционе подаётся в письменной форме или в форме электронного документа (с указанием номера и наименования аукциона, наименования участника размещения заказа, регистрационного номера заявки) в соответствии с законодательством РФ в сфере размещения заказов и положениями настоящей документации об аукционе).

2.2.22. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе: с 17.12.2010 года по 30.12.2010 года ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское).

2.2.23. Место, день и время  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к. 330      11.01.2011 г.  16-00 (время московское).

2.2.24. Место, дата и время  проведения аукциона.

Проведение аукциона состоится по адресу: г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к. 326      18.01.2011 года в 14-30 (время московское).

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

Аукцион проводится в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2 статьи 37 Федерального закона.

При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона и размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона.

2.2.25. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств.

| Размер обеспечения заявки | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта |
| --- | --- |
| Срок внесения денежных средств | до подачи заявки на участие в аукционе |
| Порядок внесения денежных средств | Перечисления производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения на расчетный счет Заказчика |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств | Финансовое управление Ленинского района комитета по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» (администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» л/с 201080017) р/сч 40302810000000000015 в РКЦ Ленинский г. Саратов, БИК 046322000, ИНН 6453015253, КПП 645301001 |

2.2.26. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта – 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в течение 7 дней с момента передачи заказчиком протокола аукциона (а в случае признания аукциона несостоявшимся - протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) и проекта муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в  части 4 статьи 38 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» определяется участником аукциона самостоятельно.

2.2.27. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта.

Срок подписания победителем аукциона проекта муниципального контракта – не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, но не позднее, чем 20 дней со дня проведения торгов.

# Часть II

Техническая часть

Выполнение работ по восстановлению наружного освещения

в Ленинском районе г. Саратова в I квартале 2011 года

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ул. Центральная (от пр-т Строителей до ул. Авиационной) |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Установка светильников | 1 светильник | 15 | Светильники ЖКУ-66-150-002 или эквивалент (Корпус изготовлен из стального проката и покрыт порошковой краской серого цвета. Дроссельный отсек закрывается крышкой из термостойкой, ударопрочной пластмассы серого цвета, Светильники выпускаются с защитным стеклом. Рассеиватель имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую степень защиты оптического отсека светильника - IP 65.), Номинальное рабочее напряжение, В-230 Частота, ГЦ-50;климатическое исполение –У1;КПД не меее % 60 ); с натриевыми лампами типа ДНАТ-150 - 15 шт |
| 2 | Фазировка светильников | фазировка | 15 |  |
| 3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 1 | Провод с аллюминевой жилой гибкий многопроволочный с поливинилхлоридной изоляцией сечением мм2 2,5 |
| ул. Чехова (от Мамонтовой до ул. Тархова), ул. Мамонтовой (от ул. Чехова до ул. Топольчанская), ул. Антонова (от ул. Чехова до ул. Топольчанская) |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Установка светильников | 1 светильник | 37 | Светильники ЖКУ-66-250-002 или эквивалент (Корпус изготовлен из стального проката и покрыт порошковой краской серого цвета. Дроссельный отсек закрывается крышкой из термостойкой, ударопрочной пластмассы серого цвета, Светильники выпускаются с защитным стеклом. Рассеиватель имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую степень защиты оптического отсека светильника - IP 65.), Номинальное рабочее напряжение, В-230 Частота, ГЦ-50;климатическое исполение –У1;КПД не меее % 60 );, с натриевыми лампами типа ДНАТ-250 - 37 шт |
| 2 | Фазировка светильников | фазировка | 37 |  |
| 3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 2 | Провод с аллюминевой жилой гибкий многопроволочный с поливинилхлоридной изоляцией сечением мм2 2,5 |
| Загороднева (от Измайлова до ул. Ломоносова) |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Установка светильников | 1 светильник | 7 | Светильники ЖКУ-66-150-002 или эквивалент (Корпус изготовлен из стального проката и покрыт порошковой краской серого цвета. Дроссельный отсек закрывается крышкой из термостойкой, ударопрочной пластмассы серого цвета, Светильники выпускаются с защитным стеклом. Рассеиватель имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую степень защиты оптического отсека светильника - IP 65.), Номинальное рабочее напряжение, В-230 Частота, ГЦ-50;климатическое исполение –У1;КПД не меее % 60 ); с натриевыми лампами типа ДНАТ-150 - 7 шт |
| 2 | Фазировка светильников | фазировка | 7 |  |
| 3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,5 | Провод с аллюминевой жилой гибкий многопроволочный с поливинилхлоридной изоляцией сечением мм2 2,5 |
| ул. Крылова (от ул. Гвардейской до ул. Панфилова), ул. Хабаровская (от ул. Чайковского до ул. Крылова), ул. Гвардейская (от ул. Чайковского до ул. Крылова) |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Подвеска и подключение провода СИП к действующим сетям с проведением всех необходимых согласований с владельцем сетей и к централизированной АСУ Н.О. с управлением по каналам сотовой связи с выполнением организационно-технических мероприятий | 100 м кабеля | 1 | Самонесущий изолированный провод СИП-4 2х25 Комплектующие для его монтажа: анкерный зажим для анкерного крепления провода-4 шт.; зажим поддерживающий универсальный для подвешивания СИП на промежуточных опорах 4 шт.; |
| 2 | Установка светильников | 1 светильник | 20 | Светильники ЖКУ-66-150-002 или эквивалент (Корпус изготовлен из стального проката и покрыт порошковой краской серого цвета. Дроссельный отсек закрывается крышкой из термостойкой, ударопрочной пластмассы серого цвета, Светильники выпускаются с защитным стеклом. Рассеиватель имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую степень защиты оптического отсека светильника - IP 65.), Номинальное рабочее напряжение, В-230 Частота, ГЦ-50;климатическое исполение –У1;КПД не меее % 60 ); с натриевыми лампами типа ДНАТ-150 - 20шт |
| 3 | Фазировка светильников | фазировка | 20 |  |
| 4 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 1 | Провод с аллюминевой жилой гибкий многопроволочный с поливинилхлоридной изоляцией сечением мм2 2,5 |
| ул. Мира, 1,2 Международные проезды |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Установка светильников | 1 светильник | 80 | Светильники ЖКУ-66-150-002 или эквивалент (Корпус изготовлен из стального проката и покрыт порошковой краской серого цвета. Дроссельный отсек закрывается крышкой из термостойкой, ударопрочной пластмассы серого цвета, Светильники выпускаются с защитным стеклом. Рассеиватель имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую степень защиты оптического отсека светильника - IP 65.), Номинальное рабочее напряжение, В-230 Частота, ГЦ-50;климатическое исполение –У1;КПД не меее % 60 );, с натриевыми лампами типа ДНАТ-150 - 80 шт |
| 2 | Фазировка светильников | фазировка | 80 |  |
| 3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 4 | Провод с аллюминевой жилой гибкий многопроволочный с поливинилхлоридной изоляцией сечением мм2 2,5 |
| ул. Куприянова, 3-й Вольский проезд, ул. Центральная (от ул. Куприянова до 3-го Вольского проезда) |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Установка светильников | 1 светильник | 24 | Светильники ЖКУ-66-150-002 или эквивалент (Корпус изготовлен из стального проката и покрыт порошковой краской серого цвета. Дроссельный отсек закрывается крышкой из термостойкой, ударопрочной пластмассы серого цвета, Светильники выпускаются с защитным стеклом. Рассеиватель имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую степень защиты оптического отсека светильника - IP 65.), Номинальное рабочее напряжение, В-230 Частота, ГЦ-50;климатическое исполение –У1;КПД не меее % 60 );), с натриевыми лампами типа ДНАТ-150 - 24 шт |
| 2 | Фазировка светильников | фазировка | 24 |  |
| 3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 1,2 | Провод с аллюминевой жилой гибкий многопроволочный с поливинилхлоридной изоляцией сечением мм2 2,5 |
| ул. Чемодурова |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Установка светильников | 1 светильник | 5 | Светильники ЖКУ-66-250-002 или эквивалент (Корпус изготовлен из стального проката и покрыт порошковой краской серого цвета. Дроссельный отсек закрывается крышкой из термостойкой, ударопрочной пластмассы серого цвета, Светильники выпускаются с защитным стеклом. Рассеиватель имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую степень защиты оптического отсека светильника - IP 65.), Номинальное рабочее напряжение, В-230 Частота, ГЦ-50;климатическое исполение –У1;КПД не меее % 60 );, с натриевыми лампами типа ДНАТ-250 - 5 шт |
| 2 | Фазировка светильников | фазировка | 5 |  |
| 3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,4 | Провод с аллюминевой жилой гибкий многопроволочный с поливинилхлоридной изоляцией сечением мм2 2,5 |
| ул Загороднева (от ул. Ломоносова до ул. Зеркальная) |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Установка светильников | 1 светильник | 7 | Светильники ЖКУ-66-150-002 или эквивалент (Корпус изготовлен из стального проката и покрыт порошковой краской серого цвета. Дроссельный отсек закрывается крышкой из термостойкой, ударопрочной пластмассы серого цвета, Светильники выпускаются с защитным стеклом. Рассеиватель имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую степень защиты оптического отсека светильника - IP 65.), Номинальное рабочее напряжение, В-230 Частота, ГЦ-50;климатическое исполение –У1;КПД не меее % 60 ); с натриевыми лампами типа ДНАТ-150 - 7 шт |
| 2 | Фазировка светильников | фазировка | 7 |  |
| 3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,5 | Провод с аллюминевой жилой гибкий многопроволочный с поливинилхлоридной изоляцией сечением мм2 2,5 |
| ул. Мостовая, ул. Б.Поливановская |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Подвеска и подключение провода СИП к действующим сетям с проведением всех необходимых согласований с владельцем сетей и к централизированной АСУ Н.О. с управлением по каналам сотовой связи с выполнением организационно-технических мероприятий | 100 м кабеля | 4 | Самонесущий изолированный провод СИП-4 4х16 Комплектующие для его монтажа: анкерный зажим для анкерного крепления провода-8 шт.; зажим поддерживающий универсальный для подвешивания СИП на промежуточных опорах 8 шт.; зажим прокалывающий ответвительный для присоединения проводов СИП -8 шт.; прокалывающие зажимы для присоединения зарядного провода светильника 24 шт |
| 2 | Установка светильников | 1 светильник | 48 | Светильники ЖКУ-66-150-002 или эквивалент (Корпус изготовлен из стального проката и покрыт порошковой краской серого цвета. Дроссельный отсек закрывается крышкой из термостойкой, ударопрочной пластмассы серого цвета, Светильники выпускаются с защитным стеклом. Рассеиватель имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую степень защиты оптического отсека светильника - IP 65.), Номинальное рабочее напряжение, В-230 Частота, ГЦ-50;климатическое исполение –У1;КПД не меее % 60 ); с натриевыми лампами типа ДНАТ-150 - 48 шт |
| 3 | Фазировка светильников | фазировка | 48 |  |
| 4 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 4 | Провод с медной жилой гибкий многопроволочный с поливинилхлоридной изоляцией сечением мм2 2,5 |
| 5 | Траверса на опоре (монтаж крюка, ленты, скрепы) | шт. | 16 | Бандажный крюк для подвески СИП-16 шт.(от 1 до 3 штук на опору, в зависимости от трассы), крепится к опоре с помощью бандажной ленты -30 м ( по 2-3 м на крюк) и скреп - 32шт.(по 2 штуки на крюк) |
| ул. Уфимцева |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Установка светильников | 1 светильник | 12 | Светильники ЖКУ-66-150-002 или эквивалент (Корпус изготовлен из стального проката и покрыт порошковой краской серого цвета. Дроссельный отсек закрывается крышкой из термостойкой, ударопрочной пластмассы серого цвета, Светильники выпускаются с защитным стеклом. Рассеиватель имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую степень защиты оптического отсека светильника - IP 65.), Номинальное рабочее напряжение, В-230 Частота, ГЦ-50;климатическое исполение –У1;КПД не меее % 60 ); с натриевыми лампами типа ДНАТ-150 - 12 шт |
| 2 | Фазировка светильников | фазировка | 12 |  |
| 3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,5 | Провод с аллюминевой жилой гибкий многопроволочный с поливинилхлоридной изоляцией сечением мм2 2,5 |
| ул. Стахановская (от ул. Московское шоссе до ул. 3-я Степная), ул. Елшанская (от Московского шоссе до ул. 3-я Степная), ул. 2-я Степная |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Установка светильников | 1 светильник | 22 | Светильники ЖКУ-66-150-002 или эквивалент (Корпус изготовлен из стального проката и покрыт порошковой краской серого цвета. Дроссельный отсек закрывается крышкой из термостойкой, ударопрочной пластмассы серого цвета, Светильники выпускаются с защитным стеклом. Рассеиватель имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую степень защиты оптического отсека светильника - IP 65.), Номинальное рабочее напряжение, В-230 Частота, ГЦ-50;климатическое исполение –У1;КПД не меее % 60 ); с натриевыми лампами типа ДНАТ-150 - 22 шт |
| 2 | Фазировка светильников | фазировка | 22 |  |
| 3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 1 | Провод с аллюминевой жилой гибкий многопроволочный с поливинилхлоридной изоляцией сечением мм2 2,5 |
| ул. Осенняя, ул. Ламповая (от ул. Шехурдина до ул. Студеная) |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Установка светильников | 1 светильник | 36 | Светильники ЖКУ-66-150-002 или эквивалент (Корпус изготовлен из стального проката и покрыт порошковой краской серого цвета. Дроссельный отсек закрывается крышкой из термостойкой, ударопрочной пластмассы серого цвета, Светильники выпускаются с защитным стеклом. Рассеиватель имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую степень защиты оптического отсека светильника - IP 65.), Номинальное рабочее напряжение, В-230 Частота, ГЦ-50;климатическое исполение –У1;КПД не меее % 60 );, с натриевыми лампами типа ДНАТ-150 - 36 шт |
| 2 | Фазировка светильников | фазировка | 36 |  |
| 3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 1,5 | Провод с аллюминевой жилой гибкий многопроволочный с поливинилхлоридной изоляцией сечением мм2 2,5 |
| ул. М.Елшанская (от ул. Елшанская до ул. Учительская), ул. Учительская, ул. Клубная |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Установка светильников | 1 светильник | 40 | Светильники ЖКУ-66-150-002 или эквивалент (Корпус изготовлен из стального проката и покрыт порошковой краской серого цвета. Дроссельный отсек закрывается крышкой из термостойкой, ударопрочной пластмассы серого цвета, Светильники выпускаются с защитным стеклом. Рассеиватель имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую степень защиты оптического отсека светильника - IP 65.), Номинальное рабочее напряжение, В-230 Частота, ГЦ-50;климатическое исполение –У1;КПД не меее % 60 ); с натриевыми лампами типа ДНАТ-150 - 40 шт |
| 2 | Фазировка светильников | фазировка | 40 |  |
| 3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 2 | Провод с аллюминевой жилой гибкий многопроволочный с поливинилхлоридной изоляцией сечением мм2 2,5 |
| ул. Студеная (от 3-го Студеного проезда до 2-го Студеного проезда) |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Бурение ям для опор. Проведение необходимых согласований, прим. | 100 ям | 0,03 |  |
| 2 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т | 1 т опор | 1,05 | Металлическая опора с кронштейнами, вес - 350 кг, высота - 11 м. |
| 3 | Бетонирование опоры | 100 м3 бетона | 0,00531 |  |
| 4 | Подвеска и подключение провода СИП к действующим сетям с проведением всех необходимых согласований с владельцем сетей и к централизированной АСУ Н.О. с управлением по каналам сотовой связи с выполнением организационно-технических мероприятий | 100 м кабеля | 3,5 | Самонесущий изолированный провод СИП-4 2х25 Комплектующие для его монтажа: анкерный зажим для анкерного крепления провода - 6 шт.; зажим поддерживающий универсальный для подвешивания СИП на промежуточных опорах 8 шт.; зажим прокалывающий ответвительный для присоединения проводов СИП - 4 шт.; прокалывающие зажимы для присоединения зарядного провода светильника 22 шт. |
| 5 | Установка светильников | 1 светильник | 11 | Светильники ЖКУ-66-150-002 или эквивалент (Корпус изготовлен из стального проката и покрыт порошковой краской серого цвета. Дроссельный отсек закрывается крышкой из термостойкой, ударопрочной пластмассы серого цвета, Светильники выпускаются с защитным стеклом. Рассеиватель имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую степень защиты оптического отсека светильника - IP 65.), Номинальное рабочее напряжение, В-230 Частота, ГЦ-50;климатическое исполение –У1;КПД не меее % 60 ); с натриевыми лампами типа ДНАТ-150 - 11 шт |
| 6 | Фазировка светильников | фазировка | 11 |  |
| 7 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,5 | Провод с медной жилой гибкий многопроволочный с поливинилхлоридной изоляцией сечением мм2 2,5 |
| 8 | Траверса на опоре (монтаж крюка,ленты, скрепы) | шт. | 14 | Бандажный крюк для подвески СИП - 14 шт.(от 1до 3 штук на опору, в зависимости от трассы), крепится к опоре с помощью бандажной ленты - 30 м ( по 2-3 м на крюк) и скреп - 28 шт. (по 2 штуки на крюк) |
| 9 | Наращивание стальных существующих опор на болтовом соединении | 1 тонна | 0,165 | Труба стальная Ф 108*4 мм-16,1 м; болт с гайкой и шайбой- 0,54 кг |
| 3 проезд Строителей |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Монтаж шкафа наружнего освещения ( глубина до 800 мм) с контроллером , повязав его с действующим РУ-0,4 кВ ТП. Точку питания сетей Н.О. принять от существующего ТП , предварительно согласовав с владельцем. Технологическое присоедение энергетических установок. | м ширины (шт-1) | 0,8 | Шкаф управления 1.Номинальное напряжение-380/220 Вт 2.Номинальная частота- 50 Гц. 3.Номинальный ток-125А 4.Высота-1800 мм. 5 .Ширина-800 мм. 6.Глубина-450 мм. 7.Счетчик "Меркурий"230 АРТ-0,2-PRJ (или эквивалент) (класс точности (актив./реактив.)-1,0s/1 или 2,0; Номинальное напряжение,В-3*220/380; Номинальный (максимальный) ток,А-10(100);Полная мощность, потребляемая цепью тока не более,В*А-0,1; Количество тарифных сезонов (месяцев)-12; Скорость обмена, бит/сек- по интерфейсу CAN и PS -485-4800; через инфракрасный порт-9600; Передаточное число основного /поверочного выхода ипм/кВ, тимп/кВар:-500/16000; Сохранность данных при перерывах питания, лет: -постоянной информации-40; -оперативной информации -10; Защита информации-два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов; Максимальный ток в течении 0,5 с,А- при I ном.=10А-200; Чувствительность при измерении активной энергии Вт-0,36; Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока не более, ВА-0,1; Количество тарифов-4; Диапозон температур, С- от -40 до +55 8.Вид системы заземления TNC 9.Контроллер серии "Свет" с питающим напряжением 5/12В, управление GSM-8 с антенной для модема сотовой связи |
| 2 | Сборка схем автоматического управления (с числом цепей управления до: 30) на основе полупроводникового контроллера и антенной для модема сотовой связи , повязав его с РУ-0,4 кВ ТП. Проведение пуско-наладочных работ , программирование согласно системы автоматического управления наружного освещения г. Саратова, с вызовом представителя ЗАО СПГЭС | шт. | 1 |  |
| 3 | Бурение ям для опор. Проведение необходимых согласований, прим. | 100 ям | 0,03 |  |
| 4 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т | 1 т опор | 1,05 | Металлическая опора с кронштейнами, вес - 350 кг, высота - 11 м |
| 5 | Бетонирование опоры | 100 м3 бетона | 0,00531 |  |
| 6 | Подвеска и подключение провода СИП к действующим сетям с проведением всех необходимых согласований с владельцем сетей и к централизированной АСУ Н.О. с управлением по каналам сотовой связи с выполнением организационно-технических мероприятий | 100 м кабеля | 2,5 | Самонесущий изолированный провод СИП-4 4х25 Комплектующие для его монтажа: анкерный зажим для анкерного крепления провода - 3 шт.; зажим поддерживающий универсальный для подвешивания СИП на промежуточных опорах 8 шт.; прокалывающие зажимы для присоединения зарядного провода светильника 14 шт. |
| 7 | Установка светильников | 1 светильник | 7 | Светильники ЖКУ-66-150-002 или эквивалент (Корпус изготовлен из стального проката и покрыт порошковой краской серого цвета. Дроссельный отсек закрывается крышкой из термостойкой, ударопрочной пластмассы серого цвета, Светильники выпускаются с защитным стеклом. Рассеиватель имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую степень защиты оптического отсека светильника - IP 65.), Номинальное рабочее напряжение, В-230 Частота, ГЦ-50;климатическое исполение –У1;КПД не меее % 60 );, с натриевыми лампами типа ДНАТ-150 -7 шт |
| 8 | Фазировка светильников | фазировка | 7 |  |
| 9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,42 | Провод с медной жилой гибкий многопроволочный с поливинилхлоридной изоляцией сечением мм2 2,5 |
| 10 | Траверса на опоре (монтаж крюка,ленты, скрепы) | шт. | 7 | Бандажный крюк для подвески СИП - 7 шт, в зависимости от трассы, крепится к опоре с помощью бандажной ленты - 16 м и скреп - 16 шт. |
| ул. Перспективная (от ул. Тархова до шк.№57) |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Монтаж шкафа наружнего освещения ( глубина до 800 мм) с контроллером , повязав его с действующим РУ-0,4 кВ ТП. Точку питания сетей Н.О. принять от существующего ТП , предварительно согласовав с владельцем. Технологическое присоедение энергетических установок. | м ширины (шт-1) | 0,8 | Шкаф управления 1.Номинальное напряжение-380/220 Вт 2.Номинальная частота- 50 Гц. 3.Номинальный ток-125А 4.Высота-1800 мм.5 .Ширина-800 мм. 6.Глубина-450 мм. 7.Счетчик "Меркурий"230 АРТ-0,2-PRJ (или эквивалент) (класс точности (актив./реактив.)-1,0s/1 или 2,0; Номинальное напряжение,В-3*220/380; Номинальный (максимальный) ток,А-10(100);Полная мощность, потребляемая цепью тока не более,В*А-0,1; Количество тарифных сезонов (месяцев)-12; Скорость обмена, бит/сек- по интерфейсу CAN и PS -485-4800; через инфракрасный порт-9600; Передаточное число основного /поверочного выхода ипм/кВ, тимп/кВар:-500/16000; Сохранность данных при перерывах питания, лет: -постоянной информации-40; -оперативной информации -10; Защита информации-два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов; Максимальный ток в течении 0,5 с,А- при I ном.=10А-200; Чувствительность при измерении активной энергии Вт-0,36; Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока не более, ВА-0,1; Количество тарифов-4; Диапозон температур, С- от -40 до +55 8.Вид системы заземления TNC 9.Контроллер серии "Свет" с питающим напряжением 5/12В, управление GSM-8 с антенной для модема сотовой связи |
| 2 | Сборка схем автоматического управления (с числом цепей управления до: 30) на основе полупроводникового контроллера и антенной для модема сотовой связи , повязав его с РУ-0,4 кВ ТП. Проведение пуско-наладочных работ , программирование согласно системы автоматического управления наружного освещения г. Саратова, с вызовом представителя ЗАО СПГЭС | шт. | 1 |  |
| 3 | Подвеска и подключение провода СИП к действующим сетям с проведением всех необходимых согласований с владельцем сетей и к централизированной АСУ Н.О. с управлением по каналам сотовой связи с выполнением организационно-технических мероприятий | 100 м кабеля | 8,7 | Самонесущий изолированный провод СИП-4 4х16 - 720 м; СИП 4х25 - 150 м. Комплектующие для его монтажа: анкерный зажим для анкерного крепления провода - 16 шт.; зажим поддерживающий универсальный для подвешивания СИП на промежуточных опорах 20 шт.; прокалывающие зажимы для присоединения зарядного провода светильника 46 шт; зажим прокалывающий ответвительный для присоединения проводов СИП - 12 шт.; наконечники 25 мм - 4 шт; труба полиэтиленовая диаметром 40 мм - 5 м, болт анкерный с крюком - 1 шт. |
| 4 | Установка светильников | 1 светильник | 23 | Светильники ЖКУ-66-150-002 или эквивалент (Корпус изготовлен из стального проката и покрыт порошковой краской серого цвета. Дроссельный отсек закрывается крышкой из термостойкой, ударопрочной пластмассы серого цвета, Светильники выпускаются с защитным стеклом. Рассеиватель имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую степень защиты оптического отсека светильника - IP 65.), Номинальное рабочее напряжение, В-230 Частота, ГЦ-50;климатическое исполение –У1;КПД не меее % 60 ); с натриевыми лампами типа ДНАТ-150 - 23 шт |
| 5 | Фазировка светильников | фазировка | 23 |  |
| 6 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 1,38 | Провод с медной жилой гибкий многопроволочный с поливинилхлоридной изоляцией сечением мм2 2,5 |
| 7 | Траверса на опоре (монтаж крюка, ленты, скрепы) | шт. | 30 | Бандажный крюк для подвески СИП - 30 шт.(от 1 до 3 штук на опору, в зависимости от трассы), крепится к опоре с помощью бандажной ленты - 30 м ( по 2-3 м на крюк) и скреп - 60 шт. (по 2 штуки на крюк) |

Все материалы, используемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям  ГОСТов, ТУ производителя.

Часть III.

«Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

Форма №1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе  № ______________________

(указать номер аукциона)

на  определение подрядчика _______________________________________________________________________________.

(наименование предмета аукциона)

Настоящим ___________________________________________________________________ подтверждает, что для участия

(наименование участника размещения заказа)

в открытом аукционе на право заключения Муниципального контракта  с  ________________________________________

(наименование заказчика)

на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг _______________________________________________________

(наименование предмета муниципального контракта)

направляются нижеперечисленные документы.

| № п/п | Наименование документов | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма №1 «Опись представленных документов» |  |
| 2 | Форма №2 «Заявка участника» с приложением |  |
| 3 | Форма №3 «Сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)» |  |
| 4 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) или нотариально заверенная копия. |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия. |  |
|  | копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица) |  |
| 5 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего пункта - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (в случае необходимости) |  |
| 6 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
| 7 | Документы, подтверждающие соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов: копия действующего Свидетельства (выданного саморегулируемой организацией, созданной в форме некоммерческого партнерства) о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по видам работ, предусмотренным Технической частью (часть II) документации об аукционе и включенным в Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный действующим Приказом Минрегионразвития РФ |  |
| 8 | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения) |  |
| 9 | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) |  |
| 10 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; |  |
| 11 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника аукциона |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./                                                             	МП								   (подпись)

Форма 	№2

На фирменном бланке

Дата, исх. номер

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

На право заключения   с ___________________________________________________________________________________

(Наименование заказчика)

муниципального контракта на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг ______________________________.

(Предмет контракта)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеуказанного контракта, _______________________________________________________________________________________________________/

(Фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа – для юридического лица, индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество – для физического лица)

в лице, __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Сведения об участнике размещения заказа

| 2.1. Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| 2.1.1. Сведения об организационно-правовой форме |  |
| 2.1.2. Сведения о месте нахождения, почтовый адрес |  |
| 2.1.3. Номер контактного телефона |  |
| 2.2. Для физического лица: |  |
| 2.2.1. Паспортные данные |  |
| 2.2.2. Сведения о месте жительства |  |
| 2.2.3. Номер контактного телефона |  |

3. Мы согласны осуществить поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

Если в тексте заявки будет выявлено несоответствие между цифровым значением и прописью, то принимается к рассмотрению значение, указанное прописью.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе влияющими на стоимость поставки товаров  /выполнения  работ /оказания услуг.

5. Заявка имеет следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящей заявки:

Описание количественных характеристик работ (Приложение № 1) на ________ стр.;

6. Если наши предложения, изложенные в настоящей заявке, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям, представленным в заявке, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что

в отношении ____________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа – юридического лица)

не проводится процедура ликвидации,

отсутствует решение арбитражного суда

о признании  _____________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

банкротом и об открытии в отношении ______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

конкурсного производства,

деятельность _____________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе,

и, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов ________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями настоящей заявки, в срок  не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (а в случае, если аукцион признан несостоявшимся – протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) и не позднее 20 дней со дня проведения торгов.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать контракт на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения, представленными в настоящей заявке.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом, нами уполномочен __________________________________________ (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях, указанных в документации об аукционе и представленных нами  предложений в настоящей заявке.

13.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________________________________

14. Мы ознакомлены с проектом Контракта и согласны заключить его на условиях, предусмотренных проектом контракта, путем включения в него условий, представленных нами в настоящей заявке.

15. Также сообщаем о себе следующие сведения (заполняется по желанию участника размещения заказа):

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

# Приложение № 1 к форме № 2

# Описание количественных характеристик работ

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

# Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

# МП

# Форма №3

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ (КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)»

участника размещения заказа_____________ (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) ________________

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с _______________________________________________________________ муниципального контракта на поставку товаров / выполнение работ /оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона, согласны подписать контракт и выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование видов работ ( заполняется заказчиком) | Требуемое значение качества выполняемых работ ( заполняется заказчиком) | Данные участника размещения заказа (участник размещения заказа указывает сведения о качестве выполняемых работ в соответствии с требуемым значением заказчика) | Примечание (заполняется участником размещения заказа при необходимости указать дополнительную информацию о работах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Наименование видов работ в соответствии с Технической частью (Часть II) документации об аукционе | В соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ, ГОСТами, СНиПами, типовыми нормами обслуживания для рабочих, занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом установок наружного освещения, утвержденными Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС, постановлением № 100/7-31 от 22.03.1976г., временным положением о планово-предупредительном ремонте электроэнергетических устройств, оборудования и установок электрических сетей, наружного освещения и электрической части электростанций системы Минжилкомхоза РСФСР и другими действующими нормативными документами, достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии с ГОСТами, СНиПами и другими действующими нормативными документами. |  |  |

# Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

# МП

# Примечание:

# Столбцы 1,2, 3таблицы заполняются заказчиком.

# Столбец 4 таблицы, а в случае необходимости столбец 5 таблицы, заполняется участником размещения заказа.

# Часть IV. Проект муниципального контракта.

# Муниципальный контракт

на выполнение работ для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                                    «____» __________20___ г.

Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, действующего на основании Положения об администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов», с одной стороны, и_____________________________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 20___ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

# 1. Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить работы по восстановлению наружного освещения в Ленинском районе г. Саратова в I квартале 2011 года, указанные в Локальных Сметных расчетах (Приложение № 1), в соответствии с Перечнем объектов для выполнения работ (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать результат работ Заказчику.

1.2. Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, своими или привлеченными силами. Выполнение работ осуществляется  материалами и средствами Подрядчика. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические  паспорта  и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию  Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются по Локальным сметным расчетам.

2.2. Подрядчик обязуется информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту, передаваемых на субподряд, и обеспечивать контроль за ходом и качеством выполняемых ими работ. В этом случае Подрядчик будет выступать в роли Генерального подрядчика.

2.3. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ до 13.03.2011 года.

2.4. Место выполнения работ: г. Саратова, Ленинский район в соответствии с Перечнем объектов для выполнения работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.5. Подрядчик до начала выполнения работ обязан предъявить Заказчику следующие документы на право Подрядчика выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы и передать Заказчику копии таких документов:

действующее Свидетельство (выданное саморегулируемой организацией, созданной в форме некоммерческого партнерства) о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по видам работ, предусмотренным Локальными сметными расчетами (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и включенным в Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный действующим Приказом Минрегионразвития РФ;

2.6. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.7. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть привлечена организация, имеющая соответствующие документы, предусмотренные законодательством РФ, на право оказания указанных услуг (работ).

2.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.9. Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.10. Подрядчик гарантирует качество  работ и соответствии их требованиям, установленным действующим законодательством РФ, ГОСТами, СНиПами, типовыми нормами обслуживания для рабочих, занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом установок наружного освещения, утвержденными Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС, постановлением № 100/7-31 от 22.03.1976 г., временным положением о планово-предупредительном ремонте электроэнергетических устройств, оборудования и установок электрических сетей, наружного освещения и электрической части электростанций системы Минжилкомхоза РСФСР и другими действующими нормативными документами.

2.11. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами.

2.12. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.13. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.14. Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ, путем его подписания Сторонами.

2.15. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 5 дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.16. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком за его счет.

2.17. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.18. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 24 месяца с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

2.19. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3.Цена Контракта. Условия платежа.

3.1. Цена Контракта, определяется в соответствии с Локальными сметными расчетами (Приложение № 1), представленными Подрядчиком, и составляет ___________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет _____________(________________________________________) рублей.

Локальные сметные расчеты считаются согласованными с момента их утверждения  Заказчиком и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов и оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ  с требуемым качеством в течение 10 дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

4.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения,  с Подрядчика взыскивается  неустойка в виде пени в размере 0,5 % цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Контракта.

4.3 Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.4. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

Предусмотренные настоящим Контрактом санкции уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет муниципального образования «Город Саратов»» с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате санкций в 10-дневный срок с момента получения Подрядчиком претензии Заказчика.

4.5. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб, возникший в период выполнения обязательств по контракту.

4.6. Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом  Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6.Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

6.3. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Локальные сметные расчеты (Приложение № 1);

- Перечень объектов для выполнения работ (Приложение № 2);

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик: Администрация Ленинского района  муниципального образования  «Город Саратов»

# 410052, город Саратов, ул. Международная,1 ИНН 6453015253

лицевой счет 201080010 в комитете по финансам г. Саратова, р/счет 40204810800000000016

в ГРКЦ ГУ банка России по Саратовской области, БИК 0463 11001

# Подрядчик:______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

# Заказчик:						              Подрядчик:

_________________/_____________/		    _________________/______________/

м.п.	м.п.